|  | 编号 |  |  |  | 12Y-05F-DZ-YWGL-CSXZ-20211102-02 |  |  |  | 密级 | 内部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 运维管理系统测试细则 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国航天系统科学与工程研究院 二〇二一年十一月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

文件修改记录

| 版本号 | 日期 | 更改说明 | 修改人 | 修改方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 2021.11.02 | 根据需求说明编写 | 李洪 | 初始版本 |

目 录

1 概述	1

1.1 标识	1

1.2 文档概述	1

1.3 引用文件	1

1.4 软件概述	2

2 测试目的	3

3 测试条件	4

3.1 测试系统要求	4

3.1.1 硬件环境	4

3.1.2 软件环境	8

3.2 测试用例要求	9

3.3 测试场地	9

3.4 测试人员	9

3.5 测试要求	10

3.6 其它要求	15

4 测试项目	15

4.1 功能测试项目	15

4.2 实时监控采集	16

4.3 组合测试	17

4.4 其它系统交互接口	17

4.5 性能测试项目	18

4.6 精度指标	18

4.7 质量特性测试项目	19

5 测试项目细则	20

5.1 功能模块测试项目	20

5.1.1 系统首页	20

5.1.2 我的工作台	23

5.1.3 监控信息	37

5.1.4 业务应用监测	134

5.1.5 维修任务管理	159

5.1.6 退役报废管理	165

5.1.7 告警管理	171

5.1.8 资产管理	181

5.1.9 备件管理	197

5.1.10 知识管理	212

5.1.11 巡检管理	223

5.1.12 排班管理	232

5.1.13 辅助工具	235

5.1.14 统计报表	237

5.1.15 历史管理	252

5.1.16 系统管理	259

5.2 实时监控采集	340

5.2.1 实时监控采集用例	340

5.2.2 实时监控采集命令	344

5.3 组合测试	420

5.3.1 资产录入	420

5.3.2 监控器新增	421

5.3.3 监控器查看	422

5.3.4 告警查看	422

5.3.5 机房拓扑展示	422

5.3.6 网络拓扑展示	424

5.3.7 应用监控展示	425

5.4 其它系统交互的接口	427

5.4.1 装备管理系统接口	427

5.4.2 长管信息化管理系统接口	427

5.4.3 综合信息管理系统接口	432

5.4.4 与上级“运维管理系统”接口	433

5.4.5 与兄弟单位“运维管理系统”接口	436

5.5 性能测试	438

5.5.1 查询统计	438

5.5.2 数据导入	440

5.5.3 数据导出	440

5.5.4 人机交互	441

5.5.5 简单查询	446

5.5.6 复杂查询	447

5.5.7 告警时间	447

5.5.8 页面刷新时间	448

5.5.9 系统登录时间	451

5.5.10 故障恢复时间	451

5.6 精度测试	454

5.6.1 数量	454

5.6.2 金额	454

5.6.3 时间	455

5.6.4 准确率	456

5.6.5 误报率	456

5.6.6 漏报率	457

5.6.7 页面崩溃及丢失率	458

5.7 质量特性六项测试	459

5.7.1 可靠性测试	459

5.7.2 维修性测试	461

5.7.3 保障性测试	464

5.7.4 可测试性测试	467

5.7.5 环境适应性测试	468

5.7.6 安全性测试	469

6 追踪关系	471

概述

标识

- 已批准的标识号：OMMS /V1.00。

- 标题：《运维管理系统测试细则》。

- 本文档适用的系统：运维管理系统软件。

文档概述

本文档描述运维管理软件的测试细则，包括测试的功能、性能和详细测试步骤。本文的编写依据是《运维管理系统需求规格说明》。

- 第一章：描述本文档的概述；

- 第二章：测试目的；

- 第三章：测试条件；

- 第四章：测试项目；

- 第五章：测试项目细则。

引用文件

《运维管理系统技术要求》，中国航天系统科学与工程研究院，2020年8月；

《运维管理系统需求规格说明》，中国航天系统科学与工程研究院，2020年9月。

《运维管理系统软件设计方案》，中国航天系统科学与工程研究院，2020年11月。

软件概述

本测试细则适用于运维管理系统的测试工作。

本运维管理系统可分为七部分内容：综合展现管理、IT资源监测、统一告警管理、业务应用监测、运维流程管理、数据分析与辅助决策、系统管理。

运维管理系统由IT资源监测和业务应用监测功能采集软硬件设备的监测数据，由运维流程管理和备品备件管理生成业务数据。监测数据与业务数据统一汇总到数据库中，形成全生命周期数据，对所有设备进行集中统一管理与维护，不仅可以降低系统运行管理工作的复杂性，提高工作效率和维护可靠性，还可以及时发现潜在的问题，避免故障发生后才去处理的被动状态，实现用户的各计算机应用系统长期稳定可靠运行。同时数据分析与辅助决策提供数据的多维度展示、报表统计分析、故障诊断及辅助决策等功能。

测试目的

运维管理系统测试的测试目的是验证软件的功能、性能、接口和质量。基于测试大纲、细则，针对功能性能等与合同约定进行比对，因此进行的一次测试。根据相应的测试要求和测试方法，定义测试软件的硬件环境、软件环境和网络环境；验证软件的功能性指标和性能指标，检验软件是否符合合同的技术要求文档中的各项指标。

测试条件

测试系统要求

硬件环境

硬件环境包括2台数据库服务器、2台应用服务器、1台恢复应用服务端、1台恢复数据库服务端、2台linux终端以及测试客户端主机（普通pc），以及被采设备。

图3-1测试环境网络图

      - 数据库服务端

监控软件数据库服务端部署运行于银河麒麟操作系统的服务器上，服务器的配置要求如下：

处理器：2×Intel至强金牌 6234,8核，3.3GHz，24.75MB缓存;

内  存：4×DDR4  REG 32GB内存;

硬  盘：3×600G 2.5吋 15K 12Gb SAS  4×900G 2.5吋 15K 12Gb SAS ;

RAID卡：2GB SAS 12G RAID卡+电容;

网  口：主板集成两块千兆网卡;

网  口：2×双口千兆网卡（RJ45接口）;

光  驱：DVDRW光驱;

电源：2×550W电源模块高效电源;

操作系统：Kylin-4.0.2-server-sp4图形化服务器版本。

      - 应用服务端

监控软件采集服务端和应用服务端都部署在银河麒麟操作系统的服务器上，服务器的配置要求如下：

处理器：2×Intel至强金牌 6234,8核，3.3GHz，24.75MB缓存;

内  存：4×DDR4  REG 32GB内存;

硬  盘：3×600G 2.5吋 15K 12Gb SAS  4×900G 2.5吋 15K 12Gb SAS ;

RAID卡：2GB SAS 12G RAID卡+电容;

网  口：主板集成两块千兆网卡;

网  口：2×双口千兆网卡（RJ45接口）;

光  驱：DVDRW光驱;

电源：2×550W电源模块高效电源;

操作系统：Kylin-4.0.2-server-sp4图形化服务器版本。

      - 恢复应用服务端

监控软件恢复应用服务端都部署在银河麒麟操作系统的服务器上，服务器的配置要求如下：

处理器：2×CPU;

内  存：256GB内存;

硬  盘：1t;

网  口：千兆网卡;

电源：2×550W电源模块高效电源;

操作系统：Kylin-4.0.2-server-sp4图形化服务器版本。

      - 恢复数据库服务端

监控软件恢复数据库服务端部署运行于银河麒麟操作系统的服务器上，服务器的配置要求如下：

处理器：2×CPU;

内  存：256GB内存;

硬  盘：1t;

网  口：千兆网卡;

电源：2×550W电源模块高效电源;

操作系统：Kylin-4.0.2-server-sp4图形化服务器版本。

      - Linux终端

两台Linux终端上分别部署业务应用监测代理程序、系统日志收集软件，计算机的配置要求如下：

处理器：I7-7700 3.4GHz 4核 × 1;

内  存：8G NECC × 2;

硬  盘：1T SATA硬盘 × 1;

光  驱：DVD-RW光驱 × 1;

显  卡：AMD 2G显存 独立显卡 × 1;

网  卡：独立双口千兆网卡 × 1;

显示器：23英寸液晶× 1;

电  源：250W电源 × 1;

配套鼠标键盘;

操作系统：Kylin-4.0.2-server-sp4图形化服务器版本。

      - 客户端

监控软件客户端运行于普通pc机上（windows、linux都可以），通过浏览器的方式运行，计算机的配置要求如下：

处理器：2.4GHz 以上;

内  存：8G 以上

硬  盘：512G以上;

显  卡：显卡 × 1;

网  卡：网卡 × 1;

显示器：显示器× 1;

电  源：电源 × 1;

配套鼠标键盘;

操作系统：Kylin-4.0.2-server-sp4图形化服务器版本或windows7。

软件环境

服务端web程序需要的环境

操作系统：麒麟4.0.2；

数据库软件：神通V7.0；

JAVA版本：1.8（自带）；

中间件：tomcat 7.0 。

采集端程序需要的环境

软件包：expect、ipmitool、nmap、kernel-devel、gcc、gcc-c++、net-snmp、net-snmp-devel、curl和curl-devel、Itsm.zip、soc-install-arm64.iso。

客户端环境

操作系统：Kylin-4.0.2-desktop-sp4图形化桌面版本或windows7。

浏览器：360极速版11.0、火狐44.0、谷歌78.0、IE11.0任选一种。

测试用例要求

测试运维管理系统要求能根据系统的各功能点进行设计，保证能够完全覆盖系统的全部功能点，并能够对技术要求明确的系统功能、性能指标进行测试，给出相应的测试结果。

测试场地

测试在用户确认的场所，用户的真实运行环境下进行。

测试场所应满足下列条件：

- 需要具有足够功率的电源，支持系统正常运行；

- 与系统测试相关的各节点之间以局域网络相连。

测试人员

测试人员包括与软件承研单位和用户单位，相关人员组成测试小组，共同协作完成软件的测试工作。主要包括技术要求提出人员、相关领域专家和系统测试人员。

表3-1测试人员表

| 序号 | 主要完成人 | 单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场人员1 | 中国航天系统科学与工程研究院 | 工程师 |
| 2 | 现场人员2 | 中国航天系统科学与工程研究院 | 工程师 |
| 3 | 用户人员1 | 长管部 | 工程师 |
| 4 | 用户人员2 | 长管部 | 助理工程师 |
| 5 | 用户人员3 | 长管部 | 高级工程师 |

测试要求

表3-2测试功能要求

| 序号 | 测试用例名称/标识号 | 成功 | 失败 | 软件问题报告编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 我的工作台-我的待办测试 |  |  |  |  |
|  | 我的工作台-我申请的流程测试 |  |  |  |  |
|  | 我的工作台-我提交的流程测试 |  |  |  |  |
|  | 我的工作台-我处理过的流程测试 |  |  |  |  |
|  | 我的工作台-我提交的请求测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-监控视图测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-网络拓扑-查看测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-网络拓扑-查看详情测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-网络拓扑-查询/重置测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-网络拓扑-展示方式切换测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-网络拓扑-分页测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-网络拓扑-拓扑图导出测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-网络拓扑-拓扑节点查询测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-应用监控-查看测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-应用监控-查询/重置测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-应用监控-展示方式切换测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-应用监控-分页测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-应用监控-卡片展示测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-应用监控-关注配置测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-应用监控-查看详情测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-大屏展示-查看测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-大屏展示-查看详情测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-大屏展示-分页测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-加解密机监控测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-温湿度计监控测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-动环监控-空调监控测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-麒麟云监控-宿主机-查看测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-麒麟云监控-宿主机-查看详情测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-麒麟云监控-宿主机-查询/重置测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-麒麟云监控-宿主机-资产绑定/跳转测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-麒麟云监控-宿主机-分页测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-麒麟云监控-虚拟机-查看测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-麒麟云监控-虚拟机-监控信息-麒麟云监控-虚拟机- |  |  |  |  |
|  | 监控信息-麒麟云监控-虚拟机-查询/重置测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-麒麟云监控-虚拟机-资产绑定/跳转测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-麒麟云监控-虚拟机-分页测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-Vmware云监控-宿主机-查看测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-Vmware云监控-宿主机-查看详情测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-Vmware云监控-宿主机-查询/重置测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-Vmware云监控-宿主机-资产绑定/跳转测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-Vmware云监控-宿主机-分页测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-Vmware云监控-虚拟机-查看测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-Vmware云监控-虚拟机-查看详情测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-Vmware云监控-虚拟机-查询/重置测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-Vmware云监控-虚拟机-资产绑定/跳转测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-Vmware云监控-虚拟机-分页测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-华为云监控-宿主机-查看测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-华为云监控-宿主机-查看详情测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-华为云监控-宿主机-查询/重置测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-华为云监控-宿主机-资产绑定/跳转测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-华为云监控-宿主机-分页测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-华为云监控-虚拟机-查看测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-华为云监控-虚拟机-查看详情测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-华为云监控-虚拟机-查询/重置测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-华为云监控-虚拟机-资产绑定/跳转测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-华为云监控-虚拟机-分页测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-监控对象-监控器-新增测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-监控对象-监控器-新增业务流程测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-监控对象-监控器-查看测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-监控对象-监控器-查看详情测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-监控对象-监控器-立即执行/启用/停用/克隆测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-监控对象-监控器-修改/删除测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-监控对象-监控器-配置阈值测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-监控对象-监控器-批量启用/停用/删除测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-监控对象-机房展示-查看测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-监控对象-机房展示-查看详情测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-监控对象-机房展示-修改测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-监控对象-机房展示-分页测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-监控对象-资产监控-查看测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-监控对象-资产监控-查询/重置测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-监控对象-资产监控-查看详情测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-监控对象-资产监控-分页/分类切换测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-监控对象-资产监控-事件分布测试 |  |  |  |  |
|  | 监控信息-监控对象-资产监控-连通性测试 |  |  |  |  |
|  | 业务应用监测-配置管理-业务链配置测试 |  |  |  |  |
|  | 业务应用监测-配置管理-代理程序配置测试 |  |  |  |  |
|  | 业务应用监测-配置管理-拓扑图配置测试 |  |  |  |  |
|  | 业务应用监测-配置管理-全局概览测试 |  |  |  |  |
|  | 业务应用监测-配置管理-拓扑图测试 |  |  |  |  |
|  | 业务应用监测-配置管理-业务应用拓扑图监测测试 |  |  |  |  |
|  | 业务应用监测-配置管理-服务器通讯性能测试 |  |  |  |  |
|  | 业务应用监测-配置管理-字典管理测试 |  |  |  |  |
|  | 业务应用监测-配置管理-历史回溯测试 |  |  |  |  |
|  | 维修任务管理-新增维修任务测试 |  |  |  |  |
|  | 维修任务管理-维修任务列表测试 |  |  |  |  |
|  | 维修任务管理-完整业务流程测试 |  |  |  |  |
|  | 退役报废管理-退役报废申请测试 |  |  |  |  |
|  | 退役报废管理-退役报废列表测试 |  |  |  |  |
|  | 退役报废管理-完整业务流程测试 |  |  |  |  |
|  | 告警管理-故障预警测试 |  |  |  |  |
|  | 告警管理-预警列表测试 |  |  |  |  |
|  | 告警管理-故障登记测试 |  |  |  |  |
|  | 告警管理-故障列表测试 |  |  |  |  |
|  | 告警管理-完整业务流程测试 |  |  |  |  |
|  | 告警管理-告警列表测试 |  |  |  |  |
|  | 资产管理-概览测试 |  |  |  |  |
|  | 资产管理-新增资产测试 |  |  |  |  |
|  | 资产管理-资产盘点测试 |  |  |  |  |
|  | 资产管理-资产列表测试 |  |  |  |  |
|  | 资产管理-我使用的资产测试 |  |  |  |  |
|  | 资产管理-我负责的资产测试 |  |  |  |  |
|  | 资产管理-我部门的资产测试 |  |  |  |  |
|  | 资产管理-出入库记录列表测试 |  |  |  |  |
|  | 备件管理-备件新增测试 |  |  |  |  |
|  | 备件管理-备件列表测试 |  |  |  |  |
|  | 备件管理-备件盘点测试 |  |  |  |  |
|  | 备件管理-待审核出入库测试 |  |  |  |  |
|  | 备件管理-已审核出入库测试 |  |  |  |  |
|  | 备件管理-已拒绝出入库测试 |  |  |  |  |
|  | 备件管理-出入库记录列表测试 |  |  |  |  |
|  | 备件管理-完整业务流程测试 |  |  |  |  |
|  | 知识管理-个人知识测试 |  |  |  |  |
|  | 知识管理-知识搜索测试 |  |  |  |  |
|  | 知识管理-新增知识测试 |  |  |  |  |
|  | 知识管理-知识列表测试 |  |  |  |  |
|  | 知识管理-待审核知识测试 |  |  |  |  |
|  | 知识管理-FAQ测试 |  |  |  |  |
|  | 知识管理-完整业务流程测试 |  |  |  |  |
|  | 巡检管理-巡检计划测试 |  |  |  |  |
|  | 巡检管理-巡检待办测试 |  |  |  |  |
|  | 巡检管理-巡检记录测试 |  |  |  |  |
|  | 巡检管理-巡检日志测试 |  |  |  |  |
|  | 巡检管理-完整业务流程测试 |  |  |  |  |
|  | 排班管理-班次管理测试 |  |  |  |  |
|  | 排班管理-排班列表测试 |  |  |  |  |
|  | 排班管理-排班日历测试 |  |  |  |  |
|  | 排班管理-完整业务流程测试 |  |  |  |  |
|  | 辅助工具-系统公告测试 |  |  |  |  |
|  | 辅助工具-在线用户测试 |  |  |  |  |
|  | 辅助工具-快捷管理测试 |  |  |  |  |
|  | 统计报表-监控报表测试 |  |  |  |  |
|  | 统计报表-维修报表测试 |  |  |  |  |
|  | 统计报表-退役报表测试 |  |  |  |  |
|  | 统计报表-故障报表测试 |  |  |  |  |
|  | 统计报表-知识报表测试 |  |  |  |  |
|  | 统计报表-资产报表测试 |  |  |  |  |
|  | 统计报表-自定义报表测试 |  |  |  |  |
|  | 历史管理-历史数据查询测试 |  |  |  |  |
|  | 历史管理-指标表管理测试 |  |  |  |  |
|  | 历史管理-历史数据清理测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-权限管理-用户管理测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-权限管理-角色管理测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-权限管理-组织结构测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-权限管理-菜单管理测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-视图管理-监控视图配置测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-视图管理-数据组件配置测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-视图管理-大屏展示配置测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-监控配置-网络拓扑配置测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-监控配置-应用监控配置测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-监控配置-加解密机配置测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-监控配置-温湿度计配置测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-监控配置-空调监控配置测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-策略管理-监控忽略策略测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-设备管理-设备发现测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-设备管理-备用设备测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-设备管理-可更新资产测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-设备管理-机柜管理测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-设备属性-设备型号测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-设备属性-厂商管理测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-系统数据-数据字典测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-系统数据-业务规则测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-系统数据-备件分类测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-系统数据-资产分类测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-系统数据-知识分类测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-系统数据-白名单列表测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-分类管理-备件管理测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-分类管理-资产分类测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-分类管理-知识分类测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-系统配置-安全设置测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-日志管理-监控日志测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-日志管理-操作日志测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-日志管理-后台日志测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-日志管理-指纹登录接口测试 |  |  |  |  |
|  | 系统管理-日志管理-SYSLOG日志测试 |  |  |  |  |
|  | 实时监控采集测试 |  |  |  |  |

表3-3测试性能要求

| 序号 | 内容 | 是否达标 | 备注 （实测值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查询统计时间：完成10000条数据的单表查询、统计时间不大于1秒，完成10000条数据的多表联合查询、统计时间不大于3秒； |  |  |
| 2 | 数据导入时间：1000条数据的数据导入时间不超过5秒； |  |  |
| 3 | 数据导出时间：1000条数据的数据导出时间不超过1秒； |  |  |
| 4 | 人机交互响应时间：人机交互的响应时间如超过5秒，应提供进度条提示； |  |  |
| 5 | 简单查询（如单条指标查询）一年的数据，将数据以表格显示和制成曲线图，时间不超过1秒； |  |  |
| 6 | 复杂查询（如关联指标查询）一年的数据，将数据以表格显示和制成曲线图，时间不超过2秒； |  |  |
| 7 | 告警时间：使用时间统一系统对服务器、网络设备等进行校时，确保采集的日志时标、各种告警时标误差控制再毫秒级； |  |  |
| 8 | 页面刷新完成时间：整个页面完成一次刷新时间控制在40毫秒内； |  |  |
| 9 | 系统登录时间：从用户在页面上输入账号密码后登陆系统，页面显示时间控制在1秒内； |  |  |
| 10 | 故障恢复时间：要求系统能够实现快速备份和快速恢复功能，支持系统硬件在线扩容，系统故障恢复时间<30分钟； |  |  |

表3-4测试指标要求

| 序号 | 内容 | 是否达标 | 备注 （实测值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量：精确到小数点后2位； |  |  |
| 2 | 金额：金额单位为万元，精确到小数点后4位，金额最大长度20位； |  |  |
| 3 | 时间：按照业务具体要求可分别精确到年、月、日、时、分、秒或微秒级； |  |  |
| 4 | 准确率：数据的查准率应保证100%； |  |  |
| 5 | 误报率：告警的误报率控制在千分之一； |  |  |
| 6 | 漏报率：信息采集、告警漏报率控制在万分之一； |  |  |
| 7 | 页面崩溃及丢失率：页面崩溃及丢失发生率控制在千分之一 |  |  |

其它要求

测试记录是测试报告的原始依据，数据记录必须真实的反应系统的客观情况。测试细则中制定各种相应的测试记录表格，测试数据由测试记录员记录，记录必须有记录员、见证人署名，以及实际测试条件、测试日期等。

根据测试记录编写测试报告，报告内容应包含测试条件、测试日期、测试人员、测试结果等内容，测试记录作为测试报告的附件。

测试项目

功能测试项目

基本功能测试项目包括以下内容：

- 系统首页

- 我的工作台

- 监控信息

- 业务应用监测

- 维修任务管理

- 退役报废管理

- 告警管理

- 资产管理

- 备件管理

- 知识管理

- 巡检管理

- 排班管理

- 辅助工具

- 统计报表

- 历史管理

- 系统管理

实时监控采集

实时监控采集包括：

- 服务器监控采集；

- 操作系统监控采集；

- 网络及安全设备监控采集；

- 存储及备份监控采集；

- 数据库监控采集；

- 中间件监控采集；

- 通用服务监控采集；

- 麒麟云监控采集；

- VMware云监控采集；

- 华为云监控采集；

- 云虚拟机监控采集；

- 加解密机监控采集；

- 温湿度计监控采集；

- 动环监控采集。

组合测试

- 资产录入；

- 监控器新增；

- 监控器查看；

- 高级查看；

- 机房拓扑展示；

- 网络拓扑展示；

- 应用监控展示；

其它系统交互接口

- 装备管理系统接口；

- 长管信息化管理接口；

- 综合信息管理系统接口；

- 与兄弟单位“运维管理系统”接口；

- 与上级单位“运维管理系统”接口。

性能测试项目

- 查询统计时间：完成10000条数据的单表查询、统计时间不大于1秒，完成10000条数据的多表联合查询、统计时间不大于3秒；

- 数据导入时间：1000条数据的数据导入时间不超过5秒；

- 数据导出时间：1000条数据的数据导出时间不超过1秒；

- 人机交互响应时间：人机交互的响应时间如超过5秒，应提供进度条提示；

- 简单查询（如单条指标数据）一年的数据，将数据以表格显示和运维）制成曲线图，时间不超过1秒；

- 复杂查询（如关联指标查询）一年的数据，将数据以表格显示和制成曲线图，时间不超过2秒；

- 使用时间统一系统对服务器、网络设备等进行校时，确保采集的日志时标、各种告警时标误差控制在毫秒级；

- 页面刷新完成时间：页面完成一次刷新时间控制在1秒内；

- 系统登录时间：从用户在页面上输入账号密码后登录系统，页面显示时间控制在1秒内；

- 要求系统能够实现快速备份和快速恢复功能，支持系统硬件在线扩容，系统故障恢复时间<30分钟。

精度指标

系统在处理数据的过程中要满足各类数据的精度要求，保证数据的准确无误。

- 数量：精确到小数点后2位；

- 金额：金额单位为万元，精确到小数点后4位，金额最大长度为20位；

- 时间：按照业务具体要求可分别精确到年、月、日、时、分、秒或微秒级；

- 准确率：数据的查准率应保证100%；

- 误报率：告警的误报率控制在千分之一；

- 漏报率：信息采集、告警漏报率控制在万分之一；

- 页面崩溃及丢失率：页面崩溃及丢失发生率控制在千分之一。

质量特性测试项目

1)	可靠性测试

2)	维修性测试

3)	保障性测试

4)	可测试性测试

5)	环境适应性测试

6)	安全性测试

测试项目细则

功能模块测试项目

系统首页

表5-1 系统首页

| 用例名称 |  | 系统首页模块测试 |  | 标识 | xtsy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 |  | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 |  | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 |  | 待办查看、知识快捷搜索、查看公告等信息 |  |  |  |  |
| 用例综述 |  | 首页功能使用 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 |  | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 |  | 以“lifei”用户登录到“系统”； | 用户名：lifei 密 码：123456 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 |  | 点击左上方我的待办中的已办、未办、点击查看全部 | 1、点击已办 2、点击未办 3点击查看全部 （若看不到查看全部按钮则需滑到最底下点击查看全部） | 1、展示已处理的工单、巡检信息、审批的知识 2、展示未处理的工单、巡检、知识待办等任务信息 3、跳转待办列表查看任务信息 |  |  |
| Step3 |  | 点击首页右上方我提交的请求中的本周、本月、本年、查看全部 | 1、点击本周、本月、本年 2、点击处理状态、服务评价、SLA达标状态 3、分别点击本周-处理状态、本月-处理状态、本年-处理状态查看全部，本周 | 1、可查看本周、本月、本年我提交的工单处理状态统计 2、处理状态：查看我发起请求工单处理状态数量的统计。可以查看本周的、本月的、本年的数据统计。 服务评价：以扇形图的方式体现用户对工程师处理工单的评价统计。可以查看本周的、本月的、本年的数据统计。 SLA达标状态：以扇形图的方式呈现我所有处理过的工单的响应速度（是超时还是正常响应）可以查看本周的、本月的、本年的数据统计。 3、跳转到我提交的请求列表根据时间筛选出符合条件的工单（本周、本月、本年） |  |  |
| Step4 |  | 点击左下方知识搜索中的hot、new、输入关键字搜索知识、点击更多 | 1、分别点击hot和new 2、在输入框中输入标题关键字 无法使用、内容关键字 墨粉、知识关键字 损坏、点击更多 注：输入框中允许输入的字符有汉字、字母、数字、特殊字符 | 1、hot：优先显示浏览次数最多的知识；new：优先显示创建时间最近的知识或是最近编辑过的知识 2、可根据知识标题、关键字、搜索出符合条件的知识； 点击更多跳转到知识搜索界面，可根据知识标题、知识描述、知识关键字搜索系统中所有的知识。 |  |  |
| Step5 |  | 查看右下方系统公告模块 | 点击公告 | 可查看公告详情信息 |  |  |
| Step6 |  | 鼠标悬浮右上角头像左边的小喇叭 | - 鼠标悬浮小喇叭 - 鼠标悬浮小喇叭点击框界面最下面的查看更多 | - 悬浮可看到当前的告警信息 - 点击查看更多则直接进入告警列表界面 |  |  |
| Step7 |  | 鼠标悬浮右上角头像显示个人信息、修改头像、清除缓存、更换主题、修改密码操作 | 1、点击个人信息 2、点击修改头像 3、点击清除缓存 4、点击更换主题 5、点击修改密码 注:密码字符范围有大小写字母、数字、特殊字符组合 | 1、可查看个人信息（账号、用户名、所属公司、职位、角色等信息） 2、可修改个人头像（修改头像后需要刷新界面才可看到最新的头像） 3、可清空系统缓存（用于测试系统最新功能，情况之前缓存session） 4、可更换黑、绿、蓝三种主题颜色 5、可修改个人密码 |  |  |
| 前提和约束 | 需要提前准备各类知识至少3条以上且状态为发布（其中一条知识标题为 打印机无法使用、内容为 打印机无墨粉、关键字为损坏），未读公告至少3条以上，我本周提交的工单至少少3条以上以备首页查看 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

我的工作台

我的待办

表5-2我的待办

| 用例名称 | 我的待办功能测试 |  | 标识 | wdgzt-wddb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 我的工作台模块查询、处理工单 |  |  |  |
| 用例综述 | 我的待办功能使用 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 鼠标悬浮左上角流程发起 | - 选择维修任务 - 填写标题、描述、申请人是自己即可并点击保存按钮 | 跳转到详情界面 此时我的待办列表选择待办筛选条件会看到该工单 此时进入我的工作台-我申请的流程-选择左侧维修任务分类会看到该工单 此时进入我的工作台-我提交的流程-选择左侧维修任务分类会看到该工单 注：此操作可重复，数据也会重复生成 |  |
| Step2 | 鼠标悬浮左上角流程发起 | - 选择维修任务 - 填写标题、描述、申请人是自己即可并点击保存按钮此时跳转到工单详情界面 - 进入我的待办列表会看到该工单 点击办理按进入工单详情界面 - 点击处理完成按钮 或者此时未显示该按钮则点击提取按钮然后再点击处理完成按钮 选择处理组、选择处理人、填写解决方案然后点击确定 | 此时我的待办列表选择已办筛选条件会看到该工单 此时进入我的工作台-我处理过的流程-选择左侧维修任务该分类下会看到刚刚处理过的工单 注：此操作可重复，数据也会重复生成 |  |
| Step3 | 打开左侧我的工作台，选择我的待办 | 1、点击操作列下的按钮进行待办的办理 2、点击待办和已办下拉框 3、输入待办标题进行搜索 打印机无法使用 注：输入框中允许输入的字符有汉字、字母、数字、特殊字符 4、选中待办点击批量移交按钮 | 1、进入工单详情页面（该界面测试会在后续模块测试到） 2、根据选择的下拉框值列表 的待办内容也会发生变化 3、可根据标题关键字搜索出符合搜索条件的待办 4、可将选择的工单移交给其他同事处理（选择移交的对象“系统用户”并填写移交备注点击确认即可移交成功） |  |
| 前提和约束 | 使用当前账号 lifei创建工单数量至少3个以上，其中一条工单的标题为 打印机无法使用。 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

我申请的流程

表5-3我申请的流程

| 用例名称 | 我申请的流程功能测试 |  | 标识 | wdgzt-wsqdlc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 我的工作台模块查询、处理工单 |  |  |  |
| 用例综述 | 我申请的流程功能使用 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧我的工作台，选择我申请的流程 | 1、选择左侧流程模块下的流程 | 1、根据选择的对应流程模块展示对应流程的工单 |  |
| Step2 | 打开左侧我的工作台，选择我申请的流程 | 1、点击高级搜索按钮根据下方条件分别进行检索 - 创建开始时间：选择今天 - 创建结束时间：选择今天 - 关闭开始时间：选择今天 - 关闭结束 时间：选择今天 - 解决开始时间选择今天 - 解决结束时间选择今天 - 编号从列表复制一个编号进行搜索 - 标题搜索打印机无法使用 - 描述搜索打印机 - 公司选择当前账号lifei的公司/单位 - 登记人选择 lifei - 登记人部门选择当前用户的所属部门 | 1、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的工单会显示在列表 中 |  |
| Step3 | 打开左侧我的工作台，选择我申请的流程点击高级搜索继续按照上面的字段进行检索 | - 处理人选择当前账号 lifei - 处理组选择当前账号lifei的所属部门 - 请求人选择当前张lifei - 请求人部门选择当前账号的所属部门 - 状态选择打开 - SLA状态选择正常响应且正常完成 - 资产名称选择测试用例专用资产 - 参与处理的人员选择当前用户 lifei - 解决方案填写 添加墨粉 - 请求人联系电话填写18311380115 注：高级搜索界面的字段类型有 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 | 可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的工单会显示在列表中 |  |
| Step4 | 打开左侧我的工作台，选择我申请的流程 | 1、鼠标悬浮更多按钮 | 1、自定义字段功能为可自定义列表的列； 导出按钮可将列表工单导出； 导出列表可查看已导出或者未导出的导出任务。 |  |
| Step5 | 打开左侧我的工作台，选择我申请的流程 | - 在右侧搜索框中输入关键字 打印机无法使用 注：输入框中允许输入的字符有汉字、字母、数字、特殊字符 - 双击工单可查看工单的详细信息 | - 可根据标题、编号进行工单搜索，符合条件的会显示在列表里面 - 跳转到详情界面 |  |
| 前提和约束 | 需准备我提交的流程数量至少3个以上 lifei账号创建 测试当天使用lifei账号新增两条维修任务，其中一条任务的标题为打印机无法使用、描述为打印机打印时纸张出来之后还是白色的、创建一个否运维 资产 资产名称为 测试用例专用资产并与该工单进行关联、联系电话填写18311380115，其中一条工单创建完立刻进行关闭操作，关闭时会有一个解决方案界面 该界面解决方案填写打印机无墨粉，添加墨粉即可使用。 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

我处理过的流程

表5-4我处理过的流程

| 用例名称 | 我处理过的流程功能测试 |  | 标识 | wdgzt-wclgdlc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 我的工作台模块查询、处理工单 |  |  |  |
| 用例综述 | 我处理过的流程功能使用 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧我的工作台，选择我处理过的流程 | 1、选择左侧流程模块下的流程 | 1、根据对应的流程模块展示对应流程的工单 |  |
| Step2 | 打开左侧我的工作台，选择我处理过的流程 | 1、点击高级搜索按钮根据下方条件分别进行检索 - 创建开始时间：选择今天 - 创建结束时间：选择今天 - 关闭开始时间：选择今天 - 关闭结束 时间：选择今天 - 解决开始时间选择今天 - 解决结束时间选择今天 - 编号从列表复制一个编号进行搜索 - 标题搜索打印机无法使用 - 描述搜索打印机 - 公司选择当前账号lifei的公司/单位 - 登记人选择 lifei - 登记人部门选择当前用户的所属部门 | 1、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的工单会显示在列表 中 |  |
| Step3 | 打开左侧我的工作台，选择我处理过的流程点击高级搜索继续按照上面的字段进行检索 | - 处理人选择当前账号 lifei - 处理组选择当前账号lifei的所属部门 - 请求人选择当前张lifei - 请求人部门选择当前账号的所属部门 - 状态选择打开 - SLA状态选择正常响应且正常完成 - 资产名称选择测试用例专用资产 - 参与处理的人员选择当前用户 lifei - 解决方案填写 添加墨粉 - 请求人联系电话填写18311380115 注：高级搜索界面的字段类型有 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 | 可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的工单会显示在列表中 |  |
| Step4 | 打开左侧我的工作台，选择我处理过的流程 | 1、鼠标悬浮更多按钮 | 1、自定义字段功能为可自定义列表的列； 导出按钮可将列表工单导出； 导出列表可查看已导出或者未导出的导出任务。 |  |
| Step5 | 打开左侧我的工作台，选择我处理过的流程 | - 在右侧搜索框中输入关键字 打印机无法使用 注：输入框中允许输入的字符有汉字、字母、数字、特殊字符 - 双击工单可查看工单的详细信息 | - 可根据标题、编号进行工单搜索，符合条件的会显示在列表里面 - 跳转到详情界面 |  |
| 前提和约束 | 需准备我处理过的流程数量至少3个以上 lifei账号创建 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

我提交的流程

表5-5我提交的流程

| 用例名称 | 我提交的流程功能测试 |  | 标识 | wdgzt-wtjdlc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 我的工作台模块查询、处理工单 |  |  |  |
| 用例综述 | 我提交的流程功能使用 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧我的工作台，选择我提交的流程 | 1、选择左侧流程模块下的流程 | 1、根据对应的流程模块展示对应流程的工单 |  |
| Step2 | 打开左侧我的工作台，选择我提交的流程 | 1、点击高级搜索按钮根据下方条件分别进行检索 - 创建开始时间：选择今天 - 创建结束时间：选择今天 - 关闭开始时间：选择今天 - 关闭结束 时间：选择今天 - 解决开始时间选择今天 - 解决结束时间选择今天 - 编号从列表复制一个编号进行搜索 - 标题搜索打印机无法使用 - 描述搜索打印机 - 公司选择当前账号lifei的公司/单位 - 登记人选择 lifei - 登记人部门选择当前用户的所属部门 | 1、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的工单会显示在列表 中 |  |
| Step3 | 打开左侧我的工作台，选择我提交的流程点击高级搜索继续按照上面的字段进行检索 | - 处理人选择当前账号 lifei - 处理组选择当前账号lifei的所属部门 - 请求人选择当前张lifei - 请求人部门选择当前账号的所属部门 - 状态选择打开 - SLA状态选择正常响应且正常完成 - 资产名称选择测试用例专用资产 - 参与处理的人员选择当前用户 lifei - 解决方案填写 添加墨粉 - 请求人联系电话填写18311380115 注：高级搜索界面的字段类型有 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 | 可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的工单会显示在列表中 |  |
| Step4 | 打开左侧我的工作台，选择我提交的流程 | 1、鼠标悬浮更多按钮 | 1、自定义字段功能为可自定义列表的列； 导出按钮可将列表工单导出； 导出列表可查看已导出或者未导出的导出任务。 |  |
| Step5 | 打开左侧我的工作台，选择我提交的流程 | - 在右侧搜索框中输入关键字 打印机无法使用 注：输入框中允许输入的字符有汉字、字母、数字、特殊字符 - 双击工单可查看工单的详细信息 | - 可根据标题、编号进行工单搜索，符合条件的会显示在列表里面 - 跳转到详情界面 |  |
| 前提和约束 | 需准备我提交的流程数量至少3个以上 lifei账号创建 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

我提交的请求

表5-6我提交的请求

| 用例名称 | 我提交的请求功能测试 |  | 标识 | wdgzt-wtjdqq |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 我提交的请求处理、编辑、检索、导出 |  |  |  |
| 用例综述 | 我提交的请求功能使用 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧我的工作台，选择我提交的请求 | 1、选中工单点击编辑按钮 | 1、可直接编辑该工单的表单内容如标题、描述等字段 |  |
| Step2 | 打开左侧我的工作台，选择我提交的请求 | 1、点击高级搜索按钮根据下方条件分别进行检索 - 创建开始时间：选择今天 - 创建结束时间：选择今天 - 关闭开始时间：选择今天 - 关闭结束 时间：选择今天 - 解决开始时间选择今天 - 解决结束时间选择今天 - 编号从列表复制一个编号进行搜索 - 标题搜索打印机无法使用 - 描述搜索打印机 - 公司选择当前账号lifei的公司/单位 - 登记人选择 lifei - 登记人部门选择当前用户的所属部门 | 1、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的工单会显示在列表 中 |  |
| Step3 | 打开左侧我的工作台，选择我提交的请求点击高级搜索继续按照上面的字段进行检索 | - 处理人选择当前账号 lifei - 处理组选择当前账号lifei的所属部门 - 请求人选择当前张lifei - 请求人部门选择当前账号的所属部门 - 状态选择打开 - SLA状态选择正常响应且正常完成 - 资产名称选择测试用例专用资产 - 参与处理的人员选择当前用户 lifei - 解决方案填写 添加墨粉 - 请求人联系电话填写18311380115 注：高级搜索界面的字段类型有 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 | 可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的工单会显示在列表中 |  |
| Step4 | 打开左侧我的工作台，选择我提交的请求 | 1、鼠标悬浮更多按钮 | 1、自定义字段功能为可自定义列表的列； 导出按钮可将列表工单导出； 导出列表可查看已导出或者未导出的导出任务。 |  |
| Step5 | 打开左侧我的工作台，选择我提交的请求 | - 在右侧搜索框中输入关键字 打印机无法使用 注：输入框中允许输入的字符有汉字、字母、数字、特殊字符 2、选中工单点击删除按钮 | 1、可根据标题、编号进行工单搜索，符合条件的会显示在列表里面 2、可直接删除该工单，确认删除后系统提示 删除成功 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

监控信息

监控视图

表5-7监控视图—综合监控中心

| 用例名称 | 监控信息-监控视图-综合监控中心 |  | 标识 | jkxx-jkst |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控视图展示是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控视图展示 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控视图展示 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 进入运维首页界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息”-“监控视图” | 查看监控视图页面 | 监控视图页面显示正常 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息”-“监控视图” | 监控视图展示：视 图切换、页面刷新、整体安全态势、故障事件统计、性能事件统计、事件数量趋势、最新故障事件（TOP10）、监控器状态对比、监控器类型、最新性能事件（TOP10） | 与后台监控视图配置模块所配置页面相同“系统管理-视图管理-监控视图配置” |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息”-“监控视图” | 点击页面右上角视图切换下拉框，反复切换视图 | 能够正常切换，切换后视图正常显示 |  |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏中“监控信息”-“监控视图” | 选择手动刷新，刷新页面 | 页面立即进行了一次刷新 |  |  |
| Step6 | 点击左侧菜单栏中“监控信息”-“监控视图” | 分别选择刷新时间为1分钟、3分钟、5分钟、10分钟，刷新页面。 | 页面分别在 1分钟、3分钟、5分钟、10分钟后进行了一次刷新 |  |  |
| Step7 | 点击左侧菜单栏中“监控信息”-“监控视图” | 查看近期系统整体安全态势 | 整体安全态势算法根据当前故障事件数量以及性能事件数量（数量越多等级越高） |  |  |
| Step8 | 点击左侧菜单栏中“监控信息”-“监控视图” | 查看故障事件统计、性能事件统计、 是否显示正确 | 点击“监控信息-监控对象-监控器”，进入各监控器页面统计数据并对应 |  |  |
| Step9 | 点击左侧菜单栏中“监控信息”-“监控视图” | 1、查看事件数量趋势图横轴、竖轴坐标是否显示正确； 2、将鼠标置于趋势图中，是否显示事件数量； | 趋势图横轴、竖轴显示正确； 点击“监控信息-监控对象-监控器”，进入各监控器页面统计数据并对应 |  |  |
| Step10 | 点击左侧菜单栏中“监控信息”-“监控视图” | 1、查看是否显示最新故障事件（TOP10); 2、点击查看事件详情。 | 1、正确显示最新故障事件（TOP10); 2、正确弹出事件详情查看框。 |  |  |
| Step11 | 点击左侧菜单栏中“监控信息”-“监控视图” | 查看监控器状态对比显示数量以及百分比是否正确。 | 监控器状态对比图数量及百分比显示正确 |  |  |
| Step12 | 点击左侧菜单栏中“监控信息”-“监控视图” | 查看监控器类型对比显示数量以及百分比是否正确。 | 监控器类型对比数量及百分比显示正确 |  |  |
| Step13 | 点击左侧菜单栏中“监控信息”-“监控视图” | 1、查看是否显示最新故性能事件（TOP10); 2、点击查看事件详情。 | 1、正确显示最新性能事件（TOP10); 2、正确弹出事件详情查看框 |  |  |
| Step14 | 点击左侧菜单栏中“监控信息”-“监控视图” | 监控器产生告警后，将告警推送到告警页面，监控视图并统计在监控视图页面上 | 告警产生后会有声音告警出现，点击静音可将该条告警不进行语音播报 |  |  |
| Step15 | 点击左侧菜单栏中“监控信息”-“监控视图” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |  |
| Step16 | 点击左侧菜单栏中“监控信息”-“监控视图” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |  |
| 前提和约束 | 使用管理员登录后进入系统主页 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

网络拓扑

网络拓扑—查看

表5-8网络拓扑—查看

| 用例名称 | 监控信息-网络拓扑-网络拓扑查看 |  | 标识 | jkxx-wltp-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试网络拓扑查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖网络拓扑查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 网络拓扑查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-网络拓扑” | 查看网络拓扑展示页面 | 网络拓扑展示页面正常 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-网络拓扑” | 网络拓扑列表展示：拓扑名称、创建人、创建时间、备注 | 网络拓扑列表展示正常 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-网络拓扑” | 网络拓扑卡片展示：网络拓扑图 | - 拓扑图未编辑：展示“当前页面未编辑”图片； - 拓扑图已编辑：展示拓扑图 |  |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-网络拓扑” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |  |
| Step6 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-网络拓扑” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |  |
| 前提和约束 | 网络拓扑数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

网络拓扑—查看详情

表5-9网络拓扑—查看详情

| 用例名称 | 监控信息-网络拓扑-网络拓扑查看详情 |  | 标识 | jkxx-wltp-ckxq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试网络拓扑查看详情功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖网络拓扑查看详情功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 网络拓扑查看详情 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-网络拓扑” | - 卡片展示情况下，点击网络拓扑名称； - 查看拓扑图显示是否正确 | 1、页面跳转至拓扑页面； 2、拓扑图显示正确 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-网络拓扑”，进入网络拓扑详情页面 | 双击某资产，展示该资产所有监控器 | 监控器详情页面展示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 网络拓扑数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

网络拓扑—查询/重置

表5-10网络拓扑—查询/重置

| 用例名称 | 网络拓扑查看 |  | 标识 | jkxx-wltp-cx/cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试网络拓扑查询/重置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖网络拓扑查询/重置功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 网络拓扑查询/重置 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-网络拓扑” | 1、在查询框输入网络拓扑名称； 2、点击查询 | 1、名称存在：查询结果正确显示； 2、名称不存在：查询失败，系统无数据显示 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-网络拓扑” | 点击重置 | 1、查询框清空； 2、列表恢复查询前状态 |  |  |
| 前提和约束 | 网络拓扑数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

网络拓扑—展示方式切换

表5-11网络拓扑—展示方式切换

| 用例名称 | 网络拓扑展示方式切换 |  | 标识 | jkxx-wltp-zsfsqh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试网络拓扑展示方式切换功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖网络拓扑展示方式切换功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 网络拓扑展示方式切换 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-网络拓扑” | 点击页面左上角展示方式切换按钮（鼠标悬停会出现“卡片展示”或“列表展示”字样） | 网络拓扑在列表展示与卡片展示之间切换正确 |  |  |
| 前提和约束 | 网络拓扑数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

网络拓扑—分页

表5-12网络拓扑—分页

| 用例名称 | 拓扑列表分页 |  | 标识 | jkxx-wltp-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试拓扑列表分页功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖拓扑列表分页功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 拓扑列表分页 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-网络拓扑” | 在网络拓扑列表展示下：点击页面左下角页数下拉框选择每页展示15、30、50、100条 | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |  |
| 前提和约束 | 网络拓扑数据数量充足 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

网络拓扑—拓扑图导出

表5-13网络拓扑—拓扑图导出

| 用例名称 | 网络拓扑图导出 |  | 标识 | jkxx-wltp-tptdc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试拓扑图导出功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖拓扑图导出功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 拓扑图导出功能 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-网络拓扑”点击拓扑图名称 | 点击导出按钮 | 拓扑图导出成功 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-网络拓扑”点击拓扑图名称 | 点击打开导出文件 | 导出网络拓扑图与页面图片进行对比，比对导出图片与实际拓扑图是否一致 |  |  |
| 前提和约束 | 进入拓扑图详情页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

网络拓扑—拓扑图节点查询

表5-14网络拓扑—拓扑图节点查询

| 用例名称 | 拓扑图节点查询 |  | 标识 | jkxx-wltp-tptjdcx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试拓扑图节点查询功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖拓扑图节点查询功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 拓扑图节点查询功能 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-网络拓扑”点击拓扑图名称 | - 点击查询按钮； - 在查询框中输入能够匹配到的IP/资源名称/节点名称； - 在查询框中输入不能匹配到的IP/资源名称/节点名称 | - 弹出查询框； - 拓扑图中正确标记查询结果； - 弹出提示框：未查询到匹配节点 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-网络拓扑”点击拓扑图名称 | 例：输入192.168.XX.XX，点击查询。 | 当前IP存在：定位至查询IP所在位置； 当前IP不存在：页面弹出错误提示“未查询到匹配节点” |  |  |
| 前提和约束 | 进入拓扑图详情页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

应用监控

应用监控—查看

表5-15应用监控—查看

| 用例名称 | 应用监控-查看 |  | 标识 | jkxx-yyjk-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试应用系统查询和查看功能 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖应用监控查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 应用监控查看功能 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控” | 查看应用监控页面 | 应用监控页面显示正常 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控” | 应用监控页面列表展示：应用系统名称、创建人、创建时间、组件状态分布、事件状态分布 | 应用监控页面列表展示正常 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控” | 应用监控页面卡片展示：监控器基本信息 | 监控器基本信息展示正常 |  |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |  |
| Step6 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |  |
| 前提和约束 | 应用监控数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

应用监控—查询/重置

表5-16应用监控—查询/重置

| 用例名称 | 应用监控查询/重置 |  | 标识 | jkxx-yyjk-cx/cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试应用系统查询/重置功能 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖应用监控查询/重置功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 应用监控查询/重置功能 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控” | 1、在查询框输入应用系统名称； 2、点击查询 | 1、名称存在：查询结果正确显示； 2、名称不存在：查询失败，系统无数据显示 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控” | 例：输入“运维监控系统” | 当前名称存在：将应用监控展示到当前列表； 当前名称不存在：当前列表查询数据不存在 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控” | 点击重置 | 1、查询框清空； 2、列表恢复查询前状态 |  |  |
| 前提和约束 | 应用监控数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

应用监控—展示方式切换

表5-17应用监控—展示方式切换

| 用例名称 | 应用监控展示方式切换 |  | 标识 | jkxx-yyjk-zsfsqh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试应用监控展示方式切换功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖应用监控展示方式切换功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 应用监控展示方式切换 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控” | 点击页面左上角展示方式切换按钮（鼠标悬停会出现“卡片展示”或“列表展示”字样） | 应用监控在列表展示与卡片展示之间切换正确 |  |  |
| 前提和约束 | 应用监控数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

应用监控—分页

表5-18应用监控—分页

| 用例名称 | 应用监控列表分页 |  | 标识 | jkxx-yyjk-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试应用监控列表分页功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖应用监控列表分页功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 应用监控列表分页 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控” | 在应用监控列表展示下：点击页面左下角页数下拉框选择每页展示15、30、50、100条 | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |  |
| 前提和约束 | 应用监控数据数量充足 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

应用监控—卡片显示查看

表5-19应用监控—卡片显示查看

| 用例名称 | 应用监控-应用监控卡片显示查看 |  | 标识 | jkxx-yyjk-kpzsck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试应用监控卡片显示查看是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖应用监控卡片显示查看 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 应用监控卡片显示 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控” | 查看卡片上显示的应用的状态、组件状态分布、事件状态分布统计是否正确 | 应用的状态、组件状态分布、事件状态分布统计显示正确 |  |  |
| 前提和约束 | 应用监控数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

应用监控—关注配置

表5-20应用监控—关注配置

| 用例名称 | 应用监控-关注配置 |  | 标识 | jkxx-yyjk-gzpz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试应用监控关注配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖应用监控关注配置功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 应用监控关注配置 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控” | 1、点击关注配置； 2、不选择页面中的应用监控选项； 3、选择一个页面中的应用监控选项； 4、选择多个页面中的应用监控选项； | 1、弹出关注度配置多选列表； 2、弹出错误提示：请至少选择一项； 3、弹出操作成功，应用监控页面只显示一个应用监控卡片； 4、弹出操作成功，应用监控页面只显示多个应用监控卡片； |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控” | 点击关注配置，例：将“运维监控系统”取消关注 | 应用监控列表不显示“运维监控系统” |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控” | 点击关注配置，例：将“运维监控系统”添加关注 | 应用监控列表显示“运维监控系统” |  |  |
| 前提和约束 | 应用监控数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

应用监控—查看详情

表5-21应用监控—查看详情

| 用例名称 | 应用监控内容查看详情 |  | 标识 | jkxx-yyjk-ckxq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试应用监控内容查看详情功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖应用监控内容查看详情功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 应用监控内容查看详情 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控”，点击应用监控名称 | 点击应用监控名称； | 页面跳转至应用监控内容汇总页面，查看数据是否正常显示以及准确性 |  |  |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控”，点击应用监控名称 | 反复切换信息汇总与业务视图 | 切换无异常，信息显示正确 |  |  |
| 前提和约束 | 进入应用监控详情页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

应用监控—汇总信息查看

表5-22应用监控—汇总信息查看

| 用例名称 | 应用监控汇总信息查看 |  | 标识 | jkxx-yyjk-hzxxck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试应用监控汇总信息查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖应用监控汇总信息查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 应用监控汇总信息查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控”，点击应用监控名称 | - 查看基本信息是否正确显示； - 查看状态分布是否正确显示； 3、查看监控器列表是否显示正确； | - 基本信息显示正确； - 状态分布显示正确； 3、监控器列表显示正确； |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控”，点击应用监控名称 | 查看监控器列表，点击组件名称 | 显示组件基本信息、状态分布、监控器列表 |  |  |
| 前提和约束 | 进入应用监控详情界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

应用监控—业务视图查看

表5-23应用监控—业务视图查看

| 用例名称 | 应用监控业务视图查看 |  | 标识 | jkxx-yyjk-ywstck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试应用监控业务视图查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖应用监控业务视图查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 应用监控业务视图查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控”，点击应用监控名称 | 1、查看业务视图拓扑是否显示正确； 2、查看业务视图中组件状态是否显示正确 | 1、业务视图拓扑显示正常； 2、拓扑中组件状态显示正常 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控”，点击应用监控名称 | 双击业务视图中组件 | 显示组件基本信息、状态分布、监控器列表 |  |  |
| 前提和约束 | 进入应用监控详情界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

大屏展示

大屏展示—查看

表5-24大屏展示—查看

| 用例名称 | 大屏展示—查看 |  | 标识 | jkxx-dpzs-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试大屏展示查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖大屏展示查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 大屏展示查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-大屏展示” | 进入大屏展示页面 | 大屏展示页面显示正常 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-大屏展示” | 大屏展示页面列表展示：视图名称、展示数量、轮播周期（秒）、创建人、创建时间 | 大屏展示页面列表展示正常 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-大屏展示” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-大屏展示” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |  |
| 前提和约束 | 大屏数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

大屏展示—查看详情

表5-25大屏展示—查看详情

| 用例名称 | 大屏展示—查看详情 |  | 标识 | jkxx-dpzs-ckxq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试大屏展示查看详情功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖大屏展示查看详情功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 大屏展示查看详情 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-大屏展示”，点击大屏名称 | 查看大屏展示中各项数据是否显示正确 | 大屏展示页面中各项数据显示正确 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-大屏展示”，点击大屏名称 | 大屏展示按照轮播周期定时切换展示页面 | 大屏展示页面切换正常 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-大屏展示”，点击大屏名称 | 左右拖拽大屏展示页面可提前切换展示页面 | 综合监控中心页面、应用监控中心页面、网络监控中心页面、数据分析中心页面、攻击态势分析页面切换展示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 进入大屏详情页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

大屏展示—分页

表5-26 大屏展示—分页

| 用例名称 | 监控信息-大屏展示 |  | 标识 | jkxx-dpzs-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试大屏展示分页功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖大屏展示分页功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 大屏展示分页 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-大屏展示” | 在大屏展示列表展示下：点击页面左下角页数下拉框选择每页展示15、30、50、100条 | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |  |
| 前提和约束 | 大屏数据数量充足 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

加解密机监控

表5-27加解密机监控

| 用例名称 | 加解密采集 |  | 标识 | jkxx-jjmj-jjmjk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集加解密设备信息 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖加解密设备的信息参数采集功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过组播消息接收加解密消息，判断加解密机主备机状态 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-加解密机” | 查看卡片上显示的加解密机的加解密组展示、加解密组IP、加解密组名称、加解密组状态 | 加解密机卡片展示正常 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-加解密机” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-加解密机” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

温湿度计监控

表5-28 温湿度计监控

| 用例名称 | 温湿度计采集 |  | 标识 |  | jkxx-wsdj-wsdjjk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集温湿度计设备信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖温湿度计设备的信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过组播消息接收温湿度计消息 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-温湿度计” | 查看卡片上显示的温湿度计的温度、湿度、IP、温湿度计名称 |  | 温湿度计展示页面正常 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-温湿度计” | 当前温度超过温湿度计设定阈值时 |  | 温湿度计卡片上温度和湿度变为红色 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-温湿度计” | 页面响应时间为3秒 |  | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-温湿度计” | 页面崩溃率测试 |  | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

动环监控

空调监控

表5-29 空调监控

| 用例名称 | 动环监控采集 |  | 标识 |  | jkxx-wsdj-ktjk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集动环监控信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖动环监控采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过MODBOUS接收信息 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-空调监控” | 查看卡片上显示的空调的空调名称、温湿度、告警设定、空调状态 |  | 动环监控页面展示正常 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-空调监控” | 点击空调监控卡片，进入空调详情页面 |  | 空调详情页面展示正常 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-空调监控” | 页面响应时间为3秒 |  | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-空调监控” | 页面崩溃率测试 |  | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

麒麟云监控

麒麟云—宿主机

宿主机—查看

表5-30宿主机—查看

| 用例名称 | 宿主机—查看 |  | 标识 | jkxx-qly-szj-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试宿主机查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖宿主机查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 宿主机查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-麒麟云-宿主机” | 进入宿主机页面 | 宿主机页面显示正常 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-麒麟云-宿主机” | 宿主机页面列表展示：宿主机名称、运行状态、主IP、主机类型、设备名称、版本 | 宿主机页面列表展示正常 已绑定资产的宿主机显示设备名称，未绑定则不显示 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-麒麟云-宿主机” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-麒麟云-宿主机” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |  |
| 前提和约束 | 宿主机数据已获取 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

宿主机—查看详情

表5-31宿主机—查看详情

| 用例名称 | 宿主机—查看详情 |  | 标识 | jkxx-qly-szj-ckxq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试宿主机查看详情功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖宿主机查看详情功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 宿主机查看详情 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-麒麟云-宿主机” | 点击宿主机名称 | - 弹出宿主机详细信息弹框； - 宿主机信息展示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 宿主机数据已获取 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

宿主机—查询/重置

表5-32宿主机—查询/重置

| 用例名称 | 宿主机—查询/重置 |  | 标识 | jkxx-qly-szj-cx/cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试宿主机查询/重置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖宿主机查询/重置功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 宿主机查询/重置 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-麒麟云-宿主机” | 1、在查询框输入宿主机名称； 2、点击查询 | 1、名称存在：查询结果正确显示； 2、名称不存在：查询失败，系统无数据显示 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-麒麟云-宿主机” | 点击重置 | 1、查询框清空； 2、列表恢复查询前状态 |  |  |
| 前提和约束 | 宿主机数据已获取 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

宿主机—资产绑定/跳转

表5-33宿主机—资产绑定/跳转

| 用例名称 | 宿主机—资产绑定/跳转 |  | 标识 |  | jkxx-qly-szj-zcbd/tz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试宿主机资产绑定/跳转功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖宿主机资产绑定/跳转功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 宿主机资产绑定/跳转 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-麒麟云-宿主机” | 点击资产绑定按钮 |  | - 弹出资产绑定弹框，选择绑定的资产IP，点击确认并刷新页面； - 弹出资产绑定弹框，点击资产IP文本框，对已绑定资产进行删除 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-麒麟云-宿主机” | 点击资产跳转按钮 |  | - 未绑定资产：弹出错误提示并返回页面； - 绑定资产：跳转至该资产监控列表页面 |  |  |
| 前提和约束 | 宿主机数据已获取 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

宿主机—分页

原：5.1.3.8.1.5宿主机—分页，表5-44宿主机—分页，58页

表5-34 宿主机—分页

| 用例名称 | 宿主机—分页 |  | 标识 | jkxx-qly-szj-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试宿主机分页功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖宿主机分页功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 宿主机分页 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-麒麟云-宿主机” | 在宿主机列表展示下：点击页面左下角页数下拉框选择每页展示15、30、50、100条 | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |  |
| 前提和约束 | 宿主机数据已获取 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

麒麟云—虚拟机

虚拟机—查看

表5-35虚拟机—查看

| 用例名称 | 虚拟机—查看 |  | 标识 | jkxx-qly-xnj-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试虚拟机查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖虚拟机查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 虚拟机查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-麒麟云-虚拟机” | 进入虚拟机页面 | 虚拟机页面显示正常 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-麒麟云-虚拟机” | 虚拟机页面列表展示：虚拟机名称、运行状态、主IP、CPU个数、内存大小、磁盘大小、资产ID | 虚拟机页面列表展示正常 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-麒麟云-虚拟机” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-麒麟云-虚拟机” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |  |
| 前提和约束 | 虚拟机数据已获取 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

虚拟机—查看详情

表5-36虚拟机—查看详情

| 用例名称 | 虚拟机—查看详情 |  | 标识 |  | jkxx-qly-xnj-ckxq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试虚拟机查看详情功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖虚拟机查看详情功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 虚拟机查看详情 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-麒麟云-虚拟机” | 点击虚拟机名称 |  | 1、弹出虚拟机详细信息弹框； 2、虚拟机信息展示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 虚拟机数据已获取 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

虚拟机—查询/重置

表5-37虚拟机—查询/重置

| 用例名称 | 虚拟机—查询/重置 |  | 标识 |  | jkxx-qly-xnj-cx/cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试虚拟机查询/重置功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖宿主机查询/重置功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 宿主机查询/重置 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-麒麟云-虚拟机” | 1、在查询框输入宿主机名称； 2、点击查询 |  | 1、名称存在：查询结果正确显示； 2、名称不存在：查询失败，系统无数据显示 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-麒麟云-虚拟机” | 点击重置 |  | 1、查询框清空； 2、列表恢复查询前状态 |  |  |
| 前提和约束 | 虚拟机数据已获取 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

虚拟机—资产绑定/跳转

表5-38虚拟机—资产绑定/跳转

| 用例名称 | 虚拟机—资产绑定/跳转 |  | 标识 |  | jkxx-qly-xnj-zcbd/tz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试虚拟机资产绑定/跳转功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖虚拟机资产绑定/跳转功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 虚拟机资产绑定/跳转 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-麒麟云-虚拟机” | 点击资产绑定按钮 |  | 1、弹出资产绑定弹框，选择绑定的资产IP，点击确认并刷新页面； 2、弹出资产绑定弹框，点击资产IP文本框，对已绑定资产进行删除 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-麒麟云-虚拟机” | 点击资产跳转按钮 |  | 1、未绑定资产：弹出错误提示并返回页面； 2、绑定资产：跳转至该资产监控列表页面 |  |  |
| 前提和约束 | 虚拟机数据已获取 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

虚拟机—分页

表5-39虚拟机—分页

| 用例名称 | 虚拟机—分页 |  | 标识 | jkxx-qly-xnj-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试虚拟机分页功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖虚拟机分页功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 虚拟机分页 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-麒麟云-虚拟机” | 在虚拟机列表展示下：点击页面左下角页数下拉框选择每页展示15、30、50、100条 | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |  |
| 前提和约束 | 虚拟机数据已获取 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

Vmware监控

Vmware—宿主机

宿主机—查看

表5-40宿主机—查看

| 用例名称 | 宿主机—查看 |  | 标识 | jkxx-vmware-szj-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试宿主机查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖宿主机查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 宿主机查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-Vmware-宿主机” | 进入宿主机页面 | 宿主机页面显示正常 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-Vmware-宿主机” | 宿主机页面列表展示：宿主机名称、运行状态、主IP、主机类型、设备名称、版本 | 宿主机页面列表展示正常 已绑定资产的宿主机显示设备名称，未绑定则不显示 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-Vmware-宿主机” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-Vmware-宿主机” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |  |
| 前提和约束 | 宿主机数据已获取 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

宿主机—查看详情

表5-41宿主机—查看详情

| 用例名称 | 宿主机—查看详情 |  | 标识 |  | jkxx-vmware-szj-ckxq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试宿主机查看详情功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖宿主机查看详情功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 宿主机查看详情 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-Vmware-宿主机” | 点击宿主机名称 |  | 1、弹出宿主机详细信息弹框； 2、宿主机信息展示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 宿主机数据已获取 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

宿主机—查询/重置

表5-42宿主机—查询/重置

| 用例名称 | 宿主机—查询/重置 |  | 标识 |  | jkxx-vmware-szj-cx/cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试宿主机查询/重置功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖宿主机查询/重置功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 宿主机查询/重置 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-Vmware-宿主机” | 1、在查询框输入宿主机名称； 2、点击查询 |  | 1、名称存在：查询结果正确显示； 2、名称不存在：查询失败，系统无数据显示 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-Vmware-宿主机” | 点击重置 |  | 1、查询框清空； 2、列表恢复查询前状态 |  |  |
| 前提和约束 | 宿主机数据已获取 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

宿主机—资产绑定/跳转

表5-43宿主机—资产绑定/跳转

| 用例名称 | 宿主机—资产绑定/跳转 |  | 标识 |  | jkxx-vmware-szj-zcbd/tz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试宿主机资产绑定/跳转功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖宿主机资产绑定/跳转功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 宿主机资产绑定/跳转 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-Vmware-宿主机” | 点击资产绑定按钮 |  | 1、弹出资产绑定弹框，选择绑定的资产IP，点击确认并刷新页面； 2、弹出资产绑定弹框，点击资产IP文本框，对已绑定资产进行删除 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-Vmware-宿主机” | 点击资产跳转按钮 |  | 1、未绑定资产：弹出错误提示并返回页面； 2、绑定资产：跳转至该资产监控列表页面 |  |  |
| 前提和约束 | 宿主机数据已获取 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

宿主机—分页

表5-44 宿主机—分页

| 用例名称 | 宿主机—分页 |  | 标识 |  | jkxx-vmware-szj-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试宿主机分页功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖宿主机分页功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 宿主机分页 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-Vmware-宿主机” | 在宿主机列表展示下：点击页面左下角页数下拉框选择每页展示15、30、50、100条 |  | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |  |
| 前提和约束 | 宿主机数据已获取 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

Vmware—虚拟机

虚拟机—查看

表5-45虚拟机—查看

| 用例名称 | 虚拟机—查看 |  | 标识 | jkxx-vmware-xnj-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试虚拟机查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖虚拟机查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 虚拟机查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-Vmware-虚拟机” | 进入虚拟机页面 | 虚拟机页面显示正常 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-Vmware-虚拟机” | 虚拟机页面列表展示：虚拟机名称、运行状态、主IP、CPU个数、内存大小、磁盘大小、资产ID | 虚拟机页面列表展示正常 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-Vmware-虚拟机” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-Vmware-虚拟机” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |  |
| 前提和约束 | 虚拟机数据已获取 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

虚拟机—查看详情

表5-46虚拟机—查看详情

| 用例名称 | 虚拟机—查看详情 |  | 标识 |  | jkxx-vmware-xnj-ckxq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试虚拟机查看详情功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖虚拟机查看详情功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 虚拟机查看详情 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-Vmware-虚拟机” | 点击虚拟机名称 |  | 1、弹出虚拟机详细信息弹框； 2、虚拟机信息展示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 虚拟机数据已获取 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

虚拟机—查询/重置

表5-47虚拟机—查询/重置

| 用例名称 | 虚拟机—查询/重置 |  | 标识 |  | jkxx-vmware-xnj-cx/cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试虚拟机查询/重置功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖宿主机查询/重置功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 宿主机查询/重置 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-Vmware-虚拟机” | 1、在查询框输入宿主机名称； 2、点击查询 |  | 1、名称存在：查询结果正确显示； 2、名称不存在：查询失败，系统无数据显示 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-Vmware-虚拟机” | 点击重置 |  | 1、查询框清空； 2、列表恢复查询前状态 |  |  |
| 前提和约束 | 虚拟机数据已获取 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

虚拟机—资产绑定/跳转

表5-48虚拟机—资产绑定/跳转

| 用例名称 | 虚拟机—资产绑定/跳转 |  | 标识 |  | jkxx-vmware-xnj-zcbd/tz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试虚拟机资产绑定/跳转功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖虚拟机资产绑定/跳转功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 虚拟机资产绑定/跳转 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-Vmware-虚拟机” | 点击资产绑定按钮 |  | 1、弹出资产绑定弹框，选择绑定的资产IP，点击确认并刷新页面； 2、弹出资产绑定弹框，点击资产IP文本框，对已绑定资产进行删除 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-Vmware-虚拟机” | 点击资产跳转按钮 |  | 1、未绑定资产：弹出错误提示并返回页面； 2、绑定资产：跳转至该资产监控列表页面 |  |  |
| 前提和约束 | 虚拟机数据已获取 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

虚拟机—分页

表5-49 虚拟机—分页

| 用例名称 | 虚拟机—分页 |  | 标识 | jkxx-vmware-xnj-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试虚拟机分页功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖虚拟机分页功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 虚拟机分页 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-Vmware-虚拟机” | 在虚拟机列表展示下：点击页面左下角页数下拉框选择每页展示15、30、50、100条 | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |  |
| 前提和约束 | 虚拟机数据已获取 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

华为云监控

华为云—宿主机

宿主机—查看

表5-50宿主机—查看

| 用例名称 | 宿主机—查看 |  | 标识 | jkxx-hwy-szj-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试宿主机查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖宿主机查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 宿主机查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-华为云-宿主机” | 进入宿主机页面 | 宿主机页面显示正常 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-华为云-宿主机” | 宿主机页面列表展示：宿主机名称、运行状态、主IP、主机类型、设备名称、版本 | 宿主机页面列表展示正常 已绑定资产的宿主机显示设备名称，未绑定则不显示 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-华为云-宿主机” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-华为云-宿主机” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |  |
| 前提和约束 | 宿主机数据已获取 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

宿主机—查看详情

表5-51宿主机—查看详情

| 用例名称 | 宿主机—查看详情 |  | 标识 |  | jkxx-hwy-szj-ckxq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试宿主机查看详情功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖宿主机查看详情功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 宿主机查看详情 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-华为云-宿主机” | 点击宿主机名称 |  | 1、弹出宿主机详细信息弹框； 2、宿主机信息展示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 宿主机数据已获取 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

宿主机—查询/重置

表5-52宿主机—查询/重置

| 用例名称 | 宿主机—查询/重置 |  | 标识 |  | jkxx-hwy-szj-cx/cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试宿主机查询/重置功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖宿主机查询/重置功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 宿主机查询/重置 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-华为云-宿主机” | 1、在查询框输入宿主机名称； 2、点击查询 |  | 1、名称存在：查询结果正确显示； 2、名称不存在：查询失败，系统无数据显示 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-华为云-宿主机” | 点击重置 |  | 1、查询框清空； 2、列表恢复查询前状态 |  |  |
| 前提和约束 | 宿主机数据已获取 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

宿主机—资产绑定/跳转

表5-53宿主机—资产绑定/跳转

| 用例名称 | 宿主机—资产绑定/跳转 |  | 标识 |  | jkxx-hwy-szj-zcbd/tz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试宿主机资产绑定/跳转功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖宿主机资产绑定/跳转功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 宿主机资产绑定/跳转 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-华为云-宿主机” | 点击资产绑定按钮 |  | 1、弹出资产绑定弹框，选择绑定的资产IP，点击确认并刷新页面； 2、弹出资产绑定弹框，点击资产IP文本框，对已绑定资产进行删除 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-华为云-宿主机” | 点击资产跳转按钮 |  | 1、未绑定资产：弹出错误提示并返回页面； 2、绑定资产：跳转至该资产监控列表页面 |  |  |
| 前提和约束 | 宿主机数据已获取 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

宿主机—分页

表5-54 宿主机—分页

| 用例名称 | 宿主机—分页 |  | 标识 |  | jkxx-hwy-szj-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试宿主机分页功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖宿主机分页功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 宿主机分页 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-华为云-宿主机” | 在宿主机列表展示下：点击页面左下角页数下拉框选择每页展示15、30、50、100条 |  | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |  |
| 前提和约束 | 宿主机数据已获取 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

华为云—虚拟机

虚拟机—查看

表5-55虚拟机—查看

| 用例名称 | 虚拟机—查看 |  | 标识 | jkxx-hwy-xnj-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试虚拟机查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖虚拟机查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 虚拟机查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-华为云-虚拟机” | 进入虚拟机页面 | 虚拟机页面显示正常 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-华为云-虚拟机” | 虚拟机页面列表展示：虚拟机名称、运行状态、主IP、CPU个数、内存大小、磁盘大小、资产ID | 虚拟机页面列表展示正常 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-华为云-虚拟机” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-华为云-虚拟机” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |  |
| 前提和约束 | 虚拟机数据已获取 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

虚拟机—查看详情

表5-56虚拟机—查看详情

| 用例名称 | 虚拟机—查看详情 |  | 标识 |  | jkxx-hwy-xnj-ckxq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试虚拟机查看详情功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖虚拟机查看详情功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 虚拟机查看详情 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-华为云-虚拟机” | 点击虚拟机名称 |  | 1、弹出虚拟机详细信息弹框； 2、虚拟机信息展示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 虚拟机数据已获取 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

虚拟机—查询/重置

表5-57虚拟机—查询/重置

| 用例名称 | 虚拟机—查询/重置 |  | 标识 |  | jkxx-hwy-xnj-cx/cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试虚拟机查询/重置功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖宿主机查询/重置功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 宿主机查询/重置 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-华为云-虚拟机” | 1、在查询框输入宿主机名称； 2、点击查询 |  | 1、名称存在：查询结果正确显示； 2、名称不存在：查询失败，系统无数据显示 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-华为云-虚拟机” | 点击重置 |  | 1、查询框清空； 2、列表恢复查询前状态 |  |  |
| 前提和约束 | 虚拟机数据已获取 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

虚拟机—资产绑定/跳转

表5-58虚拟机—资产绑定/跳转

| 用例名称 | 虚拟机—资产绑定/跳转 |  | 标识 |  | jkxx-hwy-xnj-zcbd/tz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试虚拟机资产绑定/跳转功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖虚拟机资产绑定/跳转功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 虚拟机资产绑定/跳转 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-华为云-虚拟机” | 点击资产绑定按钮 |  | 1、弹出资产绑定弹框，选择绑定的资产IP，点击确认并刷新页面； 2、弹出资产绑定弹框，点击资产IP文本框，对已绑定资产进行删除 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-华为云-虚拟机” | 点击资产跳转按钮 |  | 1、未绑定资产：弹出错误提示并返回页面； 2、绑定资产：跳转至该资产监控列表页面 |  |  |
| 前提和约束 | 虚拟机数据已获取 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

虚拟机—分页

表5-59 虚拟机—分页

| 用例名称 | 虚拟机—分页 |  | 标识 | jkxx-hwy-xnj-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试虚拟机分页功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖虚拟机分页功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 虚拟机分页 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-华为云-虚拟机” | 在虚拟机列表展示下：点击页面左下角页数下拉框选择每页展示15、30、50、100条 | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |  |
| 前提和约束 | 虚拟机数据已获取 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

监控对象

监控器

监控器-页面

表5-60 监控器—页面

| 用例名称 | 监控器—页面 |  | 标识 | jkxx-jkq-ym |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控器页面上按钮是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控器页面 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控器页面 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击页面右上角‘新增’按钮 | 跳转至监控器新增页面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击页面右上角‘批量操作’按钮 | 弹出‘批量操作’框，可选择批量操作按键 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击页面右上角‘刷新’按钮 | 可刷新监控器类型及监控器列表 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击页面顶部‘故障’按钮 | 可将当前类型下所有故障问题的监控器筛选到监控器列表页面上 |  |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击页面顶部‘性能’按钮 | 可将当前类型下所有性能问题的监控器筛选到监控器列表页面上 |  |  |
| Step6 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击页面顶部‘正常’按钮 | 可将当前类型下所有正常的监控器筛选到监控器列表页面上 |  |  |
| Step7 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击页面顶部‘凭证’按钮 | 可将当前类型下所有凭证问题的监控器筛选到监控器列表页面上 |  |  |
| Step8 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击页面顶部‘未知’按钮 | 可将当前类型下所有未知的监控器筛选到页面上 |  |  |
| Step9 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | - 点击页面中间‘自定义列’按钮； - 取消监控器列表所有显示列，并确认； - 选择监控器列表一个显示列，并确认； - 选择监控器累表所有显示列，并确认； - 点击排序按键，拖拽方式对显示列进行排序，并确认； | - 打开自定义列表； - 确认失败，提示请至少选择一项； - 监控器列表正确显示所选的列； - 监控器列表正确显示所有列； - 监控器列表按顺序显示列； |  |  |
| Step10 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击页面中右部‘查询/重置’按钮 | ‘查询’将监控器按照查询条件筛选到页面上 ‘重置’将查询条件删除，并刷新监控器子页面 |  |  |
| Step11 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击监控器子页面第一个列名下的名称 | 可进入所点监控器详情页面 |  |  |
| Step12 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击监控器子页面右侧‘立即执行’按钮 | 可将所选监控器立即执行一次采集程序 |  |  |
| Step13 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击监控器子页面右侧‘修改’按钮 | 进入监控器修改页面，可对监控器配置参数进行修改 |  |  |
| Step14 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击监控器子页面右侧‘停用/启用’按钮 | 可‘停用/启用’当前监控器，使当前监控器‘停止/开始’采集 |  |  |
| Step15 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击监控器子页面右侧‘禁删/删除’按钮 | 可‘禁删/删除’当前监控器（当前监控器启用时为禁删状态） |  |  |
| Step16 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击监控器子页面右侧‘克隆’按钮 | 可选择资产并克隆当前监控器，页面自动保存所选监控器配置项 |  |  |
| Step17 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |  |
| Step18 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

监控器—新增

表5-61监控器—新增

| 用例名称 | 监控器—新增 |  | 标识 | jkxx-jkq-xz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控器新增功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控器新增 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控器新增 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 | 跳转至监控器新增页面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 选择监控器类型，点击下一步 | 不同监控器类型后面配置不同 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 选择被监控资产，点击下一步 | 点击“放大镜”，可以根据条件查询资产 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 填写基本信息，点击下一步 | 配置监控器名称、代理服务器、监控器状态、备注 |  |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 填写凭证信息，点击下一步 | - 填写用户名、密码、端口等信息； - 部分类型监控器没有凭证信息； - 点击测试，弹出监控测试结果框 |  |  |
| Step6 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 填写指标信息，点击提交 | - 根据不同类型监控器，配置各项指标； - 点击提交，跳转至监控器页面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

新增业务流程—数据库

数据库—MPP

表5-62MPP数据库

| 用例名称 | MPP数据库新增业务流程 |  | 标识 |  | jkxx-jkq-xz-sjk-mpp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | MPP数据库新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖MPP数据库新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | MPP数据库新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 |  | 跳转至监控器新增页面 |  |  |
| Step2 | 进入监控器类型界面 | 选择监控器类型：MPP数据库 |  | 跳转至：MPP数据库新增页面 |  |  |
| Step3 | 进入被监控资产界面 | 选择被监控资产 |  | 点击“放大镜”，可以根据：资产名称“运维监控系统”、IP“192.168.X..X”、资产类型“服务器”、操作系统类型“Linux”等条件查询资产 |  |  |
| Step4 | 进入基本信息界面 | 填写基本信息 |  | 配置监控器名称“运维监控系统”、监控器状态“启用”、代理服务器“127.0.0.1”、备注 |  |  |
| Step5 | 进入凭证信息界面 | 填写凭证信息 |  | 本页没有配置项，请转到下一页 |  |  |
| Step5 | 进入指标信息界面 | 填写指标信息 |  | - 配置指标信息：轮询时间、用户名、密码、数据库名、端口、数据库锁数量阈值(个)、连接数使用率阈值(％); - 配置完成后可以点击测试配置查看测试结果是否成功 |  |  |
| Step6 | 步骤2至步骤5操作完成后 | 点击提交 |  | 监控器新增成功并跳转至监控器界面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-新增页面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

数据库—MySQL

表5-63MySQL数据库

| 用例名称 | MySQL数据库新增业务流程 |  | 标识 |  | jkxx-jkq-xz-sjk-ms |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | MySQL数据库新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖MySQL数据库新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | MySQL数据库新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 |  | 跳转至监控器新增页面 |  |  |
| Step2 | 进入监控器类型界面 | 选择监控器类型：MySQL数据库 |  | 跳转至：MySQL数据库新增页面 |  |  |
| Step3 | 进入被监控资产界面 | 选择被监控资产 |  | 点击“放大镜”，可以根据：资产名称“运维监控系统”、IP“192.168.X..X”、资产类型“服务器”、操作系统类型“Linux”等条件查询资产 |  |  |
| Step4 | 进入基本信息界面 | 填写基本信息 |  | 配置监控器名称“运维监控系统”、监控器状态“启用”、代理服务器“127.0.0.1”、备注 |  |  |
| Step5 | 进入凭证信息界面 | 填写凭证信息 |  | 本页没有配置项，请转到下一页 |  |  |
| Step5 | 进入指标信息界面 | 填写指标信息 |  | - 配置指标信息：轮询时间、用户名、密码、数据库名、端口、数据库锁数量阈值(个)、连接数使用率阈值(％); - 配置完成后可以点击测试配置查看测试结果是否成功 |  |  |
| Step6 | 步骤2至步骤5操作完成后 | 点击提交 |  | 监控器新增成功并跳转至监控器界面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-新增页面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

数据库—Oracle

表5-64Oracle数据库

| 用例名称 | Oracle数据库新增业务流程 |  | 标识 | jkxx-jkq-xz-sjk-oracle |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | Oracle数据库新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖Oracle数据库新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | Oracle数据库新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  |  | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 |  |  | 跳转至监控器新增页面 |  |
| Step2 | 进入监控器类型界面 | 选择监控器类型：Oracle数据库 |  |  | 跳转至：Oracle数据库新增页面 |  |
| Step3 | 进入被监控资产界面 | 选择被监控资产 |  |  | 点击“放大镜”，可以根据：资产名称“运维监控系统”、IP“192.168.X..X”、资产类型“服务器”、操作系统类型“Linux”等条件查询资产 |  |
| Step4 | 进入基本信息界面 | 填写基本信息 |  |  | 配置监控器名称“运维监控系统”、监控器状态“启用”、代理服务器“127.0.0.1”、备注 |  |
| Step5 | 进入凭证信息界面 | 填写凭证信息 |  |  | - 开启连接：SSH/Telnet； ①SSH:用户名、密码、端口； ②Telnet:用户名、密码、端口、命令提示符、登录提示符、密码提示符； ③配置完成后可以点击测试配置查看测试结果是否成功 2、关闭连接：可以直接点击下一步进入指标信息界面 |  |
| Step5 | 进入指标信息界面 | 填写指标信息 |  |  | - 配置指标信息：轮询时间、数据库实例； - 选择数据库实例； - 数据库实例支持新增和批量删除功能； - 新增数据库实例需填写：用户名、密码、数据库实例名、端口、会话数阈值、表空间使用率阈值、连接数使用率阈值、核心进程数阈值、redo文件切换频率、数据缓冲区命中率、密码过期提醒、job出错生成故障事件、数据文件基线及选择表空间； |  |
| Step6 | 步骤2至步骤5操作完成后 | 点击提交 |  |  | 监控器新增成功并跳转至监控器界面 |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-新增页面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

数据库—SQL Server

表5-65 SQL Server

| 用例名称 | SQL Server新增业务流程 |  | 标识 | jkxx-jkq-xz-sjk-ss |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | SQL Server新增业务流程 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖SQL Server新增业务流程 |  |  |  |  |
| 用例综述 | SQL Server新增业务流程 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 | 跳转至监控器新增页面 |  |  |
| Step2 | 进入监控器类型界面 | 选择监控器类型：SQL Server | 跳转至：SQL Server新增页面 |  |  |
| Step3 | 进入被监控资产界面 | 选择被监控资产 | 点击“放大镜”，可以根据：资产名称“运维监控系统”、IP“192.168.X..X”、资产类型“服务器”、操作系统类型“Linux”等条件查询资产 |  |  |
| Step4 | 进入基本信息界面 | 填写基本信息 | 配置监控器名称“运维监控系统”、监控器状态“启用”、代理服务器“127.0.0.1”、备注 |  |  |
| Step5 | 进入凭证信息界面 | 填写凭证信息 | 本页没有配置项，请转到下一页 |  |  |
| Step5 | 进入指标信息界面 | 填写指标信息 | - 配置指标信息：轮询时间、数据库实例； - 数据库实例支持新增和批量删除功能； - 新增数据库实例需录入信息：用户名、密码、数据库实例名、端口、会话数阈值； |  |  |
| Step6 | 步骤2至步骤5操作完成后 | 点击提交 | 监控器新增成功并跳转至监控器界面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-新增页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

数据库—神通

表5-66 神通数据库

| 用例名称 | 神通数据库新增业务流程 |  | 标识 | jkxx-jkq-xz-sjk-st |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 神通数据库新增业务流程 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 神通数据库新增业务流程 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 神通数据库新增业务流程 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 | 跳转至监控器新增页面 |  |  |
| Step2 | 进入监控器类型界面 | 选择监控器类型：神通数据库 | 跳转至：神通数据库新增页面 |  |  |
| Step3 | 进入被监控资产界面 | 选择被监控资产 | 点击“放大镜”，可以根据：资产名称“运维监控系统”、IP“192.168.X..X”、资产类型“服务器”、操作系统类型“Linux”等条件查询资产 |  |  |
| Step4 | 进入基本信息界面 | 填写基本信息 | 配置监控器名称“运维监控系统”、监控器状态“启用”、代理服务器“127.0.0.1”、备注 |  |  |
| Step5 | 进入凭证信息界面 | 填写凭证信息 | 本页没有配置项，请转到下一页 |  |  |
| Step5 | 进入指标信息界面 | 填写指标信息 | - 器配置指标信息：轮询时间、数据库实例； - 数据库实例支持新增和批量删除功能； - 新增数据库实例需录入信息：用户名、密码、数据库实例名、端口、会话数阈值； |  |  |
| Step6 | 步骤2至步骤5操作完成后 | 点击提交 | 监控器新增成功并跳转至监控器界面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-新增页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

新增业务流程—操作系统

操作系统—Linux分钟级

表5-67  Linux分钟级操作系统

| 用例名称 | Linux分钟级操作系统新增业务流程 |  | 标识 |  | jkxx-jkq-xz-czxt-lf |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | Linux分钟级操作系统新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖Linux分钟级操作系统新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | Linux分钟级操作系统新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 |  | 跳转至监控器新增页面 |  |  |
| Step2 | 进入监控器类型界面 | 选择监控器类型：Linux分钟级操作系统 |  | 跳转至：Linux分钟级操作系统新增页面 |  |  |
| Step3 | 进入被监控资产界面 | 选择被监控资产 |  | 点击“放大镜”，可以根据：资产名称“运维监控系统”、IP“192.168.X..X”、资产类型“服务器”、操作系统类型“Linux”等条件查询资产 |  |  |
| Step4 | 进入基本信息界面 | 填写基本信息 |  | 配置监控器名称“运维监控系统”、监控器状态“启用”、代理服务器“127.0.0.1”、备注 |  |  |
| Step5 | 进入凭证信息界面 | 填写凭证信息 |  | 1、配置凭证信息(SSH)：用户名、密码、端口； 2、配置完成后可以点击测试配置查看测试结果是否成功 |  |  |
| Step5 | 进入指标信息界面 | 填写指标信息 |  | 1、配置指标信息：轮询时间、CPU平均负载阈值、CPU单核使用率阈值（%）、连续达到阈值次数、CPU性能平均使用阈值（%）、连续达到阈值次数、CPU故障平均使用率阈值（%）、连续达到阈值次数、操作系统字符编码、NTP服务器IP、磁盘基线、进程基线、端口基线； 2、磁盘基线支持获取功能、清空功能； 3、进程基线支持获取功能、清空功能； 4、端口基线支持获取功能、清空功能 |  |  |
| Step6 | 步骤2至步骤5操作完成后 | 点击提交 |  | 监控器新增成功并跳转至监控器界面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-新增页面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

操作系统—Solaris分钟级

表5-68 Solaris分钟级操作系统

| 用例名称 | Solaris分钟级操作系统新增业务流程 |  | 标识 |  | jkxx-jkq-xz-czxt-sf |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | Solaris分钟级操作系统新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖Solaris分钟级操作系统新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | Solaris分钟级操作系统新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 |  | 跳转至监控器新增页面 |  |  |
| Step2 | 进入监控器类型界面 | 选择监控器类型：Solaris分钟级操作系统 |  | 跳转至：Solaris分钟级操作系统新增页面 |  |  |
| Step3 | 进入被监控资产界面 | 选择被监控资产 |  | 点击“放大镜”，可以根据：资产名称“运维监控系统”、IP“192.168.X..X”、资产类型“服务器”、操作系统类型“Linux”等条件查询资产 |  |  |
| Step4 | 进入基本信息界面 | 填写基本信息 |  | 配置监控器名称“运维监控系统”、监控器状态“启用”、代理服务器“127.0.0.1”、备注 |  |  |
| Step5 | 进入凭证信息界面 | 填写凭证信息 |  | 1、配置凭证信息(SSH)：用户名、密码、端口； 2、配置完成后可以点击测试配置查看测试结果是否成功 |  |  |
| Step5 | 进入指标信息界面 | 填写指标信息 |  | 1、配置指标信息：轮询时间、CPU平均负载阈值、CPU单核使用率阈值（%）、连续达到阈值次数、CPU性能平均使用阈值（%）、连续达到阈值次数、CPU故障平均使用率阈值（%）、连续达到阈值次数、操作系统字符编码、NTP服务器IP、磁盘基线、进程基线、端口基线； 2、磁盘基线支持获取功能、清空功能； 3、进程基线支持获取功能、清空功能； 4、端口基线支持获取功能、清空功能 |  |  |
| Step6 | 步骤2至步骤5操作完成后 | 点击提交 |  | 监控器新增成功并跳转至监控器界面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-新增页面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

操作系统—Windows分钟级

表5-69 Windows分钟级操作系统

| 用例名称 | Windows分钟级操作系统新增业务流程 |  | 标识 |  | jkxx-jkq-xz-czxt-wf |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | Windows分钟级操作系统新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖Windows分钟级操作系统新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | Windows分钟级操作系统新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 |  | 跳转至监控器新增页面 |  |  |
| Step2 | 进入监控器类型界面 | 选择监控器类型：Windows分钟级操作系统 |  | 跳转至：Windows分钟级操作系统新增页面 |  |  |
| Step3 | 进入被监控资产界面 | 选择被监控资产 |  | 点击“放大镜”，可以根据：资产名称“运维监控系统”、IP“192.168.X..X”、资产类型“服务器”、操作系统类型“Linux”等条件查询资产 |  |  |
| Step4 | 进入基本信息界面 | 填写基本信息 |  | 配置监控器名称“运维监控系统”、监控器状态“启用”、代理服务器“127.0.0.1”、备注 |  |  |
| Step5 | 进入凭证信息界面 | 填写凭证信息 |  | - 配置凭证信息(SNMP)：SNMP版本、端口、读团体字、超时时间(秒)、重试次数； 2、配置完成后可以点击测试配置查看测试结果是否成功 |  |  |
| Step5 | 进入指标信息界面 | 填写指标信息 |  | 1、配置指标信息：轮询时间、CPU平均负载阈值、CPU单核使用率阈值（%）、连续达到阈值次数、CPU性能平均使用阈值（%）、连续达到阈值次数、CPU故障平均使用率阈值（%）、连续达到阈值次数、操作系统字符编码、NTP服务器IP、磁盘基线、进程基线、端口基线； 2、磁盘基线支持获取功能、清空功能； 3、进程基线支持获取功能、清空功能； 4、端口基线支持获取功能、清空功能 |  |  |
| Step6 | 步骤2至步骤5操作完成后 | 点击提交 |  | 监控器新增成功并跳转至监控器界面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-新增页面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

操作系统—Linux秒级

表5-70 Linux秒级操作系统

| 用例名称 | Linux秒级操作系统新增业务流程 |  | 标识 | jkxx-jkq-xz-czxt-lm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | Linux秒级操作系统新增业务流程 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖Linux秒级操作系统新增业务流程 |  |  |  |  |
| 用例综述 | Linux秒级操作系统新增业务流程 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 | 跳转至监控器新增页面 |  |  |
| Step2 | 进入监控器类型界面 | 选择监控器类型：Linux秒级操作系统 | 跳转至：Linux秒级操作系统新增页面 |  |  |
| Step3 | 进入被监控资产界面 | 选择被监控资产 | 点击“放大镜”，可以根据：资产名称“运维监控系统”、IP“192.168.X..X”、资产类型“服务器”、操作系统类型“Linux”等条件查询资产 |  |  |
| Step4 | 进入基本信息界面 | 填写基本信息 | 配置监控器名称“运维监控系统”、监控器状态“启用”、代理服务器“127.0.0.1”、备注 |  |  |
| Step5 | 进入凭证信息界面 | 填写凭证信息 | - 配置凭证信息(SNMP)：SNMP版本、端口、读团体字、超时时间(秒)、重试次数； - 配置完成后可以点击测试配置查看测试结果是否成功 |  |  |
| Step5 | 进入指标信息界面 | 填写指标信息 | - 配置指标信息：轮询时间、CPU性能平均使用率阈值(％)、连续达到阈值次数、CPU故障平均使用率阈值(％)、连续达到阈值次数、CPU单核使用率阈值(％)、连续达到阈值次数、内存性能使用率阈值(％)、连续达到阈值次数、内存故障使用率阈值(％)、连续达到阈值次数、操作系统字符编码； 2、网络端口支持获取功能、清空功能、配置阈值功能 |  |  |
| Step6 | 步骤2至步骤5操作完成后 | 点击提交 | 监控器新增成功并跳转至监控器界面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-新增页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

操作系统—Solaris秒级

表5-71Solaris秒级操作系统

| 用例名称 | Solaris秒级操作系统新增业务流程 |  | 标识 | jkxx-jkq-xz-czxt-sm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | Solaris秒级操作系统新增业务流程 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖Solaris秒级操作系统新增业务流程 |  |  |  |  |
| 用例综述 | Solaris秒级操作系统新增业务流程 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 | 跳转至监控器新增页面 |  |  |
| Step2 | 进入监控器类型界面 | 选择监控器类型：Solaris秒级操作系统 | 跳转至：Solaris秒级操作系统新增页面 |  |  |
| Step3 | 进入被监控资产界面 | 选择被监控资产 | 点击“放大镜”，可以根据：资产名称“运维监控系统”、IP“192.168.X..X”、资产类型“服务器”、操作系统类型“Linux”等条件查询资产 |  |  |
| Step4 | 进入基本信息界面 | 填写基本信息 | 配置监控器名称“运维监控系统”、监控器状态“启用”、代理服务器“127.0.0.1”、备注 |  |  |
| Step5 | 进入凭证信息界面 | 填写凭证信息 | - 配置凭证信息(SNMP)：SNMP版本、端口、读团体字、超时时间(秒)、重试次数； - 配置完成后可以点击测试配置查看测试结果是否成功 |  |  |
| Step5 | 进入指标信息界面 | 填写指标信息 | - 配置指标信息：轮询时间、CPU性能平均使用率阈值(％)、连续达到阈值次数、CPU故障平均使用率阈值(％)、连续达到阈值次数、CPU单核使用率阈值(％)、连续达到阈值次数、内存性能使用率阈值(％)、连续达到阈值次数、内存故障使用率阈值(％)、连续达到阈值次数、操作系统字符编码； 2、网络端口支持获取功能、清空功能、配置阈值功能 |  |  |
| Step6 | 步骤2至步骤5操作完成后 | 点击提交 | 监控器新增成功并跳转至监控器界面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-新增页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

操作系统—Windows秒级

表5-72Windows秒级操作系统

| 用例名称 | Windows秒级操作系统新增业务流程 |  | 标识 | jkxx-jkq-xz-czxt-wm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | Windows秒级操作系统新增业务流程 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖Windows秒级操作系统新增业务流程 |  |  |  |  |
| 用例综述 | Windows秒级操作系统新增业务流程 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 | 跳转至监控器新增页面 |  |  |
| Step2 | 进入监控器类型界面 | 选择监控器类型：Windows秒级操作系统 | 跳转至：Windows秒级操作系统新增页面 |  |  |
| Step3 | 进入被监控资产界面 | 选择被监控资产 | 点击“放大镜”，可以根据：资产名称“运维监控系统”、IP“192.168.X..X”、资产类型“服务器”、操作系统类型“Linux”等条件查询资产 |  |  |
| Step4 | 进入基本信息界面 | 填写基本信息 | 配置监控器名称“运维监控系统”、监控器状态“启用”、代理服务器“127.0.0.1”、备注 |  |  |
| Step5 | 进入凭证信息界面 | 填写凭证信息 | 1、配置凭证信息(SNMP)：SNMP版本、端口、读团体字、超时时间(秒)、重试次数； 2、配置完成后可以点击测试配置查看测试结果是否成功 |  |  |
| Step5 | 进入指标信息界面 | 填写指标信息 | 1、配置指标信息：轮询时间、CPU性能平均使用率阈值(％)、连续达到阈值次数、CPU故障平均使用率阈值(％)、连续达到阈值次数、CPU单核使用率阈值(％)、连续达到阈值次数、内存性能使用率阈值(％)、连续达到阈值次数、内存故障使用率阈值(％)、连续达到阈值次数、操作系统字符编码； 2、网络端口支持获取功能、清空功能、配置阈值功能 |  |  |
| Step6 | 步骤2至步骤5操作完成后 | 点击提交 | 监控器新增成功并跳转至监控器界面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-新增页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

新增业务流程—网络设备

网络设备—华为分钟级

表5-73华为分钟级网络设备

| 用例名称 | 华为分钟级网络设备新增业务流程 |  | 标识 | wlsb-hf |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 华为分钟级网络设备新增业务流程 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖华为分钟级网络设备新增业务流程 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 华为分钟级网络设备新增业务流程 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 | 跳转至监控器新增页面 |  |  |
| Step2 | 进入监控器类型界面 | 选择监控器类型：华为分钟级网络设备 | 跳转至：华为分钟级网络设备新增页面 |  |  |
| Step3 | 进入被监控资产界面 | 选择被监控资产 | 点击“放大镜”，可以根据：资产名称“运维监控系统”、IP“192.168.X..X”、资产类型“服务器”、操作系统类型“Linux”等条件查询资产 |  |  |
| Step4 | 进入基本信息界面 | 填写基本信息 | 配置监控器名称“运维监控系统”、监控器状态“启用”、代理服务器“127.0.0.1”、备注 |  |  |
| Step5 | 进入凭证信息界面 | 填写凭证信息 | 1、配置凭证信息(SSH)：用户名、密码、端口、命令提示符； 2、配置完成后可以点击测试配置查看测试结果是否成功 |  |  |
| Step5 | 进入指标信息界面 | 填写指标信息 | 配置指标信息：轮询时间、文件目录名称、文件目录使用阈值、温度阈值(℃)、获取ARP表（可选） |  |  |
| Step6 | 步骤2至步骤5操作完成后 | 点击提交 | 监控器新增成功并跳转至监控器界面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-新增页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

网络设备—思科分钟级

表5-74思科分钟级网络设备

| 用例名称 | 思科分钟级网络设备新增业务流程 |  | 标识 | jkxx-jkq-xz-wlsb-sf |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 思科分钟级网络设备新增业务流程 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖思科分钟级网络设备新增业务流程 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 思科分钟级网络设备新增业务流程 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 | 跳转至监控器新增页面 |  |  |
| Step2 | 进入监控器类型界面 | 选择监控器类型：思科分钟级网络设备 | 跳转至：思科分钟级网络设备新增页面 |  |  |
| Step3 | 进入被监控资产界面 | 选择被监控资产 | 点击“放大镜”，可以根据：资产名称“运维监控系统”、IP“192.168.X..X”、资产类型“服务器”、操作系统类型“Linux”等条件查询资产 |  |  |
| Step4 | 进入基本信息界面 | 填写基本信息 | 配置监控器名称“运维监控系统”、监控器状态“启用”、代理服务器“127.0.0.1”、备注 |  |  |
| Step5 | 进入凭证信息界面 | 填写凭证信息 | 1、配置凭证信息(Telnet)：用户名、密码、端口、命令提示符、登录提示符、密码提示符、超级密码、超级命令提示符； 2、配置完成后可以点击测试配置查看测试结果是否成功 |  |  |
| Step5 | 进入指标信息界面 | 填写指标信息 | 配置指标信息：轮询时间、文件目录使用阈值、温度阈值(℃) |  |  |
| Step6 | 步骤2至步骤5操作完成后 | 点击提交 | 监控器新增成功并跳转至监控器界面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-新增页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

网络设备—浪潮分钟级

表5-75 浪潮分钟级网络设备

| 用例名称 | 浪潮分钟级网络设备新增业务流程 |  | 标识 | jkxx-jkq-xz-wlsb-lf |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 浪潮分钟级网络设备新增业务流程 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖浪潮分钟级网络设备新增业务流程 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 浪潮分钟级网络设备新增业务流程 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 | 跳转至监控器新增页面 |  |  |
| Step2 | 进入监控器类型界面 | 选择监控器类型：浪潮分钟级网络设备 | 跳转至：浪潮分钟级网络设备新增页面 |  |  |
| Step3 | 进入被监控资产界面 | 选择被监控资产 | 点击“放大镜”，可以根据：资产名称“运维监控系统”、IP“192.168.X..X”、资产类型“服务器”、操作系统类型“Linux”等条件查询资产 |  |  |
| Step4 | 进入基本信息界面 | 填写基本信息 | 配置监控器名称“运维监控系统”、监控器状态“启用”、代理服务器“127.0.0.1”、备注 |  |  |
| Step5 | 进入凭证信息界面 | 填写凭证信息 | 1、配置凭证信息(SSH)：用户名、密码、端口； 2、配置完成后可以点击测试配置查看测试结果是否成功 |  |  |
| Step5 | 进入指标信息界面 | 填写指标信息 | 配置指标信息：轮询时间、温度阈值(℃) |  |  |
| Step6 | 步骤2至步骤5操作完成后 | 点击提交 | 监控器新增成功并跳转至监控器界面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-新增页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

网络设备—华为秒级

表5-76 华为秒级网络设备

| 用例名称 | 华为秒级网络设备新增业务流程 |  | 标识 | jkxx-jkq-xz-wlsb-hm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 华为秒级网络设备统新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖华为秒级网络设备新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 华为秒级网络设备新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  |  | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 |  |  | 跳转至监控器新增页面 |  |
| Step2 | 进入监控器类型界面 | 选择监控器类型：华为秒级网络设备 |  |  | 跳转至：华为秒级网络设备新增页面 |  |
| Step3 | 进入被监控资产界面 | 选择被监控资产 |  |  | 点击“放大镜”，可以根据：资产名称“运维监控系统”、IP“192.168.X..X”、资产类型“服务器”、操作系统类型“Linux”等条件查询资产 |  |
| Step4 | 进入基本信息界面 | 填写基本信息 |  |  | 配置监控器名称“运维监控系统”、监控器状态“启用”、代理服务器“127.0.0.1”、备注 |  |
| Step5 | 进入凭证信息界面 | 填写凭证信息 |  |  | 1、配置凭证信息(SNMP)：SNMP版本、端口、读团体字、超时时间(秒)、重试次数； 2、配置完成后可以点击测试配置查看测试结果是否成功 |  |
| Step5 | 进入指标信息界面 | 填写指标信息 |  |  | 1、配置指标信息：轮询时间、CPU使用率阈值(％)、连续达到阈值次数、内存使用率阈值(％)、连续达到阈值次数； 2、网络端口支持获取功能、清空功能、配置阈值功能 |  |
| Step6 | 步骤2至步骤5操作完成后 | 点击提交 |  |  | 监控器新增成功并跳转至监控器界面 |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-新增页面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

网络设备—思科秒级

表5-77 思科秒级网络设备

| 用例名称 | 思科秒级网络设备新增业务流程 |  | 标识 | jkxx-jkq-xz-wlsb-sm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 思科秒级网络设备统新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖思科秒级网络设备新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 思科秒级网络设备新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  |  | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 |  |  | 跳转至监控器新增页面 |  |
| Step2 | 进入监控器类型界面 | 选择监控器类型：思科秒级网络设备 |  |  | 跳转至：思科秒级网络设备新增页面 |  |
| Step3 | 进入被监控资产界面 | 选择被监控资产 |  |  | 点击“放大镜”，可以根据：资产名称“运维监控系统”、IP“192.168.X..X”、资产类型“服务器”、操作系统类型“Linux”等条件查询资产 |  |
| Step4 | 进入基本信息界面 | 填写基本信息 |  |  | 配置监控器名称“运维监控系统”、监控器状态“启用”、代理服务器“127.0.0.1”、备注 |  |
| Step5 | 进入凭证信息界面 | 填写凭证信息 |  |  | 1、配置凭证信息(SNMP)：SNMP版本、端口、读团体字、超时时间(秒)、重试次数； 2、配置完成后可以点击测试配置查看测试结果是否成功 |  |
| Step5 | 进入指标信息界面 | 填写指标信息 |  |  | 1、配置指标信息：轮询时间、CPU使用率阈值(％)、连续达到阈值次数、内存使用率阈值(％)、连续达到阈值次数； 2、网络端口支持获取功能、清空功能、配置阈值功能 |  |
| Step6 | 步骤2至步骤5操作完成后 | 点击提交 |  |  | 监控器新增成功并跳转至监控器界面 |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-新增页面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

网络设备—浪潮秒级

表5-78 浪潮秒级网络设备

| 用例名称 | 浪潮秒级网络设备新增业务流程 |  | 标识 | jkxx-jkq-xz-wlsb-lm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 浪潮秒级网络设备统新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖浪潮秒级网络设备新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 浪潮秒级网络设备新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  |  | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 |  |  | 跳转至监控器新增页面 |  |
| Step2 | 进入监控器类型界面 | 选择监控器类型：浪潮秒级网络设备 |  |  | 跳转至：浪潮秒级网络设备新增页面 |  |
| Step3 | 进入被监控资产界面 | 选择被监控资产 |  |  | 点击“放大镜”，可以根据：资产名称“运维监控系统”、IP“192.168.X..X”、资产类型“服务器”、操作系统类型“Linux”等条件查询资产 |  |
| Step4 | 进入基本信息界面 | 填写基本信息 |  |  | 配置监控器名称“运维监控系统”、监控器状态“启用”、代理服务器“127.0.0.1”、备注 |  |
| Step5 | 进入凭证信息界面 | 填写凭证信息 |  |  | 1、配置凭证信息(SNMP)：SNMP版本、端口、读团体字、超时时间(秒)、重试次数； 2、配置完成后可以点击测试配置查看测试结果是否成功 |  |
| Step5 | 进入指标信息界面 | 填写指标信息 |  |  | 1、配置指标信息：轮询时间、CPU使用率阈值(％)、连续达到阈值次数、内存使用率阈值(％)、连续达到阈值次数； 2、网络端口支持获取功能、清空功能、配置阈值功能 |  |
| Step6 | 步骤2至步骤5操作完成后 | 点击提交 |  |  | 监控器新增成功并跳转至监控器界面 |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-新增页面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

新增业务流程—存储备份

存储备份—曙光存储

表5-79 曙光存储

| 用例名称 | 曙光存储新增业务流程 |  | 标识 | jkxx-jkq-xz-ccbf-sg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 曙光存储新增业务流程 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖曙光存储新增业务流程 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 曙光存储新增业务流程 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 | 跳转至监控器新增页面 |  |  |
| Step2 | 进入监控器类型界面 | 选择监控器类型：曙光存储 | 跳转至：曙光存储新增页面 |  |  |
| Step3 | 进入被监控资产界面 | 选择被监控资产 | 点击“放大镜”，可以根据：资产名称“运维监控系统”、IP“192.168.X..X”、资产类型“服务器”、操作系统类型“Linux”等条件查询资产 |  |  |
| Step4 | 进入基本信息界面 | 填写基本信息 | 配置监控器名称“运维监控系统”、监控器状态“启用”、代理服务器“127.0.0.1”、备注 |  |  |
| Step5 | 进入凭证信息界面 | 填写凭证信息 | 1、配置凭证信息(SNMP)：SNMP版本、端口、读团体字、超时时间(秒)、重试次数； 2、配置完成后可以点击测试配置查看测试结果是否成功 |  |  |
| Step5 | 进入指标信息界面 | 填写指标信息 | 1、配置指标信息：轮询时间 |  |  |
| Step6 | 步骤2至步骤5操作完成后 | 点击提交 | 监控器新增成功并跳转至监控器界面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-新增页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

存储备份—浪潮存储

表5-80浪潮存储

| 用例名称 | 浪潮存储新增业务流程 |  | 标识 | jkxx-jkq-xz-ccbf-lc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 浪潮存储新增业务流程 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖浪潮存储新增业务流程 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 浪潮存储新增业务流程 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 | 跳转至监控器新增页面 |  |  |
| Step2 | 进入监控器类型界面 | 选择监控器类型：浪潮存储 | 跳转至：浪潮存储新增页面 |  |  |
| Step3 | 进入被监控资产界面 | 选择被监控资产 | 点击“放大镜”，可以根据：资产名称“运维监控系统”、IP“192.168.X..X”、资产类型“服务器”、操作系统类型“Linux”等条件查询资产 |  |  |
| Step4 | 进入基本信息界面 | 填写基本信息 | 配置监控器名称“运维监控系统”、监控器状态“启用”、代理服务器“127.0.0.1”、备注 |  |  |
| Step5 | 进入凭证信息界面 | 填写凭证信息 | - 配置凭证信息(SNMP)：SNMP版本、端口、读团体字、超时时间(秒)、重试次数； 2、配置完成后可以点击测试配置查看测试结果是否成功 |  |  |
| Step5 | 进入指标信息界面 | 填写指标信息 | 1、配置指标信息：轮询时间； 2、网络端口支持获取功能、清空功能、配置阈值功能 |  |  |
| Step6 | 步骤2至步骤5操作完成后 | 点击提交 | 监控器新增成功并跳转至监控器界面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-新增页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

新增业务流程—中间件

中间件—Tomcat

表5-81 Tomcat中间件

| 用例名称 | Tomcat中间件新增业务流程 |  | 标识 |  | jkxx-jkq-xz-zjj-tomcat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | Tomcat中间件新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖Tomcat中间件新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | Tomcat中间件新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 |  | 跳转至监控器新增页面 |  |  |
| Step2 | 进入监控器类型界面 | 选择监控器类型：Tomcat中间件 |  | 跳转至：Tomcat中间件新增页面 |  |  |
| Step3 | 进入被监控资产界面 | 选择被监控资产 |  | 点击“放大镜”，可以根据：资产名称“运维监控系统”、IP“192.168.X..X”、资产类型“服务器”、操作系统类型“Linux”等条件查询资产 |  |  |
| Step4 | 进入基本信息界面 | 填写基本信息 |  | 配置监控器名称“运维监控系统”、监控器状态“启用”、代理服务器“127.0.0.1”、备注 |  |  |
| Step5 | 进入凭证信息界面 | 填写凭证信息 |  | 本页没有配置项，请转到下一页 |  |  |
| Step5 | 进入指标信息界面 | 填写指标信息 |  | - 配置指标信息：轮询时间、JMX端口、内存使用率阈值(％)、当前线程数阈值、线程忙碌数阈值、应用URL； - 配置完成后可以点击测试配置查看测试结果是否成功 |  |  |
| Step6 | 步骤2至步骤5操作完成后 | 点击提交 |  | 监控器新增成功并跳转至监控器界面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-新增页面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

新增业务流程—通用监控器

通用监控器—HTTP

表5-83 HTTP通用监控器

| 用例名称 | HTTP通用监控器新增业务流程 |  | 标识 |  | jkxx-jkq-xz-tyjkq-http |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | HTTP通用监控器新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖HTTP通用监控器新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | HTTP通用监控器新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 |  | 跳转至监控器新增页面 |  |  |
| Step2 | 进入监控器类型界面 | 选择监控器类型：HTTP通用监控器 |  | 跳转至：HTTP通用监控器新增页面 |  |  |
| Step3 | 进入被监控资产界面 | 选择被监控资产 |  | 点击“放大镜”，可以根据：资产名称“运维监控系统”、IP“192.168.X..X”、资产类型“服务器”、操作系统类型“Linux”等条件查询资产 |  |  |
| Step4 | 进入基本信息界面 | 填写基本信息 |  | 配置监控器名称“运维监控系统”、监控器状态“启用”、代理服务器“127.0.0.1”、备注 |  |  |
| Step5 | 进入凭证信息界面 | 填写凭证信息 |  | 本页没有配置项，请转到下一页 |  |  |
| Step5 | 进入指标信息界面 | 填写指标信息 |  | - 配置指标信息：配置URL，令牌配置； - URL支持批量删除功能 |  |  |
| Step6 | 步骤2至步骤5操作完成后 | 点击提交 |  | 监控器新增成功并跳转至监控器界面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-新增页面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

通用监控器—PING

表5-84 PING通用监控器

| 用例名称 | PING通用监控器新增业务流程 |  | 标识 |  | jkxx-jkq-xz-tyjkq-ping |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | PING通用监控器新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖PING通用监控器新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | PING通用监控器新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 |  | 跳转至监控器新增页面 |  |  |
| Step2 | 进入监控器类型界面 | 选择监控器类型：PING通用监控器 |  | 跳转至：PING通用监控器新增页面 |  |  |
| Step3 | 进入被监控资产界面 | 选择被监控资产 |  | 点击“放大镜”，可以根据：资产名称“运维监控系统”、IP“192.168.X..X”、资产类型“服务器”、操作系统类型“Linux”等条件查询资产 |  |  |
| Step4 | 进入基本信息界面 | 填写基本信息 |  | 配置监控器名称“运维监控系统”、监控器状态“启用”、代理服务器“127.0.0.1”、备注 |  |  |
| Step5 | 进入凭证信息界面 | 填写凭证信息 |  | 本页没有配置项，请转到下一页 |  |  |
| Step5 | 进入指标信息界面 | 填写指标信息 |  | 1、配置指标信息：轮询时间、超时时间(秒)、TTL(跳数)、PING包个数； 2、配置完成后可以点击测试配置查看测试结果是否成功 |  |  |
| Step6 | 步骤2至步骤5操作完成后 | 点击提交 |  | 监控器新增成功并跳转至监控器界面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-新增页面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

通用监控器—端口

表5-76 端口通用监控器

| 用例名称 | 端口通用监控器新增业务流程 |  | 标识 |  | jkxx-jkq-xz-tyjkq-dk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 端口通用监控器新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖端口通用监控器新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 端口通用监控器新增业务流程 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 |  | 跳转至监控器新增页面 |  |  |
| Step2 | 进入监控器类型界面 | 选择监控器类型：端口通用监控器 |  | 跳转至：端口通用监控器新增页面 |  |  |
| Step3 | 进入被监控资产界面 | 选择被监控资产 |  | 点击“放大镜”，可以根据：资产名称“运维监控系统”、IP“192.168.X..X”、资产类型“服务器”、操作系统类型“Linux”等条件查询资产 |  |  |
| Step4 | 进入基本信息界面 | 填写基本信息 |  | 配置监控器名称“运维监控系统”、监控器状态“启用”、代理服务器“127.0.0.1”、备注 |  |  |
| Step5 | 进入凭证信息界面 | 填写凭证信息 |  | 本页没有配置项，请转到下一页 |  |  |
| Step5 | 进入指标信息界面 | 填写指标信息 |  | 1、配置指标信息：轮询时间、方式、TCP端口、超时时间(秒)； 2、配置完成后可以点击测试配置查看测试结果是否成功 |  |  |
| Step6 | 步骤2至步骤5操作完成后 | 点击提交 |  | 监控器新增成功并跳转至监控器界面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-新增页面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

新增业务流程—硬件

硬件—IPMI

表5-85 IPMI硬件

| 用例名称 | IPMI硬件新增业务流程 |  | 标识 | jkxx-jkq-xz-yj-ipmi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | IPMI硬件新增业务流程 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖IPMI硬件新增业务流程 |  |  |  |  |
| 用例综述 | IPMI硬件新增业务流程 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 | 跳转至监控器新增页面 |  |  |
| Step2 | 进入监控器类型界面 | 选择监控器类型：IPMI硬件 | 跳转至：IPMI硬件新增页面 |  |  |
| Step3 | 进入被监控资产界面 | 选择被监控资产 | 点击“放大镜”，可以根据：资产名称“运维监控系统”、IP“192.168.X..X”、资产类型“服务器”、操作系统类型“Linux”等条件查询资产 |  |  |
| Step4 | 进入基本信息界面 | 填写基本信息 | 配置监控器名称“运维监控系统”、监控器状态“启用”、代理服务器“127.0.0.1”、备注 |  |  |
| Step5 | 进入凭证信息界面 | 填写凭证信息 | 本页没有配置项，请转到下一页 |  |  |
| Step5 | 进入指标信息界面 | 填写指标信息 | 配置指标信息：轮询时间、类型、用户名、密码 、温度阈值(℃)、风扇阈值 |  |  |
| Step6 | 步骤2至步骤5操作完成后 | 点击提交 | 监控器新增成功并跳转至监控器界面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-新增页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

监控器—查看

表5-86监控器—查看

| 用例名称 | 监控信息-监控对象-监控器 |  | 标识 | jkxx-jkq-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控器列表查看是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控器列表查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控器列表查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 进入监控器展示页面 | 监控器展示页面显示正常 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 监控器展示列表：健康度、设备名称、设备IP、代理服务器、设备类型、监控周期、连通状态、状态 | 列表功能展示正确 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 1、点击监控器类型视图； 2、根据不同监控器类型查看监控信息 | 页面根据不同监控器类型展示 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击上方不同监控器状态进行分类，显示监控器信息 | 各个监控器监控信息、各项指标显示正确 |  |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击刷新按钮，刷新监控器状态 | 可点击一次立即刷新或选择自动刷新时间 |  |  |
| 前提和约束 | 监控器新增后再查看 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

监控器—查看详情

表5-87监控器—查看详情

| 用例名称 | 监控器详细信息查看 |  | 标识 | jkxx-jkq-ckxq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控器详细信息查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控器详细信息 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控器详细信息 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | - 点击监控设备名称/IP； - 查看监控信息 | - 页面跳转至监控内容展示界面； - 监控信息各项指标显示正确 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 1、将监控内容切换至事件信息页面； 2、查看故障、性能事件是否显示正确； 3、点击事情查看事件详情； 4、对事件执行忽略操作 | 1、事件数量、内容显示正确； 2、事件详情显示正确； 3、事件被忽略后成功转入已忽略事件列表； 4、已处理、处理中的事件自动转入已处理、处理中事件列表 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 将监控内容切换至基本信息页面 | 基本信息显示正确 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 1、点击立即执行； 2、点击刷新； 3、点击时间设置，设置监控时间 | 显示操作成功并成功按照设置的监控时间刷新监控信息 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-监控器详情页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

基本信息—数据库

表5-80 基本信息-数据库

| 用例名称 | 数据库基本信息查看 |  | 标识 | jkxx-jkq-ckxq-jbxx-sjk |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试数据库基本信息查看功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖数据库基本信息 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 数据库基本信息 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  |  | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器”，进入监控器详情-基本信息界面 | 数据库基本信息项：监控器名称、监控器类型、被监控资产名称、资产类型、操作系统、物理位置、IP、数据库版本 |  |  | 数据库基本信息项显示正常 |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-监控器详情-基本信息界面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

基本信息—操作系统

表5-81基本信息-操作系统

| 用例名称 | 操作系统基本信息查看 |  | 标识 | jkxx-jkq-ckxq -jbxx-czxt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试操作系统基本信息查看功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖操作系统基本信息 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 操作系统基本信息 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  |  | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器”，进入监控器详情-基本信息界面 | 操作系统基本信息项：监控器名称、监控器类型、操作系统、操作系统版本号、系统位数、开机时间、主机名、被监控资产名称、资产类型、IP、物理位置、CPU个数、CPU核数、内存大小、磁盘容量 |  |  | 操作系统基本信息项显示正常 |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-监控器详情-基本信息界面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

基本信息—网络设备

表5-88基本信息-网络设备

| 用例名称 | 网络设备基本信息查看 |  | 标识 |  | jkxx-jkq-ckxq -jbxx-wlsb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试网络设备基本信息查看功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖网络设备基本信息 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 网络设备基本信息 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器”，进入监控器详情-基本信息界面 | 网络设备基本信息项：监控器名称、监控器类型、被监控资产名称、资产类型、IP、操作系统、物理位置 |  | 网络设备基本信息项显示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-监控器详情-基本信息界面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

基本信息—存储备份

表5-89基本信息-存储备份

| 用例名称 | 存储备份基本信息查看 |  | 标识 |  | jkxx-jkq-ckxq -jbxx-ccbf |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试存储备份基本信息查看功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖存储备份基本信息 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 存储备份基本信息 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器”，进入监控器详情-基本信息界面 | 存储备份基本信息项：监控器名称、监控器类型、被监控资产名称、资产类型、操作系统、物理位置、IP、数据库版本 |  | 存储备份基本信息项显示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-监控器详情-基本信息界面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

基本信息—中间件

表5-90基本信息-中间件

| 用例名称 | 中间件基本信息查看 |  | 标识 | jkxx-jkq-ckxq -jbxx-zjj |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试中间件基本信息查看功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖中间件基本信息 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 中间件基本信息 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  |  | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器”，进入监控器详情-基本信息界面 | 中间件基本信息项：监控器名称、监控器类型、被监控资产名称、资产类型、IP、JMX端口、操作系统、物理位置 |  |  | 中间件基本信息项显示正常 |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-监控器详情-基本信息界面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

基本信息—通用监控器

表5-85 基本信息-通用监控器

| 用例名称 | 通用监控器基本信息查看 |  | 标识 |  | jkxx-jkq-ckxq -jbxx-tyjkq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试通用监控器基本信息查看功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖通用监控器基本信息 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通用监控器基本信息 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器”，进入监控器详情-基本信息界面 | 硬件基本信息项：监控器名称、监控器类型、被监控资产名称、资产类型、IP、操作系统、物理位置 |  | 通用监控器基本信息项显示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-监控器详情-基本信息界面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

基本信息—硬件

表5-91基本信息-硬件

| 用例名称 | 硬件基本信息查看 |  | 标识 |  | jkxx-jkq-ckxq -jbxx-yj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试硬件基本信息查看功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖硬件基本信息 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 硬件基本信息 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器”，进入监控器详情-基本信息界面 | 硬件基本信息项：监控器名称、监控器类型、被监控资产名称、资产类型、IP、操作系统、物理位置 |  | 硬件基本信息项显示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-监控器详情-基本信息界面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

监控器—立即执行/启用/停用/克隆

表5-87监控器—立即执行/修改/启用/停用/删除/克隆

| 用例名称 | 监控器立即执行/启用/停用/克隆 |  | 标识 |  | jkxx-jkq-ljzx/qy/ty/kl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控器立即执行/启用/停用/克隆功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控器立即执行/启用/停用/克隆 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控器立即执行/启用/停用/克隆 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击监控器列表立即执行按钮 |  | 立即执行一次监控器 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击列表启用/停用按钮 |  | - 监控器在启用状态下：弹出是否停用提示框，点击确认，停用该监控器； - 监控器在停用状态下：弹出是否启用提示框，点击确认，启用该监控器 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击列表克隆按钮 |  | - 弹出克隆页面，选择资产并直接进入新增页面最后一步，点击提交即新增完毕； - 支持根据条件查询功能 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

监控器—修改/删除

表5-92监控器—修改/删除

| 用例名称 | 监控器修改/删除 |  | 标识 | jkxx-jkq-xg/sc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控器修改/删除功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控器修改/删除 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控器修改/删除 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击监控器列表列表立即执行按钮 | 立即执行一次监控器 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击列表修改按钮 | 跳转至修改页面，配置监控器信息 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击列表删除按钮 | - 监控器在启用状态下：弹出错误提示框； - 监控器在停用状态下：弹出删除确认框，点击确认并删除 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

监控器—配置阈值

表5-93监控器—配置阈值

| 用例名称 | 监控器配置阈值 |  | 标识 | jkxx-jkq-pzyz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控器配置阈值功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控器配置阈值 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控器配置阈值 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 进入具体监控器类型下 | 展示所选中监控器类型的所有监控器 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击配置阈值按钮 | 根据不同监控器类型显示不同监控器阈值更改页面 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 进入监控器阈值配置界面 | 勾选需要更改的阈值类型（不勾选需要更改的阈值类型，阈值不会更改） |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 列表中选择监控器 | 更改所选监控器，所选阈值类型 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 列表中未选择监控器 | 更改该类型下所有监控器的所选阈值类型 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器-具体监控器类型页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

监控器—批量启用/停用/删除

表5-94监控器—批量启用/禁用/删除

| 用例名称 | 监控器-批量启用/禁用/删除 |  | 标识 |  | jkxx-jkq-plzj/qy/ty/sc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控器批量启用/禁用/删除功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控器批量启用/禁用/删除 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控器批量启用/禁用/删除 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 在批量操作中点击批量启用 |  | - 未选择监控器，弹出错误提示并重新选择； - 选择已启用的监控器，弹出错误信息并重新选择； - 选择未启用的监控器，弹出确认框，点击确认并启用 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 在批量操作中点击批量停用 |  | - 未选择监控器，弹出错误提示并重新选择； - 选择已停用的监控器，弹出错误信息并重新选择； - 选择未停用的监控器，弹出确认框，点击确认并停用 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 在批量操作中点击批量删除 |  | - 未选择监控器，弹出错误提示并重新选择； - 选择未停用的监控器，弹出错误信息并重新选择； - 选择已停用的监控器，弹出确认框，点击确认并删除 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

机房展示

机房展示—查看

表5-95机房展示—查看

| 用例名称 | 机房展示-查看 |  | 标识 | jkxx-jfzs-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试机房展示查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖机房展示查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 机房展示查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息监控对象-机房展示” | 进入机房展示页面 | 机房展示页面显示正常 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息监控对象-机房展示” | 机房展示列表：机房名称、修改人、修改时间、备注 | 列表功能展示正确 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息监控对象-机房展示” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏中“监控信息监控对象-机房展示” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |  |
| 前提和约束 | 机房数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

机房展示—查看详情

表5-96机房展示—查看详情

| 用例名称 | 机房展示-查看详情 |  | 标识 | jkxx-jfzs-ckxq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试机房展示查看详情功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖机房展示查看详情功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 机房展示查看详情 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息监控对象-机房展示”，点击机房名称 | 点击某个机房名称 | 可以展示机房信息 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息监控对象-机房展示”，点击机房名称 | 点击机房后，再点击机柜 | 可以展示机柜具体信息：机柜编号、机柜名称、机柜U数、机柜状态及机柜内的资产 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息监控对象-机房展示”，点击机房名称 | 进入机柜后，点击某资产 | 跳转至该资产信息详情界面，展示该资产所有监控器监控信息，在页面左上角进行切换 |  |  |
| 前提和约束 | 进入机房详情界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

机房展示—修改

表5-97机房展示—修改

| 用例名称 | 机房展示-修改 |  | 标识 | jkxx-jfzs-xg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试机房展示修改功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖机房展示修改功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 机房展示修改 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息监控对象-机房展示” | 点击列表中修改按钮 | 可以配置机柜数量、位置 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息监控对象-机房展示” | 点击列表中修改按钮 | 右键点击机柜可以进行单个删除 |  |  |
| 前提和约束 | 进入机房详情界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

机房展示—分页

表5-94机房展示—分页

| 用例名称 | 机房展示-分页 |  | 标识 | jkxx-jfzs-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试机房展示分页功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖机房展示分页功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 机房展示分页 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息监控对象-机房展示” | 选择每页展示15、30、50、100条 | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |  |
| 前提和约束 | 机房数据数量充足 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

资产监控

资产监控—查看

表5-98资产监控—查看

| 用例名称 | 资产监控-查看 |  |  | 标识 | jkxx-zcjk-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试资产监控查看功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖资产监控查看功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 资产监控查看 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息监控对象-资产监控” | 查看资产监控展示页面 |  | 资产监控页面显示正常 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息监控对象-资产监控” | 资产监控展示列表：资产名称、主IP、资产类型、风险概览、连通状态 |  | 列表功能展示正常 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息监控对象-资产监控” | 页面响应时间为3秒 |  | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏中“监控信息监控对象-资产监控” | 页面崩溃率测试 |  | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |  |
| 前提和约束 | 资产数据存在 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

资产监控—查询/重置

表5-99资产监控—查询/重置

| 用例名称 | 资产监控-查询/重置 |  |  | 标识 | jkxx-zcjk-cx/cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试资产监控查询/重置功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖资产监控查询和重置功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 资产监控查询和重置 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息监控对象-资产监控” | 1、在查询框输入资产名称/主IP； 2、点击查询 |  | 1、名称存在：查询结果正确显示； 2、名称不存在：查询失败，系统无数据显示 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息监控对象-资产监控” | 点击重置 |  | 1、查询框清空； 2、列表恢复查询前状态 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-资产监控界面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

资产监控—查看详情

表5-100资产监控—查看详情

| 用例名称 | 资产监控—查看详情 |  | 标识 | jkxx-zcjk-ckxq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试查看资产查看详情功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖资产监控查看详情功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 资产监控查看详情 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息监控对象-资产监控” | 点击资产监控列表中的资产名称 | 资产监控中的详细信息，硬盘、内存、端口、进程、网卡、CPU、故障事件、性能事件、关联监控器等信息显示正确 |  |  |
| 前提和约束 | 进入资产监控详情界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

资产监控—事件分布

表5-99资产监控—事件分布

| 用例名称 | 资产监控-监控事件分布 |  | 标识 | jkxx-zcjk-sjfb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试资产监控事件分布功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖资产监控事件分布功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 资产监控事件分布 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息监控对象-资产监控” | 查看资产监控列表中的事件分布统计 | 事件分布统计信息正确 |  |  |
| 前提和约束 | 资产数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

资产监控—连通性

表5-100资产监控—连通性

| 用例名称 | 资产监控-资产监控连通性检查 |  | 标识 | jkxx-zcjk-ltx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试资产监控连通性功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖资产监控连通性功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 资产监控连通性 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息监控对象-资产监控” | 点击资产监控列表中的ping，选择代理ping、中心ping | ping操作后，显示操作结果 |  |  |
| 前提和约束 | 资产数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

资产监控—批量启动/停用

表5-101 资产监控—批量启动/停用

| 用例名称 | 资产监控-批量启用/禁用 |  | 标识 |  | jkxx-zcjk-plqy/ty/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试资产监控批量启用/禁用功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖资产监控批量启用/禁用 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 资产监控批量启用/禁用 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-资产监控” | 在批量操作中点击批量启用 |  | - 未选择资产监控，弹出错误提示并重新选择； - 选择已启用的资产监控，弹出错误信息并重新选择； - 选择未启用的资产监控，弹出确认框，点击确认并启用； |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-资产监控” | 在批量操作中点击批量停用 |  | - 未选择资产监控，弹出错误提示并重新选择； - 选择已停用的资产监控，弹出错误信息并重新选择； - 选择未停用的资产监控，弹出确认框，点击确认并停用； |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

业务应用监测

配置管理

业务链配置

业务链定义

表5-102业务链定义

| 用例名称 |  | 业务链定义添加、删除、修改及查询 |  | 标识 | ywyyjc-pzgl-ywldy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 |  | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 |  | 测试业务链定义功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 |  | 覆盖业务链定义功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 |  | 测试业务链定义功能是否正常 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 |  | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 |  | 以“admin”用户登录到“监控系统”； | 用户名：admin 密码：admin | 显示监控系统主界面 |  |  |
| Step2 |  | 切换到业务链系统界面 |  | 进入业务链系统界面 |  |  |
| Step3 |  | 单击左侧导航栏“配置管理”下的业务链标签 |  | 界面右侧以表格的形式显示系统所有的业务链 |  |  |
| Step4 |  | 单击界面左上面“新增”按钮。输入业务链名称，选择业务链类型，单击“保存”按钮。 | 业务链名称、业务链类型。 业务链类型包括流量型和响应时间型。 | 系统提示创建成功，业务链列表成功显示刚创建的业务链。 |  |  |
| Step5 |  | 单击新创建的业务链右侧的编辑图形按钮，更改业务链名称和类型，单击“保存”按钮。 | 业务链名称、业务链类型。 后期业务链节点及进程创建完成后不要随意更改业务链类型，以免引起数据混乱。 | 系统提示修改成功。业务链名称和类型成功修改。 |  |  |
| Step6 |  | 单击新创建的业务链右侧的删除图形按钮，界面弹出删除确认框，单击“确认”按钮。 | 系统提示删除成功。请谨慎删除业务链，最好确认业务链已经停止了，删除后不可恢复。 | 业务链成功从系统删除，注意是此删除时物理删除。 |  |  |
| Step7 |  | 点击左侧菜单栏中“业务应用监测” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |  |
| Step8 |  | 点击左侧菜单栏中“业务应用监测” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

节点配置

表5-103业务链节点配置

| 用例名称 |  | 业务链节点添加、删除、修改及查询 |  | 标识 | ywyyjc-pzgl-jdpz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 |  | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 |  | 测试业务链节点配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 |  | 覆盖业务链节点配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例综述 |  | 测试业务链节点配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 |  | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 |  | 以“admin”用户登录到“监控系统”； | 用户名：admin 密码：admin | 显示监控系统主界面 |  |  |
| Step2 |  | 切换到业务链系统界面 |  | 进入业务链系统界面 |  |  |
| Step3 |  | 单击左侧导航栏“配置管理”下的业务链标签 |  | 界面右侧以表格的形式显示系统所有的业务链 |  |  |
| Step4 |  | 选择流量型业务链节点(不需单击选中，自行确认即可)，单击右侧“节点”按钮，界面以页签形式显示该流量型业务链所有的节点信息。 |  | 界面以列表形式显示业务链下所有的节点信息。 包括所属业务链、节点名称、接收统计规则、发送统计规则、备注、查询及操作按钮。 |  |  |
| Step5 |  | 单击界面左上方“新增”按钮，输入节点相关信息，单击保存按钮。 | 节点名称、接收流量统计规则(任务代号、信息类别、是否启用)、发送流量统计规则(任务代号、信息类别、是否启用)、节点备注 | 界面提示创建成功。列表成功显示新添加的业务链节点。 |  |  |
| Step6 |  | 响应型业务链(不需单击选中，自行确认即可)，单击右侧“节点”按钮，系统以页签显示该业务链所有的节点信息。 |  | 界面以列表形式显示业务链下所有的节点信息。 包括所属业务链、节点名称、接收统计规则、发送统计规则、备注、查询及操作按钮。 |  |  |
| Step7 |  | 单击界面左上方“新增”按钮，输入节点相关信息，单击保存按钮。 | 节点名称、接收告警统计规则(任务代号、信息类别、是否启用)、发送告警统计规则(任务代号、信息类别、是否启用)、节点备注 | 界面提示创建成功。列表成功显示新添加的业务链节点。 |  |  |
| Step8 |  | 在任一类型业务链节点列表中，单击节点记录右侧的编辑图形按钮，根据弹出对话框提示修改节点信息，单击保存。 | 节点名称、接收告警统计规则(任务代号、信息类别、是否启用)、发送告警统计规则(任务代号、信息类别、是否启用)、节点备注 | 界面提示修改成功。列表成功显示修改后的节点内容 |  |  |
| Step9 |  | 单击选中新添加的节点记录，单击右侧的删除图形按钮，界面弹出确认框，单击确认。 | 注意，删除需谨慎。此删除为物理删除 | 界面提示删除成功。 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

进程配置

表5-104业务链进程配置

| 用例名称 |  | 节点进程添加、删除、修改及查询 |  | 标识 | ywyyjc-pzgl-jcpz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 |  | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 |  | 测试业务链节点进程配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 |  | 覆盖业务链节点进程配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例综述 |  | 测试业务链节点进程配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 |  | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 |  | 以“admin”用户登录到“监控系统”； | 用户名：admin 密码：admin | 显示监控系统主界面 |  |  |
| Step2 |  | 切换到业务链系统界面 |  | 进入业务链系统界面 |  |  |
| Step3 |  | 单击左侧导航栏“配置管理”下的业务链标签 |  | 界面右侧以表格的形式显示系统所有的业务链 |  |  |
| Step4 |  | 单击任一业务链记录右侧的“节点”按钮，系统以页签形式显示该业务链所有的节点信息。 |  | 显示业务链下所有的节点信息。 |  |  |
| Step5 |  | 单击选中任意一个节点记录右侧的“查看进程”按钮。 |  | 界面以页签的形式展示该节点下的所有进程信息。包括进程名称、所属业务链、所属节点、服务器ID、服务器名称、IP地址、端口及操作按钮 |  |  |
| Step6 |  | 单击界面左上方“新增”按钮，根据界面提示输入进程信息，单击保存按钮。 | 进程名称、进程所在服务器、IP地址、端口。注意新增面板的所属业务链和所属节点字段已经确定，禁止修改。 | 界面提示新增成功，进程列表成功显示新增的进程信息。 |  |  |
| Step7 |  | 单击新增进程右侧的编辑图形按钮，界面弹出进程信息，修改进程信息，单击保存。 | 进程名称、进程所在服务器、IP地址、端口 | 系统提示修改成功，进程列表成功显示修改后的进程信息 |  |  |
| Step8 |  | 单击新增进程右侧的删除图形按钮，界面弹出确认框，单击确认。 | 删除需谨慎，此删除为物理删除 | 系统成功修改删除进程记录 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

数据流向配置

表5-105业务链数据流向配置

| 用例名称 | 业务链数据流向添加、删除、修改、查询 |  | 标识 | ywyyjc-pzgl-sjlxpz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试业务链数据流向配置配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖业务链数据流向配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 测试业务链数据流向配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 以“admin”用户登录到“监控系统”； | 用户名：admin 密码：admin | 显示监控系统主界面 |  |  |
| Step2 | 切换到业务链系统界面 |  | 进入业务链系统界面 |  |  |
| Step3 | 单击左侧导航栏“配置管理”下的业务链标签 |  | 界面右侧以表格的形式显示系统所有的业务链 |  |  |
| Step4 | 单击任一业务链右侧“数据流向”按钮，系统以页签形式显示该业务链所有的数据流向信息。 |  | 界面以列表形式显示业务链下所有的数据流向信息。包括所属业务链、源节点、目的节点、发送IP、发送端口、发送顺序、协议及操作按钮。 |  |  |
| Step5 | 单击界面左上方“新增”按钮，根据页面提示，输入节点流向信息，单击保存按钮。 | 源节点、目标节点、发送IP、发送端口、协议 | 系统提示创建成功，数据流向信息列表成功显示新增记录。 |  |  |
| Step6 | 单击选中新增节点流向记录右侧的编辑图形按钮，根据页面提示输入信息，单击保存按钮。 | 源节点、目标节点、发送IP、发送端口、协议 | 系统提示修改成功，列表成功显示修改后的信息。 |  |  |
| Step7 | 单击选中新增节点流向记录右侧的删除图形按钮，界面弹出确认框，单击确定。 |  | 系统成功删除数据流向信息。 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

启动计划配置

表5-106告警信息配置

| 用例名称 | 启动计划添加、修改、删除、查询 |  | 标识 | ywyyjc-pzgl-qdjhpz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试业务链启动计划配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖业务链启动计划配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 测试业务链启动计划配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 以“admin”用户登录到“监控系统”； | 用户名：admin 密码：admin | 显示监控系统主界面 |  |  |
| Step2 | 切换到业务链系统界面 |  | 进入业务链系统界面 |  |  |
| Step3 | 单击左侧导航栏“配置管理”下的业务链标签 |  | 界面右侧以表格的形式显示系统所有的业务链 |  |  |
| Step4 | 单击任一业务链右侧的“启动计划”按钮 |  | 界面以页签的方式显示该业务链的启动计划，包括所属业务链、启动时间、结束时间、当前状态及操作。 |  |  |
| Step5 | 单击界面左上方“新增”按钮，根据页面提示输入运行开始时间和结束时间，单击保存。 | 启动时间、结束时间。 | 系统提示创建成功。注意，如果创建的启动计划时间范围跟已存在的启动计划重合，系统会提示时间重合，请重新创建。 |  |  |
| Step6 | 单击新增启动计划右侧的编辑图形按钮，修改启动时间和结束时间，单击报错。 | 启动时间、结束时间。 | 系统提示修改成功。 |  |  |
| Step7 | 单击新增启动计划右侧的删除图形按钮，界面弹出确认框，单击确认。 |  | 系统提示删除成功 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

告警信息配置

表5-107告警信息配置

| 用例名称 |  | 告警信息配置 |  | 标识 | ywyyjc-pzgl-gjxxpz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 |  | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 |  | 测试业务链告警信息配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 |  | 覆盖业务链告警信息配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例综述 |  | 测试业务链告警配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 |  | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 |  | 以“admin”用户登录到“监控系统”； | 用户名：admin 密码：admin | 显示监控系统主界面 |  |  |
| Step2 |  | 切换到业务链系统界面 |  | 进入业务链系统界面 |  |  |
| Step3 |  | 单击左侧导航栏“配置管理”下的业务链标签 |  | 界面右侧以表格的形式显示系统所有的业务链 |  |  |
| Step4 |  | 单击某一流量型业务链右侧的“流量异常告警”按钮。 |  | 界面以页签的方式显示该业务链的流量告警信息。包括所属业务链、节点名称、平均流量(配置和开关状态)、瞬时流量（配置和开关状态）、无效流量和重复数据包。 |  |  |
| Step5 |  | 单击“新增”按钮，根据页面提示输入告警信息，单击保存按钮 | 所属节点、平均流量告警信息、瞬时流量告警信息、无效流量告警信息、重复流量开关状态 | 系统提示创建成功，列表成功显示新创建的告警规则。 |  |  |
| Step6 |  | 单击告警记录右侧编辑图形按钮，根据页面提示输入告警信息，单击保存按钮 | 平均流量告警信息、瞬时流量告警信息、无效流量告警信息、重复流量开关状态 | 系统提示修改成功，界面成功显示修改后的告警规则。 |  |  |
| Step7 |  | 回到step4，单击某一条响应型业务链右侧的响应时间告警按钮。 |  | 界面以页签的方式显示该业务链的响应时间告警信息。包括所属业务链、发送节点、接收节点、响应时间、开关状态及操作按钮。 |  |  |
| Step8 |  | 单击新增按钮，根据页面提示，输入响应告警信息，单击保存按钮。 | 发送节点、接收节点、响应时间、开关状态 | 系统成功保存响应型告警信息。 |  |  |
| Step9 |  | 单击选中新添加的告警记录，单击右侧的编辑图形按钮，根据页面提示输入告警信息，单击保存按钮。 | 发送节点、接收节点、响应时间、开关状态 | 系统成功修改响应型告警信息。 |  |  |
| Step10 |  | 在流量告警或者响应时间告警界面，任意选中一条告警记录，单击右侧的删除按钮，界面弹出确认框，单击确定。 |  | 系统成功删除告警信息 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

流量型业务链告警配置测试

表5-108告警信息配置

| 用例名称 |  | 流量告警测试 |  | 标识 |  | ywyyjc-pzgl-gjxxpz-llxywlgjpz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 |  | 测试业务链告警功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 |  | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 |  | 覆盖流量型业务链告警功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 |  | 测试业务链告警功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 |  | 操作 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 |  | 以“admin”用户登录到“监控系统”； | 用户名：admin 密码：admin |  | 显示监控系统主界面 |  | 与预期一致 |
| Step2 |  | 切换到业务链系统界面 |  |  | 进入业务链系统界面 |  | 与预期一致 |
| Step3 |  | 单击左侧导航栏“配置管理”下的业务链标签 |  |  | 界面右侧以表格的形式显示系统所有的业务链 |  | 与预期一致 |
| Step4 |  | 单击某一流量型业务链右侧的“流量异常告警”按钮。 |  |  | 界面以页签的方式显示该业务链的流量告警信息。包括所属业务链、节点名称、平均流量(配置和开关状态)、瞬时流量（配置和开关状态）、无效流量和重复数据包。 |  | 与预期一致 |
| Step5 |  | 单击“新增”按钮，根据页面提示输入告警信息，单击保存按钮 | 所属节点、平均流量告警信息、瞬时流量告警信息，为方便测试，上限可设置10，下限可设置5，代理程序发送的流量统计大于10或者小于5就会告警，否则不告警 |  | 系统提示创建成功，列表成功显示新创建的告警规则。 |  | 与预期一致 |
| Step6 |  | 确保业务链配置完毕 | 业务链成功配置成功后，打开代理程序，确保业务链所有的代理程序都处于链接状态(可在代理服务程序界面查看) |  |  |  |  |
| Step7 |  | 开启业务流接收流量数据 | 在拓扑图实时界面选中刚配置的拓扑图，单击开启按钮，让代理程序发送模拟流量数据，使之超限，观测界面是否报警 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 界面操作完成 |  |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |  |

代理程序配置

表5-109代理程序配置

| 用例名称 | 业代理程序配置 |  | 标识 | ywyyjc-pzgl-dlcxpz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试业务链代理程序配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖业务链代理程序配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 测试业务链代理程序配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 以“admin”用户登录到“监控系统”； | 用户名：admin 密码：admin | 显示监控系统主界面 |  |  |
| Step2 | 切换到业务链系统界面 |  | 进入业务链系统界面 |  |  |
| Step3 | 单击左侧导航栏“配置管理”下的代理服务程序标签 |  | 界面右侧以表格的形式显示系统所有的代理服务程序，包括代理类服务名称、服务器名称、代理服务IP、代理服务端口、状态及操作 |  |  |
| Step4 | 单击“新增”按钮，根据页面提示，输入代理服务程序信息，单击保存按钮。 | 代理服务名称、服务器、代理服务IP、代理服务端口 | 系统成提示创建成功，列表成功显示新创建的代理服务程序记录 |  |  |
| Step5 | 单击新添加代理服务程序右侧的编辑图形按钮，修改代理服务程序信息，单击保存按钮。 | 代理服务名称、服务器、代理服务IP、代理服务端口 | 系统成功更新代理服务程序信息。 |  |  |
| Step6 | 单击新添加的代理服务程序右侧的删除图形按钮，界面弹出确认选择框，单击确定。 |  | 系统成功删除代理服务程序。 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

拓扑图配置

拓扑图浏览

表5-110拓扑图浏览

| 用例名称 | 拓扑图浏览 |  | 标识 | ywyyjc-pzgl-tptpz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试拓扑图浏览功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖拓扑图浏览功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 测试拓扑图浏览功能是否正常 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 以“admin”用户登录到“监控系统”； | 用户名：admin 密码：admin | 显示监控系统主界面 |  |  |
| Step2 | 切换到业务链系统界面 |  | 进入业务链系统界面 |  |  |
| Step3 | 单击左侧导航栏“配置管理”下的拓扑图配置标签 |  | 如果在业务链已经配置完成，界面右侧以图形方式显示拓扑图配置信息，当然在此界面也可以以图形方式配置业务链 |  |  |
| Step4 | 单击界面左上面下拉框，下拉框显示系统所有业务链，单击选中一条业务链 |  | 界面以图形方式显示选中的业务链 |  |  |
| Step5 | 单击下拉框右侧的“新增”按钮，根据界面提示输入业务链定义信息，单击保存。 | 业务链名称、业务链类型 | 系统成功保存新增业务链，单击左上方下拉框，选中新增的业务链，此时界面不显示任何信息，因为目前还没有配置节点及进程等信息。 |  |  |
| Step6 | 点击左侧菜单栏中“业务应用监测” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |  |
| Step7 | 点击左侧菜单栏中“业务应用监测” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

拓扑图节点配置

表5-111拓扑图节点配置

| 用例名称 | 拓扑图节点配置 |  | 标识 | ywyyjc-pzgl-tptjdpz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试拓扑图节点配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖拓扑图节点配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 测试拓扑图节点配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 以“admin”用户登录到“监控系统”； | 用户名：admin 密码：admin | 显示监控系统主界面 |  |  |
| Step2 | 切换到业务链系统界面 |  | 进入业务链系统界面 |  |  |
| Step3 | 单击左侧导航栏“配置管理”下的拓扑图配置标签 |  | 界面右侧以图形方式显示拓扑图配置信息 |  |  |
| Step4 | 选择一条流量型业务链，单击界面上方“+节点”按钮，根据界面信息添加节点信息，单击保存 | 节点名称、接收流量统计规则(任务代号、信息类别、是否启用)、发送流量统计规则(任务代号、信息类别、是否启用)、节点备注 | 界面以图形方式显示新增的节点，图形中只显示节点名称。 |  |  |
| Step5 | 右键单击节点，在弹出的选项中，单击编辑节点选项，根据界面提示修改节点信息，单击保存。 | 同上 | 系统提示修改成功。可以再次单击编辑节点选项比对信息是否成功更改。 |  |  |
| Step6 | 右键单击节点，在弹出的选项中，单击删除节点选项，单击确定。 |  | 系统成功删除节点。 |  |  |
| Step6 | 重复step3-step6，新增响应型业务链节点。 |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

拓扑图进程配置

表5-112拓扑图进程配置

| 用例名称 | 拓扑图节点进程配置 |  | 标识 | ywyyjc-pzgl-tptjcpz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试拓扑图节点进程配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖拓扑图节点进程配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 测试拓扑图节点进程配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 以“admin”用户登录到“监控系统”； | 用户名：admin 密码：admin | 显示监控系统主界面 |  |  |
| Step2 | 切换到业务链系统界面 |  | 进入业务链系统界面 |  |  |
| Step3 | 单击左侧导航栏“配置管理”下的拓扑图配置标签 |  | 界面右侧以图形方式显示拓扑图配置信息 |  |  |
| Step4 | 选择一条业务链，单击界面上方“+进程”按钮，根据界面信息添加进程信息，单击保存 | 所属节点、进程名称、进程所在服务器、IP地址、端口。 | 界面以图形方式在节点框内显示新增的进程信息，进程图表只显示进程名字。 |  |  |
| Step5 | 通过另一种方式添加进程，右键单击某一节点框，在弹出的选项中单击选中“添加进程”按钮，根据界面信息添加进程信息，单击保存 | 进程名称、进程所在服务器、IP地址、端口。相比step4，此出的所属节点字段默认为当前节点且不可修改。 | 界面以图形方式在节点框内显示新增的进程信息，进程图表只显示进程名字。 |  |  |
| Step6 | 右键单击进程图标，在弹出的选项中单击“编辑”按钮，根据界面提示修改进程信息，单击保存 | 进程名称、进程所在服务器、IP地址、端口。注意，此时的所属业务链和所属节点禁止修改。 | 界面以图形方式在节点框内显示修改后的进程信息，可重复此步骤对比数据是否修改成功。 |  |  |
| Step7 | 右键单击进程图表，在弹出的选项中单击“移除”按钮，单击确定 |  | 系统将进程图表从节点框中移除 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

拓扑图数据流向配置

表5-113拓扑图流量数据配置

| 用例名称 | 拓扑图数据流向配置 |  | 标识 |  | ywyyjc-pzgl-tptsjlxpz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试拓扑图数据流向配置功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖拓扑图数据流向配置功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 测试拓扑图数据流向配置功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 以“admin”用户登录到“监控系统”； | 用户名：admin 密码：admin |  | 显示监控系统主界面 |  |  |
| Step2 | 切换到业务链系统界面 |  |  | 进入业务链系统界面 |  |  |
| Step3 | 单击左侧导航栏“配置管理”下的拓扑图配置标签 |  |  | 界面右侧以图形方式显示拓扑图配置信息 |  |  |
| Step4 | 选择一条业务链，单击界面上方“+流向”按钮，根据界面信息添加流向信息，单击保存 | 源节点、目标节点、发送IP、发送端口、协议。 |  | 界面以箭头的方式从源节点指向目标节点，表示数据从源节点流向目的节点。 |  |  |
| Step5 | 通过另一种方式添加数据流向，右键单击某一节节点框，在弹出的选项中单击选中“添加流向”按钮，根据界面信息添加进程信息，单击保存 | 目标节点、发送IP、发送端口、协议。 注意，此时源节点为当前选中节点，不可修改。 |  | 界面以箭头的方式从源节点指向目标节点，表示数据从源节点流向目的节点。 |  |  |
| Step6 | 右键单击箭头图标，在弹出的选项中单击“编辑”按钮，根据界面提示修改流向信息，单击保存 | 目标节点、发送IP、发送端口、协议。 注意，此时源节点不可修改。 |  | 同上 |  |  |
| Step7 | 右键单击箭头图标，在弹出的选项中单击“删除”按钮，单击确定 |  |  | 系统删除流向信息，界面删除箭头图标 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

拓扑图告警规则配置

表5-114拓扑图告警规则配置

| 用例名称 | 拓扑图告警规则配置 |  | 标识 |  | ywyyjc-pzgl-tptgjgzpz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试拓扑图警规则配置功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖拓扑图警规则配置功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 测试拓扑图警规则配置功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 以“admin”用户登录到“监控系统”； | 用户名：admin 密码：admin |  | 显示监控系统主界面 |  |  |
| Step2 | 切换到业务链系统界面 |  |  | 进入业务链系统界面 |  |  |
| Step3 | 单击左侧导航栏“配置管理”下的拓扑图配置标签 |  |  | 界面右侧以图形方式显示拓扑图配置信息 |  |  |
| Step4 | 单击界面上方“响应时间告警”或者“流量异常告警” |  |  | 界面以页签的方式显示当前业务链告警信息，告警信息以列表的形式显示 |  |  |
| Step5 | 告警信息添加、删除、修改参见业务链配置下的告警信息配置，此处只是一个告警信息配置入口。 |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

全局概览

表5-115全局概览

| 用例名称 | 全局概览数据查询 |  | 标识 | ywyyjc-qjgl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试全局概览功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖全局概览功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 测试全局概览是否正常 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 以“admin”用户登录到“监控系统”； | 用户名：admin 密码：admin | 显示监控系统主界面 |  |  |
| Step2 | 切换到业务链系统界面 |  | 进入业务链系统界面 |  |  |
| Step3 | 单击左侧导航栏“全局概览”标签 |  | 全局概览以表格的形式将系统所有业务链数据进行展示。只有配置完整的业务链才能展示，由于数据量大，每屏最多显示3条业务链的完整数据。每条业务链展示的内容包括静态配置数据和动态实时数据。具体包括业务链名称及运行状态、业务链类型、响应告警规则、业务链节点名称、响应时间(只有运行中的响应型业务链有)、流量异常告警规则(只有流量型业务链才有)、服务器进程、瞬时流量(只有运行中的流量型业务链才有)、源IP、源端口、目的IP、目的端口、方向。 |  |  |
| Step4 | 静态配置数据查询 |  | 包括业务链名称，业务链类型，响应告警规则，节点名称流量异常告警规则，源IP，源端口，目的IP，目的端口，方向，这些数据是静态配置数据，需跟配置管理下的拓扑图配置信息进行核对。 |  |  |
| Step5 | 动态数据查询 |  | 响应时间、瞬时流量，响应时间和瞬时流量在代理程端会有记录，需将界面显示的数据与代理程序数据进行比对。 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

拓扑图

表5-116拓扑图

| 用例名称 | 拓扑图实时数据显示 |  | 标识 | ywyyjc-tpt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试拓扑图实时数据显示功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖拓扑图实时数据显示功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 测试拓扑图实时数据显示功能是否正常 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 以“admin”用户登录到“监控系统”； | 用户名：admin 密码：admin | 显示监控系统主界面 |  |  |
| Step2 | 切换到业务链系统界面 |  | 进入业务链系统界面 |  |  |
| Step3 | 单击左侧导航栏“拓扑图”标签 |  | 界面右侧以图形方式显示拓扑图配置信息及实时信息 |  |  |
| Step4 | 单击左上角业务链下拉框，选择响应型业务链。 |  | 界面右侧以图形方式显示该拓扑图配置信息，业务链默认停止，右侧的运行状态按钮为红色，表示关闭。 |  |  |
| Step5 | 单击右侧运行状态按钮，系统提示是否启动业务链，单击启动。 |  | 运行状态按钮便绿色，表示运行，系统会提示启动成功 |  |  |
| Step6 | 观察拓扑图实时数据。 |  | 实时数据分两部分，一部分体现在拓扑图上，包括已经执行过的节点、下一个待执行节点和未执行节点，节点中显示处理时延，箭头上方显示传输时延；第二部分在拓扑图下方以表格形式显示数据执行过程，包括节点名称、帧时间、方向、时间差、任务代号、信源地址、信宿地址、信息类别、原始数据。代理程序会记录所有的数据包信息，需将系统提供数据与代理程序记录的原始数据进行比对，以保证数据正确性 |  |  |
| Step7 | 单击右侧运行状态按钮，系统提示是否停止业务链，单击停止。 |  | 系统提示停止成功，界面不显示实时数据，只显示基本的拓扑结构，此处不能修改拓扑图配置，只能查看。 |  |  |
| Step8 | 单击左上角业务链下拉框，选择流量型业务链。 |  | 界面右侧以图形方式显示该拓扑图配置信息，业务链默认停止，右侧的运行状态按钮为红色，表示关闭。同时显示pps瞬时流量复选框、bps瞬时流量复选框、bps平均流量复选框、pps平均流量复选框 |  |  |
| Step9 | 单击右侧运行状态按钮，系统提示是否启动业务链，单击启动。 |  | 运行状态按钮便绿色，表示运行，系统会提示启动成功 |  |  |
| Step10 | 观察实时数据 |  | 界面默认只在箭头两端显示汇总数据，发送节点显示当前节点所有进程发送给目的节点的所有瞬时pps之和，目的节点显示所有进程接收发送节点的所有瞬时pps之和。 |  |  |
| Step11 | 鼠标滑过箭头，弹窗显示详细数据 |  | 详细数据显示pps瞬时流量、bps瞬时流量、bps平均流量 pps平均流量，用户可以选择上方的复选框，窗口弹出时，根据选中的复选框筛选数据。 |  |  |
| Step12 | 鼠标滑过某一个进程，弹框显示该进程的数据 |  | 显示该进程的发送数据和接收数据，包括pps瞬时流量、bps瞬时流量、bps平均流量 pps平均流量 |  |  |
| Step13 | 单击右侧运行状态按钮，系统提示是否停止业务链，单击停止。 |  | 系统提示停止成功，界面不显示实时数据，只显示基本的拓扑结构，此处不能修改拓扑图配置，只能查看。 |  |  |
| Step14 | 按启动计划启动业务链，在业务链关闭的前提下，配置业务链启动计划，系统运行到指定的计划时间时，自动启动业务链，启动后根据上述步骤查看比对实时数据。 |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

业务应用拓扑图监测

表5-117业务应用拓扑图监测

| 用例名称 |  | 业务应用拓扑图监测 |  | 标识 | ywyyjc-ywyytptjc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 |  | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 |  | 测试业务应用拓扑图监测功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 |  | 覆盖业务应用拓扑图监测功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例综述 |  | 测试业务应用拓扑图监测功能是否正常 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 |  | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 |  | 以“admin”用户登录到“监控系统”； | 用户名：admin 密码：admin | 显示监控系统主界面 |  |  |
| Step2 |  | 切换到业务链系统界面 |  | 进入业务链系统界面 |  |  |
| Step3 |  | 单击左侧导航栏“业务应用拓扑监测”标签 |  | 界面右侧以图形方式显示拓扑图配置信息 |  |  |
| Step4 |  | 查看拓扑图中服务器的健康度值 |  | 拓扑图服务器下方显示本服务器的健康度 |  |  |
| Step5 |  | 鼠标滑过拓扑图中的某一进程服务器 |  | 系统弹框显示该服务器的详细信息 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

服务器通讯性能监测

| 用例名称 | 服务器通信性能监测 |  |  | 标识 | ywyyjc-fwqtxxnjc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试服务器通信性能监测功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖服务器通信性能监测功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 测试服务器通信性能监测功能 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 |  | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 |  | 以“admin”用户登录到“监控系统”； | 用户名：admin 密码：admin | 显示监控系统主界面 |  |  |
| Step2 |  | 切换到业务链系统界面 |  | 进入业务链系统界面 |  |  |
| Step3 |  | 单击左侧导航栏“服务器通信新能监测”标签，查看服务器通信性能相关数据。 |  | 界面右侧以列表方式显示系统中所有服务器资源利用信息和健康度值。 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

字典管理

表5-118字典管理

| 用例名称 |  | 字典管理 |  | 标识 | ywyyjc-zdgl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 |  | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 |  | 测试字典管理功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 |  | 覆盖字典管理功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 |  | 测试字典管理功能是否正常 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 |  | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 |  | 以“admin”用户登录到“监控系统”； | 用户名：admin 密码：admin | 显示监控系统主界面 |  |  |
| Step2 |  | 切换到业务链系统界面 |  | 进入业务链系统界面 |  |  |
| Step3 |  | 单击左侧导航栏“字典管理”标签 |  | 界面右侧以列表方式显示字典配置信息 |  |  |
| Step4 |  | 单击左上方新增按钮，根据界面提示数据相关信息 | 字典类型、字典名称、字典值 | 系统提示创建成功 |  |  |
| Step5 |  | 单击字典记录右侧的编辑按钮，根据界面提示修改相关信息 | 字典类型、字典名称、字典值 | 系统提示修改成功 |  |  |
| Step6 |  | 单击字典记录右侧的删除按钮，单击确认 |  | 系统提示删除成功 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

历史回溯

原始数据查询

表5-119原始数据查询

| 用例名称 |  | 业务链性能监测-原始数据查询 |  | 标识 | ywyyjc-lshs-yssjcx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 |  | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 |  | 测试原始数据查询功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 |  | 覆盖原始数据查询功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例综述 |  | 测试原始数据查询功能是否正常 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 |  | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 |  | 以“admin”用户登录到“监控系统”； | 用户名：admin 密码：admin | 显示监控系统主界面 |  |  |
| Step2 |  | 单击左侧树历史回溯下的原始数据查询选项 |  | 界面右侧显示业务链数据查询面板，上侧是查询条件，下侧是查询列表 |  |  |
| Step3 |  | 在上侧查询条件面板输入查询条件 | 时间范围、目的IP、目的端口、数据方向、源IP、源端口、通信协议、任务代号、数据类型、信源地址、信宿地址、加密密标、帧长度、进程名称 |  |  |  |
| Step4 |  | 接step3,输入完成查询条件后，单击查询按钮。 |  | 界面以表格的形式显示查询结果。 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

网络流量数据查询

表5-120网络流量数据查询

| 用例名称 |  | 业务链性能监测-网络流量数据查询 |  | 标识 | ywyyjc-lshs-wlllsjcx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 |  | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 |  | 测试网络流量数据功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 |  | 覆盖网络流量数据功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例综述 |  | 测试网络流量数据功能是否正常 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 |  | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 |  | 以“admin”用户登录到“监控系统”； | 用户名：admin 密码：admin | 显示监控系统主界面 |  | 与预期一致 |
| Step2 |  | 单击左侧树历史回溯下的网络流量数据查询选项 |  | 界面右侧显示业务链网络流量数据查询面板，上侧是查询条件，下侧是查询列表 |  | 与预期一致 |
| Step3 |  | 在上侧查询条件面板输入查询条件 | 时间范围、目的IP、目的端口、数据方向、源IP、源端口、通信协议、任务代号、数据类型、信源地址、信宿地址、加密密标、帧长度、进程名称 |  |  | 与预期一致 |
| Step4 |  | 接step3,输入完成查询条件后，单击查询按钮。 |  | 界面以表格的形式显示查询结果。 |  | 与预期一致 |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

业务数据包执行流程

表5-121业务数据包执行流程

| 用例名称 |  | 业务链性能监测-业务数据包执行流程查询 |  | 标识 | ywyyjc-lshs-ywsjbzxlc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 |  | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 |  | 测试业务数据包执行流程功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 |  | 覆盖业务数据包执行流程功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例综述 |  | 测试业务数据包执行流程功能是否正常 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 |  | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 |  | 以“admin”用户登录到“监控系统”； | 用户名：admin 密码：admin | 显示监控系统主界面 |  |  |
| Step2 |  | 单击左侧树历史回溯下的业务数据包执行流程选项 |  | 界面右侧显示业务链业务数据包执行流程查询面板，上侧是查询条件，下侧是查询列表 |  |  |
| Step3 |  | 在上侧查询条件面板输入查询条件 | 业务链、时间范围 |  |  |  |
| Step4 |  | 接step3,输入完成查询条件后，单击查询按钮。 |  | 界面以表格的形式显示查询结果。 |  |  |
| Step5 |  | 单击选中一行记录，单击右侧流转时延按钮。 |  | 界面弹出业务链的数据流向及响应时间延时信息。 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

监测DODS组播业务流

表5-122监测DODS组播业务流

| 用例名称 |  | 业务应用监测-监测DODS组播业务流 |  | 标识 | ywyyjc-jcddoszbywl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 |  | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 |  | 监测DODS组播业务流正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 |  | 覆盖监测DODS所播业务流，进行超限、中断、告警等测试 |  |  |  |  |
| 用例综述 |  | 监测DODS所播业务流，进行超限、中断、告警等测试功能是否正常 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 |  | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 |  | 以自己的用户登录到“监控系统”； | 用户名 密码 | 显示监控系统主界面 |  |  |
| Step2 |  | 单击左侧树业务应用监测->拓补图 |  | 界面右侧显示业务链拓扑图页面 |  |  |
| Step3 |  | 选择ddos流量型拓扑图 | 业务链、时间范围 | 显示ddos流量型拓扑图 |  |  |
| Step4 |  | 检查各个方向的流量 |  | 与用户原有的监控软件进行对比，误差不应超过10%。 |  |  |
| Step5 |  | 调整流量阈值。使之小于当前阈值。 |  | 查看是否产生流量告警。 |  |  |
| Step6 |  | 使用测试组播，使之中断， |  | 查看是否产生中断告警。 |  |  |
| 前提和约束 | 需要提前配置好ddos的节点、业务链配置。 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

维修任务管理

新增维修任务

表5-123维修任务管理模块测试

| 用例名称 | 新增维修任务功能测试 |  | 标识 | wxrw-xzwxrw |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 维修任务管理模块新增及工单处理 |  |  |  |
| 用例综述 | 维修任务新增 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧维修任务管理，选择新增维修任务 | - 填写维修任务单字段信息：维修标题、维修描述、联系电话、损坏时间、关联资产、影响域分析然后保存工单 注： 维修标题、维修描述、影响域分析：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 联系电话：只允许输入数字 损坏时间：选择时间 关联资产：关联系统中已有的资产 | 1、点击保存按钮会跳转到维修工单详情页面（详情页面有多个页签可供查看：表单明细、处理明细、解决方案、历史记录、推荐知识等页签供查看）以及处理工单的功能 |  |
| Step2 | 在上述的工单详情页面 | 1、点击开始处理 2、点击转交按钮 3、点击上面的处理完成按钮 4、点击流程跟踪 5、点击打印按钮 6、鼠标悬浮更多点击自助解决 7、鼠标悬浮更多点击备注 8、鼠标悬浮更多点击编辑 9、鼠标悬浮更多点击挂起 | 1、处理明细中服务信息的实际响应时间则是点击开始处理的时间 2、打开转交界面，选择需要转交的同事/处理人 确定之后工单的处理人则转移到该人名下。 3、打开下一节点指派人选择以及个人处理意见填写界面点击确定流程则流转到用户确认节点，工单的处理人也会随之变化。 4、则跳转到该工单的流程图界面，可查看该工单的处理进度。绿色的是已经处理的，红色的是正在处理的，灰色的是未处理的。 5、则可打印维修单的 表单信息，会弹出打印界面 6、点击自助解决填写解决方案，工单直接关闭 7、点击备注进行添加确定之后可在历史记录中查看到该条备注 8、可编辑该工单的表单信息，如标题描述等 9、弹出备注框，填写 挂起备注后点击确定工单状态变为挂起状态 |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“维修任务管理” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“维修任务管理” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |
| 前提和约束 | 使用lifei账号进行登录测试 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

维修任务列表

表5-124维修任务管理模块测试

| 用例名称 | 维修任务列表功能测试 |  | 标识 | wxrw-wxrwlb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 维修任务管理模块查询、删除、处理工单 |  |  |  |
| 用例综述 | 维修任务列表 查看 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧维修任务管理，选择维修任务列表 | 1、选中工单点击编辑按钮 2、选中工单点击删除按钮 3、点击高级搜索按钮根据下方条件分别进行检索 - 创建开始时间：选择今天 - 创建结束时间：选择今天 - 关闭开始时间：选择今天 - 关闭结束 时间：选择今天 - 解决开始时间选择今天 - 解决结束时间选择今天 - 编号从列表复制一个编号进行搜索 - 标题搜索打印机无法使用 - 描述搜索打印机 - 公司选择当前账号lifei的公司/单位 - 登记人选择 lifei - 登记人部门选择当前用户的所属部门 | 1、可直接编辑该工单的表单内容 2、可直接删除该工单 3、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的工单会显示在列表中 |  |
| Step2 | 打开左侧维修任务管理，选择维修任务列表点击高级搜索继续按照上面的字段进行检索 | - 处理人选择当前账号 lifei - 处理组选择当前账号lifei的所属部门 - 请求人选择当前张lifei - 请求人部门选择当前账号的所属部门 - 状态选择打开 - SLA状态选择正常响应且正常完成 - 资产名称选择测试用例专用资产 - 参与处理的人员选择当前用户 lifei - 解决方案填写 添加墨粉 - 请求人联系电话填写18311380115 注：高级搜索界面的字段类型有 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 | 可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的工单会显示在列表中 |  |
| Step3 | 打开左侧维修任务管理，选择维修任务列表 | 1、鼠标悬浮更多按钮 | 自定义字段功能为可自定义列表的列（选择需要展示的字段点击确定功能即可生效） 导出按钮可将列表工单导出 导出列表可查看已导出或者未导出的导出任务 |  |
| Step4 | 打开左侧维修任务管理，选择维修任务列表 | - 在右侧搜索框中输入关打印机无法使用 注：文本框支持的字符范围有汉字、字母、数字、特殊字符 2、双击工单进入详情页 | 1、根据标题、编号、工单描述搜索出符合搜索条件的工单 2、详情页面有多个页签可供查看：表单明细、处理明细、解决方案、历史记录、推荐知识等页签以及处理工单的功能 |  |
| 前提和约束 | 测试当天使用lifei账号新增两条维修任务，其中一条任务的标题为打印机无法使用、描述为打印机打印时纸张出来之后还是白色的、创建一个否运维 资产 资产名称为 测试用例专用资产并与该工单进行关联、联系电话填写18311380115，其中一条工单创建完立刻进行关闭操作，关闭时会有一个解决方案界面 该界面解决方案填写打印机无墨粉，添加墨粉即可使用。 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

完整业务流程

表5-125完整业务流程

| 用例名称 | 完整业务流程 |  | 标识 | wxrw-wzywlc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 新增、处理、关闭 |  |  |  |
| 用例综述 | 维修任务 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 点击系统左侧菜单维修任务管理-新增维修任务 | - 录入维修任务单数据填写：维修标题、维修描述、联系电话、损坏时间、关联资产、影响域分析然后点击保存 注： 维修标题、维修描述、影响域分析：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 联系电话：只允许输入数字 损坏时间：选择时间 关联资产：关联系统中已有的资产 | 保存后跳转至工单处理界面，如果问题已解决则点击处理完成按钮，填写处理意见即可进入下一节点用户确认，如果问题确认已解决则点击已解决填写处理意见点击确定维修任务单关闭，如未解决则点击未解决，点击未解决则回到工程师的手中继续处理该问题（点击流程跟踪可查看当前维修任务进度） 鼠标悬浮更多支持分派工单，给工单增加备注、编辑表单内容、挂起工单、自助解决等功能 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

退役报废管理

退役报废申请

表5-126退役报废管理模块测试

| 用例名称 | 退役报废申请功能测试 |  | 标识 | tybf-tybfsq |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 退役报废新增及工单处理 |  |  |  |
| 用例综述 | 退役报废申请 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧退役报废管理，选择退役报废申请 | - 填写退役报废单字段信息：标题、描述、设备状态、启用日期、服役年限、故障率、报废时间、规格型号、资产原值 、资产坐落地点、关联资产然后保存工单 注：字段有三种类型 时间字段：选择时间即可 关联资产：关联资产即可 文本框：允许输入的字符有汉字、字母、数字、特殊字符 | 1、点击保存按钮会跳转到工单详情页面（详情页面有多个页签可供查看：表单明细、处理明细、解决方案、历史记录、推荐知识等页签）以及处理工单的功能 |  |
| Step2 | 在上述的工单详情页面 | 1点击上面的处理审批通过或驳回按钮 2、点击转交按钮 3、点击开始处理 4、点击流程跟踪 5、点击打印按钮 6、鼠标悬浮更多点击自助解决 7、鼠标悬浮更多点击备注 8、鼠标悬浮更多点击编辑 9、鼠标悬浮更多点击挂起 | 1、弹出下一节点指派人选择以及个人处理意见填写界面点击确定流程则流转到对应节点，工单的处理人也会随之变化。 2、打开转交界面，选择需要转交的同事/处理人 确定之后工单的处理人则转移到该人名下。 3、处理明细中服务信息的实际响应时间则是点击开始处理的时间 4、则跳转到该工单的流程图界面，可查看该工单的处理进度。绿色的是已经处理的，红色的是正在处理的，灰色的是未处理的。 5、则可打印报废单的 表单信息，会弹出打印界面 6、点击自助解决填写解决方案，点击确定后，报废申请工单进入关闭状态 7、点击备注进行添加确定之后可在历史记录中查看到该条备注 8、可编辑该工单的表单信息，如标题描述等 9、弹出备注框，填写 挂起备注后点击确定工单状态变为挂起状态 |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“退役报废管理” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“退役报废管理” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

退役报废列表

表5-127退役报废管理模块测试

| 用例名称 | 退役报废列表功能测试 |  | 标识 | tybf-tybflb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 退役报废管理模块查询、删除、处理工单 |  |  |  |
| 用例综述 | 退役报废列表查看 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧退役报废管理模块，选择退役报废列表 | 1、选中工单点击编辑按钮 2、选中工单点击删除按钮 3、点击高级搜索按钮可根据下方字段进行单独检索 - 创建开始时间：选择今天 - 创建结束时间：选择今天 - 关闭开始时间：选择今天 - 关闭结束 时间：选择今天 - 解决开始时间选择今天 - 解决结束时间选择今天 - 编号从退役报废列表复制一个编号进行搜索 - 标题搜索打印机申请报废 - 描述搜索打印机 - 公司选择当前账号lifei的公司/单位 - 登记人选择 lifei - 登记人部门选择当前用户的所属部门 - 处理人选择当前账号 lifei - 处理组选择当前账号lifei的所属部门 - 请求人选择当前张lifei - 请求人部门选择当前账号的所属部门 | 1、可直接编辑该工单的表单内容 2、可直接删除该工单 3、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的工单会显示在列表 中 |  |
| Step2 | 打开左侧退役报废管理模块，选择退役报废列表点击高级搜索按钮继续刚才的检索 | - 状态选择打开 - SLA状态选择正常响应且正常完成 - 资产名称选择打印机 - 参与处理的人员选择当前用户 lifei 注：高级搜索界面的字段类型有 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 | 可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的工单会显示在列表中 |  |
| Step3 | 打开左侧退役报废管理模块，选择退役报废列表 | 1、鼠标悬浮更多按钮 | 自定义字段功能为可自定义列表的列 导出按钮可将列表工单导出 导出列表可查看已导出或者未导出的导出任务 |  |
| Step4 | 打开左侧退役报废管理模块，选择退役报废列表 | - 在右侧搜索框中输入关键字为 打印机申请报废 注：文本框支持的字符范围有汉字、字母、数字、特殊字符 2、双击工单进入详情页 | 1、根据标题、编号、工单描述搜索出符合搜索条件的工单 2、详情页面有多个页签可供查看：表单明细、处理明细、解决方案、历史记录、推荐知识等页签以及处理工单的功能 |  |
| 前提和约束 | 测试当天使用lifei账号新增两条退役报废单，其中一条任务的标题为打印机申请报废、描述为打印机无法使用、创建一个否运维资产 资产名称为 打印机 并与该工单进行关联，其中一条工单创建完立刻进行关闭操作。 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

完整业务流程

表5-128完整业务流程

| 用例名称 | 完整业务流程 |  | 标识 | tybf-wzywlc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 新增、处理、关闭 |  |  |  |
| 用例综述 | 退役报废 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 点击维修任务管理-退役报废 申请 | 选择关联资产 填写标题 填写描述即可保存退役报废申请单 | 点击保存按钮后跳转到处理界面 选择审批通过则可以变更资产信息，点击变更按钮后资产状态为已报废随后点击关闭按钮 审批工单流程结束 选择审批驳回则需重新审批退役报废单 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

告警管理

故障预警

表5-129告警管理模块测试

| 用例名称 | 故障预警功能测试 |  | 标识 | gjgl-gzyj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 磁盘使用率、内存占用情况、健康度趋势预测 |  |  |  |
| 用例综述 | 故障预警 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧告警管理，选择故障预警 | - 选择开始时间和结束时间（历史数据） - 选择监控器 建议选择操作系统分类下LINUX_SEC监控器ID为1621的监控器 - 选择预警时长 - 选择预警内容磁盘使用率/物理内存占用/虚拟内存占用/健康度查询 建议选择物理内存占用 - 点击生成图表 | - 可选择历史数据的时间作为趋势预测的基础数据 - 可选择监控器作为预警对象以及趋势展示 - 可选择7天或15天预警时长 - 可选择四类类数据进行趋势图展示并预警（以趋势图的形式呈现） - 点击生成图表按钮可生成对应监控器的未来数据趋势图 |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“告警管理” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“告警管理” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“告警管理” | 精度指标测试 | 页面上体现时间精度指标 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

预警列表

表5-130告警管理模块测试

| 用例名称 | 预警列表功能测试 |  | 标识 | gjgl-yjlb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 预警查看 |  |  |  |
| 用例综述 | 预警列表 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及·说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧告警管理，选择预警列表 | - 点击高搜索按钮 支持根据预警标题描述进行检索 注：输入框中允许输入的字符有汉字、字母、数字、特殊字符 2、双击任意一条预警 3、在右侧输入框中输入预警名称、预警描述关键字 | 1、可进行单个字段以及多个字段联合查询出符合条件的预警（勾选右下角关闭窗口后点击确定则关闭高级搜索弹框界面） 2、可查看预警的详细信息 3、根据输入的 预警名称、预警描述检索出符合条件的预警展示在列表中 注：如无预警信息则说明未来一段时间并无 设备的磁盘使用率、物理内存占用、虚拟内存占用超阈值。列表内容为空是正常的。 |  |
| 前提和约束 | 需提前设置一些超阈值的监控器（将监控器阈值调低然后这个列表就会有数据） |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

故障登记

表5-131告警管理模块测试

| 用例名称 | 故障登记菜单功能测试 |  | 标识 | gjgl-gzdj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 故障登记、故障处理 |  |  |  |
| 用例综述 | 故障处理 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧告警管理，选择故障登记 | - 填故障单字段信息（故障概述、故障描述、故障发生时间等字段）然后保存工单 注： 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 | 1、点击保存按钮会跳转到故障详情页面（详情页面有多个页签可供查看：表单明细、处理明细、解决方案、历史记录、推荐知识等页签）以及处理工单的功能 |  |
| Step2 | 在上述的工单详情页面 | - 点击上面的处理完成按钮 2、点击转交按钮 3、点击开始处理 4、点击流程跟踪 5、点击打印按钮 6、鼠标悬浮更多点击自助解决 7、鼠标悬浮更多点击备注 8、鼠标悬浮更多点击编辑 | 1、弹出下一节点指派人选择以及个人处理意见填写界面点击确定流程则流转到对应节点，工单的处理人也会随之变化。 2、打开转交界面，选择需要转交的同事/处理人 确定之后工单的处理人则转移到该人名下。 3、处理明细中服务信息的实际响应时间则是点击开始处理的时间 4、则跳转到该工单的流程图界面，可查看该工单的处理进度。绿色的是已经处理的，红色的是正在处理的，灰色的是未处理的。 5、则可打印故障单的 表单信息，会弹出打印界面 6、点击自助解决填写解决方案，工单直接关闭 7、点击备注进行添加确定之后可在历史记录中查看到该条备注 8、可编辑该工单的表单信息，如标题描述等 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

故障列表

表5-132告警管理模块测试

| 用例名称 | 故障列表功能测试 |  | 标识 | gjgl-gzlb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 故障查看，进度跟踪，处理情况 |  |  |  |
| 用例综述 | 故障处理 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧告警管理，选择故障列表 | 1、选中工单点击编辑按钮 2、选中工单点击删除按钮 | 1、可直接编辑该工单的表单内容 2、可直接删除该工单 |  |
| Step2 | 打开左侧告警管理，选择故障列表 | 1、点击高级搜索按钮根据下方条件分别进行检索 - 创建开始时间：选择今天 - 创建结束时间：选择今天 - 关闭开始时间：选择今天 - 关闭结束 时间：选择今天 - 解决开始时间选择今天 - 解决结束时间选择今天 - 编号从列表复制一个编号进行搜索 - 标题搜索硬盘损坏 - 描述搜索排查 - 公司选择当前账号lifei的公司/单位 - 登记人选择 lifei - 登记人部门选择当前用户的所属部门 | 1、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的工单会显示在列表中 |  |
| Step3 | 打开左侧告警管理，选择故障列表点击高级搜索继续按照上面的字段进行检索 | - 处理人选择当前账号 lifei - 处理组选择当前账号lifei的所属部门 - 请求人选择当前张lifei - 请求人部门选择当前账号的所属部门 - 状态选择打开 - SLA状态选择正常响应且正常完成 - 资产名称选择邮件服务器 - 参与处理的人员选择当前用户 lifei - 解决方案填写 温度过高 - 请求人联系电话填写18311380115 注：高级搜索界面的字段类型有 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 | 可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的工单会显示在列表中 |  |
| Step4 | 打开左侧告警管理，选择故障列表 | 1、鼠标悬浮更多按钮 2、在右侧搜索框中输入关键字 3、双击工单进入详情页 | 1、自定义字段功能为可自定义列表的列、导出按钮可将列表工单导出、导出列表可查看已导出或者未导出的导出任务。 2、根据标题、编号、工单描述搜索出符合搜索条件的工单 3、详情页面有多个页签可供查看：表单明细、处理明细、解决方案、历史记录、推荐知识等页签以及处理工单的功能 |  |
| 前提和约束 | 测试当天使用lifei账号新增两条故障，其中一条故障的标题为硬盘损坏、描述为需排查硬盘损坏原因、创建一个否运维 资产 资产名称为 邮件服务器 并与该工单进行关联、联系电话填写18311380115，其中一条故障工单创建完立刻进行关闭操作，关闭时会有一个解决方案界面 该界面解决方案填写硬盘由于服务器高速运转温度过高导致损坏。 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

完整业务流程

表5-133完整业务流程

| 用例名称 | 完整业务流程 |  | 标识 | gjgl-wzywlc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 新增、处理、关闭 |  |  |  |
| 用例综述 | 故障处理 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 点击告警管理-故障登记 | 填写故障标题 故障描述即可保存工单 | 保存工单后进入故障处理界面，点击处理完成则进入故障确认阶段，若已确认无问题点击已解决该工单关闭，若未解决则点击未解决按钮工程师需重新处理故障。 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

告警列表

表5-134告警管理模块测试

| 用例名称 |  | 告警列表功能测试 |  | 标识 | gjgl-gjlb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 |  | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 |  | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 |  | 告警管理模块的告警列表功能。 |  |  |  |
| 用例综述 |  | 告警管理 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 |  | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 |  | 打开左侧告警管理，选择告警列表 | 1、点击高级搜索按钮根据下方条件分别进行检索 - 创建时间始于 选择今天 - 创建时间截止 选择昨天 - 发生时间始于 选择昨天 - 发生时间截止 选择今天 - 确认时间始于 选择昨天 - 确认时间截止 选择今天 - 名称 填写（列表随便复制一个名称即可） - 描述 填写（列表复制一个即可） - 处理状态选择处理中 - 恢复状态选择未恢复 | 1、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的告警会显示在列表中 |  |
| Step2 |  | 打开左侧告警管理，选择告警列表点击高级搜索继续按照上面的字段进行检索 | - IP地址填写列表复制一个（x.x.x.x） - 资产编号 填写（列表复制一个） - 是否静音选择 静音 - 告警类型选择故障告警 注：高级搜索界面的字段类型有 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:选择系统已有的值即可 | 可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的告警会显示在列表中 |  |
| Step3 |  | 打开左侧告警管理，选择告警列表 | 1、双击告警信息 2、选中告警点击告警确定按钮 3、点击静音按钮 4、点击请选择 5、鼠标悬浮更多 | 1、双击告警可查看告警详情信息。（告警标题、描述、告警发生时间、IP等信息） 2、点击确定按钮，告警状态变为已处理，且不再进行语音播报 3、点击静音按钮该条告警则不进行语音播报 4、可根据三类筛选条件进行过滤告警信息，符合条件的展示在列表中（当天告警、已确认告警、已转工单告警） 5、可设置告警列表批量静音以及批量不静音的操作 |  |
| Step4 |  | 当出现声音告警时 | 1、点击页面右上角喇叭行图标 2、点击查看更多 3、点击告警确认 | 1、出现最新的告警列表，只有告警标题 2、进入设备告警列表界面，可查看告警详情。 3、告警确认后，如果告警问题没有解决，还会出现新的告警；如果告警问题已经解决确认后不会出现新告警 |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏中“监控信息”-“监控视图” |  | 故障告警：拔掉网线后，测试后台是否产生故障告警 | 故障告警发生后，告警在两个采集周期时内产生告警，告警在监控器详情页面事件子页面可以查看。同时将告警推送至告警列表，前台获取告警后更新页面（需手动刷新或设置自动刷新时间）并产生声音告警 |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息”-“监控视图” |  | 性能告警：将磁盘阈值设置为1，并确保测试监控器所属资产处于运行状态，测试后台是否产生性能告警 | 性能告警发生后，告警在两个采集周期时内产生告警，告警在监控器详情页面事件子页面可以查看。同时将告警推送至告警列表，前台获取告警后更新页面（需手动刷新或设置自动刷新时间）并产生声音告警 |  |
| 前提和约束 |  | - 测试前一天保证告警列表有数据，测试前一天确认一条告警，测试当天确认一条告警 - 将一个告警信息静音 |  |  |  |
| 终止条件 |  | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 |  | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

设备告警列表

表5-129告警管理模块测试

| 用例名称 | 设备告警列表功能测试 |  | 标识 | gjgl-sbgj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 设备告警查看检索 |  |  |  |
| 用例综述 | 设备告警 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 告警管理-设备告警列表 | - 点击高级搜索可根据界面分别检索 - 创建时间始于：选择今天 - 创建时间截至：选择今天 - 最新告警始于：选择昨天 - 最新告警时间截至：选择昨天 - 设置静音时间始于：今天 - 设置静音时间截至：今天 - 设备名称：列表随意复制一个 - 设备IP：列表复制一个 - 告警明细：列表复制一个 - 设备编号：右键列勾选资产id，然后复制一个资产id进行检索 - 静音状态：选择已静音 注：高级搜索界面的字段类型有 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 - 按钮选择:选择系统已有的值即可 | - 1、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的告警会显示在列表中 |  |
| Step2 | 告警管理-设备告警列表 | - 1、点击告警设置 - 设置告警超时清除周期为24小时 - 列表查询刷新周期设置为：30s - 告警播放间隔周期：设置为30s - 确定后F5刷新列表 - 勾选列表未静音数据，鼠标悬浮更多点击批量静音 - 勾选列表已静音数据，鼠标悬浮更多点击批量取消静音 - 在右侧快捷搜索栏输入列表的一个设备名称 - 双击一条告警信息 | - 1、 - 可在24小时候清除列表超过24小时的设备告警信息 - F5刷新后，设备告警列表会以30s的策略刷新列表 - 语音播报会以30s为周期进行设备告警语音播报循环 - 2、点击后列表告警批量静音 - 当前循环播报完则停止播报静音告警 - 点击后列表告警批量取消静音 - 列表自动/手动刷新后会播报取消静音的告警信息 - 根据输入信息检索出符合条件的信息在列表中显示，可根据设备名称、设备IP、告警明细内容检索 - 5、可进入明细列表，查看详细的告警信息 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

资产管理

概览

表5-135资产模块测试

| 用例名称 | 资产概览功能测试 |  | 标识 | zcgl-gl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 资产管理模块查询、删除、修改等操作。 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 资产查询 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧资产管理，选择概览 | 1、在分类下点击新增按钮 2、点击清单按钮 | 1、会跳转到新增资产界面，分类会自动选择该分类。 2、可跳转到资产列表进行查看资产（该列表可进行资产的删除、高级搜索以及导出功能，具体功能如何使用会在后面的资产列表详细讲解到）。 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“资产管理” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“资产管理” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

新增资产

表5-136资产模块测试

| 用例名称 | 新增资产功能测试 |  | 标识 | zcgl-xzzc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 资产管理模块新增操作。 |  |  |  |
| 用例综述 | 资产新增 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧资产管理，选择新增资产 | - 填写以下资产信息（使用lifei账号创建即可） 资产分类：任意选择 资产名称：资产采集系统 是否为运维资产：否（如果要配置监控器则勾选是） 附件：无需上传 所属公司：默认即可 所属部门：选择当前用户 lifei的所属部门即可 拥有者：选择李飞 使用者：选择李飞 是否入库：默认是即可 主IP地址：8.8.8.8 副IP地址：8.8.8.9 MAC地址： - C5-F2-FA-9E-96 价值：高 机柜：选择第一个 U位：任意选择即可 | （由于字段太多接着第二个操作步骤填写字段即可） 1、新增资产并跳转到资产监控界面 注：可填写的字段类型有 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符（IP和MAC地址除外） 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 |  |
| Step1 | 打开左侧资产管理，选择新增资产 | 操作系统：选择Linux 注选择完之后默认情况下，下面五个字段cpu、内存、硬盘、系统信息、网卡信息会自动获取到数据 主机名：webhook8613 供电等级：1 分系统：存储 安田智甲：是 上架时间：选择今天 资产类型：固定资产 采购时间：选择今天 资产成本：0.1 入库时间;默认当前时间 环境类型：业务网生产环境 借用到期日：选择今天 型号：LET-0294 保修开始时间：选择今天 保修结束时间：选择今天 序列号：DLXMMXX7FCM8 财务资产编码：RGAJ-200220391 报废日期：2021-12-12 品牌：华为 供应商：华为 所属库房：公司主机房 物理地址：北京 经度：116°20 维度：39°56 影响服务：勾选ITSM系统 在下框继续填写内容 | 1、新增资产并跳转到资产监控界面 2、模板功能使用： - 选择分类； - 填写资产信息后点击保存模板； - 再次新增资产时选择该分类会带出上次模板保存时保存的数据。 注：可填写的字段类型有 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符（IP和MAC地址除外） 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 |  |
| Step2 | 打开左侧资产管理，选择新增资产继续填写内容 | 厂商联系人：李飞 相关资料：勾选第一个即可 描述：新增测试资产 该资产新增完勿删 后续可用于资产列表高级搜索 然后点击保存按钮 2、模板功能使用 | 1、新增资产并跳转到资产监控界面 2、模板功能使用： - 选择分类； - 填写资产信息后点击保存模板； - 再次新增资产时选择该分类会带出上次模板保存时保存的数据。 注：可填写的字段类型有 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符（IP和MAC地址除外） 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

资产列表

表5-137资产模块测试

| 用例名称 | 资产列表功能测试 |  | 标识 | zcgl-zclb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 资产管理模块新增、查询、删除、修改等操作。 |  |  |  |
| 用例综述 | 资产使用 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧资产管理，选择资产列表 | 1、选择任意资产分类 2、点击新增按钮 3、选择资产点击编辑按钮 4、选择资产点击删除按钮 | 1、根据选择的资产分类 列表中展示该分类下的资产 2、可新增资产（资产名称、IP地址必填项字段即可点击保存跳转到资产监控界面） 保存模板的功能使用如下描述1)选择分类； 2）填写资产信息后点击保存模板； 3）再次新增资产时选择该分类会带出上次模板保存时保存的数据。 3、可编辑该资产信息（资产名称、所属公司、负责人、使用人等除编号外所有信息） 4、可删除该资产，点击删除，系统提示删除成功。如有关联信息系统则提示有关联数据无法删除（最好删除刚才新增的测试数据）。 |  |
| Step2 | 打开左侧资产管理，选择资产列表 | 5、点击高级搜索 可根据一下字段分别进行检索 - 创建开始时间：选择昨天 - 创建结束时间：选择今天 - 最后更新开始时间：选择昨天 - 最后更新结束时间：选择今天 - 资产名称：资产采集 - 资产编码：CGB - 主IP地址：xxx.xxx.xxx.xxx - 副IP地址：xxx.xxx.xxx.xx - MAC地址：xx:xx:xx:xx:xx:xx - 运维资产：选择是 - 机柜：选择第一个 - U位：选择第一个 - 资产价值：高 - 操作系统：选择Linux - 型号：LET-0294 - 序列号：DLXMMXX7FCM8 - 描述:新增 - 物理地址：北京 - 资产原值：0.1 | 5、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的资产会显示在列表 中 注：可填写的字段类型有 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符（IP和MAC地址除外） 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 |  |
| Step3 | 打开左侧资产管理，选择资产列表点击高级搜索继续刚才的检索 | - 所属部门：选择李飞的所属部门 - 所属公司：选择李飞的所属部门 - 分类：选择一个已有的分类 - 请选择创建人：选择李飞 - 使用者：李飞 - 最后更新人：李飞 - 拥有者：李飞 - 使用人部门：选择李飞所属部门 - 影响服务：ITSM系统 - 厂商联系人：李飞 - 相关资料：选择第一个即可 - 状态：未使用 - 所属库房：第一个 - 品牌：华为 - 供应商：华为 - 资产类型：固定资产 - 环境类型：业务网生产环境 - 采购时间从：选择昨天 - 采购时间到：选择今天 - 到货日期从：为空即可 - 到货日期到：为空即可 - 借用开始日期：今天 - 借用结束日期：今天 | 5、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的资产会显示在列表 中 注：可填写的字段类型有 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符（IP和MAC地址除外） 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 |  |
| Step4 | 打开左侧资产管理，选择资产列表点击高级搜索继续刚才的检索 | - 保修开始时间从：今天 - 报修开始时间到：今天 - 报修结束时间从：今天 - 报修结束时间到：今天 - 报废开始时间从：2021-12-11 - 报废结束时间到：2021-12-13 | 5、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的资产会显示在列表 中 注：可填写的字段类型有 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符（IP和MAC地址除外） 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 |  |
| Step5 | 打开左侧资产管理，选择资产列表 | 6、鼠标悬浮更多 | 6、系统支持自定义列表展示字段 可复制该条资产信息进行新增资产操作（选择资产进行操作） 可进行批量入库以及批量出库(选择资产进行操作) 导入（需 下载模板进行导入资产）导入可选择填写以下字段进行导入 配置项分类：填写一个系统里面 有的资产分类 所属公司：填写李飞的所属公司 资产编号：CGB-20210909-5001 所属部门：填写李飞的所属部门 资产名称：导入资产设备01 使用者：李飞 拥有者：李飞 配置项状态：未使用 采购时间：2021-01-01 到货时间：2021-01-15 保修开始时间：2021-01-15 保修结束时间：2023-01-15 所在位置：选择一个系统里面有的所属库房 供应商：华为 品牌：华为 型号：TRE-6724 序列号：DLXMMXX7FCM9 描述：该设备用于测试 资产成本：0.1 资产类型：固定资产 环境类型：业务网生产环境 预警日期：2021-10-01 报废日期：2023-01-15 物理地址：北京 维度：39°56 经度：116°20 库存数量：默认即可 是否入库：默认即可 入库时间：2021-10-01 是否运维资产：false 主IP地址：1.2.3.4 副IP地址：1.2.4.3 MAC地址：81-C5-F2-FA-9E-97 价值：高 |  |
| Step6 | 继续上面的资产模板内容填写 | 继续填写 | 业务域：（以系统中下拉框最新的数据为主） 机柜：（以系统中下拉框最新的数据为主） 操作系统：LINUX cpu信息:为空即可 内存信息:为空即可 硬盘信息:为空即可 网卡信息:为空即可 系统信息:为空即可 系统会自动获取以上信息 U位 :（以系统中下拉框最新的数据为主） 主机名：localhost01 供电等级：3（以系统中下拉框最新的数据为主） 分系统：存储（以系统中下拉框最新的数据为主） 来源：采购 上架时间：2021-01-16 安天智甲：安装（以系统中下拉框最新的数据为主） 借用到期日：空即可 财务资产编码：001 导出（导出列表资产）、自定义导出（可自定义导出分类下哪些字段，需选择分类然后再点击该按钮）、模板下载、资产二维码批量导出（选中资产点击二维码导出按钮）的操作。 |  |
| Step7 | 打开左侧资产管理，选择资产列表 | 7、点击过过滤器 8、在右侧搜索框中输入资产采集 注：文本框支持的字符范围有汉字、字母、数字、特殊字符 9、双击资产 10、点击入库出库按钮 | 7、可按照资产的基础字段组合进行查询，可将过滤条件保存便于下次使用（可设置公共或者私有） 8、可根据资产编号、名称进行搜索查询出符合筛选条件的资产 9、可跳转到该资产详情页，可在详情页编辑该条资产；可查看资产的基础属性、配置属性、配置关系、历史版本、资产条码页签。 10、点击入库按钮弹出入库界面，选择所属库房、入库时间即可点击确定按钮进行入库入库后数量为1。点击出库按钮弹出出库界面，可选择领用人、用途、备注，点击确定可进行出库操作 出库后资产数量为0； |  |
| 前提和约束 | 1、新增几条测试资产数据用于删除使用。 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

资产盘点

表5-138资产模块测试

| 用例名称 | 资产盘点功能测试 |  | 标识 | zcgl-zcpd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 资产管理模块盘点等操作。 |  |  |  |
| 用例综述 | 资产盘点 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧资产管理，选择盘点列表 | 1、点击新增按钮 2、选择盘点任务点击编辑按钮 3、选择盘点任务点击删除按钮 4、选中盘点任点击执行盘点 5、选择下拉框内容 6、点击盘点右侧查看按钮 7、在右侧搜索框中输入十月份 注：文本框支持的字符范围有汉字、字母、数字、特殊字符 | 1、跳转到新增盘点任务界面，填写盘点任务名称、公司、部门等信息后点击盘点资产，选择筛选条件列表展示符合条件的资产 2、可修改盘点任务名称、公司、部门等信息、不可修改之前选择的盘点资产。 3、可删除该条盘点任务，系统提示删除成功。 4、可盘点每个资产的情况，盘盈还是盘亏（勾选资产点击执行，勾选的资产系统人为是正常的资产 没有盘亏，如果未选中则系统判断为盘亏资产，点击执行之后若有盘亏资产则必须填写盘亏原因，确认之后若无盘亏也无盘盈则正常盘点结束，若有盘盈系统提示需进行录入运维系统）选中资产点击批量修改可修改资产的使用部门，使用人，使用地。 5、可选择已完成的盘点、未完成的盘点。选择之后可查看符合条件的盘点任务。 6、可查看该盘点任务信息，盘点任务名称、部门、公司等相关信息，可查看该盘点任务盘点的哪些资产。 7、可根据盘点标题进行检索查询出符合筛选条件的盘点任务。 |  |
| 前提和约束 | 确保列表有个盘点名称叫十月份第一次盘点 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

我使用的资产

表5-139资产模块测试

| 用例名称 | 我使用的资产列表测试 |  | 标识 |  | zcgl-wsydzc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 我使用的资产查询、删除、修改等操作。 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 资产使用 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧资产管理，选择我使用的资产 | 1、选中资产点击删除按钮 2、点击高级搜素按钮 可参考 5.1.8.3资产列表章节中的高级搜索进行检索 3、鼠标悬浮更过 4、双击资产 5、在右侧搜索框中输入资产采集 注：文本框支持的字符范围有汉字、字母、数字、特殊字符 |  | 1、可删除该资产，点击删除，系统提示删除成功。如有关联信息系统则提示有关联数据无法删除（最好删除刚才新增的测试数据）。 2、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的资产会显示在列表 中 3、可导出列表中的资产（以Excel表格形式导出）；资产二维码批量导出（选中资产点击二维码导出按钮） 4、可跳转到该资产详情页，可在详情页编辑该条资产；可查看资产的基础属性、配置属性、配置关系、历史版本、资产条码页签。 5、可根据资产编号、名称进行搜索查询出符合筛选条件的资产 |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

我负责的资产

表5-140资产模块测试

| 用例名称 | 我负责的资产列表测试 |  | 标识 |  | zcgl-wfzdzc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 我负责的资产模块查询、删除、修改等操作。 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 资产使用 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧资产管理，选择我负责的资产 | 1、选中资产点击删除按钮 2、点击高级搜素按钮 可参考 5.1.8.3资产列表章节中的高级搜索进行检索 3、鼠标悬浮更过 4、双击资产 5、在右侧搜索框中输入资产采集 注：文本框支持的字符范围有汉字、字母、数字、特殊字符 |  | 1、可删除该资产，点击删除，系统提示删除成功。如有关联信息系统则提示有关联数据无法删除（最好删除刚才新增的测试数据）。 2、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的资产会显示在列表 中 3、可导出列表中的资产（以Excel表格形式导出）；资产二维码批量导出（选中资产点击二维码导出按钮） 4、可跳转到该资产详情页，可在详情页编辑该条资产；可查看资产的基础属性、配置属性、配置关系、历史版本、资产条码页签。 5、可根据资产编号、名称进行搜索查询出符合筛选条件的资产 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

我部门的资产

表5-141资产模块测试

| 用例名称 | 我部门的资产列表测试 |  | 标识 | zcgl-wbmdzc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 我部门的资产查询、删除、修改等操作。 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 资产使用 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧资产管理，选择我部门的资产 | 1、选中资产点击删除按钮 2、点击高级搜素按钮 可参考 5.1.8.3资产列表章节中的高级搜索进行检索 3、鼠标悬浮更过 4、双击资产 5、在右侧搜索框中输入资产采集 注：文本框支持的字符范围有汉字、字母、数字、特殊字符 | 1、可删除该资产，点击删除，系统提示删除成功。如有关联信息系统则提示有关联数据无法删除（最好删除刚才新增的测试数据）。 2、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的资产会显示在列表 中 3、可导出列表中的资产（以Excel表格形式导出）；资产二维码批量导出（选中资产点击二维码导出按钮） 4、可跳转到该资产详情页，可在详情页编辑该条资产；可查看资产的基础属性、配置属性、配置关系、历史版本、资产条码页签。 5、可根据资产编号、名称进行搜索查询出符合筛选条件的资产 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

出入库记录列表

表5-142资产模块测试

| 用例名称 | 资产模块测试 |  | 标识 | zcgl-crkjllb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 资产管理模块新增、查询、删除、修改等操作。 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 资产使用 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧资产管理，选择出入库记录列表 | 1、选中记录点击删除按钮 2、点击高级搜素按钮可根据一下字段进行检索 资产编号:CGB 资产名称:浪潮 序列号:XLH-1293 型号:XH-8123 品牌:华为 数量:1 使用者: 李飞 使用部门:李飞所属部门 用途:无需使用 备注:新增 类型:入库 库管员:无需使用 3、鼠标悬浮更多 4、双击记录 | 1、可删除该记录，点击删除，系统提示删除成功。 2、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的记录会显示在列表 中 注：可填写的字段类型有 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符（IP和MAC地址除外） 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 3、可导出列表中的记录（以word形式导出） 4、可跳转到该条记录详情页，可在详情页查看该条记录详细信息（序列号、型号、品牌等相关信息） |  |  |
| 前提和约束 | 1、新增一个资产资产名称为浪潮存储数据库，序列号为：XLH-1293，型号：XH-8123、品牌华为，使用人李飞，所属部门李飞的所属部门，否运维资产即可。 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

备件管理

备件新增

表5-143备件模块测试

| 用例名称 | 新增备件功能测试 |  | 标识 | bjgl-bjxz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 备件新增操作。 |  |  |  |
| 用例综述 | 备件新增 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧备品备件管理，点击新增备件 | - 录入 备件分类 机械零件、 名称 机械零件01、 编码填写BJ-20210918-0001、 状态不选择、 所属公司选择当前账号李飞的公司即可（默认是当前用户的所属公司）、所属部门选择当前账号的所属部门即可、 拥有者选择李飞、 使用者选择李飞、 唯一编号类型填写无、 唯一编号填写、ZQJ11023、 成本输入0.1、入库时间填写今天、 所属库房选择第一个、 物理地址输入北京大兴区机房、 经度填写116.33、 纬度填写39.73，然后点击左上角保存即可 注：输入框中允许输入的字符有汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框类型的选择已有的即可 按钮类型的点击选择已有的即可 | 1、新增成功跳转到备件详情界面可查看基础属性、配置属性、适配资产、出入库记录、备件条码信息 |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“备件管理” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“备件管理” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“备件管理” | 精度指标测试 | 页面上体现金额精度指标 |  |
| 前提和约束 | 确保备件分类中有 机械零件 分类。 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

备件列表

表5-144备件模块测试

| 用例名称 | 备件列表菜单功能测试 |  | 标识 | bjgl-bjlb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 备品备件管理模块新增、查询、删除、修改等操作。 |  |  |  |
| 用例综述 | 备件使用 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧备品备件管理，打开备件列表 | 1、选择左侧列表任意备件分类 2、点击新增按钮 3、选择备件点击编辑按钮 4、选择备件点击删除按钮 | 1、选择备件分类列表中展示该分类的备件 2、可新增备品备件（填写备件名称、备件编号、等信息点击保存跳转到详情页面可查看基础属性、配置属性、适配资产、出入库记录、备件条码信息） 3、可编辑该备件信息（备件名称、所属公司、负责人、使用人等相关信息） 4、可删除该备件，点击删除，系统提示删除成功。如有关联信息系统则提示有关联数据无法删除。 |  |
| Step2 | 打开左侧备品备件管理，打开备件列表 | 5、鼠标悬浮更多 6、在右侧搜索框中输入备件名称 机械零件01 注：文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 7、双击备件或者单机备件名称 | 5、系统支持批量入库以及批量出库（选中备件进行操作）、导入（需下载模板根据模板进行导入） 在导入模板中依次填写 备件名称：机械零件02 备件编码：BJ20210918002 分类：机械零件 备件状态：待入库 所属公司：填写李飞的所属公司 所属部门：填写李飞的所属部门 拥有者：填写李飞 使用者：填写李飞 唯一编号：JXLJ0021 唯一编号类型:无 成本：0.1 入库时间：2021-09-18 16:16:16 所属库房：根据系统新增资产界面的所属库房下拉框里面有的填写一个即可 然后保存导入即可 、导出、模板下载批量打印二维码（选中二维码进行打印）的功能。 6、可根据备件编号、名称查询出符合筛选条件的资产 7、可跳转到该备件详情页，可在详情页编辑该条备件；可查看备件的基础属性、配置属性、适配资产、出入库记录、历史版本、备件条码页签。 |  |
| Step3 | 打开左侧备品备件管理，打开备件列表 | 8、点击备件后面的入库/出库按钮（点击入库按钮后，按钮则变成出库按钮） | 8、点击入库按钮弹出入库界面，选择所属库房、入库时间等相关信息即可入库（入库后需进入待审核列表进行审核审核通过则可入库），入库成功列表显示数量为1。点击出库按钮，弹出出库界面，可选择领用人、出库时间、领用部门等相关信息（点击出库后需进入待审核列表进行审核审核通过则可出库），出库成功后备件列表显示数量为0； |  |
| Step4 | 打开左侧备品备件管理，打开备件列表 | 9、点击高级搜索按钮可根据下方字段进行单个检索 - 分类选择机械零件 - 所属公司选择lifei（李飞）的所属公司 - 备件名称填写 机械零件01 - 所属部门选择lifei（李飞）的所属部门 - 备件编码填写BJ-20210818-0001 - 拥有者选择李飞 - 状态选择未使用 - 使用者选择李飞 - 唯一编号类型填写 无 - 唯一编号填写 ZQJ11023 - 成本填写 0.1 - 入库时间选择今天（第一个入库时间是检索入库时间今天的备件） - 入库时间选择今天（第二个入库时间是检索入库时间是设置时间之前的备件） - 所属库房任意选择一个 - 物理地址填写北京大兴机房 - 经度填写 116.33 - 维度填写39.73 | - 可根据高级搜索中的 单个字段或多个字段 进行联合搜索功能，检索出符合条件的备件显示在列表中。 注：高级搜索界面的字段类型有 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 |  |
| Step6 | 打开左侧备品备件管理，打开备件列表 | 10、点击扫描入库 11、点击扫描出库 | 10、弹出入库界面，使用扫描枪扫描系统打印的备件二维码，扫描后二维码中的备件会显示在 入库界面的列表中，选择入库信息（入库时间、入库类型、库房等信息点击入库后需进入待审核列表进行入库审核 入库通过后该备件的数量为1，入库成功） 11、弹出出库界面，使用扫描枪扫描系统打印的备件二维码，扫描后二维码中的备件会显示在 出库界面的列表中，选择出库信息（出库时间、出库类型、领用人等信息 点击出库后需进入待审核列表进行出库审核 出库通过后该备件的数量为0，出库成功） |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

备件盘点

表5-145备件模块测试

| 用例名称 | 备件盘点功能测试 |  | 标识 | bjgl-bjpd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 备件管理模块盘点操作。 |  |  |  |
| 用例综述 | 备件盘点 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧备件管理，选择备件盘点 | 1、点击新增按钮 2、选择盘点任务点击编辑按钮 3、选择盘点任务点击删除按钮 | 1、跳转到新增盘点任务界面，填写盘点任务名称、公司、部门等信息后点击盘点资产，选择盘点备品备件页签 设置筛选条件筛选列表中需要盘点的备件 2、可修改盘点任务名称、公司、部门等信息、不可修改之前选择的盘点备件。 3、可删除该条盘点任务，系统提示删除成功。 |  |
| Step2 | 打开左侧备件管理，选择备件盘点 | 4、选中盘点任务点击执行盘点 | 4、可盘点每个备件的情况，盘盈还是盘亏（勾选备件点击执行，勾选的备件系统判断是正常的资产 没有盘亏，如果未选中则系统判断为盘亏资产，点击执行之后若有盘亏备件则必须填写盘亏原因，确认之后若无盘亏也无盘盈则正常盘点结束，若有盘盈系统提示需进行录入运维系统）选中备件点击批量修改可修改备件的使用部门，使用人，使用地。 |  |
| Step3 | 打开左侧备件管理，选择备件盘点 | 5、选择下拉框内容 6、点击盘点右侧查看按钮 7、在右侧搜索框中输入九月份最后一次盘点 注：文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 | 5、可选择已完成的盘点、未完成的盘点。选择之后可查看符合条件的盘点任务。 6、可查看该盘点任务信息，盘点任务名称、部门、公司等相关信息，可查看该盘点任务盘点的哪些备件。 7、检索出符合筛选条件的盘点任务（支持根据盘点标题进行检索）。 |  |
| 前提和约束 | 确保盘点列表有一条盘点任务名称为 九月份最后一次盘点 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

待审核出入库

表5-146备件模块测试

| 用例名称 | 待审核出入库列表功能测试 |  | 标识 | bjgl-dshcrk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 审核出入库、删除、检索 |  |  |  |
| 用例综述 | 备件出入库审核 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧备品备件管理，点击待审核出入库菜单 | - 选中出库/入库单点击删除按钮 - 选中出库/入库单点击审核按钮 3、点击高级搜索按钮可根据下方字段分别进行单个字段检索 - 出入库单号填写（从列表复制一个） - 备件编号填写BJ202109181000 - 使用人选择李飞 - 使用部门选择李飞的所属部门 - 备注填写新增入库 - 类型选择入库 - 经办人选择李飞 - 出入库类别选择正常入库 | 1、可删除选中的出入库单 2、可进行审核操作（审核通过、审核不通过） 3、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的出入库单会显示在列表 中 注：高级搜索界面的字段类型有 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 |  |
| 前提和约束 | - 使用李飞账号新增一个备件编号为BJ202109181000、使用者为李飞、使用部门为李飞的所属部门、并在备件列表点击该备件后面的入库按钮填写信息且备注为新增入库、入库类型选择正常入库然后点击确定即可 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

已审核出入库

表5-162备件模块测试

| 用例名称 | 已审核出入库列表功能测试 |  | 标识 | bjgl-yshcrk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 可删除、检索已审核的出入库单 |  |  |  |
| 用例综述 | 已审核出入库列表 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧备品备件管理，点击已审核出入库菜单 | 1、选中出库/入库单点击删除按钮 2、点击高级搜索按钮可根据下方字段分别进行单个字段检索 - 出入库单号填写（从列表复制一个） - 备件编号填写BJ202109181001 - 使用人选择李飞 - 使用部门选择李飞的所属部门 - 备注填写新增入库 - 类型选择入库 - 经办人选择李飞 - 出入库类别选择正常入库 | 1、可删除选中的出入库单 2、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的出入库单会显示在列表 中 注：高级搜索界面的字段类型有 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 |  |
| 前提和约束 | 使用李飞账号新增一个备件编号为BJ202109181001、使用者为李飞、使用部门为李飞的所属部门、并在备件列表点击该备件后面的入库按钮填写信息且备注为新增入库、入库类型选择正常入库然后点击确定，然后去待审核出入库列表审核通过该备件 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

已拒绝出入库

表5-147备件模块测试

| 用例名称 | 已拒绝出入库列表功能测试 |  | 标识 | bjgl-yjjcrk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 已拒绝出入库单删除、查询。 |  |  |  |
| 用例综述 | 已拒绝出入库列表（审核不通过） |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧备品备件管理，点击已拒绝出入库 | 1、选中出库/入库单点击删除按钮 2、点击高级搜索按钮可根据下方字段分别进行单个字段检索 - 出入库单号填写（从列表复制一个） - 备件编号填写BJ202109181002 - 使用人选择李飞 - 使用部门选择李飞的所属部门 - 备注填写新增入库 - 类型选择入库 - 经办人选择李飞 - 出入库类别选择正常入库 | 1、可删除选中的出入库单 2、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的出入库单会显示在列表 中 注：高级搜索界面的字段类型有 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 |  |
| 前提和约束 | 使用李飞账号新增一个备件编号为BJ202109181002、使用者为李飞、使用部门为李飞的所属部门、并在备件列表点击该备件后面的入库按钮填写信息且备注为新增入库、入库类型选择正常入库然后点击确定，然后去待审核出入库列表选择审核不通过该备件。 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

出入库记录列表

表5-148备件模块测试

| 用例名称 | 出入库记录列表功能测试 |  | 标识 | bjgl-crkjllb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 备件出入库记录列表（记录出库、入库情况） |  |  |  |
| 用例综述 | 备件出入库记录 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧备品备件管理，打开出入库记录列表 | 1、选中记录点击删除按钮 2、点击高级搜素按钮弹出搜索框可根据以下字段分别进行检索 - 出入库单号填写（从列表复制一个） - 备件编号填写BJ202109181000 - 使用人选择李飞 - 使用部门选择李飞的所属部门 - 备注填写新增入库 - 类型选择入库 - 经办人选择李飞 - 出入库类别选择正常入库 3、双击出入库记录 | 1、可删除该记录，点击删除，系统提示确认删除，点击确认，即可成功。 2、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的出入库记录会显示在列表 中 3、可跳转到该条记录详情页，可在详情页查看该条记录详细信息（备件所在库房、出库/入库时间、出库备件数量、备件名称、备件编号等信息） 注：高级搜索界面的字段类型有 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 |  |
| 前提和约束 | 5.1.9.4待审核出入库章节的前置条件完成即可。 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

完整业务流程

表5-149完整业务流程

| 用例名称 | 完整业务流程 |  | 标识 | bjgl-wzywlc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 新增、审核、查看 |  |  |  |
| 用例综述 | 备件出入库审核 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 点击备件管理-备件新增 | 选择备件分类 填写备件名称 点击保存按钮 | 点击保存按钮即可新增备件 |  |
| Step2 | 点击备件管理-备件列表 | 找到刚才新增的备件点击操作列入库按钮 | 填写完入库信息需进入待审核出入库列表进行入库审核，选择刚才那条备件的出入库单号点击审核按钮选择审核通过然后点击确定即可入库成功，入库成功数量变为1。 |  |
| Step3 | 点击备件管理-备件列表 | 找到刚才入库的备件点击操作列出库按钮 | 填写完出库信息需进入待审核出入库列表进行出库审核，选择刚才那条备件的出入库单号点击审核按钮选择审核通过然后点击确定即可出库成功，出库成功数量变为0（注如果列表没有数据则需双击上方的待审核出入库页签进行刷新） |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

知识管理

个人知识

表5-150知识模块测试

| 用例名称 | 个人知识菜单功能测试 |  | 标识 | zsgl-grzs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 知识模块新增、查询、删除、审核功能 |  |  |  |
| 用例综述 | 知识管理模块功能测试 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧知识管理，选择个人知识 | 点击左侧知识分类 | 可根据选择的知识分类展示不同分类的知识（查询知识的一种方式） |  |
| Step2 | 打开左侧知识管理，选择个人知识 | 点击新增按钮（后续会有专门的新增界面测试用例） | 跳转到新增知识页面，填写知识信息（知识标题、描述、分类等字段）点击保存新增完知识跳转到知识详情页面 |  |
| Step3 | 打开左侧知识管理，选择个人知识，双击个人知识的页签进行刷新列表 | 选中知识点击编辑按钮 | 可编辑选中知识的详细信息字段（如标题、描述等信息） |  |
| Step4 | 打开左侧知识管理，选择个人知识 | 选中知识点击删除按钮 | 可删除选中的知识，系统提示删除成功 |  |
| Step5 | 打开左侧知识管理，选择个人知识 | 选中知识点击审核按钮 | 可选择该条知识的状态是否为审核通过还是审核不通过 |  |
| Step6 | 打开左侧知识管理，选择个人知识 | 点击高级搜索按钮可根据下列字段分别检索 创建开始时间：选择昨天 创建结束时间：选择今天 标题：填写打印机无法使用 知识来源：选择用户创建 关键字：打印机 知识状态：选择发布 内容：填写打印机无墨粉 附件：填写测试 服务目录：选择ITSM系统 知识分类：选择硬件知识 标签：填写打印机 标识为FAQ:选择否 创建人：选择李飞 | 可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的知识会显示在列表 中 注：高级搜索界面的字段类型有 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 |  |
| Step7 | 打开左侧知识管理，选择个人知识 | 鼠标悬浮更多 | 选中知识点击标识为FAQ：FAQ标识为是，FAQ菜单可查询到 选中知识点击取消FAQ标识:FAQ标识为否 导入：通过模板下载将知识批量导入进来；可根据下列字段在导入模板中填写导入内容 标题：键盘不能输入密码01 内容：估计是某个键位按下不能弹起，把所有的键按一次，关机重开，问题解决。 知识分类：硬件知识 关键字：键盘不能输入密码 知识状态：待审核 创建者：lifei 知识来源：用户创建 创建时间：2021-10-01 13:14:44 导出：将列表知识 通过文件形式导出； 模板下载：如需导入知识则需下载导入模板。 |  |
| Step8 | 打开左侧知识管理，选择个人知识 | 点击过滤器按钮 | 可将知识的基础字段组合进行查询，可将过滤条件保存便于下次使用 |  |
| Step9 | 打开左侧知识管理，选择个人知识 | 在右侧搜索框中输入打印机 注： 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 | 可根据标题关键字、内容关键字、知识关关键字搜索出符合搜索条件的知识 |  |
| Step10 | 打开左侧知识管理，选择个人知识 | 双击一条知识 | 双击进入知识详情页面，可查看到知识的详细内容以及发生过内容变化的历史版本 |  |
| Step11 | 点击左侧菜单栏中“知识管理” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |
| Step12 | 点击左侧菜单栏中“知识管理” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |
| 前提和约束 | - 确保测试当天使用李飞账号创建两条知识，其中一条知识标题为打印机无法使用、知识来源选择用户创建、关键字为 打印机，知识为状态为待审核，另一条为待审核、且标题为计算机蓝屏 即可、内容为填写打印机无墨粉，添加墨粉即可使用、服务目录选择 ITSM系统、知识分类选择硬件知识、标签填写为 打印机、不标识为FAQ、上传一个txt附件，附件内容为测试系统查询附件内容。 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

知识搜索

表5-151知识模块测试

| 用例名称 | 知识搜索菜单功能测试 | 标识 | zsgl-zsss |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 知识模块检索功能 |  |  |  |
| 用例综述 | 知识管理功能测试 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧知识管理，选择知识搜索 | 在右侧搜索框中输入打印机无法使用 注： 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 | 根据标题关键字、内容关键字、知识关键字进行搜索知识并展示在该界面中; |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

新增知识

表5-152知识模块测试

| 用例名称 | 新增知识菜单功能测试 |  | 标识 | zsgl-xzzs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 知识管理模块新增功能 |  |  |  |
| 用例综述 | 知识管理功能测试 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧知识管理，选择新增知识 | 填写以下知识字段信息 知识分类：硬件知识 服务目录：ITSM系统 知识来源：用户创建 标识为FAQ：否 标题：服务器更换硬盘后查询服务器硬盘容量无变化 关键字：硬盘 共享范围：私有知识 内容：将该硬盘更换至其他服务器排查问题原因是硬盘的原因还是服务器的原因 标签：硬盘 附件：可不上传 然后点击保存 | 点击保存新增完知识跳转到知识详情页面可查看刚才填写的内容 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

知识列表

表5-153知识模块测试

| 用例名称 | 知识列表菜单功能测试 |  | 标识 | zsgl-zslb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 知识管理模块新增、查询、删除、审核 |  |  |  |
| 用例综述 | 知识管理功能测试 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧知识管理，选择知识列表 | 点击左侧知识分类 | 可根据选择的知识分类展示不同分类的知识（查询知识的一种方式） |  |
| Step2 | 打开左侧知识管理，选择知识列表 | 点击新增按钮 | 跳转到新增知识页面，填写知识信息（知识标题、描述、分类等字段）点击保存新增完知识跳转到知识详情页面 |  |
| Step3 | 打开左侧知识管理，选择知识列表，双击知识列表的页签进行刷新列表 | 选中知识点击编辑按钮 | 可编辑选中知识的详细信息字段（如标题、描述等信息） |  |
| Step4 | 打开左侧知识管理，选择知识列表 | 选中知识点击删除按钮 | 可删除选中的知识，系统提示删除成功 |  |
| Step5 | 打开左侧知识管理，选择知识列表 | 选中知识点击审核按钮 | 可选择该条知识的状态是否为审核通过还是审核不通过 |  |
| Step6 | 打开左侧知识管理，选择知识列表 | 点击高级搜索按钮可根据下列字段分别检索 创建开始时间：选择昨天 创建结束时间：选择今天 标题：填写打印机无法使用 知识来源：选择用户创建 关键字：打印机 知识状态：选择发布 内容：填写打印机无墨粉 附件：填写测试 服务目录：选择ITSM系统 知识分类：选择硬件知识 标签：填写打印机 标识为FAQ:选择否 创建人：选择李飞 | 可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的知识会显示在列表 中 注：高级搜索界面的字段类型有 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 |  |
| Step7 | 打开左侧知识管理，选择知识列表 | 鼠标悬浮更多 | 选中知识点击标识为FAQ：FAQ标识为是，FAQ菜单可查询到 选中知识点击取消FAQ标识:FAQ标识为否 导入：通过模板下载将知识批量导入进来；可根据下列字段在导入模板中填写导入内容 标题：键盘不能输入密码02 内容：估计是某个键位按下不能弹起，把所有的键按一次，关机重开，问题解决。 知识分类：硬件知识 关键字：键盘不能输入密码 知识状态：待审核 创建者：lifei 知识来源：用户创建 创建时间：2021-10-01 13:14:44 导出：将列表知识 通过文件形式导出； 模板下载：如需导入知识则需下载导入模板。 |  |
| Step8 | 打开左侧知识管理，选择知识列表 | 点击过滤器按钮 | 可将知识的基础字段组合进行查询，可将过滤条件保存便于下次使用 |  |
| Step9 | 打开左侧知识管理，选择知识列表 | 在右侧搜索框中输入打印机无法使用 注： 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 | 根据标题关键字、内容关键字、知识关键字搜索出符合搜索条件的知识 |  |
| Step10 | 打开左侧知识管理，选择知识列表 | 双击一条知识 | 双击进入知识详情页面，可查看到知识的详细内容以及发生过内容变化的历史版本 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

待审核知识

表5-154知识模块测试

| 用例名称 | 待审核知识菜单功能测试 |  | 标识 | zsgl-dshzs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 知识管理模块新增、查询、删除、审核 |  |  |  |
| 用例综述 | 知识管理功能测试 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧知识管理，选择待审核知识 | 点击左侧知识分类 | 可根据选择的知识分类展示不同分类的知识（查询知识的一种方式） |  |
| Step2 | 打开左侧知识管理，选择待审核知识 | 点击新增按钮 | 跳转到新增知识页面，填写知识信息（知识标题、描述、分类等字段）点击保存新增完知识跳转到知识详情页面 |  |
| Step3 | 打开左侧知识管理，选择待审核知识 | 选中知识点击编辑按钮 | 可编辑选中知识的详细信息字段（如标题、描述等信息） |  |
| Step4 | 打开左侧知识管理，选择待审核知识 | 选中知识点击删除按钮 | 可删除选中的知识，系统提示删除成功 |  |
| Step5 | 打开左侧知识管理，选择待审核知识 | 选中知识点击审核按钮 | 可选择该条知识的状态是否为审核通过还是审核不通过 |  |
| Step6 | 打开左侧知识管理，选择待审核知识 | 点击高级搜索按钮可根据下列字段分别检索 创建开始时间：选择昨天 创建结束时间：选择今天 标题：填写打印机无法使用 知识来源：选择用户创建 关键字：打印机 知识状态：选择发布 内容：填写打印机无墨粉 附件：填写测试 服务目录：选择ITSM系统 知识分类：选择硬件知识 标签：填写打印机 标识为FAQ:选择否 创建人：选择李飞 | 可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的知识会显示在列表 中 注：高级搜索界面的字段类型有 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 |  |
| Step7 | 打开左侧知识管理，选择待审核知识 | 鼠标悬浮更多 | 选中知识点击标识为FAQ：FAQ标识为是，FAQ菜单可查询到 选中知识点击取消FAQ标识:FAQ标识为否 导入：通过模板下载将知识批量导入进来；可根据下列字段在导入模板中填写导入内容 标题：键盘不能输入密码03 内容：估计是某个键位按下不能弹起，把所有的键按一次，关机重开，问题解决。 知识分类：硬件知识 关键字：键盘不能输入密码 知识状态：待审核 创建者：lifei 知识来源：用户创建 创建时间：2021-10-01 13:14:44 导出：将列表知识 通过文件形式导出； 模板下载：如需导入知识则需下载导入模板。 |  |
| Step8 | 打开左侧知识管理，选择待审核知识 | 点击过滤器按钮 | 可将知识的基础字段组合进行查询，可将过滤条件保存便于下次使用 |  |
| Step | 打开左侧知识管理，选择待审核知识 | 在右侧搜索框中输入计算机蓝屏 注： 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 | 根据标题关键字、内容关键字、知识关键字搜索出符合搜索条件的知识 |  |
| Step10 | 打开左侧知识管理，选择待审核知识 | 双击一条知识 | 双击进入知识详情页面，可查看到知识的详细内容以及发生过内容变化的历史版本 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

FAQ

表5-155知识模块测试

| 用例名称 | FAQ菜单功能测试 |  | 标识 | zsgl-faq |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 知识管理模块新增、查询、删除、审核 |  |  |  |
| 用例综述 | 知识管理功能测试 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧知识管理，选择FAQ | 在搜索框中输入磁盘损坏 注： 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 | 可根据知识标题、知识描述、知识关键字检索出标记为FAQ且符合条件的知识并展示在该界面中 |  |
| 前提和约束 | 1、新增一条知识，标识为FAQ，知识标题为 磁盘损坏，其余项可随意填写内容。 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

完整业务流程

表5-156完整业务流程

| 用例名称 | 完整业务流程 |  | 标识 | zsgl-wzywlc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 知识新增、知识审核、知识查看 |  |  |  |
| 用例综述 | 知识管理 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 点击知识管理-新增知识 | 选择知识分类 填写知识标题 填写知识内容 填写关键字 点击左上角保存按钮 | 保存后进入知识详情界面，可在该界面点击左上角审核按钮进行知识审核（选择发布则该条知识审核通过），若知识审核状态为发布则可在知识列表查看到该知识，若知识状态为待审核则知识列表看不到该知识 |  |
| Step2 | 点击知识管理-待审核知识 | 点击知识操作列的审核按钮 | 选择知识状态为发布点击确定则审核通过，知识列表可看到该条知识。 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

巡检管理

巡检计划

表5-157巡检任务模块测试

| 用例名称 | 巡检计划菜单功能测试 |  | 标识 | xjgl-xjjh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 巡检计划模块新增、查询、删除。 |  |  |  |
| 用例综述 | 巡检计划新增 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧巡检任务，选择巡检计划 | 1、点击新增按钮 2、选中巡检计划点击编辑按钮 3、选中巡检计划点击删除按钮 | - 打开新增巡检计划界面输入标题为九月最后一次巡检、选则两三个巡检对象、选择第一个巡检表单、处理组、处理人默认当前账号即可，选择时间类型为每日计划、设置时间计划为当前时间的2分钟后，勾选最下面的立即生效按钮，点击确认即可生成一条巡检计划 2、打开编辑巡检计划界面，可编辑刚才填写输入的计划参数 3、删除巡检计划，提示确认删除，删除成功提示操作成功。 |  |
| Step2 | 打开左侧巡检任务，选择巡检计划 | 4、点击高级搜索可根据下方条件分别进行检索 - 创建时间：选择昨天 - 结束时间：选择今天 - 标题选择：九月最后一次巡检 - 运行状态：选择启用 - 处理组：选择刚才新增计划时默认的处理组即可（指派人的所属部门） - 处理人：选择刚才新增计划时默认的处理人 - 巡检对象：不进行测试（后续会进行调整或删除） - 巡检表单：选择刚才新增计划时选择的表单即可 注：高级搜索界面的字段类型有 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 | 4、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的巡检计划会显示在列表中 |  |
| Step3 | 打开左侧巡检任务，选择巡检计划 | 5、点击任意一条计划的立即巡检按钮 6、点击操作列中的停止 按钮 7、在右侧搜索框中输入巡检标题 九月最后一次巡检 注：输入框中允许输入的字符有汉字、字母、数字、特殊字符 | 5、稍等片刻会弹出一个界面，巡检报告查阅数据后 备注内容点击确定则完成巡检，在巡检记录中可查看该条记录。 6、提示确认停止任务，点击确认后计划运行状态为禁用、点击启动按钮，提示确认运行任务，点击确认后计划运行状态为启用。 7、根据标题搜索出符合搜索条件的巡检计划 |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“知识管理” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏中“知识管理” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |
| Step6 | 点击左侧菜单栏中“知识管理” | 精度指标测试 | 页面上体现时间精度指标 |  |
| 前提和约束 | 测试前保证已创建了一条巡检计划。且计划的处理组为lifei的所属部门，处理人为李飞。计划类型为每日计划。 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

巡检待办

表5-158巡检任务模块测试

| 用例名称 | 巡检待办菜单功能测试 |  | 标识 | xjgl-xjdb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 巡检待办模块处理、查询、删除巡检。 |  |  |  |
| 用例综述 | 巡检待办处理 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧巡检任务，选择巡检待办 | 1、选择巡检记录点击删除 2、点击高级搜素可根据下方条件分别进行检索 - 创建时间：选择昨天 - 结束时间：选择今天 - 标题选择：从列表复制一个标题 - 状态：选择待巡检 - 处理组：看一下当前账号lifei的所属部门，然后选择即可 - 处理人：选择lifei - 巡检对象：不进行测试（后续会进行调整或删除） - 巡检表单：选择第一个即可 注：高级搜索界面的字段类型有 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 | 1、删除巡检计划，提示确认删除，点击确认后，系统提示操作成功。 2、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的巡检计划会显示在列表中 |  |
| Step2 | 打开左侧巡检任务，选择巡检待办 | 3、在右侧搜索框中输入巡检标题（从列表复制一个即可） 注：输入框中允许输入的字符有汉字、字母、数字、特殊字符 4、分别选择操作列下的巡检确认和查看按钮 | 3、根据标题关键字检索出符合搜索条件的巡检计划 4、巡检确认：点击后弹出巡检报告，查阅内容后 在底下的巡检备注填写内容或不填写 点击确认后则处理完巡检待办。巡检记录中的该条记录状态从待巡检变为已巡检（记得双击刷新巡检待办页签刷新状态）。 查看：可查看该条巡检结果报告。 |  |
| 前提和约束 | 确保列表有巡检待办，且巡检待办的处理人为lifei，处理组是lifei的所属部门。 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

巡检记录

表5-159巡检任务模块测试

| 用例名称 | 巡检记录菜单功能测试 |  | 标识 | xjgl-xjjl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 巡检记录模块查询、删除巡检。 |  |  |  |
| 用例综述 | 巡检记录检索 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧巡检任务，选择巡检记录 | 1、选择巡检记录点击删除 2、点击高级搜素可根据下方条件分别进行检索 - 创建时间：选择昨天 - 结束时间：选择今天 - 标题选择：从列表复制一个标题 - 状态：选择待巡检 - 处理组：看一下当前账号lifei的所属部门，然后选择即可 - 处理人：选择lifei - 巡检对象：不进行测试（后续会进行调整或删除） - 巡检表单：选择第一个即可 注： 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 | 1、删除巡检记录，提示确认删除，删除成功提示操作成功。 2、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的巡检计划会显示在列表中 |  |
| Step1 | 打开左侧巡检任务，选择巡检记录 | 3、在右侧搜索框中输入巡检标题进行检索（列表复制一个标题即可） 注：输入框中允许输入的字符有汉字、字母、数字、特殊字符 4、分别点击操作列下的按钮 | 3、根据标题关键字搜索出符合搜索条件的巡检计划 4、导出：可导出任意一条记录，以word格式导出 查看：可查看巡检记录详情。 |  |
| 前提和约束 | 确保列表有两条记录，一条状态为已巡检，一条为带巡检。 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

巡检日历

表5-160巡检任务模块测试

| 用例名称 | 巡检日历菜单功能测试 |  | 标识 | xjgl-xjrl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 巡检日历模块巡检计划一览 |  |  |  |
| 用例综述 | 巡检计划日历 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧巡检任务，选择巡检日历 | - 单击某一天 - 单击我的巡检和全部巡检 | - 在某一天中新增一个巡检任务（填写标题、选择巡检对象、巡检表单确认即可） - 查看我的巡检计划以及全部人员的巡检计划 |  |
| 前提和约束 | 确保日历有数据展示 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

完整业务流程

表5-161完整业务流程

| 用例名称 | 完整业务流程 |  | 标识 | xjgl-wzywlc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 新增、处理、关闭 |  |  |  |
| 用例综述 | 巡检管理 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 点击巡检任务-巡检计划 | 点击左上角新增按钮 | 填写巡检标题 选择巡检对象 选择巡检表单 选择时间类型为每日计划 设置时间计划 勾选立即生效按钮 点击确认后巡检任务生成 |  |
| Step2 | 点击巡检任务-巡检待办 | 点击巡检确认 | 可查看巡检对象的巡检结果报告，填写最下面的巡检备注，点击确定则巡检待办已处理，进入巡检记录列表。 |  |
| Step3 | 点击巡检任务 | 点击巡检日历 | 可查看刚才新增的巡检任务未来的巡检计划以及巡检待办点击蓝色的待办 可查看巡检结果，填写最下面的巡检备注，点击确定则巡检待办已处理。列表不显示已办巡检，若要查看已办则需进入巡检记录列表查看。 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

排班管理

班次管理

表5-162排班管理模块测试

| 用例名称 | 班次管理模块测试 |  | 标识 | pbgl-bcgl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 班次管理模块新增、查询、删除。 |  |  |  |
| 用例综述 | 班次管理 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧排班管理，选择班次管理 | 1、点击新增按钮 2、选中班次点击编辑按钮 3、选中班次点击删除按钮 4、鼠标悬浮更多按钮 5、在右侧搜索框中输入班次名称、班次类型关键字 搜索班次名称正常班 注：输入框中允许输入的字符有汉字、字母、数字、特殊字符 | 1、新增班次（例如白班、夜班），并填写班次的时间、总时长、背景颜色、工作类型。 2、编辑班次的名称，班次时间、总时长、背景颜色、工作类型。 3、删除班次，系统提示操作成功 4、选中班次然后点击导出并选择导出时间，将导出这段时间该班次的值班人员安排表。 5、根据关键字搜索出符合搜索条件的班次 |  |
| 前提和约束 | 确保列表有两条班次，其中一条班次名称为正常班 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

排班列表

表5-163排班管理模块测试

| 用例名称 | 排班列表模块测试 |  | 标识 | pbgl-pblb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 排班列表模块新增、查询、删除排班、调班。 |  |  |  |
| 用例综述 | 排班功能使用 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧排班管理，选择排班列表 | 1、点击批量新增 2、选中排班点击编辑 3、选中排班点击删除 4、选中班次点击调班 5、点击高级搜索 可根据一下字段进行分别检索 创建开始时间：选择昨天 创建结束时间：选择今天 值班人员：选择lifei（李飞） 调班人员：选择lifei（李飞） 班次：任意选择一个即可 - 在右侧搜索框中输入 李飞 注：输入框中允许输入的字符有汉字、字母、数字、特殊字符 | 1、可以批量新增班次（选择班次、选择值班人员、选择开始、结束时间等信息）即可新增班次 2、可编辑该班次人员的开始和结束时间以及班次 3、可删除该班次系统提示操作成功。 4、可对该班次的人员进行替换 选择一个班次设置调班人员为李飞。 5、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的排班会显示在列表中 6、可根据（班次名称、值班人员）关键字搜索出符合搜索条件的排班 |  |
| 前提和约束 | 确保列表有李飞及非李飞的排班数据。 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

排班日历

表5-164排班管理模块测试

| 用例名称 | 排班日历模块测试 |  | 标识 | pbgl-pbrl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 排班日历一览，新增排班。 |  |  |  |
| 用例综述 | 排班日历 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧排班管理，选择排班日历 | 1、单击某一天 2、单击我的排班和全部排班 3、点击班次下拉中的内容 | 1、在某一天中新增一个排班 2、查看我的排班计划以及全部人员的排班计划 3、可根据班次在日历上检索排班并进行显示 |  |
| 前提和约束 | 确保日历有数据展示 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

完整业务流程

表5-165完整业务流程

| 用例名称 | 完整业务流程 |  | 标识 | pbgl-wzywlc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 班次新增、排班新增、日历查看 |  |  |  |
| 用例综述 | 排班管理 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 点击排班管理-班次管理 | 点击新增 | 弹出新增界面 填写班次名称 选择班次时间 填写总时长 点击确认则该班次新增成功 （支持为该班次选择专属颜色） |  |
| Step2 | 点击排班管理-点击排班列表 | 点击批量新增 | 弹出批量新增排班界面 选择刚才新增的班次 选择值班人员 选择开始时间和结束时间 点击确认即新增排班成功 |  |
| Step3 | 点击排班管理 | 点击排班日历 | 可在排班日历中查看我的排班日历可查看我的额排班也可查看所有人的排班左上角点击即可，点击左上角班次选中班次分类可根据班次分类筛选排班日历进行显示。 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

辅助工具

系统公告

表5-166辅助工具模块测试

| 用例名称 | 系统公告模块测试 |  | 标识 | fzgj-xtgg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 公告发布、删除、编辑 |  |  |  |
| 用例综述 | 公告管理 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧辅助工具，选择系统公告 | 1、点击新增按钮 2、选中公共点击编辑按钮 3、选中公告点击删除按钮 4、双击公告 5、在右侧搜索框输入公告标题关键字 为国庆 注：输入框中允许输入的字符有汉字、字母、数字、特殊字符 | 1、弹出新增公告界面，填写公告信息（公告标题，公告内容其余可不填写）点击确认即可新增公告。 2、选中公告点击编辑即可编辑公告的相关内容（标题，内容等字段） 3、选中公告点击删除按钮即可删除该公告，显示删除成功。 4、双击公告可查看公告详情信息（标题，内容等信息）。 5、根据关键字搜索出符合搜索条件的公告。 |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“辅助工具” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“辅助工具” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |
| 前提和约束 | 确保公告列表有三条数据，其中一条数据的标题为 国庆期间疫情防控要求 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

在线用户

表5-167辅助工具模块测试

| 用例名称 | 在线用户模块测试 |  | 标识 | fzgj-zxyh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 在线用户查看 |  |  |  |
| 用例综述 | 在线用户 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧辅助工具，选择在线用户 | 1、双击在线的用户 2、在右侧搜索框输入当前账号的用户名 注：输入框中允许输入的字符有汉字、字母、数字、特殊字符 3、点击下线按钮 | 1、双击可查看该用户的个人信息（姓名，所属部门，角色邮箱等相关信息） 2、可根据输入的关键字（用户名，真实姓名）搜索出符合条件的在线人员。 3、提示“确定下线改用户吗”点击确人，该用户则退出登录。系统提示“用户下线成功。” |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

快捷管理

表5-168辅助工具模块测试

| 用例名称 | 快捷管理模块测试 |  | 标识 | fzgj-kjgl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 快捷管理模块新增、编辑、删除 |  |  |  |
| 用例综述 | 辅助工具 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧辅助工具，选择快捷管理 | 1、系统顶部鼠标悬浮快捷入口常用链接点击+号进行新增 2、选中常用链接点击编辑 3、在右侧搜索框输入关键字百度 注：输入框中允许输入的字符有汉字、字母、数字、特殊字符 4、点击删除按钮 | 1、弹出创建常用链接的界面，填写快捷名称，访问地址，等字段点击确认即可生成常用链接（新增完点击确定后 双击快捷管理页签刷新会看到新增的快捷方式）。 2、可编辑该常用链接，可修改访问地址，快捷名称等信息 3、根据输入的关键字（快捷名称，访问地址、创建人）搜索出符合条件的常用链接。 4、系统提示确认删除？ 点击确认系统提示删除成功。 |  |
| 前提和约束 | 确保列表的快捷数据有一条快捷名称中包含百度。 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

统计报表

监控报表

监控报表—查看

表5-169监控报表—查看

| 用例名称 | 监控报表—查看 |  | 标识 | tjbb-jkbb-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控报表查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控视报表查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控报表查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏“系统管理-统计报表-监控报表” | 查看监控报表展示页面 | 监控报表页面显示正常 |  |  |
| Step3 | 点击监控报表内部导航栏：“事件报表” | 事件报表展示： 故障事件名称数量Top10、故障事件统计报表、最新故障事件Top10、性能事件名称数量Top10、最新性能事件Top10、性能事件统计报表 | 事件报表展示正常 |  |  |
| Step4 | 点击监控报表内部导航栏：“综合报表” | 综合报表展示：日报表、周报表、月报表、季度报表、年报表、资产信息统计 | 综合报表展示正常 |  |  |
| Step5 | 点击监控报表内部导航栏：“监控器报表” | 监控器报表： 操作系统:Linux、数据库:MySQL | 监控器报表展示正常 |  |  |
| Step6 | 点击左侧菜单栏中“统计报表” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |  |
| Step7 | 点击左侧菜单栏中“统计报表” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |  |
| Step8 | 点击左侧菜单栏中“统计报表” | 精度指标测试 | 页面上体现金额精度指标 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-统计报表-监控报表页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

事件报表

事件报表—故障事件名称数量Top10

表5-170事件报表—故障事件名称数量Top10

| 用例名称 | 事件报表—故障事件名称数量Top10 |  | 标识 |  | tjbb-sjbb-gzsjmcslTop10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试事件报表—故障事件名称数量Top10功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖事件报表—故障事件名称数量Top10功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 事件报表—故障事件名称数量Top10 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击监控报表内部导航栏：“事件报表” | 点击“故障事件名称数量Top10” |  | - 弹出报表查询框，输入事件名称、事件类型等信息； - 点击确认 |  |  |
| Step2 | 进入报表详情页面 | - 展示报表详情； - 点击右上角导出操作 |  | 1、报表信息展示正确； 2、支持报表以PDF、WORD、HTML、EXCEL方式导出 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-统计报表-监控报表-事件报表页面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

事件报表—故障事件统计报表

表5-171事件报表—故障事件统计报表

| 用例名称 | 事件报表—故障事件统计报表 |  | 标识 | tjbb-sjbb-gzsjtjbb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试事件报表—故障事件统计报表功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖事件报表—故障事件统计报表功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 事件报表—故障事件统计报表 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击监控报表内部导航栏：“事件报表” | 点击“故障事件统计报表” | 1、弹出报表查询框，输入事件名称、事件类型等信息； 2、点击确认 |  |  |
| Step2 | 进入报表详情页面 | 1、展示报表详情； 2、点击右上角导出操作 | 1、报表信息展示正确； 2、支持报表以PDF、WORD、HTML、EXCEL方式导出 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-统计报表-监控报表-事件报表页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

事件报表—最新故障事件Top10

表5-172事件报表—最新故障事件Top10

| 用例名称 | 事件报表—最新故障事件Top10 |  | 标识 |  | tjbb-sjbb-zxgzsjTop10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试事件报表—最新故障事件Top10功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖事件报表—最新故障事件Top10功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 事件报表—最新故障事件Top10 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击监控报表内部导航栏：“事件报表” | 点击“最新故障事件Top10” |  | 1、弹出报表查询框，输入事件名称、事件类型等信息； 2、点击确认 |  |  |
| Step2 | 进入报表详情页面 | 1、展示报表详情； 2、点击右上角导出操作 |  | 1、报表信息展示正确； 2、支持报表以PDF、WORD、HTML、EXCEL方式导出 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-统计报表-监控报表-事件报表页面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

事件报表—性能事件名称数量Top10

表5-173事件报表—性能事件名称数量Top10

| 用例名称 | 事件报表—性能事件名称数量Top10 |  | 标识 |  | tjbb-sjbb-xnsjmcslTop10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试事件报表—性能事件名称数量Top10功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖事件报表—性能事件名称数量Top10功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 事件报表—性能事件名称数量Top10 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击监控报表内部导航栏：“事件报表” | 点击“性能事件名称数量Top10” |  | 1、弹出报表查询框，输入事件名称、事件类型等信息； 2、点击确认 |  |  |
| Step2 | 进入报表详情页面 | 1、展示报表详情； 2、点击右上角导出操作 |  | 1、报表信息展示正确； 2、支持报表以PDF、WORD、HTML、EXCEL方式导出 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-统计报表-监控报表-事件报表页面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

事件报表—最新性能事件Top10

表5-174事件报表—最新性能事件Top10

| 用例名称 | 事件报表—最新性能事件Top10 |  | 标识 |  | tjbb-sjbb-zxxnsjTop10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试事件报表—最新性能事件Top10功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖事件报表—最新性能事件Top10功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 事件报表—最新性能事件Top10 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击监控报表内部导航栏：“事件报表” | 点击“最新性能事件Top10” |  | 1、弹出报表查询框，输入事件名称、事件类型等信息； 2、点击确认 |  |  |
| Step2 | 进入报表详情页面 | 1、展示报表详情； 2、点击右上角导出操作 |  | 1、报表信息展示正确； 2、支持报表以PDF、WORD、HTML、EXCEL方式导出 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-统计报表-监控报表-事件报表页面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

事件报表—性能事件统计报表

表5-175事件报表—性能事件统计报表

| 用例名称 | 事件报表—性能事件统计报表 |  | 标识 |  | tjbb-sjbb-xnsjtjbb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试事件报表—性能事件统计报表功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖事件报表—性能事件统计报表功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 事件报表—性能事件统计报表 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击监控报表内部导航栏：“事件报表” | 点击“性能事件统计报表” |  | 1、弹出报表查询框，输入事件名称、事件类型等信息； 2、点击确认 |  |  |
| Step2 | 进入报表详情页面 | 1、展示报表详情； 2、点击右上角导出操作 |  | 1、报表信息展示正确； 2、支持报表以PDF、WORD、HTML、EXCEL方式导出 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-统计报表-监控报表-事件报表页面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

综合报表

综合报表—日报表

表5-176综合报表—日报表

| 用例名称 | 综合报表—日报表 |  | 标识 |  | tjbb-zhbb-rbb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试综合报表—日报表功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖综合报表—日报表功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 综合报表—日报表 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击监控报表内部导航栏：“综合报表” | 点击“日报表” |  | 1、弹出报表查询框，选择查询的时间； 2、点击确认 |  |  |
| Step2 | 进入报表详情页面 | 1、展示报表详情； 2、点击右上角导出操作 |  | 1、报表信息展示正确； 2、支持报表以PDF、WORD、HTML、EXCEL方式导出 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-统计报表-监控报表-综合报表页面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

综合报表—周报表

表5-177综合报表—周报表

| 用例名称 | 综合报表—周报表 |  | 标识 |  | tjbb-zhbb-zbb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试综合报表—周报表功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖综合报表—周报表功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 综合报表—周报表 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击监控报表内部导航栏：“综合报表” | 点击“周报表” |  | 1、弹出报表查询框，选择查询的时间； 2、点击确认 |  |  |
| Step2 | 进入报表详情页面 | 1、展示报表详情； 2、点击右上角导出操作 |  | 1、报表信息展示正确； 2、支持报表以PDF、WORD、HTML、EXCEL方式导出 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-统计报表-监控报表-综合报表页面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

综合报表—月报表

表5-178综合报表—月报表

| 用例名称 | 综合报表—月报表 |  | 标识 | tjbb-zhbb-ybb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试综合报表—月报表功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖综合报表—月报表功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 综合报表—月报表 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击监控报表内部导航栏：“综合报表” | 点击“月报表” | 1、弹出报表查询框，选择查询的时间； 2、点击确认 |  |  |
| Step2 | 进入报表详情页面 | 1、展示报表详情； 2、点击右上角导出操作 | 1、报表信息展示正确； 2、支持报表以PDF、WORD、HTML、EXCEL方式导出 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-统计报表-监控报表-综合报表页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

综合报表—季度报表

表5-179综合报表—季度报表

| 用例名称 | 综合报表—季度报表 |  | 标识 | tjbb-zhbb-jdbb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试综合报表—季度报表功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖综合报表—季度报表功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 综合报表—季度报表 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击监控报表内部导航栏：“综合报表” | 点击“季度报表” | 1、弹出报表查询框，选择查询的时间； 2、点击确认 |  |  |
| Step2 | 进入报表详情页面 | 1、展示报表详情； 2、点击右上角导出操作 | 1、报表信息展示正确； 2、支持报表以PDF、WORD、HTML、EXCEL方式导出 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-统计报表-监控报表-综合报表页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

综合报表—年报表

表5-180综合报表—年报表

| 用例名称 | 综合报表—年报表 |  | 标识 | tjbb-zhbb-nbb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试综合报表—年报表功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖综合报表—年报表功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 综合报表—年报表 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击监控报表内部导航栏：“综合报表” | 点击“年报表” | 1、弹出报表查询框，选择查询的时间； 2、点击确认 |  |  |
| Step2 | 进入报表详情页面 | 1、展示报表详情； 2、点击右上角导出操作 | 1、报表信息展示正确； 2、支持报表以PDF、WORD、HTML、EXCEL方式导出 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-统计报表-监控报表-综合报表页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

综合报表—资产信息统计

表5-181综合报表—资产信息统计

| 用例名称 | 综合报表—资产信息统计 |  | 标识 | tjbb-zhbb-zcxxtj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试综合报表—资产信息统计功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖综合报表—资产信息统计功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 综合报表—资产信息统计 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击监控报表内部导航栏：“综合报表” | 点击“资产信息统计” | 跳转资产信息统计详情页面 |  |  |
| Step2 | 进入报表详情页面 | 1、展示报表详情； 2、点击右上角导出操作 | 1、报表信息展示正确； 2、支持报表以PDF、WORD、HTML、EXCEL方式导出 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-统计报表-监控报表-综合报表页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

维修报表

表5-182统计报表模块测试

| 用例名称 | 维修报表模块测试 |  | 标识 | tjbb-wxbb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 维修报表功能使用 |  |  |  |
| 用例综述 | 统计报表 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧统计报表，选择维修任务报表 | 1、点击其中一个报表 | 1、系统打开该报表的统计详情（系统支持PDF,EXCEL,WORD方式导出报表） 2、点击查询，系统提示选择时间（选择知识的创建与结束时间择统计这段时间内的知识） |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

退役报废

表5-183统计报表模块测试

| 用例名称 | 退役报表模块测试 |  | 标识 | tjbb-tybf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 退役报废模块的报表统计 |  |  |  |
| 用例综述 | 统计报表 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧统计报表，选择退役报废报表 | 1、点击其中一个报表 | 1、系统打开该报表的统计详情（系统支持PDF,EXCEL,WORD方式导出报表） 2、点击查询，系统提示选择时间（选择知识的创建与结束时间择统计这段时间内的知识） |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

故障报表

表5-184统计报表模块测试

| 用例名称 | 故障报表模块测试 |  | 标识 | tjbb-gzbb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 故障报表功能使用 |  |  |  |
| 用例综述 | 统计报表 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧统计报表，选择故障报表 | 1、点击其中一个报表 | 1、系统打开该报表的统计详情（系统支持PDF,EXCEL,WORD方式导出报表） 2、点击查询，系统提示选择时间（选择知识的创建与结束时间择统计这段时间内的知识） |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

知识报表

表5-185统计报表模块测试

| 用例名称 | 知识报表模块测试 |  | 标识 | tjbb-zsbb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 知识模块的报表统计 |  |  |  |
| 用例综述 | 统计报表 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧统计报表，选择知识报表 | 1、点击其中一个报表 | 1、系统打开该报表的统计详情（系统支持PDF,EXCEL,WORD方式导出报表） 2、点击查询，系统提示选择时间（选择知识的创建与结束时间择统计这段时间内的知识） |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

资产报表

表5-186统计报表模块测试

| 用例名称 | 资产报表模块测试 |  | 标识 | tjbb-zcbb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 资产模块的报表统计 |  |  |  |
| 用例综述 | 统计报表 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧统计报表，选择资产报表 | 1、点击其中一个报表 | 1、系统打开该报表的统计详情（系统支持PDF,EXCEL,WORD方式导出报表） 2、点击查询，系统提示选择时间（选择知识的创建与结束时间择统计这段时间内的知识） |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

创建报表

监控信息自定义报表

监控信息自定义报表—查看

表5-187监控信息自定义报表—查看

| 用例名称 | 监控信息自定义报表—查看 |  | 标识 | tjbb-jkxxzdybb-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控信息自定义报表查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控信息自定义报表查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控信息自定义报表查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step1 | 点击左侧菜单栏“系统管理-统计报表-创建报表-监控报表” | 查看监控信息自定义报表页面 | 监控信息自定义报表页面显示正常 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏“系统管理-统计报表-创建报表-监控报表” | 监控信息自定义报表列表展示：报表名称、创建人、创建时间 | 监控信息自定义报表列表展示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-统计报表-创建报表-监控信息自定义报表页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

监控信息自定义报表—报表配置

表5-188监控信息自定义报表—报表配置

| 用例名称 | 监控信息自定义报表—报表配置 |  | 标识 | tjbb-jkxxzdybb-bbpz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控信息自定义报表报表配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控信息自定义报表报表配置功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控信息自定义报表报表配置 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏“系统管理-统计报表-创建报表-监控信息自定义报表” | 点击右上角新增按钮 | - 弹出新增框，输入名称； - 点击确认，刷新页面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏“系统管理-统计报表-创建报表-监控信息自定义报表” | 点击列表内修改按钮 | - 进入修改页面； - 点击右上角新增组件按钮，配置列表展示内容； - 选择完毕后点击保存并返回上一个页面 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏“系统管理-统计报表-创建报表-监控信息自定义报表” | 点击报表名称 | - 弹出时间选择框，选择要查询报表的时间； - 点击确认，进入报表详情页面 |  |  |
| Step4 | 进入报表详情页面 | 1、展示报表详情； 2、点击Word/PDF按钮 | 1、报表信息展示正确； 2、支持报表以Word/PDF方式导出 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-统计报表-创建报表-监控信息自定义报表页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

流程信息自定义报表

表5-189统计报表模块测试

| 用例名称 | 自定义报表模块测试 |  | 标识 | tjbb-cjbb-lcxxzdybb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 自定义报表模块的新增、编辑、删除功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 统计报表 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧统计报表，选择创建报表下的流程自定义报表 | - 点击新增按钮 - 选择报表选择编辑按钮 - 点击导出按钮 - 选择报表点击删除按钮 - 点击下拉框选择内容 - 点击预览按钮 - 点击配置地址按钮 - 点击右上方关键字检索框输入 交叉统计（可根据报表名称、报表编码检索） 注：输入框中允许输入的字符有汉字、字母、数字、特殊字符 | - 新增报表，输入报表名称为交叉统计报表、编码为JCTJ、类型选择交叉统计报表、模块选择请求模块、流程发布 表单选择新增维修任务、分类默认已完成请求即可、过滤器不选择、行分组选择请求状态、列分组选择指派人、滑动到下面选择时间类型为年，然后点击确认即可生成报表，点击右侧预览即可查看该报表。 - 编辑该报表，可修改名称、类型、模块等内容。 - 可导出本列表中所有报表以Excel表格的形式。 - 可删除选中的报表，系统提示删除成功 - 可按模块进行查看不同模块的报表。 - 可预览选中的报表，查看报表内容。 - 弹出菜单链接地址 - 根据输入的关键字检索出符合条件的报表。 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | #### 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

历史管理

历史数据查询

历史数据查询—查看

表5-190历史数据查询—查看

| 用例名称 | 历史数据查询-查看 |  | 标识 | xtgl-lssjcx-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试历史数据查询查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖历史数据查询查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 历史数据查询查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“历史管理-历史数据查询” | 查看历史数据查询页面 | 历史数据查询页面显示正常 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“历史管理-历史数据查询” | 选择查询指标项：内存使用率/CPU使用率 | 根据所选指标自动配置所需查询的字段 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“历史管理-历史数据查询” | 选择起止时间、输入指标名称、选择查询资产，点击查询 | 结果集显示查询结果 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“历史管理-历史数据查询” | 点击获取对比列表 | 选择要查询的资产，并生成图表 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“历史管理-历史数据查询” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏中“历史管理-历史数据查询” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |  |
| 前提和约束 | 进入历史管理-历史数据查询页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 ##### 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

历史数据查询—查询/重置

表5-191历史数据查询—查询/重置

| 用例名称 | 历史数据查询-查询/重置 |  | 标识 | xtgl-lssjcx-cx/cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试历史数据查询-查询/重置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖历史数据查询-查询/重置功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 历史数据查询-查询/重置 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“历史管理-历史数据查询” | 1、在查询框输入资产ip； 2、点击查询 | 1、厂商ip存在：查询结果正确显示； 2、厂商ip不存在：查询失败，系统无数据显示 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“历史管理-历史数据查询” | 点击重置 | 1、查询框清空； 2、列表恢复查询前状态 |  |  |
| 前提和约束 | 进入历史管理-历史数据查询页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 ##### 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

历史数据查询—分页

表5-192历史数据查询—分页

| 用例名称 | 历史数据查询-分页 |  | 标识 | xtgl-lssjcx-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试历史数据查询分页功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖历史数据查询分页功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 历史数据查询分页 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“历史管理-历史数据查询” | 选择每页展示15、30、50、100条 | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |  |
| 前提和约束 | 进入历史管理-历史数据查询页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

指标表管理

指标表管理-查看/新增/修改/添加字段/删除

表5-193指标表管理-查看/新增/修改/添加字段/删除

| 用例名称 | 指标表管理-查看/新增/修改/添加字段/删除/修改/添加字段/删除 |  | 标识 | lsgl-zbbgl-ck/xz/xg/tjzd/sc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试指标表管理查看/新增/修改/添加字段/删除功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖指标表管理查看/新增/修改/添加字段/删除功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 指标表管理查看/新增/修改/添加字段/删除 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“历史管理-指标表管理” | 查看指标表管理页面 | 指标表管理页面显示正常 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“历史管理-指标表管理” | 左侧指标列表：表名、表描述 | 点击不同表名称，展示不同表字段详情 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“历史管理-指标表管理” | 点击新增按钮 | 填写所需内容，新增表 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“历史管理-指标表管理” | 点击编辑按钮 | 可编辑表详细内容 |  |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏中“历史管理-指标表管理” | 点击新增字段按钮 | 填写所需内容，新增表字段 |  |  |
| Step6 | 点击左侧菜单栏中“历史管理-指标表管理” | 点击删除按钮 | 删除所选表 |  |  |
| 前提和约束 | 进入历史管理-指标表管理页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 ##### 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

历史数据清理

历史数据清理—查看

表5-197历史数据清理—查看

| 用例名称 | 历史数据清理-查看 |  | 标识 | lsgl-lsgl-lssjql-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试历史数据清理查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖历史数据清理查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 历史数据清理查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“历史管理-历史数据清理” | 查看历史数据清理页面 | 历史数据清理页面显示正常 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“历史管理-历史数据清理” | 历史数据清理列表：操作员、清理事件、清理时间点 | 列表展示正常 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“历史管理-历史数据清理” | 选择删除时间点 | 点击删除，删除所选时间点之前的数据，并将操作记录保存至下表 |  |  |
| 前提和约束 | 进入历史管理-历史数据清理页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 ##### 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

历史数据清理—查看详情

表5-198历史数据清理—查看详情

| 用例名称 | 历史数据清理-查看详情 |  | 标识 | lsgl-lssjql-ckxq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试历史数据清理查看详情功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖历史数据清理查看详情功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 历史数据清理查看详情 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“历史管理-历史数据清理” | 点击操作员 | 可以查看该操作员在本次清理操作中清除的所有记录 |  |  |
| 前提和约束 | 进入历史管理-历史数据清理页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 ##### 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

历史数据清理—分页

表5-199历史数据清理—分页

| 用例名称 | 历史数据清理-分页 |  | 标识 | lsgl-lssjql-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试历史数据清理分页功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖历史数据清理分页功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 历史数据清理分页 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“历史管理-历史数据清理” | 选择每页展示15、30、50、100条 | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |  |
| 前提和约束 | 数据数量充足 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

系统管理

权限管理

用户管理

表5-200用户管理功能测试

| 用例名称 | 用户管理模块测试 |  | 标识 | xtgl-qxgl-yhgl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 用户的增加、编辑、删除。 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 用户管理 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧系统管理，选择权限管理下的用户管理 | 1、选择左侧任意公司/部门 2、选择新增按钮 3、选中用户点击编辑按钮 4、选中用户点击删除按钮 5、点击高级搜索按钮根据下方条件分别进行检索 - 用户名填写lifei - 所属部门选择李飞的所属部门 - 公司选择李飞的所属公司 - 角色选择李飞的角色 - 状态选择锁定 - 姓填写管 - 名填写理员 - 姓名拼音填写gly - 职位输入运维人员 - 手机号填写18311380115 - Email填写29103@qq.com - 微信号填写Life2206 - QQ填写2910349931 - 分机填写601 | 1、选择任意组织机构（部门、公司）右侧用户列表中的用户也会跟随着用户选择而发生变化，筛选出符合组织机构的用户进行展示， 2、选择新增按钮可新增系统用户，输入用户名，真实姓名、密码、所属部门等关键信息即可新增用户。 3、选中用户点击编辑按钮，可改变用户的真实姓名，所属公司，拥有角色等信息。 4、选中用户进行删除操作，系统提示确认删除？点击确定系统则提示用户删除成功（若有关联数据系统则提示删除失败，用户有关联数据） 5、可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的用户会显示在列表中 注：高级搜索界面的字段类型有 时间字段：选择弹框的时间即可 文本框：允许输入汉字、字母、数字、特殊字符 下拉框：选择系统已有下拉框值即可 按钮选择:点击按钮选择系统已有的值即可 |  |  |
| Step2 | 打开左侧系统管理，选择权限管理下的用户管理点击高级搜索接着刚才的测试用例测试 | - 办公发地址填写北京 - 说明填写测试用户 - 成本填写100 - 工号5091 | 可进行单个字段搜索或者多个字段的联合查询，符合条件的用户会显示在列表中 |  |  |
| Step3 | 打开左侧系统管理，选择权限管理下的用户管理 | 6、鼠标悬浮更多按钮 7、双击任意用户 8、将用户名或者用户真实姓名关键字输入至右侧搜索框中 搜索lifei 注：输入框中允许输入的字符有汉字、字母、数字、特殊字符 | 6、鼠标悬浮更多按钮可进行系统用户的导出功能以及导入功能，若要导入则需先下载导入模板进行批量导入，下载模板后根据字段依次填写 用户名：zhangsan 真实姓名：张三 密码：123456 角色编码或名称：管理员 组织机构名称：选择系统里面的一个组织机构和部门 例如 公司/部门 其他均可为空 然后保存文件进行导入 还可进行用户信息的批量修改（可修改用户的公共信息 部门/岗位/角色），还可进行用户的密码重置功能以及锁定用户（锁定后用户不可登录系统）、激活用户（激活后用户可登录系统）注：更新用户组织、默认值设置、全量同步、同步按钮功能可不用测试 原作用于系统出现bug才使用。 7、双击用户可查看/编辑 用户的个人信息，如用户名。真实姓名、所属公司。拥有权限、联系方式等信息。 8、输入关键字后点击搜索按钮，用户列表显示符合条件的用户。 |  |  |
| 前提和约束 | - 除李飞外随便一个用户设置为锁定 - 编辑李飞信息设置职位运维人员 - 将李飞手机号设置为18311380115 - 将李飞的Emill设置 为29103@qq.com - 将李飞微信号设置为Life2206 - 将李飞QQ设置为2910349931 - 将李飞的分机号设置为601 - 将李飞的办公地址设置为北京 - 将李飞的个人信息说明设置为 该用户为测试用户 - 将李飞的成本设置为100 - 将李飞的工号设置为5091 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

角色管理

表5-201角色权限功能测试

| 用例名称 | 角色权限功能测试 |  | 标识 | Xtgl-qxgl-jsgl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 角色模块新增、编辑、删除角色 |  |  |  |
| 用例综述 | 角色管理 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧系统管理，选择权限管理下的角色管理 | 1、点击新增按钮 2、选中角色点击编辑按钮 3、选中角色点击删除按钮 4、鼠标悬浮更多按钮 5、在右侧搜索框中输入关键字 EndUser 注：输入框中允许输入的字符有汉字、字母、数字、特殊字符 | 1、点击新增按钮即可新增一个角色（填写用户名称、用户编码即可）。 2、选中角色点击编辑按钮可编辑该角色的角色名称、解决标识、角色说明 3、选中角色点击删除按钮可删除该角色，若该角色下有用户则系统提示有关联数据删除失败。 4、鼠标悬浮更多按钮可看到导入（可通过外部文件进行角色的批量导入，若需导入，须下载导入模板进行批量导入 填写角色名称：测试角色、 角色编码：Test01 即可导入）、导出（可导出系统现有角色）、模板下载的功能(点击按钮即可下载)。 5、输入角色名称或编码关键字 后点击搜索按钮系统则检索出符合搜索条件的角色并在列表进行展示。 |  |
| Step2 | 打开左侧系统管理，选择权限管理下的角色管理 | 6、双击角色 7、选择角色右侧操作列的用户按钮 8、选择右侧操作列的权限设置按钮 9、选择右侧操作列的删除按钮 | 6、双击角色即可编辑该角色，角色名称、角色说明、解决标识信息。 7、选择右侧用户按钮，则可在为该角色添加用户。添加后的用户拥有该角色的所有权限（添加完用户 用户需重新登录系统权限才可生效）。 8、可进行角色权限的增加、删除功能。配置该角色可拥有哪些权限，不可拥有哪些权限。（勾选按钮则是赋予权限，配置完权限点击保存后该角色下的用户需重新登录，配置的权限才可生效） 9、点击删除按钮可删除该角色，若该角色下有用户则系统提示有关联数据删除失败。 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

组织机构

表5-202组织机构功能测试

| 用例名称 | 组织机构功能测试 |  | 标识 | xtgl-qxgl-zzjg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 组织机构模块新增、编辑、删除机构 |  |  |  |
| 用例综述 | 组织机构 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧系统管理，选择权限管理下的组织机构 | - 点击新增按钮 - 选中任意一条数据点击编辑按钮 - 选择最低级（例如A是一级菜单B是二级菜单则最低级的菜单就是B）的一条数据点击删除按钮 | - 可新增组织机构，填写名称、选择机构类型（公司、部门、岗位）、填写机构编码、负责人则可新增组织机构 - 可编辑该组织机构，可修改组织机构名称、类型负责人等信息字段。 - 可进行删除组织机构，如果组织机构为三级菜单，需先删除最底下的三级菜单依次删除即可删除成功。 |  |
| Step1 | 打开左侧系统管理，选择权限管理下的组织机构 | - 点击高级搜素按钮可根据下列字段进行分别进行检索 - 组织机构名称 填写运维 - 组织机构描述填写 测试 - 机构类型选择公司 - 机构编码填写 YUNWEI - 负责人选择李飞（lifei） - 电话填写18311380115 - 传真填写 011863 - 地址填写 北京大兴 | - 可单个字段或多个字段联合查询列表的组织机构符合条件的则显示在列表中（点击确定前如果勾选关闭窗口则会关闭搜索框） |  |
| Step2 | 打开左侧系统管理，选择权限管理下的组织机构 | - 鼠标悬浮更多按钮 6、分别选择操作列的节假日按钮和工作日按钮 | - 导入：可通过外部文件批量导入组织机构，如需导入则需先下载导入模板根据模板格式填写内容即可导入可填写以下信息 部门名称：检察院 部门描述：无 机构类型：公司 唯一机构编码：JCY 上级编码：可为空 机构负责人：lifei 电话：18311380115 传真：011862 地址：北京朝阳 上下班时间：默认即可 服务时间：默认即可 导出：可导出列表的组织机构以Excel表格形式 模板下载：下载导入模板 批量更改：可更改组织机构的共同属性如机构类型、工作时间、服务时间、工作日信息 全量同步：无效果，无需使用 节假日：可为该组织机构选择节假日时间（选择开始时间和结束时间） 工作日：可为该组织机构选择工作日时间（选择开始时间和结束时间） |  |
| 前提和约束 | 1、新增一个公司类型的组织机构，名称为运维、描述为测试、机构类型公司、机构编码YUNWEI、负责人选择李飞、电话为18311380115、传真为011863、地址为北京大兴。 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

菜单管理

表5-203菜单管理功能测试

| 用例名称 | 菜单管理功能测试 |  |  | 标识 | xtgl-qxgl-cdgl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 菜单管理模块新增、编辑、删除菜单 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 菜单管理 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 |  | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧系统管理，选择权限管理下的菜单管理 | - 点击新增按钮 - 选中菜单点击编辑按钮 - 选中菜单点击删除按钮（注意一定要选择该菜单的最下级进行依次删除） - 鼠标悬浮更多 |  | - 可新增系统菜单 选择菜单等级、填写菜单名称、菜单类型（选择菜单类型即可）、菜单地址、菜单顺序即可新增菜单。 - 可编辑菜单信息如 菜单等级、名称、类型、地址、顺序、图标信息 - 可进行删除菜单的操作 - 导出：可导出列表菜单以Excel形式导出 模板下载：可下载模板 Excel格式（该功能目前无对应导入功能） 批量更改：可选择多个菜单批量更改信息（可更改共同信息 父菜单） |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

      - 视图管理

        - 监控视图配置

          - 监控视图配置—查看

表5-204监控视图配置—查看

| 用例名称 | 监控视图配置—查看 |  | 标识 | xtgl-stgl-jkstpz-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控视图配置查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控视图配置查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控视图配置查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step2 | 点击左侧菜单栏“系统管理-视图管理-监控视图配置” | 查看监控视图配置页面展示 | 监控视图配置页面展示正常 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏“系统管理-视图管理-监控视图配置” | 监控视图配置页面列表展示：名称、是否公有、创建人、创建时间 | 监控视图配置页面列表展示正常 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏“系统管理-视图管理” | 页面响应时间为3秒 | F12打开页面后台，刷新页面查看页面响应时间 |  |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏“系统管理-视图管理” | 页面崩溃率测试 | 进入页面，页面是否崩溃。崩溃的页面进行回归测试。 |  |  |
| 前提和约束 | 监控视图新增后再进行查看 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

          - 监控视图配置—新增

表5-205监控视图配置—新增

| 用例名称 | 监控视图配置—新增 |  | 标识 | xtgl-stgl-jkstpz-xz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控视图配置新增功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控视图配置新增功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控视图配置新增 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏“系统管理-视图管理-监控视图配置” | 点击新增 | - 弹出监控视图配置新增页面； 2、可对监控视图名称、是否默认显示、是否公有进行配置 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏“系统管理-视图管理-监控视图配置” | 点击监控视图名称 | - 跳转至监控视图组件配置页面； 2、点击添加面板，可对监控视图展示项进行编辑：饼图、柱图、折线图、仪表盘、表格、概览图、计数器； 3、面板添加完成后，可拖动面板进行排序，更改面板大小，点击保存布局按钮，可保存监控视图当前布局 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-视图管理-监控视图配置页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

          - 监控视图配置—查询/重置

表5-206监控视图配置—查询/重置

| 用例名称 | 监控视图配置—查询/重置 |  | 标识 |  | xtgl-stgl-jkstpz-cx/cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控视图配置查询/重置功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控视图配置查询/重置功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控视图配置查询/重置 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏“系统管理-视图管理-监控视图配置” | 输入监控视图名称，点击查询 |  | - 监控视图名称存在：根据搜索条件查询出相应的数据进行展示； - 监控视图名称不存在：查询失败，系统提示无数据展示 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏“系统管理-视图管理-监控视图配置” | 点击重置 |  | 1、查询框清空； 2、列表恢复查询前状态 |  |  |
| 前提和约束 | 监控视图数据存在 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

          - 监控视图配置—高级搜索

表5-207数据组件配置—高级搜索

| 用例名称 | 数据组件配置—高级搜索 |  | 标识 |  | xtgl-stgl-jkstpz-gjss |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试数据组件配置高级搜索功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖数据组件配置高级搜索功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 数据组件配置高级搜索 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏“系统管理-视图管理-监控视图配置” | 输入监控视图名称，选择是否公有，输入创建人、创建时间 |  | 根据条件查询出相对应的数据组件数据 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏“系统管理-视图管理-监控视图配置” | 点击重置 |  | 清空所有查询条件 |  |  |
| 前提和约束 | 监控视图数据存在 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

          - 监控视图配置—修改/删除

表5-208监控视图配置—修改/删除

| 用例名称 | 监控视图配置—修改/删除 |  | 标识 |  | xtgl-stgl-jkstpz-xg/sc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控视图配置修改/删除功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控视图配置修改/删除功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控视图配置修改/删除 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏“系统管理-视图管理-监控视图配置” | 选择需要修改的监控视图点击修改按钮 |  | 弹出监控视图修改页面，可进行修改操作 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏“系统管理-视图管理-监控视图配置” | 选择需要删除的监控视图点击删除 |  | 1、弹出删除确认框，点击确认； 2、数据组件数据删除成功 |  |  |
| 前提和约束 | 监控视图数据存在 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

          - 监控视图配置—批量删除

表5-209监控视图配置—批量删除

| 用例名称 | 监控视图配置—批量删除 |  | 标识 |  | xtgl-stgl-jkstpz-plsc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控视图配置批量删除功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控视图配置批量删除功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控视图配置批量删除 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏“系统管理-视图管理-监控视图配置” | 未选中任何URL，点击批量删除 |  | 批量删除失败，系统提示未选中任何记录 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏“系统管理-视图管理-监控视图配置” | 择选URL，点击批量删除 |  | 批量删除成功 |  |  |
| 前提和约束 | 监控视图数据存在 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

          - 监控视图配置—分页

表5-210监控视图配置—分页

| 用例名称 | 监控视图配置—分页 |  | 标识 | xtgl-stgl-jkstpz-fy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试数据监控视图分页功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖数据监控视图分页功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控视图配置分页 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  |  | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏“系统管理-视图管理-监控视图配置” | 选择每页展示15、30、50、100条 |  |  | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |
| 前提和约束 | 监控视图数据数量充足 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

        - 大屏展示配置

          - 大屏展示配置—新增

表5-216大屏展示配置—新增

| 用例名称 | 大屏展示配置—新增 |  | 标识 |  | xtgl-dpzs-xz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试大屏展示配置新增功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖大屏展示配置新增功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 大屏展示配置新增 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏“系统管理-视图管理-大屏展示配置” | 点击新增 |  | 弹出大屏配置新增页面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏“系统管理-视图管理-大屏展示配置” | - 填入名称：字母/数字/关键字； - 填入轮播周期； - 选择是否公有； - 选择url地址； - 选择要展示的面板 |  | 填写完毕，点击确认，新增成功 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-视图管理-大屏展示配置页面 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

          - 大屏展示配置—查看详情

表5-217大屏展示配置—查看详情

| 用例名称 | 大屏展示配置—查看详情 |  | 标识 | xtgl-dpzs-ckxq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试大屏展示配置查看详情功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖大屏展示配置查看详情功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 大屏展示配置查看详情 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏“系统管理-视图管理-大屏展示配置” | 大屏展示配置 | 1、跳转到大屏配置页； 2、可在大屏配置页进行新增，修改，查询等操作 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏“系统管理-视图管理-大屏展示配置” | 单击大屏列表中的一条数据 | 1、进入到大屏展示页 2、展示页内容为添加时所配面板内容 |  |  |
| 前提和约束 | 大屏展示新增后再查看 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

          - 大屏展示配置—修改/删除

表5-218大屏展示配置—修改/删除

| 用例名称 | 大屏展示配置—修改/删除 |  | 标识 | xtgl-dpzs-xg/sc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试大屏展示配置修改/删除功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖大屏展示配置修改/删除功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 大屏展示配置修改/删除 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏“系统管理-视图管理-大屏展示配置” | 选择需要修改的大屏点击修改 | 弹出大屏修改页面，可进行修改操作 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏“系统管理-视图管理-大屏展示配置” | 选择需要删除的大屏点击删除 | 弹出删除确认框，点击确认，大屏删除成功 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-视图管理-大屏展示配置页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

          - 大屏展示配置—分页

表5-219大屏展示配置—分页

| 用例名称 | 大屏展示配置—分页 |  | 标识 | xtgl-dpzs-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试大屏展示配置分页功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖大屏展示配置分页功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 大屏展示配置分页 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏“系统管理-视图管理-大屏展示配置” | 1、选择每页展示15、30、50、100条、 2、点击下一步按钮 | 按照选择的分页展示数据跳转至对应页面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-视图管理-大屏展示配置页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

监控配置

网络拓扑配置

网络拓扑配置—新增

表5-220网络拓扑配置—新增

| 用例名称 | 网络拓扑配置-新增 |  | 标识 | xtgl-wltppz-xz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试网络拓扑配置新增功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖网络拓扑配置新增功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 网络拓扑配置新增 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-网络拓扑管理” | 点击页面右上角新增按钮 | 弹出新增弹窗 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-网络拓扑管理” | 输入拓扑图名称 | 刷新并展示新增后的页面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-监控配置-网络拓扑管理界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

网络拓扑配置—查看

表5-221网络拓扑配置—查看

| 用例名称 | 网络拓扑配置查看功能 |  | 标识 | xtgl-wltppz-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试网络拓扑配置查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖网络拓扑配置查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 网络拓扑配置查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-网络拓扑管理” | 查看网络拓扑页面 | 网络拓扑页面显示正常 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-网络拓扑管理” | 网络拓扑列表：拓扑名称、创建人、创建时间、备注 | 网络拓扑列表显示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 网络拓扑新增后再查看 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

网络拓扑配置—查询/重置

表5-222网络拓扑配置—查看/重置

| 用例名称 | 网络拓扑配置查看/重置功能 |  | 标识 | xtgl-wltppz-ck/cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试网络拓扑配置查看/重置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖网络拓扑配置查看/重置功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 网络拓扑配置查看/重置 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-网络拓扑管理” | 1、在查询框输入网络拓扑名称； 2、点击查询 | 1、名称存在：查询结果正确显示； 2、名称不存在：查询失败，系统无数据显示 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-网络拓扑管理” | 点击重置 | 1、查询框清空； 2、列表恢复查询前状态 |  |  |
| 前提和约束 | 网络拓扑数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

网络拓扑配置—修改/删除

表5-223网络拓扑配置—修改/删除

| 用例名称 | 网络拓扑配置-修改/删除 |  | 标识 | xtgl-wltppz-xg/sc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试网络拓扑配置修改/删除功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖网络拓扑配置修改/删除功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 网络拓扑配置修改/删除 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-网络拓扑管理” | - 点击列表中修改图标； - 修改拓扑图名称 | - 弹出修改弹窗； - 刷新并展示修改后的页面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-网络拓扑管理” | - 点击列表中删除图标； - 确认删除 | 1、弹出删除确认框； 2、刷新并展示删除后的页面 |  |  |
| 前提和约束 | 网络拓扑数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

网络拓扑配置—分页

表5-224网络拓扑配置—分页

| 用例名称 | 网络拓扑配置分页功能 |  | 标识 | xtgl-wltppz-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试网络拓扑配置分页功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖网络拓扑配置分页功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 网络拓扑配置分页 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-网络拓扑管理” | 选择每页展示15、30、50、100条 | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |  |
| 前提和约束 | 网络拓扑数据充足 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

网络拓扑配置—拓扑图配置

表5-225网络拓扑配置—拓扑图配置

| 用例名称 | 拓扑图配置 |  | 标识 | xtgl-wltppz-tpppz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试拓扑图配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖拓扑图配置功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 拓扑图配置 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-网络拓扑管理” | 进入拓扑管理界面 | 拓扑图管理显示正确 |  |  |
| Step3 | 点击拓扑图名称 | 进入拓扑图配置界面 | 拓扑图配置界面显示正确 |  |  |
| Step4 | 点击拓扑图配置左侧菜单栏中“资产节点”、“文字节点”、“连线开关” | - 配置资产信息并新增至拓扑图； - 输入文字并选择字号、颜色； - 选择两个资产进行连接，并选择连线类型、宽度、颜色 | - 资产在拓扑图上显示正确 - 文字在拓扑图上显示正确 - 连线在拓扑图上显示正确 |  |  |
| Step5 | 点击拓扑图配置上方菜单栏中“左对齐”“右对齐”“上对齐”“下对齐” | 使用Ctrl+鼠标左键选中节点并进行左、右、上、下对齐 | 拓扑图显示正确 |  |  |
| Step6 | 点击拓扑图配置上方菜单栏中“分组” | - 使用Ctrl+鼠标左键选中节点进行分组； - 右键已分组节点，配置分组属性 | 拓扑图显示正确 |  |  |
| Step7 | 点击拓扑图配置上方菜单栏中“生成云图” | - 使用Ctrl+鼠标左键选中节点再点击“生成云图”； - 右键云图配置云图属性 | 拓扑图显示正确 |  |  |
| Step8 | 点击拓扑图配置上方菜单栏中“搜索” | 搜索框中输入IP/资源名称/节点名称 | - 名称正确：将对应节点高亮并显示在屏幕中间； - 名称错误：弹出错误弹框 |  |  |
| Step9 | 点击拓扑图配置上方菜单栏中“上传背景图片”、“设置背景图片” | - 通过电脑已存图片上传至拓扑图； - 配置背景图属性 | 拓扑图显示正确 |  |  |
| Step10 | 点击拓扑图配置右上角菜单栏“保存” | 点击保存按钮 | 保存更改信息并刷新页面 |  |  |
| Step11 | 点击拓扑图配置右上角菜单栏“基本信息” | 点击基本信息按钮 | 查看拓扑图基本信息 |  |  |
| Step12 | 点击拓扑图配置右上角菜单栏“清空” | - 点击清空按钮 - 点击确认清空 | - 弹出清空确认框； - 清空拓扑图内容 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-监控配置-网络拓扑管理-网络拓扑详情界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

应用监控管理

应用监控管理—新增

表5-226应用监控管理—新增

| 用例名称 | 应用监控管理-新增 |  | 标识 | xtgl-yyjkgl-xz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试应用监控管理新增功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖应用监控管理新增功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 应用监控管理新增 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-应用监控管理” | 点击页面右上角新增按钮 | 弹出新增弹窗 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-应用监控管理” | 输入名称，并选择相关配置新增完成 | 刷新并展示新增后的页面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-监控配置-应用监控管理界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

应用监控管理—查看

表5-227应用监控管理—查看

| 用例名称 | 应用监控管理-查看 |  | 标识 | xtgl-yyjkgl-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试应用监控管理查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖应用监控管理查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 应用监控管理查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-应用监控管理” | 查看应用监控管理页面展示 | 应用监控管理页面展示正常 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-应用监控管理” | 应用监控管理页面列表展示：应用系统名称、创建人、创建时间、组件状态分布、时间状态分布 | 应用监控管理页面列表展示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 应用监控新增后再查看 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

应用监控管理—查询/重置

表5-228应用监控管理—查询/重置

| 用例名称 | 应用监控管理-查询/重置 |  | 标识 | xtgl-yyjkgl-cx/cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试应用监控管理查询/重置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖应用监控管理查询/重置功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 应用监控管理查询/重置 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-应用监控管理” | 输入应用系统名称，点击查询 | - 应用系统名称存在：根据搜索条件查询出相应的数据进行展示； - 应用系统名称不存在：查询失败，系统无数据显示 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-应用监控管理” | 点击重置 | 1、查询框清空； 2、列表恢复查询前状态 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-监控配置-应用监控管理界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

应用监控管理—关注配置

表5-229应用监控管理—关注配置

| 用例名称 | 应用监控管理-关注配置 |  | 标识 | xtgl-yyjkgl-gzpz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试应用监控管理关注配置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖应用监控管理关注配置功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 应用监控管理关注配置 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-应用监控管理” | 1、点击关注配置； 2、不选择页面中的应用监控选项； 3、选择一个页面中的应用监控选项； 4、选择多个页面中的应用监控选项； | 1、弹出关注度配置多选列表； 2、弹出错误提示：请至少选择一项； 3、弹出操作成功，应用监控页面只显示一个应用监控卡片； 4、弹出操作成功，应用监控页面只显示多个应用监控卡片； |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-监控配置-应用监控管理界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

应用监控管理—分页

表5-230应用监控管理—分页

| 用例名称 | 应用监控管理-分页 |  | 标识 | xtgl-yyjkgl-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试应用监控管理分页功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖应用监控管理分页功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 应用监控管理分页 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-应用监控管理” | 选择每页展示15、30、50、100条 | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-监控配置-应用监控管理界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

应用监控管理—删除

表5-231应用监控管理—删除

| 用例名称 | 应用监控管理-删除 |  | 标识 | xtgl-yyjkgl-sc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试应用监控管理删除功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖应用监控管理删除功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 应用监控管理删除 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-应用监控管理” | 点击列表后删除按钮 | - 弹出删除确认框； - 删除成功 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-监控配置-应用监控管理界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

应用监控管理—查看详情

表5-232应用监控管理—查看详情

| 用例名称 | 应用监控管理-查看详情 |  | 标识 | xtgl-yyjkgl-ckxq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试应用监控管理查看详情功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖应用监控管理查看详情功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 应用监控管理查看详情 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-应用监控管理” | 点击应用系统名称 | 进入应用系统拓扑图配置页面 |  |  |
| Step2 | 进入应用系统拓扑图配置页面 | 上方导航栏：左对齐、右对齐、上对齐、下对齐 | 根据不同按钮操作，对齐所选模块 |  |  |
| Step3 | 进入应用系统拓扑图配置页面 | 左侧模块菜单：文字节点、自由线段、应用系统、操作系统、中间件、数据库、网络设备、安全设备、存储设备、应用软件、虚拟化、通用监控器、硬件 | 根据需求添加不同模块进行关联操作 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-监控配置-应用监控管理界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

加解密机配置

加解密机配置—新增

表5-233加解密机配置—新增

| 用例名称 | 加解密机配置-新增 |  | 标识 | xtgl-jjmjpz-xz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试加解密机配置新增功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖加解密机配置新增功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 加解密机配置新增 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-加解密机配置” | 点击页面右上角新增按钮 | 弹出新增弹窗 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-加解密机配置” | 输入名称，并选择相关配置新增完成 | 刷新并展示新增后的页面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-监控配置-加解密机配置界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

加解密机配置—初始化源

表5-234加解密机配置—初始化源

| 用例名称 | 加解密机配置-初始化源 |  | 标识 | xtgl-jjmjpz-cshy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试加解密机配置初始化源功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖加解密机配置初始化源功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 加解密机配置初始化源 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-加解密机配置” | 点击页面右上角初始化源按钮 | 弹出初始化源弹窗 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-加解密机配置” | 配置：组播IP、组播端口、服务器网卡、采集周期（分钟） | 点击确认，配置初始化源完成 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-监控配置-加解密机配置界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

加解密机配置—查看

表5-235加解密机配置—查看

| 用例名称 | 加解密机配置-查看 |  | 标识 | xtgl-jjmjpz-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试加解密机配置查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖加解密机配置查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 加解密机配置查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-加解密机配置” | 查看加解密机配置页面 | 加解密机配置页面展示正常 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-加解密机配置” | 加解密机配置页面列表展示：设备组名称、设备数量、设备1IP、设备2IP、任务代号、研发场所、更新时间 | 加解密机配置页面列表展示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 加解密机新增后再查看 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

加解密机配置—查询/重置

表5-236加解密机配置—查询/重置

| 用例名称 | 加解密机配置-查询/重置 |  | 标识 | xtgl-jjmjpz-cx/cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试加解密机配置查询/重置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖加解密机配置查询/重置功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 加解密机配置查询/重置 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-加解密机配置” | 输入加解密组名称，点击查询 | 1、加解密组名称存在：根据搜索条件查询出相应的数据进行展示； 2、加解密组名称不存在：查询失败，系统无数据显示 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-加解密机配置” | 点击重置 | 1、查询框清空； 2、列表恢复查询前状态 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-监控配置-加解密机配置界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

加解密机配置—修改/删除

表5-237加解密机配置—修改/删除

| 用例名称 | 加解密机配置-修改/删除 |  | 标识 | xtgl-jjmjpz-xg/sc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试加解密机配置修改/删除功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖加解密机配置修改/删除功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 加解密机配置修改/删除 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-加解密机配置” | 1、点击列表中修改图标； 2、修改加解密设备组名称、设备1名称、设备2名称、任务代号、研发场所 | 1、弹出修改弹窗； 2、刷新并展示修改后的页面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-加解密机配置” | 1、点击列表中删除图标； 2、确认删除 | 1、弹出删除确认框； 2、刷新并展示删除后的页面 |  |  |
| 前提和约束 | 加解密机数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

加解密机配置—分页

表5-238加解密机配置—分页

| 用例名称 | 加解密机配置分页功能 |  | 标识 | xtgl-jjmjpz-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试加解密机配置分页功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖加解密机配置分页功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 加解密机配置分页 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-加解密机配置” | 选择每页展示15、30、50、100条 | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |  |
| 前提和约束 | 加解密机数据充足 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

温湿度计配置

温湿度计配置—新增

表5-239温湿度计配置—新增

| 用例名称 | 温湿度计配置-新增 |  | 标识 | xtgl-wsdjpz-xz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试温湿度计配置新增功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖温湿度计配置新增功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 温湿度计配置新增 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-温湿度计配置” | 点击页面右上角新增按钮 | 弹出新增弹窗 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-温湿度计配置” | 输入名称，并选择相关配置新增完成 | 刷新并展示新增后的页面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-监控配置-温湿度计配置界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

温湿度计配置—采集周期

表5-240温湿度计配置—采集周期

| 用例名称 | 温湿度计配置-采集周期 |  | 标识 | xtgl-wsdjpz-cjzq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试温湿度计配置采集周期功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖温湿度计配置采集周期功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 温湿度计配置采集周期 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-温湿度计配置” | 点击页面右上角采集周期按钮 | 弹出采集周期弹窗 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-温湿度计配置” | 配置：采集周期（分钟） | 点击确认，配置采集周期完成 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-监控配置-温湿度计配置界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

温湿度计配置—查看

表5-241温湿度计配置—查看

| 用例名称 | 温湿度计配置-查看 |  | 标识 | xtgl-wsdjpz-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试温湿度计配置查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖温湿度计配置查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 温湿度计配置查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-温湿度计配置” | 查看温湿度计配置页面 | 温湿度计配置页面展示正常 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-温湿度计配置” | 温湿度计配置页面列表展示：设备名称、IP地址、温度阈值、湿度阈值、房间号 | 温湿度计配置页面列表展示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 温湿度计新增后再查看 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

温湿度计配置—查询/重置

表5-242温湿度计配置—查询/重置

| 用例名称 | 温湿度计配置-查询/重置 |  | 标识 | xtgl-wsdjpz-cx/cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试温湿度计配置查询/重置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖温湿度计配置查询/重置功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 温湿度计配置查询/重置 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-温湿度计配置” | 输入温湿度设备名称，点击查询 | 1、温湿度设备名称存在：根据搜索条件查询出相应的数据进行展示； 2、温湿度设备名称不存在：查询失败，系统无数据显示 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-温湿度计配置” | 点击重置 | 1、查询框清空； 2、列表恢复查询前状态 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-监控配置-温湿度计配置页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

温湿度计配置—修改/删除

表5-243温湿度计配置—修改/删除

| 用例名称 | 温湿度计配置-修改/删除 |  | 标识 | xtgl-wsdjpz-xg/sc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试温湿度计配置修改/删除功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖温湿度计配置修改/删除功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 温湿度计配置修改/删除 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-温湿度计配置” | 1、点击列表中修改图标； 2、修改名称、资产、温度阈值、湿度阈值、房间号 | 1、弹出修改弹窗； 2、刷新并展示修改后的页面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-温湿度计配置” | 1、点击列表中删除图标； 2、确认删除 | 1、弹出删除确认框； 2、刷新并展示删除后的页面 |  |  |
| 前提和约束 | 温湿度计数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

温湿度计配置—分页

表5-244温湿度计配置—分页

| 用例名称 | 温湿度计配置分页功能 |  | 标识 | xtgl-wsdjpz-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试温湿度计配置分页功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖温湿度计配置分页功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 温湿度计配置分页 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-温湿度计配置” | 选择每页展示15、30、50、100条 | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |  |
| 前提和约束 | 温湿度计数据充足 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

空调监控配置

空调监控配置—新增

表5-245空调监控配置—新增

| 用例名称 | 空调监控配置-新增 |  | 标识 | xtgl-ktjkpz-xz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试空调监控配置新增功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖空调监控配置新增功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 空调监控配置新增 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-空调监控配置” | 点击页面右上角新增按钮 | 弹出新增弹窗 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-空调监控配置” | 输入名称，并选择相关配置新增完成 | 刷新并展示新增后的页面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-监控配置-空调监控配置界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

空调监控配置—查看

表5-246空调监控配置—查看

| 用例名称 | 空调监控配置-查看 |  | 标识 | xtgl-ktjkpz-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试空调监控配置查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖空调监控配置查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 空调监控配置查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-空调监控配置” | 查看空调监控配置页面 | 空调监控配置页面展示正常 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-空调监控配置” | 空调监控配置页面列表展示：设备名称、通信地址、IP地址、端口号、温度阈值、湿度阈值 | 空调监控配置页面列表展示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 空调监控新增后再查看 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

空调监控配置—查询/重置

表5-247空调监控配置—查询/重置

| 用例名称 | 空调监控配置-查询/重置 |  | 标识 | xtgl-ktjkpz-cx/cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试空调监控配置查询/重置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖空调监控配置查询/重置功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 空调监控配置查询/重置 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-空调监控配置” | 输入空调名称，点击查询 | 1、空调名称存在：根据搜索条件查询出相应的数据进行展示； 2、空调名称不存在：查询失败，系统无数据显示 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-空调监控配置” | 点击重置 | 1、查询框清空； 2、列表恢复查询前状态 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-监控配置-空调监控配置页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

空调监控配置—修改/删除

表5-248空调监控配置—修改/删除

| 用例名称 | 空调监控配置-修改/删除 |  | 标识 | xtgl-ktjkpz-xg/sc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试空调监控配置修改/删除功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖空调监控配置修改/删除功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 空调监控配置修改/删除 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-空调监控配置” | 1、点击列表中修改图标； 2、修改名称、通信地址、资产、端口号、采集周期、温度阈值、湿度阈值 | 1、弹出修改弹窗； 2、刷新并展示修改后的页面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-空调监控配置” | 1、点击列表中删除图标； 2、确认删除 | 1、弹出删除确认框； 2、刷新并展示删除后的页面 |  |  |
| 前提和约束 | 空调监控数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

空调监控配置—分页

表5-249空调监控配置—分页

| 用例名称 | 空调监控配置分页功能 |  | 标识 | xtgl-ktjkpz-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试空调监控配置分页功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖空调监控配置分页功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 空调监控配置分页 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-空调监控配置” | 选择每页展示15、30、50、100条 | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |  |
| 前提和约束 | 空调监控数据充足 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

策略管理

监控忽略策略

监控忽略策略—新增

表5-250监控忽略策略—新增

| 用例名称 | 监控事件忽略策略—新增 |  | 标识 | xtgl-jkhlcl-xz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控事件忽略策略新增功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控事件忽略策略新增功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控事件忽略策略新增 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-策略管理-监控忽略策略” | 点击页面右上角新增按钮 | 弹出新增弹窗 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-策略管理-监控忽略策略” | 填写相关配置 | 1、输入策略名称、选择资产； 2、点击确认，刷新并展示新增后的页面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-策略管理-监控忽略策略 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

监控忽略策略—查看

表5-251监控忽略策略—查看

| 用例名称 | 监控事件忽略策略-查看 |  | 标识 | xtgl-jkhlcl-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控事件忽略策略查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控事件忽略策略查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控事件忽略策略查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-策略管理-监控忽略策略” | 查看监控忽略策略页面展示 | 监控忽略策略页面展示正常 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-策略管理-监控忽略策略” | 监控忽略策略页面列表展示：策略名称、策略状态、事件类型、创建人、创建时间 | 监控忽略策略页面列表展示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 监控事件忽略策略新增后再查看 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

监控忽略策略—查询/重置

表5-252监控忽略策略—查询/重置

| 用例名称 | 监控事件忽略策略-查询/重置 |  | 标识 | xtgl-jkhlcl-zx/cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控事件忽略策略查询/重置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控事件忽略策略查询/重置功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控事件忽略策略查询/重置 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-策略管理-监控忽略策略” | 1、在查询框输入策略名称； 2、点击查询 | 1、名称存在：查询结果正确显示； 2、名称不存在：查询失败，系统无数据显示 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-策略管理-监控忽略策略” | 点击重置 | 1、查询框清空； 2、列表恢复查询前状态 |  |  |
| 前提和约束 | 监控忽略策略数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

监控忽略策略—高级搜索

表5-253监控忽略策略—高级搜索

| 用例名称 | 监控事件忽略策略—高级搜索 |  | 标识 | xtgl-jkhlcl-gjss |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控事件忽略策略高级搜索功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控事件忽略策略高级搜索功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控事件忽略策略高级搜索 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-策略管理-监控忽略策略” | 输入策略名称，选择策略状态、事件类型，点击查询 | 根据条件查询出相对应的数据组件数据 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-策略管理-监控忽略策略” | 点击重置 | 清空所有查询条件 |  |  |
| 前提和约束 | 监控事件忽略策略数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

监控忽略策略—修改/删除

表5-254监控忽略策略—修改/删除

| 用例名称 | 监控事件忽略策略—修改/删除 |  | 标识 | xtgl-jkhlcl-xg/sc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控事件忽略策略修改/删除功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控事件忽略策略修改/删除功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控事件忽略策略修改/删除 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-策略管理-监控忽略策略” | - 点击列表中修改图标； 2、修改监控忽略策略配置信息 | 1、弹出修改弹窗； 刷新并展示修改后的页面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-策略管理-监控忽略策略” | - 点击列表中删除图标； - 确认删除 | 1、弹出删除确认框； 2、刷新并展示删除后的页面 |  |  |
| 前提和约束 | 监控事件忽略策略数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

监控忽略策略—批量删除

表5-255监控忽略策略—批量删除

| 用例名称 | 监控事件忽略策略—批量删除 |  | 标识 | xtgl-jkhlcl-plsc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控事件忽略策略批量删除功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控事件忽略策略批量删除功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控事件忽略策略批量删除 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏“系统管理-视图管理-数据组件配置” | - 选择要删除的策略； - 未选择将弹出错误信息并重新进行选择 | 1、弹出删除确认框并确认删除； 2、刷新并展示删除后的页面 |  |  |
| 前提和约束 | 监控事件忽略策略数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

监控忽略策略—分页

表5-256监控忽略策略—分页

| 用例名称 | 监控事件忽略策略-分页 |  | 标识 | xtgl-jkhlcl-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控事件忽略策略分页功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控事件忽略策略分页功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控事件忽略策略分页 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-视图管理-数据组件配置” | 选择每页展示15、30、50、100条 | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |  |
| 前提和约束 | 监控事件忽略策略数据数量充足 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

监控忽略策略—查看详情

表5-257监控忽略策略—查看详情

| 用例名称 | 监控事件忽略策略-查看详情 |  | 标识 | xtgl-jkhlcl-ckxq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控事件忽略策略查看详情功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控事件忽略策略查看详情功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控事件忽略策略查看详情 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-视图管理-数据组件配置” | 点击策略名称 | 弹出监控实践忽略策略详情页面：基本信息、事件信息 |  |  |
| 前提和约束 | 监控事件忽略策略数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

设备管理

设备发现

设备发现—新增

表5-258设备发现—新增

| 用例名称 | 设备发现-新增 |  | 标识 | xtgl-sbfx-xz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试设备发现新增功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖设备发现新增功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 设备发现新增 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备管理-设备发现” | 1、点击新增按钮； 2、弹出设备发现新增弹框； 3、输入任务名称，选择发现IP段，点击确认 | - 返回设备发现页面并执行新增设备发现任务； - 任务完成后，运行状态改为已完成，完成度为100％ |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-设备管理-设备发现 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

设备发现—查看

表5-259设备发现—查看

| 用例名称 | 设备发现-查看 |  | 标识 | xtgl-sbfx-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试设备发现查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖设备发现查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 设备发现查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备管理-设备发现” | 查看设备发现页面展示 | 设备发现页面展示正常 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备管理-设备发现” | 设备发现页面列表展示：任务名称、任务类型、运行状态、是否启用、完成度、创建人、创建时间 | 设备发现页面列表展示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 设备新增后再查看 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

设备发现—手动启用/禁用

表5-260设备发现—手动启用/禁用

| 用例名称 | 设备发现-手动启用/禁用 |  | 标识 | xtgl-sbfx-sjqy/jy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试设备发现手动启用/禁用功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖设备发现手动启用/禁用功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 设备发现手动启用/禁用 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备管理-设备发现” | 当任务启用时，点击是否启用列下状态信息 | - 状态信息为绿色，点击后弹出是否禁用弹框，点击确认并禁用此任务； - 运行状态改为手动停止 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备管理-设备发现” | 当任务禁用时，点击是否启用列下状态信息 | - 状态信息为红色，点击后弹出是否启用弹框，点击确认并启用此任务； - 运行状态改为待发现 |  |  |
| 前提和约束 | 设备发现数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

设备发现—查询/重置

表5-261设备发现—查询/重置

| 用例名称 | 设备发现-查询/重置 |  | 标识 | xtgl-sbfx-cx/cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试设备发现查询/重置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖设备发现查询/重置功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 设备发现查询/重置 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备管理-设备发现” | 1、在查询框输入策略名称； 2、点击查询 | 1、名称存在：查询结果正确显示； 2、名称不存在：查询失败，系统无数据显示 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备管理-设备发现” | 点击重置 | 1、查询框清空； 2、列表恢复查询前状态 |  |  |
| 前提和约束 | 设备发现数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

设备发现—高级搜索

表5-262设备发现—高级搜索

| 用例名称 | 设备发现-高级搜索 |  | 标识 | xtgl-sbfx-gjss |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试设备发现高级搜索功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖设备发现高级搜索功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 设备发现高级搜索 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备管理-设备发现” | 输入任务名称，选择任务类型、运行状态，是否启用，创建时间 | 根据条件查询出相对应的数据组件数据 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备管理-设备发现” | 点击重置 | 清空所有查询条件 |  |  |
| 前提和约束 | 设备发现数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

设备发现—修改/删除

表5-263设备发现—修改/删除

| 用例名称 | 设备发现-修改/删除 |  | 标识 | xtgl-sbfx-xg/sc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试设备发现查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖设备发现查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 设备发现查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备管理-设备发现” | 1、点击列表中修改图标； 2、修改设备发现信息 | 1、弹出修改弹窗； 2、刷新并展示修改后的页面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备管理-设备发现” | 1、点击列表中删除图标； 2、确认删除 | 1、弹出删除确认框； 2、刷新并展示删除后的页面 |  |  |
| 前提和约束 | 设备发现数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

设备发现—刷新

表5-264设备发现—刷新

| 用例名称 | 设备发现-刷新 |  | 标识 | xtgl-sbfx-sx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试设备发现刷新功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖设备发现刷新功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 设备发现刷新 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备管理-设备发现” | 点击右上角刷新按钮 | 立即刷新设备发现页面 |  |  |
| 前提和约束 | 设备发现数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

设备发现—分页

表5-265设备发现—分页

| 用例名称 | 设备发现-分页 |  | 标识 | xtgl-sbfx-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试设备发现分页功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖设备发现分页功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 设备发现分页 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-视图管理-数据组件配置” | 选择每页展示15、30、50、100条 | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |  |
| 前提和约束 | 设备发现数据数量充足 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

设备发现—查看详情

表5-266设备发现—查看详情

| 用例名称 | 设备发现-查看详情 |  | 标识 | xtgl-sbfx-ckxq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试设备发现查看详情功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖设备发现查看详情功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 设备发现查看详情 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备管理-设备发现” | 点击任务名称 | 弹出设备发现详情页面：基本信息、详情信息 |  |  |
| Step2 | 进入设备发现任务详情页面 | 点击详细信息下“跳转至备用资产界面” | 可从设备发现详情页面直接跳转至备用设备页面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-设备管理-设备发现-设备详情页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

备用设备

备用资产

备用资产—查看

表5-267备用资产-查看

| 用例名称 | 备用资产-查看 |  | 标识 | xtgl-byzc-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试备用资产-查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖备用资产-查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 备用资产-查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备管理-备用设备”，进入备用资产页面 | 备用资产列表展示：主IP、资产类型 | 备用资产页面列表展示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理—设备管理—备用设备—备用资产界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

备用资产—设备发现

表5-268备用设备-设备发现

| 用例名称 | 备用设备-设备发现 |  | 标识 | xtgl-byzc-sbfx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试备用设备-设备发现功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖备用设备-设备发现功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 备用设备-设备发现 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备管理-备用设备”，进入备用资产页面 | 在“设备发现”页面新增发现任务并执行完成 | 备用设备页面展示所有已执行完毕并发现的设备 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理—设备管理—备用设备—备用资产页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

备用资产—查看详情

表5-269备用设备-查看详情

| 用例名称 | 备用设备-查看详情 |  | 标识 | xtgl-byzc-ckxq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试备用设备-查看详情功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖备用设备-查看详情功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 备用设备-设备发现 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备管理-备用设备”，进入备用资产页面 | 点击资产IP | 弹出资产详情页面 |  |  |
| 前提和约束 | 备用资产已发现 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

备用资产—批量删除

表5-270备用设备-批量删除

| 用例名称 | 备用设备-批量删除 |  | 标识 |  | xtgl-byzc-zh/plzh/sc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试备用设备-批量删除功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖备用设备-批量删除功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 备用设备-设备发现 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备管理-备用设备”，进入备用资产页面 | 点击批量删除按钮 |  | 未选择删除设备：弹出错误提示并重新选择； 已选择删除设备：弹出删除弹框，点击确认，删除已选择资产并刷新页面 |  |  |
| 前提和约束 | 备用资产已发现 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

备用资产—分页

表5-271备用资产—分页

| 用例名称 | 备用资产-分页 |  | 标识 | xtgl-byzc-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试备用资产分页功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖备用资产分页功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 备用资产分页 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备管理-备用设备”，进入备用资产页面 | 选择每页展示15、30、50、100条 | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |  |
| 前提和约束 | 备用资产数据数量充足 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

可更新资产

可更新资产—查看

表5-272可更新资产-查看

| 用例名称 | 可更新资产-查看 |  | 标识 | xtgl-kgxzc-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试可更新资产-查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖可更新资产-查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 可更新资产-查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备管理-备用设备”，进入可更新资产界面 | 可更新资产列表展示：资产名称、资产类型、操作系统、主IP、MAC地址、SNMP版本 | 可更新资产页面列表展示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理—设备管理—备用设备—可更新资产界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

机柜管理

机柜管理—新增

表5-273机柜管理—新增

| 用例名称 | 机柜管理-新增 |  | 标识 | xtgl-jggl-xz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试机柜管理新增功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖机柜管理新增功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 机柜管理新增 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备管理-机柜管理” | 点击页面右上角新增按钮 | 弹出新增弹窗 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备管理-机柜管理” | 输入机柜编号、机柜名称、机柜U数 | 刷新并展示新增后的页面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理—设备管理—机柜管理界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

机柜管理—查看

表5-274机柜管理—查看

| 用例名称 | 机柜管理-查看 |  | 标识 | xtgl-jggl-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试机柜管理查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖机柜管理查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 机柜管理查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备管理-机柜管理” | 进入机柜管理页面 | 机柜管理页面显示正常 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备管理-机柜管理” | 机柜列表：机柜编号、机柜名称、机柜U数 | 机柜列表显示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 机柜新增后再查看 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

机柜管理—修改/删除

表5-275机柜管理—修改/删除

| 用例名称 | 机柜管理-修改/删除 |  | 标识 | xtgl-jggl-xg/sc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试机柜管理修改/删除功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖机柜管理修改/删除功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 机柜管理修改/删除 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-网络拓扑管理” | - 点击列表中修改图标； 2、修改机柜基本信息 | 1、弹出修改弹窗； 2、刷新并展示修改后的页面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-监控配置-网络拓扑管理” | 点击列表中删除图标 | 弹出删除确认框， 机柜已使用：删除失败； 机柜未使用：删除成功 |  |  |
| 前提和约束 | 机柜数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

机柜管理—分页

表5-276机柜管理—分页

| 用例名称 | 机柜管理-分页 |  | 标识 | xtgl-jggl-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试机柜管理分页功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖机柜管理分页功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 机柜管理分页 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备管理-机柜管理” | 选择每页展示15、30、50、100条 | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |  |
| 前提和约束 | 机柜数据数量充足 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

设备属性

资产型号

资产型号—新增

表5-277资产型号—新增

| 用例名称 | 资产型号-新增 |  | 标识 | xtgl-sbxh-xz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试资产型号新增功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖资产型号新增功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 资产型号新增 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备属性-资产型号” | 点击页面右上角新增按钮 | 弹出新增弹窗 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备属性-资产型号” | 输入资产型号、型号高度、面板图上传 | 刷新并展示新增后的页面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-设备属性-资产型号 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

资产型号—查看

表5-278资产型号—查看

| 用例名称 | 资产型号-查看 |  | 标识 | xtgl-sbxh-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试资产型号查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖资产型号查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 资产型号查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备属性-资产型号” | 查看设备型号页面 | 设备型号页面显示正常 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备属性-资产型号” | 设备型号列表：资产型号、描述、是否上传图片 | 设备型号列表显示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 资产型号新增后再查看 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

资产型号—查看详情

表5-279资产型号—查看详情

| 用例名称 | 资产型号-查看详情 |  | 标识 | xtgl-sbxh-ckxq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试资产型号查看详情功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖资产型号查看详情功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 资产型号查看详情 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备属性-资产型号” | 点击设备型号 | 显示设备型号详细信息 |  |  |
| 前提和约束 | 资产型号数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

资产型号—查询/重置

表5-280资产型号—查看/重置

| 用例名称 | 资产型号-查看/重置 |  | 标识 | xtgl-sbxh-ck/cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试资产型号查看/重置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖资产型号查看/重置功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 资产型号查看/重置 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备属性-资产型号” | 1、在查询框输入设备型号； 2、点击查询 | 1、设备型号存在：查询结果正确显示； 2、设备型号不存在：查询失败，系统无数据显示 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备属性-资产型号” | 点击重置 | 1、查询框清空； 2、列表恢复查询前状态 |  |  |
| 前提和约束 | 资产型号数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

资产型号—修改/删除

表5-281资产型号—修改/删除

| 用例名称 | 资产型号-修改/删除 |  | 标识 | xtgl-sbxh-xg/sc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试资产型号修改/删除功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖资产型号修改/删除功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 资产型号修改/删除 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备属性-资产型号” | 1、点击列表中修改图标； 2、修改设备型号基本信息 | 1、弹出修改弹窗； 2、刷新并展示修改后的页面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备属性-资产型号” | 1、点击列表中删除图标； 2、确认删除 | 1、弹出删除确认框； 2、刷新并展示删除后的页面 |  |  |
| 前提和约束 | 资产型号数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

资产型号—批量删除

表5-282资产型号—批量删除

| 用例名称 | 资产型号-批量删除 |  | 标识 | xtgl-sbxh-plsc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试资产型号批量删除功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖资产型号批量删除功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 资产型号批量删除 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备属性-资产型号” | 1、选择要删除的资产型号； 2、未选择将弹出错误信息并重新进行选择 | 1、弹出删除确认框并确认删除； 2、刷新并展示删除后的页面 |  |  |
| 前提和约束 | 资产型号数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

设备型号—分页

表5-283资产型号—分页

| 用例名称 | 资产型号-分页 |  | 标识 | xtgl-sbxh-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试资产型号分页功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖资产型号分页功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 资产型号分页 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备属性-资产型号” | 选择每页展示15、30、50、100条 | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |  |
| 前提和约束 | 资产型号数据数量充足 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

厂商管理

厂商管理—新增

表5-284厂商管理—新增

| 用例名称 | 厂商管理-新增 |  | 标识 | xtgl-csgl-xz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试厂商管理新增功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖厂商管理新增功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 厂商管理新增 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备属性-厂商管理” | 点击页面右上角新增按钮 | 弹出新增弹窗 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备属性-厂商管理” | 输入厂商名称、厂商编码等信息 | 刷新并展示新增后的页面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-设备属性-厂商管理 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

厂商管理—查看

表5-285厂商管理—查看

| 用例名称 | 厂商管理-查看 |  | 标识 | xtgl-csgl-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试厂商管理查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖厂商管理查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 厂商管理查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备属性-厂商管理” | 查看厂商管理页面 | 厂商管理页面显示正常 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备属性-厂商管理” | 厂商管理列表：厂商名称、联系人姓名、联系电话、E-MAIL地址、主页、厂商编码 | 厂商管理列表显示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 厂商新增后再查看 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

厂商管理—查看详情

表5-286厂商管理—查看详情

| 用例名称 | 厂商管理-查看详情 |  | 标识 | xtgl-csgl-ckxq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试厂商管理查看详情功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖厂商管理查看详情功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 厂商管理查看详情 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备属性-厂商管理” | 点击厂商名称 | 显示厂商详细信息 |  |  |
| 前提和约束 | 厂商数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

厂商管理—查询/重置

表5-287厂商管理—查询/重置

| 用例名称 | 厂商管理-查询/重置 |  | 标识 | xtgl-csgl-cx/cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试厂商管理查询/重置功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖厂商管理查询/重置功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 厂商管理查询/重置 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备属性-厂商管理” | 1、在查询框输入厂商名称； 2、点击查询 | 1、厂商名称存在：查询结果正确显示； 2、厂商名称不存在：查询失败，系统无数据显示 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备属性-厂商管理” | 点击重置 | 1、查询框清空； 2、列表恢复查询前状态 |  |  |
| 前提和约束 | 厂商数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

厂商管理—高级搜索

表5-288厂商管理—高级搜索

| 用例名称 | 厂商管理-高级搜索 |  | 标识 | csgl-gjss |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试厂商管理高级搜索功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖厂商管理高级搜索功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 厂商管理高级搜索 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备属性-厂商管理” | 输入厂商名称、联系人姓名、联系电话、E-MAIL地址、主页、厂商编码 | 根据条件查询出相对应的数据组件数据 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备属性-厂商管理” | 点击重置 | 清空所有查询条件 |  |  |
| 前提和约束 | 厂商数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

厂商管理—修改/删除

表5-289厂商管理—修改/删除

| 用例名称 | 厂商管理-修改/删除 |  | 标识 | xtgl-csgl-xg/sc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试厂商管理修改/删除功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖厂商管理修改/删除功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 厂商管理修改/删除 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备属性-厂商管理” | 1、点击列表中修改图标； 2、修改厂商基本信息 | 1、弹出修改弹窗； 2、刷新并展示修改后的页面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备属性-厂商管理” | 1、点击列表中删除图标； 2、确认删除 | 1、弹出删除确认框； 2、刷新并展示删除后的页面 |  |  |
| 前提和约束 | 厂商数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

厂商管理—分页

表5-290厂商管理—分页

| 用例名称 | 厂商管理-分页 |  | 标识 | xtgl-csgl-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试厂商管理分页功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖厂商管理分页功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 厂商管理分页 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-设备属性-厂商管理” | 选择每页展示15、30、50、100条 | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |  |
| 前提和约束 | 厂商数据数量充足 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

系统数据

数据字典

表5-291数据字典功能测试

| 用例名称 | 数据字典功能测试 |  | 标识 | xtgl-xtsj-sjzd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 数据字典模块新增、编辑、删除 字典 |  |  |  |
| 用例综述 | 数据字典 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧系统管理，选择权限管理下的菜单管理 | - 点击左上角新增按钮 - 选中新增的数据字典点击编辑按钮 - 点击操作列下刚才新增数据字典的查看类型按钮 - 点击请选择下拉框中的内容 - 在右侧输入框中输入 changeRule 注：输入框中允许输入的字符有汉字、字母、数字、特殊字符 - 选中新增的数据字典 数据行点击删除按钮 - 鼠标悬浮更多按钮 | - 填写数据字典的 编码、名称、模块点击确认即可新增成功 - 可编辑 数据字典的 名称和模块信息。 - 可为该数据字典增加类型 点击新增按钮：填写字典名称、字典编码、排序后即可点击确认按钮，新增成功 选中类型点击编辑按钮：可编辑类型的名称以及排序信息。 点击类型后面的删除按钮：提示确认删除？点击确认即可删除成功。 - 可根据不同模块筛选出不 同模块数据字典。 - 可根据输入的关键字检索出符合条件的数据字典(系统支持根据数据字典名称、字典Code进行检索)。 - 若该数据字典 的查看类型中没有类型了点击删除即可删除成功，如果该数据字典中有类型值删除则提示有关联数据删除失败。 - 导入：可通过外部文件批量导入数据字典，如需导入则需先下载导入模板根据模板格式填写内容即可导入可填写以下信息 字典名称：颜色 字典编码：colour 类型名称：蓝色 类型编码：blue 排序：1 备注：空即可 导出：可导出列表的数据字典以Excel表格形式 模板下载：下载导入模板 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

业务规则

表5-292业务规则功能测试

| 用例名称 | 业务规则功能测试 |  | 标识 | xtgl-xtsj-ywgz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 业务规则模块新增、编辑、删除规则。 |  |  |  |
| 用例综述 | 业务规则（目前只使用到请求管理模块的业务规则，其他模块可不用管） |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧系统管理，选择系统数据下的业务规则菜单 | - 点击左上角规则分类下的新增按钮 - 点击请求规则下的请求创建规则然后点击新增按钮 | - 可新增一条大规则，选择规则分类为请求规则、填写规则名称为测试，填写规则编码为test，填写排序为1，确定后左侧请求规则下新增 了一条为 测试的规则； 点击后面的笔可编辑该分类的名称及排序，修改完点击确定可看到该规则会发生变化；点击笔后面的垃圾桶按钮，可删除该规则。 - 可新增一条规则，输入规则名称 测试、选中条件集下的选择列下拉框，点击第一个标题，在包含后面的输入框中输入 1，然后点击输入框后面的新增按钮，可查看到条件集下面新增了一条规则然后选中条件集旁边的动作集页签，选择处理人下拉框中的第二条数据 处理组，点击处理组后面的输入框任意选一个部门（组织机构为公司的姜无法被选中）选完之后点击后面的新增按钮可看到动作集下 新增了一条数据此时点击确认按钮。 |  |
| Step2 | 打开左侧系统管理，选择系统数据下的业务规则菜单 | - 点击请求规则下的请求创建规则然后选中刚才新增的规则点击编辑按钮 - 点击删除按钮后面的功能测试按钮 - 点击请求规则下的请求创建规则选中任意规则点击删除按钮 | - 选中测试 规则，点击编辑按钮，修改名称测试 为测试02然后点击确定按钮。 - 弹出 功能测试界面，在“规则条件”下面的选择列下拉框中 选择 标题，在标题后面的输入框中输入123，此时可看到“匹配结果”的字段名和动作均为暂无数据，此时点击下面的确认按钮可看到匹配结果的字段名为处理组，动作为刚才选择的部门。 - 选中规则点击删除按钮可删除该条规则。 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

白名单列表

表5-293 IP发现及警告

| 用例名称 | IP发现及警告 |  | 标识 | xtgl-xtsj-bmdlb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试IP发现及警告功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖IP发现及警告功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | IP发现及警告 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏“系统管理-系统数据-白名单列表” | 进入IP发现及警告页面 | IP发现及告警页面列表展示正常 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏“系统管理-系统数据-白名单列表” | 点击添加按钮 | 弹出添加页面 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏“系统管理-系统数据-白名单列表” | 选中设备,点击修改按钮 | 弹出修改页面 |  |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏“系统管理-系统数据-白名单列表” | 选中设备,点击删除按钮 | 弹出删除确认框 |  |  |
| Step6 | 点击左侧菜单栏“系统管理-系统数据-白名单列表” | 输入IP、Mac、网卡名称、设备名称，点击查询 | 根据条件查询出相对应数据 |  |  |
| Step7 | 点击左侧菜单栏“系统管理-系统数据-白名单列表” | 告警使用交换机的arp功能，采集到的ip和mac与用户的白名单对比。 使用ssh登录到交换机，使用arp命令获取IP地址和mac地址。 | 1、ip和mac都存在，不告警。 2、Mac存在，ip不正确，ip告警。 3、Mac不存在，Mac告警。 |  |  |
| 前提和约束 | 进入IP发现及警告页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

分类管理

资产分类

表5-294 资产分类

| 用例名称 | 资产分类功能测试 |  | 标识 | xtgl-flgl-zcfl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 资产分类的新增、编辑、删除 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 资产分类 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 选择左侧系统管理下分类管理下资产分类 | - 点击新增按钮 - 选中分类点击编辑按钮 - 选中最下级的分类点击删除按钮（例如有一级菜单和二级菜单应该先删除二级菜单然后再删除一级菜单） - 鼠标悬浮更多 - 在右侧输入框中输入服务器进行检索 注：输入框中允许输入的字符有汉字、字母、数字、特殊字符 | - 输入类型名称、分类编码、所属上级（可填可不填上级就是该菜单的一级菜单）点击确认按钮即可新增成功 - 选中分类点击编辑按钮可修改类型名称、所属上级信息内容 - 选中下级菜单点击删除按钮即可删除该分类 - 批量更改数据：可修改选中分类的编码生成规则（目前编码是自动生成的，可不进行测试） 导入：可通过外部文件批量导入分类，如需导入则需先下载导入模板根据模板格式填写内容即可导入 导入可填写以下信息 类型名称：资产分类01 分类编码：zichan 上级分类编码：为空即可 上级分类名称：为空即可 编码生成规则：为空即可 数据模型编码：为空即可 排序：1 导出：可导出列表的分类以Excel表格形式导出 模板下载：下载导入模板 5、支持根据分类编号、分类名称检索出符合条件的分类显示在列表中 |  |  |
| 前提和约束 | 1、确保资产分类中有包含服务器的分类 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

知识分类

表5-295 知识分类

| 用例名称 | 知识分类功能测试 |  | 标识 | xtgl-flgl-zsfl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 知识分类的新增、编辑、删除 |  |  |  |
| 用例综述 | 知识分类 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 选择左侧系统管理下分类管理下知识分类 | - 点击新增按钮 - 选中分类点击编辑按钮 - 选中最下级的分类点击删除按钮（例如有一级菜单和二级菜单应该先删除二级菜单然后再删除一级菜单） - 鼠标悬浮更多 - 在右侧输入框中输入软件知识进行检索 注：输入框中允许输入的字符有汉字、字母、数字、特殊字符 | - 输入类型名称、分类编码、所属上级（可填可不填上级就是该菜单的一级菜单）点击确认按钮即可新增成功 - 选中分类点击编辑按钮可修改类型名称、所属上级信息内容 - 选中下级菜单点击删除按钮即可删除该分类 - 批量更改数据：可修改选中分类的编码生成规则（目前编码是自动生成的，可不进行测试） 导入：可通过外部文件批量导入分类，如需导入则需先下载导入模板根据模板格式填写内容即可导入 导入可填写以下信息 类型名称：知识分类01 分类编码：zhishi 上级分类编码：为空即可 上级分类名称：为空即可 编码生成规则：为空即可 数据模型编码：为空即可 排序：1 导出：可导出列表的分类以Excel表格形式导出 模板下载：下载导入模板 5、根据分类编号、分类名称检索出符合条件的分类显示在列表中 |  |
| 前提和约束 | 1、确保知识分类中有包含软件知识的分类 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

备件分类

表5-296 备件分类

| 用例名称 | 备件分类功能测试 |  | 标识 | xtgl-flgl-bjfl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 备件分类的新增、编辑、删除 |  |  |  |
| 用例综述 | 备件分类 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 选择左侧系统管理下分类管理下备件分类 | - 点击新增按钮 - 选中分类点击编辑按钮 | - 输入类型名称、分类编码、所属上级（可填可不填上级就是该菜单的一级菜单）点击确认按钮即可新增成功 - 选中分类点击编辑按钮可修改类型名称、所属上级信息内容（选择备件一级分类可进行备件预警功能的设置设置库存预警的数量，然后选择库存预警通知人，当该分类下少于改数量时则会进行系统消息提醒待办中可查看该提醒，数量大于，待办自动消失） |  |
|  |  | - 选中最下级的分类点击删除按钮（例如有一级菜单和二级菜单应该先删除二级菜单然后再删除一级菜单） - 鼠标悬浮更多 - 在右侧输入框中输入机械零件进行检索 注：输入框中允许输入的字符有汉字、字母、数字、特殊字符 | - 选中下级菜单点击删除按钮即可删除该分类 - 批量更改数据：可修改选中分类的编码生成规则（目前编码是自动生成的也可手动设置，可不进行测试） 导入：可通过外部文件批量导入分类，如需导入则需先下载导入模板根据模板格式填写内容即可导入 导入可填写以下信息 类型名称：备件分类01 分类编码：beijian1 上级分类编码：为空即可 上级分类名称：为空即可 编码生成规则：为空即可 数据模型编码：为空即可 排序：1 导出：可导出列表的分类以Excel表格形式导出 模板下载：下载导入模板 - 支持根据分类编号、分类名称检索出符合条件的分类显示在列表中 |  |
| 前提和约束 | 1、确保备件分类列表中有 机械零件分类 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

系统配置

安全设置

表5-297 安全设置功能测试

| 用例名称 | 安全设置功能测试 |  | 标识 | xtgl-xtpz-aqsz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 可设置同一账号从不同IP登录系统的策略、是否启用验证、密码错误锁定时间、密码错误限制次数。 |  |  |  |
| 用例综述 | 安全设置 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 选择左侧系统管理下系统配置下的安全设置菜单 | - 选择同一账号从不同IP登录系统的策略 - 选择启用登录验证 - 选择密码错误锁定时间为3分钟且设置密码错误限制次数为1 点击保存 | - 选择不允许创建新的会话，点击保存后在不同IP的计算机上使用该账号进行登录系统提示 用户已登录。 - 勾选验证码后点击保存，使用另外一个浏览器输入该网址 会看到登录需要输入验证码才可登录 系统 - 保存后退出使用admin账号进行登录，输入密码1，然后点击登录按钮，系统提示用户名或密码错误，再次点击登录系统提示 当前账号已被锁定，请在3分钟后重试。 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

日志管理

监控日志

监控日志—查看

表5-298监控日志—查看

| 用例名称 | 监控日志-查看 |  | 标识 | xtgl-jkrz-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控日志查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控日志查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控日志查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-日志管理-监控日志” | 查看监控日志页面 | 监控日志页面显示正常 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-日志管理-监控日志” | 监控日志列表：操作用户、用户操作、操作模块、操作时间、来源IP、操作结果 | 监控日志列表显示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 有用户操作后再查看，无法查看自己的操作日志 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

监控日志—查询

表5-299监控日志—查询

| 用例名称 | 监控日志-查询 |  | 标识 | xtgl-jkrz-cx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控日志查询功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控日志查询功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控日志查询 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-日志管理-监控日志” | 选择操作用户 | 根据所选择的用户展示该用户所有监控日志 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-日志管理-监控日志” | 点击重置 | 将下拉框重置为未选择状态 |  |  |
| 前提和约束 | 有用户操作后再查看 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

监控日志—高级搜索

表5-300监控日志—高级搜索

| 用例名称 | 监控日志-高级搜索 |  | 标识 | xtgl-jkrz-gjss |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控日志高级搜索功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控日志高级搜索功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控日志高级搜索 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-日志管理-监控日志” | 输入操作用户、用户操作、操作模块、操作时间、来源IP，选择操作结果 | 根据条件查询出相对应的数据组件数据 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-日志管理-监控日志” | 点击重置 | 清空所有查询条件 |  |  |
| 前提和约束 | 有用户操作后再查看 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

监控日志—导入/导出

表5-301监控日志—导入/导出

| 用例名称 | 监控日志导入/导出 |  | 标识 | xtgl-jkrz-dr/dc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控日志导入/导出功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控日志导入/导出功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控日志导入/导出功能 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-日志管理-监控日志” | 1、点击导出按钮； 2、点击打开导出文件 | 1、监控日志导出成功； 2、导出文件显示正确 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-日志管理-监控日志” | - 点击导入按钮； - 选择导入文件（只允许上传后缀名为XLS、XLSX的文件） | 导入成功，刷新页面并展示监控日志 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-日志管理-监控日志页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

监控日志—清空

表5-302监控日志—清空

| 用例名称 | 监控日志清空 |  | 标识 | xtgl-jkrz-qk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控日志清空功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控日志清空功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控日志清空功能 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-日志管理-监控日志” | 点击清空按钮； | - 弹出清空确认框； - 点击确认，清空所有监控日志 |  |  |
| 前提和约束 | 进入系统管理-日志管理-监控日志页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

监控日志—分页

表5-303监控日志—分页

| 用例名称 | 监控日志-分页 |  | 标识 | xtgl-jkrz-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控日志分页功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控日志分页功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控日志分页 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“系统管理-日志管理-监控日志” | 选择每页展示15、30、50、100条 | 按照选择的每页条数展示对应数据 |  |  |
| 前提和约束 | 监控日志数据数量充足 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

操作日志

表5-304 操作日志功能测试

| 用例名称 | 操作日志功能测试 |  | 标识 | xtgl-rzgl-czrz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 系统操作日志查看功能 |  |  |  |
| 用例综述 | 操作日志 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 选择左侧系统管理下日志管理下的操作日志菜单 | - 选中任意一条操作记录点击左上角查看按钮或双击任意一条操作记录 - 选择右侧日志类型下拉框中的任意类型 - 选择操作时间（选择一个时间段）点击查询 - 点击清空 | 1、两种操作均可查看该操作记录日志的详细信息操作人、日志类型、操作IP、操作时间、浏览器信息。 2、系统可根据选择的日志类型自动筛选出符合条件的操作日志显示在列表中 3、点击查询按钮后列表展示 时间段符合选择的时间段的操作日志（可与前面日志类型筛选条件进行联合查询） 4、点击清空按钮，前面的筛选条件都会清空。 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

后台日志

表5-305 后台日志功能测试

| 用例名称 | 后台日志功能测试 |  | 标识 | xtgl-rzgl-htrz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 后台日志下载功能 |  |  |  |
| 用例综述 | 后台日志 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 选择左侧系统管理下日志管理下的后台日志菜单 | - 点击下载按钮 - 点击清空按钮 - 点击刷新按钮 | - 可下载最新的后台日志 以itsm_log.txt格式下载到本地。 - 可情况列表数据 - 可刷新最新的后台日志 注：如果是外网 该界面则会显示 连接异常... 连接已关闭... 这个外网不开放的，要开放的话得专门开端口 如果内网访问不了话，要检查一下这个 10084 端口是不是开了 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

指纹登录接口

表5-306指纹登录接口

| 用例名称 | 指纹登录功能测试 |  | 标识 | zwdl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 指纹录入，指纹匹配 |  |  |  |
| 用例综述 | 角色管理 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开左侧系统管理，选择权限管理下的指纹登录菜单 | 1、从外面的指纹机中可新增指纹 2、选择指纹点击删除按钮 | 1、指纹机与运维系统进行关联，新增之后会在指纹列表显示并在运维系统记录。 2、可删除该条指纹记录 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

SYSLOG日志

刷新

表5-307 SYSLOG日志刷新

| 用例名称 | SYSLOG日志刷新 |  | 标识 | xtgl-rzgl-syslogrz-sx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常查看SYSLOG日志 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖SYSLOG刷新功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过界面进行SYSLOG日志查询 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | https://5.30.254.13:443 用户名：sysuser 密码：1234abcd | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击告警管理-日志监控-日志查询 | 点击刷新按钮，选择手动 | 界面正常刷新 |  |  |
| Step3 | 点击告警管理-日志监控-日志查询 | 点击刷新按钮，选择1分钟 | 界面正常刷新 |  |  |
| Step3 | 点击告警管理-日志监控-日志查询 | 点击刷新按钮，选择3分钟 | 界面正常刷新 |  |  |
| Step4 | 点击告警管理-日志监控-日志查询 | 点击刷新按钮，选择5分钟 | 界面正常刷新 |  |  |
| Step5 | 点击告警管理-日志监控-日志查询 | 点击刷新按钮，选择10分钟 | 界面正常刷新 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

查询

表5-308 SYSLOG日志查询

| 用例名称 | SYSLOG日志查询 |  | 标识 | xtgl-rzgl-syslogrz-cx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常查看SYSLOG日志 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖SYSLOG查询功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过界面进行SYSLOG日志查询 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | https://5.30.254.13:443 用户名：sysuser 密码：1234abcd | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击告警管理-日志监控-日志查询 | 选择时间范围 | 时间范围正常选择 |  |  |
| Step3 | 点击告警管理-日志监控-日志查询 | 点击查询 | 日志正常显示 |  |  |
| Step3 | 点击告警管理-日志监控-日志查询 | 搜索条件输入message，点击查询 | 界面只显示带有message行的输出 |  |  |
| Step4 | 点击告警管理-日志监控-日志查询 | 已选择字段选择源IP名称、目的IP名称、发生源IP地址、协议 | 点击查询，界面按以上字段进行展示 |  |  |
| Step5 | 点击告警管理-日志监控-日志查询 | 已选择字段，点击x | 字段可以正常删除，删除后的字段在可选择字段中展示 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

保存搜索条件

表5-309 SYSLOG保存搜索条件

| 用例名称 | SYSLOG保存搜索条件 |  | 标识 | xtgl-rzgl-syslogrz-bc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常保存搜索条件 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖SYSLOG保存搜索条件 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过界面进行SYSLOG搜索条件的保存 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | https://5.30.254.13:443 用户名：sysuser 密码：1234abcd | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击告警管理-日志监控-日志查询 | 搜索条件输入message，点击保存搜索条件按钮 | Message搜索条件可以正常保存 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

导出

表5-310 SYSLOG导出

| 用例名称 | SYSLOG日志导出 |  | 标识 | xtgl-rzgl-syslogrz-dc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常导出SYSLOG日志 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖SYSLOG日志导出功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过界面进行SYSLOG日志导出 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | https://5.30.254.13:443 用户名：sysuser 密码：1234abcd | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击告警管理-日志监控-日志查询 | 点击导出按钮 | 可以导出excel文件，验证数据准确性 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

实时监控采集

实时监控采集用例

Ipmitool命令监控采集用例

表5-311 Ipmitool命令监控采集用例

| 用例名称 | ipmitool命令监控采集用例 |  | 标识 |  | ssjkcj-ipmitoolmljkcjyl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证ipmitool命令监控采集用例 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖ipmitool命令监控采集用例 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集用例 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 在搜索框输入127.0.0.1，点击监控器 |  | 进入127.0.0.1详情页面 |  |  |
| Step3 | 打开SSH连接工具 | ssh root@127.0.0.1，进入系统所在IP |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看服务器类型获取值 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 将获取到的值与系统页面上所展示的值进行比对 |  |  |
| 前提和约束 | 该用例仅模拟校验流程，具体命令请根据型号对照5.2.2实时监控采集命令 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

Snmpwalk命令监控采集用例

表5-312 snmpwalk命令监控采集用例

| 用例名称 | snmpwalk命令监控采集用例 |  | 标识 |  | ssjkcj-snmpwalkmljkcjyl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证snmpwalk命令监控采集用例 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖snmpwalk命令监控采集用例 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过snmpwalk命令采集用例 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 在搜索框输入127.0.0.1，点击监控器 |  | 进入127.0.0.1详情页面 |  |  |
| Step3 | 打开SSH连接工具 | ssh root@127.0.0.1，进入系统所在IP |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看网络设备部分类型、存储及备份类型获取值 | snmpwalk –v 2c IP -c public "oid" |  | 将获取到的值与系统页面上所展示的值进行比对 |  |  |
| 前提和约束 | 该用例仅模拟校验流程，具体命令请根据型号对照5.2.2实时监控采集命令 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

SSH命令监控采集用例

表5-313 SSH命令监控采集用例

| 用例名称 | SSH命令监控采集用例 |  | 标识 |  | ssjkcj-sshmljkcjyl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证SSH命令监控采集用例 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖SSH命令监控采集用例 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过SSH命令采集用例 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 在搜索框输入127.0.0.1，点击监控器 |  | 进入127.0.0.1详情页面 |  |  |
| Step3 | 打开SSH连接工具 | ssh root@127.0.0.1，进入所获取设备IP |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看网络设备部分类型获取值 | dis power、dis fan、dis temp all、dir / 等命令 |  | 将获取到的值与系统页面上所展示的值进行比对 |  |  |
| 前提和约束 | 该用例仅模拟校验流程，具体命令请根据型号对照5.2.2实时监控采集命令 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

Telnet命令监控采集用例

表5-314 telnet命令监控采集用例

| 用例名称 | telnet命令监控采集用例 |  | 标识 |  | ssjkcj-telnetmljkcjyl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证telnet命令监控采集用例 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖telnet命令监控采集用例 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过telnet命令采集用例 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 在搜索框输入127.0.0.1，点击监控器 |  | 进入127.0.0.1详情页面 |  |  |
| Step3 | Telnet登录 | Telnet 127.0.0.1，回车后再输入密码 |  | Telnet 登录成功 |  |  |
| Step4 | 进入Telnet | 再次输入Telnet密码 |  | 进入Telnet后台输入命令 |  |  |
| Step5 | 查看网络设备部分类型获取值 | show power、show env cooling all、show env temp all、show env temp all等命令 |  | 将获取到的值与系统页面上所展示的值进行比对 |  |  |
| 前提和约束 | 该用例仅模拟校验流程，具体命令请根据型号对照5.2.2实时监控采集命令 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

SQL语句监控采集用例

表5-315 SQL语句监控采集用例

| 用例名称 | SQL语句监控采集用例 |  | 标识 |  | ssjkcj-sqlyjjkcjyl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证SQL语句监控采集用例 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖SQL语句监控采集用例 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过SQL语句采集用例 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 在搜索框输入127.0.0.1，点击监控器 |  | 进入127.0.0.1详情页面 |  |  |
| Step3 | 打开数据库连接工具，进入数据库 | 根据不同监控器类型进入不同类型的数据库 |  | 数据库登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看数据库类型获取值 | show table status、show variables等命令 |  | 将获取到的值与系统页面上所展示的值进行比对 |  |  |
| 前提和约束 | 该用例仅模拟校验流程，具体命令请根据型号对照5.2.2实时监控采集命令 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

Tomcat命令监控采集用例

表5-316 telnet命令监控采集用例

| 用例名称 | SQL语句监控采集用例 |  | 标识 |  | ssjkcj-sqlyjjkcjyl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证SQL语句监控采集用例 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖SQL语句监控采集用例 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过SQL语句采集用例 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | Win+R输入cmd后台管理界面 | 输入jconsole |  | 进入java控制后台 |  |  |
| Step3 | 选择远程连接 | 输入：service:jmx:rmi:///jndi/rmi://ip:8999/jmxrmi （用户名和密码为空） |  | 登入java后台，查看tomcat信息 |  |  |
| 前提和约束 | 该用例仅模拟校验流程，具体命令请根据型号对照5.2.2实时监控采集命令 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

实时监控采集命令

服务器监控采集

浪潮

浪潮TS860G3

表5-317 浪潮TS860G3

| 用例名称 | 浪潮TS860G3 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-lcTS860G3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集浪潮设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖浪潮设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击浪潮硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

浪潮I9000

表5-318 浪潮I9000

| 用例名称 | 浪潮I9000 |  | 标识 | ssjkcj-fwqjkcj-lcI9000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集浪潮设备的硬件信息 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖浪潮设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击浪潮硬件监控器名称 | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

浪潮AS13000

表5-319 浪潮AS13000

| 用例名称 | 浪潮AS13000 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-lcAS13000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集浪潮设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖浪潮设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击浪潮硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

浪潮NF5220

表5-320 浪潮NF5220

| 用例名称 | 浪潮NF5220 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-lcNF5220 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集浪潮设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖浪潮设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击浪潮硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

浪潮NF5270 M4

表5-321 浪潮NF5270 M4

| 用例名称 | 浪潮NF5270 M4 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-lcNF5270 M4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集浪潮设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖浪潮设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击浪潮硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

浪潮NF8560 M2

表5-322 浪潮NF8560 M2

| 用例名称 | 浪潮NF8560 M2 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-lcNF8560 M2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集浪潮设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖浪潮设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击浪潮硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

浪潮NF5240 M3

表5-323 浪潮NF5240 M3

| 用例名称 | 浪潮NF5240 M3 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-lcNF5240 M3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集浪潮设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖浪潮设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击浪潮硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

浪潮NF5270 M5

表5-324 浪潮NF5270 M5

| 用例名称 | 浪潮NF5270 M5 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-lcNF5270 M5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集浪潮设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖浪潮设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击浪潮硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

浪潮NF8480 M5

表5-325 浪潮NF8480 M5

| 用例名称 | 浪潮NF8480 M5 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-lcNF8480 M5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集浪潮设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖浪潮设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击浪潮硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

联想

联想X3650M5

表5-326 联想X3650M5

| 用例名称 | 联想X3650M5 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-lxX3650M5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集联想设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖联想设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击联想硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

联想 万全R525-G3

表5-327 联想万全R525-G3

| 用例名称 | 联想万全R525-G3 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-lxwqR525-G3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集联想设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖联想设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击联想硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

联想 万全R680

表5-328 联想万全R680

| 用例名称 | 联想万全R680 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-lxwqR680 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集联想设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖联想设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击联想硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

联想SR850

表5-329 联想SR850

| 用例名称 | 联想SR850 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-lxSR850 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集联想设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖联想设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击联想硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

联想SR650

表5-330 联想SR650

| 用例名称 | 联想SR650 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-lxSR650 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集联想设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖联想设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击联想硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

联想RD630

表5-331 联想RD630

| 用例名称 | 联想RD630 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-lxRD630 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集联想设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖联想设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击联想硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

联想RD640

表5-332 联想RD640

| 用例名称 | 联想RD640 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-lxRD640 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集联想设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖联想设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击联想硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

联想8871-AC1

表5-333 联想8871-AC1

| 用例名称 | 联想8871-AC1 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-lx8871-AC1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集联想设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖联想设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击联想硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

曙光

曙光I840-G30

表5-334 曙光I840-G30

| 用例名称 | 曙光I840-G30 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-sgI840-G30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集曙光设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖曙光设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击曙光硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

曙光 I620-G10

表5-335 曙光I620-G10

| 用例名称 | 曙光I620-G10 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-sgI620-G10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集曙光设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖曙光设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击曙光硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

曙光 I620-G15

表5-336 曙光I620-G15

| 用例名称 | 曙光I620-G15 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-sgI620-G15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集曙光设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖曙光设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击曙光硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

曙光 I620-G20

表5-337 曙光I620-G20

| 用例名称 | 曙光I620-G20 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-sgI620-G20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集曙光设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖曙光设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击曙光硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

曙光I620r-G

表5-338 曙光I620r-G

| 用例名称 | 曙光I620r-G |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-sgI620r-G |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集曙光设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖曙光设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击曙光硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

曙光I620r-G10

表5-339 曙光I620r-G10

| 用例名称 | 曙光I620r-G10 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-sgI620r-G10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集曙光设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖曙光设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击曙光硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

曙光I840-G20

表5-340 曙光I840-G20

| 用例名称 | 曙光I840-G20 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-sgI840-G20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集曙光设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖曙光设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击曙光硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

曙光I840-G25

表5-341 曙光I840-G25

| 用例名称 | 曙光I840-G25 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-sgI840-G25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集曙光设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖曙光设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击曙光硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

曙光I840-G30

表5-342 曙光I840-G30

| 用例名称 | 曙光I840-G30 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-sgI840-G30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集曙光设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖曙光设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击曙光硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

曙光I840r-GP

表5-343 曙光I840r-GP

| 用例名称 | 曙光I840r-GP |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-sgI840r-GP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集曙光设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖曙光设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击曙光硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

曙光I950r-G

表5-344 曙光I950r-G

| 用例名称 | 曙光I950r-G |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-sgI950r-G |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集曙光设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖曙光设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击曙光硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

曙光I980-G20

表5-345 曙光I980-G20

| 用例名称 | 曙光I980-G20 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-sgI980-G20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集曙光设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖曙光设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击曙光硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

曙光I980-G30

表5-346 曙光I980-G30

| 用例名称 | 曙光I980-G30 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-sgI980-G30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集曙光设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖曙光设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击曙光硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

华为

华为RH5885V3

表5-347 华为RH5885V3

| 用例名称 | 华为RH5885V3 |  | 标识 |  | ssjkcj-fwqjkcj-hwRH5885V3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集华为设备的硬件信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖华为设备的硬件信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ipmitool命令采集结果与系统界面显示的硬件信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击华为硬件监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看温度指标 | ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sensor list 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 sdr elist 或者 ipmitool -I lanplus -H IP -U 用户名 -P 密码 -v sdr |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看电压指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看处理器指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看电源供电指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看风扇指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 数据验证 | 登录BMC连接工具，通过BMC接口来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | IP为IPMI的IP，不是设备IP |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

操作系统监控采集

Linux

表5-348 Linux-分钟级 操作系统SSH采集

| 用例名称 | Linux分钟级 |  | 标识 |  | ssjkcj-czxtjkcj-Linux-fzj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集主机设备信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖主机设备信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过snmpwalk命令采集结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击操作系统Linux监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录被监控设备 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看CPU平均使用率 | 输入sar –P ALL 1 1 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看CPU单核使用率 | 输入sar –P ALL 1 1 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看CPU平均负载 | 输入top, 查看load average行 对应的是1分钟/5分钟/15分钟平均负载 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看CPU个数 | dmidecode -t processor |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看CPU核数 | lscpu |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看内存大小 | dmidecode -t memory |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 查看磁盘容量 | df -h |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step11 | 查看文件系统 | df -h |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step12 | 查看磁盘IO | iostat -p -m All 2 2 第二次有效 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step13 | 查看进程信息 | pidstat -p ALL -lruh |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step14 | 查看服务端口 | netstat -an ¦grep 端口号 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step15 | 查看开机时间 | uptime |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step16 | 查看磁盘阵列信息 | /opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -LdPdInfo -aAll |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | 磁盘IO、进程、服务端口需要在设置中获取要监控的具体信息才能查看。 查看Raid信息需要在服务器导入相应的包。 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

表5-349 Linux-秒级 操作系统SNMP采集

| 用例名称 | Linux秒级 |  | 标识 |  | ssjkcj-czxtjkcj-Linux-mj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集主机设备信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖主机设备信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过snmpwalk命令采集结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击操作系统Linux监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看内存信息 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3" //显示盘符; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4"//内存块大小(单位：字节); snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5" //总容量(单位：块个数); snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6"//使用容量(单位：块个数); Physical memory 物理内存 物理内存使用容量=物理内存使用容量/物理内存总容量 *100% ; Virtual memory 虚拟内存 虚拟内存使用容量=虚拟内存使用容量/虚拟内存总容量 *100% ; |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看网络端口 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.2" //网卡名称; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.8"//端口状态 1up 2down ; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.7"//管理状态 1up 2down ; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.14" //入口错包数; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.20"//出口错包数; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.13"//入口丢包数; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.19"//出口丢包数; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.10"//入口字节 k=入口字节*8/1024 入口流量=本次-上次 流速=流量/两次采集的时间差，建议30秒采集一次; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.16"//出口字节k=出口字节*8/1024 出口流量=本次-上次 流速=流量/两次采集的时间差，建议30秒采集一次; 总流量=入口流量+出口流量 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

Windows

表5-273 Windows-分钟级 操作系统SNMP采集

| 用例名称 | Windows分钟级 |  | 标识 |  | ssjkcj-czxtjkcj-Windows-fzj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集主机设备信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖主机设备的信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过snmpwalk命令采集结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击操作系统Windows监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | 远程桌面到被监控机器 | 远程桌面 |  | 远程登录被监控机器 |  |  |
| Step4 | 查看CPU个数 | systeminfo |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看CPU核数 | 在监控服务器命令行输入： snmpwalk –v 2c IP -c public “1.3.6. 1.2.1.25.3.3.1.2” |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看内存大小 | 计算机右键属性查看内存大小 |  | 值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看磁盘容量 | 进入计算机，查看盘符，磁盘大小 |  | 值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看文件系统 | 进入此电脑界面，查看磁盘动态信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看进程信息 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.1"//进程ID; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2"//进程名称; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.5.1.1.1"//CPU时间片(单位：0.01秒); snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.5.1.1.2" //内存占用(单位：KB); snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4"//内存块大小(单位：字节); snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5"//内存总容量(单位：块个数)参考内存使用; 根据进程名称找到指定进程的索引号 cpu利用率=(本次cpu时间片-上次cpu时间片)*0.01/时间间隔(10秒)*100% ; 内存使用率=内存占用*1024/内存块大小/内存总容量*100% ; <processOid>.1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2</processOid> <processOid>.1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.4</processOid> <processOid>.1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.5</processOid> 4+2+5拼出路径 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 查看服务端口 | netstat -ano ¦findstr 端口号 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step11 | 查看开机时间 | systeminfo |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

表5-274 Windows-秒级 操作系统SNMP采集

| 用例名称 | Windows秒级 |  | 标识 |  | ssjkcj-czxtjkcj-Windows-mj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集主机设备信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖主机设备的信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过snmp命令采集结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击操作系统Windows监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | 远程桌面到被监控机器 | 远程桌面到被监控机器 |  | 远程桌面成功 |  |  |
| Step4 | 查看CPU平均使用率 | snmpwalk –v 2c IP -c public “1.3.6. 1.2.1.25.3.3.1.2”需要自己运算 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看CPU单核使用率 | snmpwalk –v 2c IP -c public “1.3.6. 1.2.1.25.3.3.1.2”需要自己运算 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看内存信息 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3" //显示盘符; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4"//内存块大小(单位：字节); snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5" //总容量(单位：块个数); snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6"//使用容量(单位：块个数); Physical memory 物理内存 物理内存使用容量=物理内存使用容量/物理内存总容量 *100% ; Virtual memory 虚拟内存 虚拟内存使用容量=虚拟内存使用容量/虚拟内存总容量 *100% ; |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看网络端口 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.2" //网卡名称; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.8"//端口状态 1up 2down ; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.7"//管理状态 1up 2down ; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.14" //入口错包数; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.20"//出口错包数; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.13"//入口丢包数; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.19"//出口丢包数; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.10"//入口字节 k=入口字节*8/1024 入口流量=本次-上次 流速=流量/两次采集的时间差，建议30秒采集一次; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.16"//出口字节k=出口字节*8/1024 出口流量=本次-上次 流速=流量/两次采集的时间差，建议30秒采集一次; 总流量=入口流量+出口流量 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

Solaris

表5-352 Solaris-分钟级 操作系统SNMP采集

| 用例名称 | Solaris分钟级 |  | 标识 |  | ssjkcj-czxtjkcj-Solaris-fzj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集主机设备信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖主机设备的信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过snmp命令采集结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击操作系统Solaris监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看CPU平均负载 | uptime |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看CPU个数 | prtdiag -v |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看CPU核数 | prtdiag -v |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看文件系统 | df -h |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看磁盘IO | Iostat -xn |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看进程信息 | ps -efo user,pid,pcpu,pmem,vsz,rss,args |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step10 | 查看服务端口 | netstat -an ¦grep -i listen |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step11 | 查看开机时间 | uptime |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step12 | 查看电源信息 | prtdiag -v |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step13 | 查看风扇信息 | prtdiag -v |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step14 | 查看温度信息 | prtdiag -v |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step15 | 查看硬件信息 | iostat -En |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

表5-353 Solaris-秒级 操作系统SNMP采集

| 用例名称 | Solaris秒级 |  | 标识 |  | ssjkcj-czxtjkcj-Solaris-mj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集主机设备信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖主机设备的信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过snmp命令采集结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击操作系统Solaris监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看CPU平均使用率 | snmpwalk –v 2c IP -c public “1.3.6. 1.4.1.2021.11.11.0” |  | 命令输出值与界面数据取反 |  |  |
| Step5 | 查看内存信息 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3" //显示盘符; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4"//内存块大小(单位：字节); snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5" //总容量(单位：块个数); snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6"//使用容量(单位：块个数); Physical memory 物理内存 物理内存使用容量=物理内存使用容量/物理内存总容量 *100% ; Virtual memory 虚拟内存 虚拟内存使用容量=虚拟内存使用容量/虚拟内存总容量 *100% ; |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看网络端口 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.2" //网卡名称; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.8"//端口状态 1up 2down ; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.7"//管理状态 1up 2down ; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.14" //入口错包数; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.20"//出口错包数; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.13"//入口丢包数; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.19"//出口丢包数; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.10"//入口字节 k=入口字节*8/1024 入口流量=本次-上次 流速=流量/两次采集的时间差，建议30秒采集一次; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.16"//出口字节k=出口字节*8/1024 出口流量=本次-上次 流速=流量/两次采集的时间差，建议30秒采集一次; 总流量=入口流量+出口流量 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

网络及安全设备监控采集

华为

表5-277 华为-分钟级 网络及安全设备SSH采集

| 用例名称 | 华为网络设备分钟级 |  | 标识 |  | ssjkcj-wljaqsbjkcj-hw-fzj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集华为网络设备信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖华为网络设备的信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ssh命令采集结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击网络设备华为监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看电源信息 | 输入dis power命令，进行数据比对 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看风扇信息 | 输入dis fan命令，进行数据比对 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看温度信息 | 输入display environment或dis temp all 命令，进行数据比对 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看Flash存储信息 | 输入dir / 命令，进行数据比对 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | S12708、S7706这两个型号的风扇转速超过80%视为异常 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

表5-278 华为-秒级 网络及安全设备SNMP采集

| 用例名称 | 华为网络设备秒级 |  | 标识 |  | ssjkcj-wljaqsbjkcj-hw-mj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集华为网络设备信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖华为网络设备的信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过snmpwalk命令采集结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击网络设备华为监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看CPU使用率 | snmpwalk –v 2c IP -c Htyww@321.com "1.3.6.1.4.1.2011.6.3.4.1" |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看内存使用率 | snmpwalk–v 2c IP -c Htyww@321.com "1.3.6.1.4.1.2011.6.3.5.1.1.2" //内存总量(单位：字节); snmpwalk–v 2c IP -c Htyww@321.com "1.3.6.1.4.1.2011.6.3.5.1.1.3"// 剩余容量(单位：字节); 使用率=（总容量-剩余容量/总容量）*100%; |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看网络端口 | snmpwalk –v 2c IP -c Htyww@321.com "1.3.6.1.2.1.2.2.1.2" //网卡名称; snmpwalk –v 2c IP -c Htyww@321.com "1.3.6.1.2.1.2.2.1.8"//端口状态 1up 2down ; snmpwalk –v 2c IP -c Htyww@321.com "1.3.6.1.2.1.2.2.1.7"//管理状态 1up 2down ; snmpwalk –v 2c IP -c Htyww@321.com "1.3.6.1.2.1.2.2.1.14" //入口错包数; snmpwalk –v 2c IP -c Htyww@321.com "1.3.6.1.2.1.2.2.1.20"//出口错包数; snmpwalk –v 2c IP -c Htyww@321.com "1.3.6.1.2.1.2.2.1.13"//入口丢包数; snmpwalk –v 2c IP -c Htyww@321.com "1.3.6.1.2.1.2.2.1.19"//出口丢包数; snmpwalk –v 2c IP -c Htyww@321.com "1.3.6.1.2.1.2.2.1.10"//入口字节 k=入口字节*8/1024 入口流量=本次-上次 流速=流量/两次采集的时间差，建议30秒采集一次; snmpwalk –v 2c IP -c Htyww@321.com "1.3.6.1.2.1.2.2.1.16"//出口字节k=出口字节*8/1024 出口流量=本次-上次 流速=流量/两次采集的时间差，建议30秒采集一次; 总流量=入口流量+出口流量 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

浪潮

表5-356 浪潮-分钟级 网络及安全设备SSH采集

| 用例名称 | 浪潮网络设备分钟级 |  | 标识 |  | ssjkcj-wljaqsbjkcj-lc-fzj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集浪潮网络设备信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖浪潮网络设备的信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过ssh命令采集结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击网络设备浪潮监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看电源信息 | 输入psshow命令，进行数据比对 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看风扇信息 | 输入fanshow命令，进行数据比对 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看温度信息 | 输入tempshow命令，进行数据比对 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

表5-357 浪潮-秒级 网络及安全设备SNMP采集

| 用例名称 | 浪潮网络设备秒级 |  | 标识 | ssjkcj-wljaqsbjkcj-lc-mj |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集浪潮网络设备信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖浪潮网络设备的信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过snmpwalk 命令采集结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  |  | 预期输出 | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  |  | 显示系统主界面 |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击网络设备浪潮监控器名称 |  |  | 弹出监控器详情页 |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  |  | SSH登录成功 |  |
| Step4 | 查看CPU使用率 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.26.1.0" |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |
| Step5 | 查看内存使用率 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.26.6.0" |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |
| Step6 | 查看网络端口 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.2" //网卡名称; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.8"//端口状态 1up 2down ; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.7"//管理状态1up 2down ; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.14" //入口错包数; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.20"//出口错包数; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.13"//入口丢包数; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.19"//出口丢包数; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.10"//入口字节 k=入口字节*8/1024 入口流量=本次-上次 流速=流量/两次采集的时间差，建议30秒采集一次; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.16"//出口字节k=出口字节*8/1024 出口流量=本次-上次 流速=流量/两次采集的时间差，建议30秒采集一次; 总流量=入口流量+出口流量 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

思科

表5-358 思科-分钟级 网络及安全设备TELNET采集

| 用例名称 | 思科网络设备分钟级 |  | 标识 |  | ssjkcj-wljaqsbjkcj-sk-fzj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集思科网络设备信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖思科网络设备的信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过telnet命令采集结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击网络设备思科监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | Telnet登录 | Telnet IP，回车后再输入密码 |  | Telnet 登录成功 |  |  |
| Step4 | 进入Telnet | 再次输入Telnet密码 |  | 进入Telnet后台输入命令 |  |  |
| Step5 | 查看电源信息 | 输入show power命令，进行数据比对 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看风扇信息 | 输入show env cooling all命令，进行数据比对 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看温度信息 | 输入show env temp all 命令，进行数据比对 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看Flash存储信息 | 输入dir all-filesystems 命令，进行数据比对 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

表5-359 思科-秒级 网络及安全设备SNMP采集

| 用例名称 | 思科网络设备秒级 |  | 标识 |  | ssjkcj-wljaqsbjkcj-sk-mj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集思科网络设备信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖思科网络设备的信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过snmpwalk 命令采集结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击网络设备思科监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看CPU使用率 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.9.2.1.58.0" |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看内存使用率 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.2" // ciscoMemoryPoolType 根据type取processor对应的索引号; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.5" // ciscoMemoryPoolUsed; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6" // ciscoMemoryPoolFree; 内存使用率=ciscoMemoryPoolUsed/(ciscoMemoryPoolUsed+ciscoMemoryPoolFree) *100% |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看网络端口 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.2" //网卡名称; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.8"//端口状态 1up 2down ; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.7"//管理状态 1up 2down ; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.14" //入口错包数; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.20"//出口错包数; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.13"//入口丢包数; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.19"//出口丢包数; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.10"//入口字节 k=入口字节*8/1024 入口流量=本次-上次 流速=流量/两次采集的时间差，建议30秒采集一次; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.16"//出口字节k=出口字节*8/1024 出口流量=本次-上次 流速=流量/两次采集的时间差，建议30秒采集一次; 总流量=入口流量+出口流量 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

存储及备份监控采集

曙光

表5-283 曙光 存储及备份监控采集

| 用例名称 | 曙光存储设备 |  | 标识 | ssjkcj-ccjbfjkcj-sg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集曙光存储设备信息 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖曙光存储设备的信息参数采集功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过snmpwalk 命令采集结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击存储设备曙光监控器名称 | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | 电源供应 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.1.12.1.1" snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.1.12.1.2" | 命令输出值与界面数据一致 |  | 数值一致 |
| Step5 | 温度传感器 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.1.13.1.1" snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.1.13.1.2" snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.1.13.1.3" | 命令输出值与界面数据一致 |  | 在合理误差范围内 |
| Step6 | 电压传感器 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.1.14.1.1" snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.1.14.1.2" | 命令输出值与界面数据一致 |  | 在合理误差范围内 |
| Step7 | 物理驱动器信息 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.2.1.1.1" snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.2.1.1.2" snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.2.1.1.3" snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.2.1.1.4" snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.2.1.1.5" snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.2.1.1.6" snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.2.1.1.7" snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.2.1.1.8" snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.2.1.1.9" snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.2.1.1.10" snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.2.1.1.11" snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.2.1.1.13" snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.2.1.1.14" snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.2.1.1.15" snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.2.1.1.16" snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.2.1.1.18" snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.2.1.1.19" snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.2.1.1.20" snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.2.1.1.21" snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.7933.1.20.2.1.1.22" | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

浪潮

表5-361 浪潮 存储及备份监控采集

| 用例名称 | 浪潮存储设备 |  | 标识 | ssjkcj-ccjbfjkcj-lc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集浪潮存储设备信息 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖浪潮存储设备的信息参数采集功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过命令采集结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击存储设备浪潮监控器名称 | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 | SSH登录成功 |  |  |
| Step4 | CPU | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.2014.1.1.2.1" | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 内存 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.2014.1.1.3.1"； snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.2014.1.1.3.2"； snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.2014.1.1.3.3"； snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.2014.1.1.3.4" | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 电源 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.2014.1.1.4.1.1.1"； snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.2014.1.1.4.1.1.2"； snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.2014.1.1.4.1.1.3" | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 风扇 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.2014.1.1.5.1.1.1"； snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.2014.1.1.5.1.1.2"； snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.2014.1.1.5.1.1.3" | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 风扇状态 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.2014.1.1.5.2.1.1"； snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.2014.1.1.5.2.1.2"； snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.2014.1.1.5.2.1.3" | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 磁盘 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.2014.1.1.14.1"； snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.4.1.2014.1.1.14.2" | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

数据库监控采集

Mysql

表5-362 Mysql数据库信息

| 用例名称 | Mysql数据库信息 |  | 标识 | ssjkcj-sjkjkcj-Mysql |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集Mysql数据库信息 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖Mysql数据库信息参数采集功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过命令采集的结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息，选择监控对象下的监控器 | 选择监控器类型下的数据库选项MYSQL，点击列表中的MYSQL监控器 | 跳转到MYSQL数据库监控信息详情界面 |  |  |
| Step3 | 查看数据库名称 | show variables | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step4 | 查看数据路径 |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step5 | 查看基本目录 |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step6 | 查看数据库版本 |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step7 | 查看字符集 |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step8 | 查看配置的临时表大小 |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step9 | 查看临时表目录 |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step10 | 查看数据库表信息 | show table status | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step11 | 数据验证 | 登录Mysql连接工具，通过sql语句查询数据来比对信息 | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | 登入Mysql连接工具，再输入命令 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

Oracle

表5-363 Oracle数据库信息

| 用例名称 |  | Oracle数据库信息 |  | 标识 | ssjkcj-sjkjkcj-Oracle |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 |  | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 |  | 验证系统可以正常采集Oracle数据库信息 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 |  | 覆盖Oracle数据库信息参数采集功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 |  | 通过命令采集的结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 |  | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 |  | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息，选择监控对象下的监控器 |  | 选择监控器类型下的数据库选项Oracle，点击列表中的Oracle监控器 | 跳转到Oracle数据库监控信息详情界面 |  |  |
| Step3 | 查看数据库创建时间 |  | SELECT Created AS created,log_mode AS logMode,open_mode AS openMode FROM v$database | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step4 | 查看日志模式 |  |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step5 | 查看 OPEN_MODE |  |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step6 | 查看活动状态 |  | Select database_status from v$instance | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step7 | 查看连接数 |  | SELECT COUNT(*) FROM v$session WHERE status='ACTIVE' | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step8 | 查看进程数 |  | SELECT COUNT(*) FROM v$process | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step9 | 查看密码过期时间 |  | SELECT to_char (EXPIRY_DATE , 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') AS expiryDate FROM dba_users WHERE USERNAME= Upper(‘database’) or USERNAME=‘database’ | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step10 | 查看数据库状态 |  | SELECT instance_name AS instanceName, startup_time AS startTime , STATUS AS STATUS,parallel AS parallevl,thread AS thread,archiver AS archiver,logins AS logins,active_state AS activeState , database_status AS databaseStatus FROM v$instance | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step11 | 查看实例启动时间 |  |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step12 | 查看实例状态 |  |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step13 | 查看是否归档 |  |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step14 | 查看登录方式 |  |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step15 | 查看数据库版本 |  | Select * from v$version | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step16 | 查看数据库总大小 |  | Select round(sum(bytes)/1024/1024/1024,2)¦¦’GB’ from DBA_DATA_FILES | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step17 | 查看表空间（查询语句过长，直接复制查询语句即可） |  | SELECT dbf.tablespace_name AS tablespaceName , dbf.maxbytes AS total,dbf.totalspace AS dbfFileSize,round((( dbf.totalspace - dfs.freespace ) / bf.maxbytes ) * 100, 2 ) AS usedPercent,100 - round((( dbf.totalspace - dfs.freespace ) / dbf.maxbytes ) * 100, 2 ) AS freePercent , round( dbf.totalspace - dfs.freespace, 2 ) AS used, dbf.totalblocks AS totalBlock, dbf.maxbytes – round ( dbf.totalspace - dfs.freespace, 2 ) AS free, dfs.freeblocks AS freeBlock, dbf.autoextensible AS autoExtensible, tmp.CONTENTS AS contents,tmp.STATUS AS STATUS, dfs.freeSpaceFregmentIndex AS freeSpaceFragIndex, tmp.BLOCK_SIZE AS blocksize, tmp."BIGFILE" AS bigfile, tmp.SEGMENT_SPACE_MANAGEMENT AS segManager FROM (SELECT t.tablespace_name,SUM( t.bytes ) / 1024 / 1024 totalspace,round( sum ( decode( t.autoextensible, 'YES', t.maxbytes, 'NO', t.bytes )) / 1024 / 1024, 2 ) maxbytes,SUM( t.blocks ) totalblocks,MAX( t.autoextensible ) autoextensible FROM dba_data_files t GROUP BY t.tablespace_name ) dbf,(SELECT tt.tablespace_name,SUM( tt.bytes ) / 1024 / 1024 freespace , SUM ( tt.blocks ) freeblocks, TRUNC (SQRT(MAX( tt.blocks ) / SUM ( tt.blocks )) *(100 /SQRT ( SQRT (COUNT ( tt.blocks ) ))),2) freeSpaceFregmentIndex FROM dba_free_space tt GROUP BY tt.tablespace_name ) dfs,( SELECT tablespace_name, contents, STATUS, block_size, bigfile, segment_space_management FROM dba_tablespaces ) tmp WHERE trim( dbf.tablespace_name ) = trim( dfs.tablespace_name ) AND dbf.tablespace_name = tmp.tablespace_name --临时表空间 SELECT t2.tablespace_name AS tablespaceName, dtf.maxbytes AS total, ( t1.blocks_used + t1.blocks_free ) AS totalBlock, dtf.maxbytes - round( t1.BYTES_USED / 1024 / 1024, 2 ) AS free, NVL ( t1.blocks_used, 0 ) + NVL ( t1.blocks_free, 0 ) - NVL ( t3.sbl, 0 ) AS freeBlock, round( t1.BYTES_USED / 1024 / 1024 / dtf.maxbytes * 100, 2 ) AS usedPercent, 100 - round( t1.BYTES_USED / 1024 / 1024 / dtf.maxbytes * 100, 2 ) AS freePercent, round( t1.BYTES_USED / 1024 / 1024, 2 ) used, t2.contents AS contents, t2.STATUS AS STATUS, t2.BLOCK_SIZE AS blocksize, t2."BIGFILE" AS bigfile, t2.SEGMENT_SPACE_MANAGEMENT AS segManager, dtf.autoextensible AS autoExtensible FROM dba_tablespaces t2 LEFT JOIN ( SELECT t.TABLESPACE_NAME, SUM( t.BYTES_USED ) BYTES_USED, SUM( t.BLOCKS_USED ) BLOCKS_USED, SUM( t.BYTES_FREE ) BYTES_FREE, SUM( t.BLOCKS_FREE ) BLOCKS_FREE FROM v$$temp_space_header t GROUP BY t.TABLESPACE_NAME ) t1 ON t1.tablespace_name = t2.tablespace_name LEFT JOIN ( SELECT O.TABLESPACE, SUM( BLOCKS ) sbl FROM gv$$sort_usage O GROUP BY O.TABLESPACE ) t3 ON t1.tablespace_name = t3. TABLESPACE LEFT JOIN ( SELECT t.tablespace_name, round( sum( decode( t.autoextensible, 'YES', t.maxbytes, 'NO', t.bytes )) / 1024 / 1024, 2 ) maxbytes, SUM( t.blocks ) totalblocks, MAX( t.autoextensible ) autoextensible FROM DBA_TEMP_FILES t GROUP BY t.tablespace_name ) dtf ON t2.tablespace_name = dtf.tablespace_name WHERE t2.contents = 'TEMPORARY' | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step18 | 查看会话信息 |  | SELECT t1.sid AS sid, t1.username AS username, t1.command AS command, t1.lockwait AS lockwait, t1.status AS status, t1.schemaname AS schemaname, trim(t1.machine) AS machine, t1.program AS program, t2.block_gets AS blockGets, t2.consistent_gets AS consistentGets, t2.physical_reads AS physicalChanges, t2.block_changes AS blockChanges, TRUNC(p.pga_used_mem/p.pga_alloc_mem, 2) AS menUsedRatio FROM v$session t1,v$sess_io t2, v$process p WHERE t1.sid = t2.sid AND t1.username IS NOT NULL AND t1.PADDR = p.ADDR | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step19 | 查看等待会话 |  | SELECT t1.sid AS sid, CASE WHEN t1.WAIT_TIME & gt; 0 THEN t1.WAIT_TIME ELSE 0 END waitTime, t1.EVENT AS EVENT, t1.SECONDS_IN_WAIT AS secondsInWait, t1.STATE AS state, trim( t2.machine ) AS machine FROM v$session_wait t1, v$ SESSION t2 WHERE t1.SID = t2.SID | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step20 | 查看数据库文件 |  | SELECT t1.NAME AS fileName,t1.STATUS AS STATUS, t1.enabled AS enabled, t1.bytes / 1024 / 1024 AS bytes, t1.checkpoint_time AS lastTime, t3.NAME AS tablespaceName, t2.writetim AS writetime, t2.READTIM AS readtime, t2.avgiotim AS avgiotime, t2.phyblkrd AS phyblkpd, t2.phyblkwrt AS phyblkwrt, t2.PHYRDS AS phyrds, t2.PHYWRTS AS phywrts, ROUND( DECODE( t2.READTIM, 0, 0, 100 * t2.PHYRDS / t2.READTIM ), 2 ) AS phyrdsPerSec, ROUND( DECODE( t2.WRI TETIM, 0, 0, 100 * t2.PHYWRTS / t2.WRITETIM ), 2 ) AS phywrtsPerSec, ROUND( DECODE( t2.REA DTIM, 0, 0, 100 * t2.PHYBLKRD / t2.READTIM ), 2 ) AS phyblkrdPerSec, ROUND ( DECODE ( t2.WRI TETIM, 0, 0, 100 * t2.PHYBLKWRT / t2.WRITETIM ), 2 ) AS phyblkwrtPerSec FROM v$datafile t1, v$filestat t2, v$ TABLESPACE t3 WHERE t1.file # = t2.file# AND t3.TS # = t1.TS# | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step21 | 数据验证 |  | 登录Oracle连接工具，通过sql语句查询数据来比对信息 | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 |  | 登入Oracle连接工具，再输入命令 |  |  |  |  |
| 终止条件 |  | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 |  | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

神通

表5-364 神通数据库信息

| 用例名称 | 神通数据库信息 |  | 标识 | ssjkcj-sjkjkcj-st |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集神通数据库信息 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖神通数据库信息参数采集功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过命令采集的结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 监控信息-监控对象-监控器 | 选择监控器类型下的数据库类型，选择神通数据库，点击列表中的神通数据库监控器 | 跳转到神通数据库数据库监控信息详情界面 |  |  |
| Step3 | 查看会话数 | SELECT COUNT(*) FROM v_sys_sessions; | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step4 | 查看锁数量 | SELECT COUNT(*) FROM V$LOCK; | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step5 | 查看表空间 | SELECT TSNAME AS NAME, SUM( SIZE ) AS totalSize, SUM( FREESIZE ) AS idleSize FROM v_sys_datafile_info di, sys_tablespace ts WHERE ts.TSID= di.TABLESPACEID GROUP BY TSNAME ORDER BY TSNAME; | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step6 | 查看数据库基本信息 | SELECT dbname AS NAME, creationtime AS createTime, archivemode AS archivemode, archivepath AS archivepath FROM v_sys_database_info; | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step7 | 数据验证 | 登录神通数据库连接工具，通过sql语句查询数据来比对信息 | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | 登入神通连接工具，再执行命令 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

神通集群MPP

表5-365 神通MPP数据库信息

| 用例名称 | 神通MPP数据库信息 |  | 标识 | ssjkcj-sjkjkcj-MPP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集神通MPP数据库信息 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖神通MPP数据库信息参数采集功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过命令采集的结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 监控信息-监控对象-监控器 | 选择监控器类型下的数据库类型，选择MPP数据库，点击列表中的MPP数据库监控器 | 跳转到MPP数据库数据库监控信息详情界面 |  |  |
| Step3 | 查看无效时段 | SELECT "INVALIDTIMEID", "TABLEID", "NODEID", "ORINODEID", "SLICEID", "OFFLINETIME", "ONLINETIME" FROM CSYS_INVALIDTIMEPERIODS; | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step4 | 查看表名 | SELECT "TABLENAME", "PARTSCHEME" FROM csys_class WHERE TABLENAME = 'STL'; | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step5 | 查看数据库 | show databases; | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step6 | 查看锁信息 | show locks; | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step7 | 查看节点状态 | show nodestate(); | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step8 | 查看会话信息 | show sessions; | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step9 | 查看报表信息 | show statements; | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step10 | 查看表空间 | show tablespaces; | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step11 | 数据验证 | 登录神通集群MPP连接工具，通过sql语句查询数据来比对信息 | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | 登入神通连接工具，再执行命令 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

SQLServer

表5-366 SQLServer数据库信息

| 用例名称 | SQLServer数据库信息 |  | 标识 |  | ssjkcj-sjkjkcj-SQLServer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集SQLServer数据库信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖SQLServer数据库信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过命令采集的结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息，选择监控对象下的监控器 | 选择监控器类型下的数据库选项SQLServer，点击列表中的SQLServer监控器 |  | 跳转到SQLServer数据库监控信息详情界面 |  |  |
| Step3 | 查看数据库信息（查询结果为一半数据库一半视图，总数需要除以2） | SELECT a.physical_name AS filename, b.NAME AS NAME, b.collation_name AS COLLATION, a.file_id AS fileid, b.create_date AS crdate FROM sys.master_files a LEFT JOIN sys.DATABASES b ON a.database_id = b.database_id |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step4 | 查看会话数 | SELECT COUNT(*) FROM sys.dm_exec_sessions |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step5 | 查看活动事务数（取Active Transactions字段） | SELECT counter_name, cntr_value FROM sys.dm_os_performance_counters WHERE object_name LIKE '%Databases%' AND instance_name = ‘SMAS’ |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step6 | 查看每秒事务数（取Transactions/sec字段） | SELECT counter_name, cntr_value FROM sys.dm_os_performance_counters WHERE object_name LIKE '%Databases%' AND instance_name = ‘_Total’ |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step7 | 查看锁数 | SELECT COUNT(*) FROM sys.dm_tran_locks |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step8 | 查看数据库数 | SELECT COUNT(*) FROM sys.DATABASES |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step9 | 查看事务总数 | SELECT COUNT(*) FROM sys.dm_tran_database_tra nsactions |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step10 | 查看死锁数量 |  |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step11 | 查看数据库配置信息 |  |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step12 | 数据验证 | 登录SQLServer连接工具，通过sql语句查询数据来比对信息 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | 登入SQLServer连接工具，再执行命令 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

Hbase

表5-367 Hbase数据库信息

| 用例名称 | Hbase数据库信息 |  | 标识 |  | ssjkcj-sjkjkcj-Hbase |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集Hbase数据库信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖Hbase数据库信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过命令采集的结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息，选择监控对象下的监控器 | 选择监控器类型下的数据库选项Hbase，点击列表中的Hbase监控器 |  | 跳转到Hbase数据库监控信息详情界面 |  |  |
| Step3 | 查看jvm指标 | 下载jmx， 登入http://ip:16010/jmx Hadoop:service=HBase,name=JvmMetrics进行数据比对 |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step4 | 查看线程详情 | 下载jmx， 登入http://ip:16010/jmx Hadoop:service=HBase,name=JvmMetrics进行数据比对 |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step5 | 查看内存详情 | 下载jmx， 登入http://ip:16010/jmx java.lang:type=OperatingSystem进行数据比对 |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step6 | 查看组态 | 下载jmx， 登入http://ip:16010/jmx java.lang:type=Runtime进行数据比对 |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

Hadoop

表5-368 Hadoop数据库信息

| 用例名称 | Hadoop数据库信息 |  | 标识 |  | ssjkcj-sjkjkcj-Hadoop |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集Hadoop数据库信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖Hadoop数据库信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过命令采集的结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息，选择监控对象下的监控器 | 选择监控器类型下的数据库选项Hadoop，点击列表中的Hadoop监控器 |  | 跳转到Hadoop数据库监控信息详情界面 |  |  |
| Step3 | 查看DFS状态 | 下载jmx， 登入http://ip:50070/jmx Hadoop:service=NameNode,name=NameNodeInfo进行数据比对 |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step4 | 查看块状态 | 下载jmx， 登入http://ip:50070/jmx Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem进行数据比对 |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

Mongodb

表5-369 Mongodb数据库信息

| 用例名称 | Mongodb数据库信息 |  | 标识 |  | ssjkcj-sjkjkcj-Mongodb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集Mongodb数据库信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖Mongodb数据库信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过命令采集的结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息，选择监控对象下的监控器 | 选择监控器类型下的数据库选项Mongodb，点击列表中的Mongodb监控器 |  | 跳转到Mongodb数据库监控信息详情界面 |  |  |
| Step3 | 查看静态信息 | 进入Mongodb所在机器后台管理 cd /usr/bin ./mongo use admin db.serverStatus() 进行数据比对 |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step4 | 查看连接信息 | 进入Mongodb所在机器后台管理 cd /usr/bin ./mongo use admin db.serverStatus() 进行数据比对 |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step5 | 查看内存信息 | 进入Mongodb所在机器后台管理 cd /usr/bin ./mongo use admin db.serverStatus() 进行数据比对 |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step6 | 查看统计信息 | 进入Mongodb所在机器后台管理 cd /usr/bin ./mongo use admin db.serverStatus() 进行数据比对 |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| 前提和约束 | 先打开装Mongodb下的bin目录，执行mongo命令文件进入Mongodb后台管理 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

中间件监控采集

Tomcat

表5-370 Tomcat中间件监控采集

| 用例名称 | Tomcat中间件监控采集信息 |  | 标识 |  | ssjkcj-zjjjkcj-Tomcat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集Tomcat中间件监控采集信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖Tomcat中间件监控采集信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过命令采集的结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击中间件监控器-Tomcat名称 |  | 弹出Tomcat监控器详情界面 |  |  |
| Step3 | 进入cmd页面输入jconsole | service:jmx:rmi:///jndi/rmi://ip:8999/jmxrmi （用户名和密码为空） |  | 展示Tomcat信息 |  |  |
| Step4 | 查看JVM堆最大值 |  |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step5 | 查看JVM堆空闲值 |  |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step6 | 查看JVM版本 |  |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step7 | 查看JVM已提交 |  |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step8 | 查看JVM提供商 |  |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step9 | 查看JVM堆空闲百分比 |  |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| Step10 | 查看JVM动态信息 |  |  | 命令输出值与界面信息基本一致 |  |  |
| 前提和约束 | 配置好java变量，打开cmd，在cmd中输入jconsole |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

通用服务监控采集

Ping

表5-371 Ping 通用服务监控采集

| 用例名称 | Ping通用服务器监控 |  | 标识 | ssjkcj-tyfwqjkcj-Ping |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集Ping通用服务器监控信息 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖Ping通用服务器监控信息参数采集功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过命令采集的结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击Ping通用监控器名称 | 弹出Ping通用监控器详情界面 |  |  |
| Step3 | 查看响应时间 | 比对系统采集数据与实际值是否匹配 | 两个结果基本一致，偏差在20%范围内 |  |  |
| Step4 | 查看丢包率 |  | 两个结果基本一致，偏差在20%范围内 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

HTTP

表5-372 HTTP通用服务监控采集

| 用例名称 | HTTP通用服务器监控 |  | 标识 | ssjkcj-tyfwqjkcj-HTTP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集HTTP通用服务器监控信息 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖HTTP通用服务器监控信息参数采集功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过命令采集的结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击HTTP通用监控器名称 | 弹出HTTP通用监控器详情界面 |  |  |
| Step3 | 查看响应时间 | 比对系统采集数据与实际值是否匹配 | 两个结果基本一致，偏差在20%范围内 |  |  |
| Step4 | 查看页面大小 |  | 两个结果基本一致，偏差在20%范围内 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

服务端口

表5-373 服务端口通用服务监控采集

| 用例名称 | 服务端口通用服务器监控采集 |  | 标识 | ssjkcj-tyfwqjkcj-fwdk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集HTTP通用服务器监控信息 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖HTTP通用服务器监控信息参数采集功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过命令采集的结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击服务端口通用监控器名称 | 弹出服务端口通用监控器详情界面 |  |  |
| Step3 | 查看响应时间 | 比对系统采集数据与实际值是否匹配 | 两个结果基本一致，偏差在20%范围内 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

加解密机监控采集

表5-374 加解密机

| 用例名称 | 加解密机监控采集 |  | 标识 | ssjkcj-jjmjjkcj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集信息 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖数据采集功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过登录Nmas与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-加解密机 | 进入加解密机展示页面 | 查看加解密机信息 |  |  |
| Step3 | 登录Nmas | 输入IP、用户名、密码 | 登录成功 |  |  |
| Step4 | 进入Nmas页面 | 查看Nmas数据与系统页面显示数据是否一致 | Nmas数据与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

温湿度计监控采集

表5-375 温湿度计

| 用例名称 | 温湿度计监控采集 |  | 标识 | ssjkcj-wsdjjkcj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集信息 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖数据采集功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过登录Nmas与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-温湿度计 | 进入温湿度计展示页面 | 查看温湿度计信息 |  |  |
| Step3 | 登录Nmas | 输入IP、用户名、密码 | 登录成功 |  |  |
| Step4 | 进入Nmas页面 | 查看Nmas数据与系统页面显示数据是否一致 | Nmas数据与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

动环监控采集

表5-299 动环

| 用例名称 | 动环监控采集 |  | 标识 | ssjkcj-dhjkcj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集信息 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖数据采集功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过登录Nmas与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-动环监控 | 进入动环展示页面 | 查看动环监控信息 |  |  |
| Step3 | 进入空调面板 | 查看空调面板数据与系统页面显示数据是否一致 | 空调面板数据与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

麒麟云监控采集

表5-377 麒麟云监控

| 用例名称 | 麒麟云监控 |  | 标识 | ssjkcj-qlyjk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集信息 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖数据采集功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过登录麒麟云与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-麒麟云 | 进入麒麟云展示页面 | 查看麒麟云监控信息 |  |  |
| Step3 | 登录麒麟云 | 输入IP、用户名、密码 | 登录成功 |  |  |
| Step4 | 进入麒麟云页面 | 查看麒麟云数据与系统页面显示数据是否一致 | 麒麟云数据与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

VMware云监控采集

表5-378 VMware云监控

| 用例名称 | VMware云监控 |  | 标识 | ssjkcj-vmwareyjk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集信息 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖数据采集功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过登录VMware云与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-VMware云监控 | 进入VMware云展示页面 | 查看VMware云监控信息 |  |  |
| Step3 | 登录VMware云 | 输入用户名、密码 | 登录成功 |  |  |
| Step4 | 进入VMware云 | 查看VMware云数据与系统页面显示数据是否一致 | VMware云数据与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

华为云监控采集

表5-379 华为云监控

| 用例名称 | 华为云监控 |  | 标识 | ssjkcj-hwyjk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集信息 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖数据采集功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过登录华为云与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-华为云监控 | 进入华为云展示页面 | 查看华为云监控信息 |  |  |
| Step3 | 登录华为云 | 输入用户名、密码 | 登录成功 |  |  |
| Step4 | 进入华为云 | 查看华为云数据与系统页面显示数据是否一致 | 华为云数据与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

云虚拟机监控采集

Linux

Linux-ssh

表5-380  Linux-ssh信息

| 用例名称 | Linux信息 |  | 标识 | ssjkcj-yxnjjkcj-Linux-ssh |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 验证系统可以正常采集主机设备信息需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖主机设备信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过系统命令采集结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  |  | 预期输出 | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  |  | 显示系统主界面 |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击操作系统Linux监控器名称 |  |  | 弹出监控器详情页 |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  |  | SSH登录成功 |  |
| Step3 | 查看CPU平均负载指标 | 输入top |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |
| Step4 | 查看CPU使用率指标 | 输入top |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |
| Step5 | 查看物理内存指标 | 输入free -M |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |
| Step6 | 查看虚拟内存指标 | 查看虚拟内存指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |
| Step7 | 查看磁盘动态信息指标 | 输入df -h |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |
| Step8 | 查看磁盘IO指标 | 输入iostat |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |
| Step9 | 查看I-NODE指标 | 查看I-NODE指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |
| Step10 | 查看网卡指标 | 查看网卡指标 |  |  |  |  |
| Step11 | 查看系统进程动态信息指标 | 输入ps |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |
| Step12 | 查看进程指标 | 输入ps |  |  |  |  |
| Step13 | 查看端口指标 | 查看端口指标 |  |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

Linux-snmp

表5-381 Linux-snmp信息

| 用例名称 | Linux信息 |  | 标识 |  | ssjkcj-yxnjjkcj-Linux-snmp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集主机设备信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖主机设备的信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过命令采集结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击操作系统Linux监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | SSH登录 | ssh root@IP，回车后再输入密码 |  | SSH登录成功 |  |  |
| Step3 | 查看CPU平均使用率 | snmpwalk –v 2c IP -c public “1.3.6. 1.2.1.25.3.3.1.2” |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step4 | 查看CPU单核使用率 | snmpwalk –v 2c IP -c public“1.3.6. 1.2.1.25.3.3.1.2” |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看内存信息 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3" //显示盘符; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4"//内存块大小(单位：字节); snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5" //总容量(单位：块个数); snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6"//使用容量(单位：块个数); Physical memory 物理内存 物理内存使用容量=物理内存使用容量/物理内存总容量 *100% ; Virtual memory 虚拟内存 虚拟内存使用容量=虚拟内存使用容量/虚拟内存总容量 *100% ; |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看网络端口 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.2" //网卡名称; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.8"//端口状态 1up 2down ; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.7"//管理状态 1up 2down ; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.14" //入口错包数; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.20"//出口错包数; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.13"//入口丢包数; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.19"//出口丢包数; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.10"//入口字节 k=入口字节*8/1024 入口流量=本次-上次 流速=流量/两次采集的时间差，建议30秒采集一次; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.2.2.1.16"//出口字节k=出口字节*8/1024 出口流量=本次-上次 流速=流量/两次采集的时间差，建议30秒采集一次; 总流量=入口流量+出口流量 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

Windows

表5-382 Windows信息

| 用例名称 | Windows信息 |  | 标识 |  | ssjkcj-yxnjjkcj-Windows |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常采集主机设备信息 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖主机设备的信息参数采集功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 通过命令采集结果与系统界面显示的信息一致性进行比对 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 |  | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击操作系统Linux监控器名称 |  | 弹出监控器详情页 |  |  |
| Step3 | 远程桌面登录被监控设备 | 输入IP、用户名、密码 |  | 远程登录成功 |  |  |
| Step4 | 查看CPU个数 | snmpwalk –v 2c IP -c public “1.3.6. 1.2.1.25.3.3.1.2” |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step5 | 查看CPU核数 | snmpwalk –v 2c IP -c public “1.3.6. 1.2.1.25.3.3.1.2” |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step6 | 查看文件系统 | 进入此电脑界面，查看磁盘动态信息F |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step7 | 查看进程信息 | snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.1"//进程ID; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2"//进程名称; snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.5.1.1.1"//CPU时间片(单位：0.01秒); snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.5.1.1.2" //内存占用(单位：KB); snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4"//内存块大小(单位：字节); snmpwalk –v 2c IP -c public "1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5"//内存总容量(单位：块个数)参考内存使用; 根据进程名称找到指定进程的索引号 cpu利用率=(本次cpu时间片-上次cpu时间片)*0.01/时间间隔(10秒)*100% ; 内存使用率=内存占用*1024/内存块大小/内存总容量*100% ; |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step8 | 查看服务端口 | netstat -an ¦grep 端口号 |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| Step9 | 查看开机时间 | uptime |  | 命令输出值与界面数据一致 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

资产信息采集

手动采集

表5-383 手动采集

| 用例名称 | 资产信息采集 |  | 标识 | lsgl-lssjql-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试资产信息手动采集 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖资产信息手动采集功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 测试资产信息手动采集 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 进入资产管理-资产列表 | 1选择某个已添加监控器的Linux或者Windows资产 2 编辑该资产 3 操作系统选择Windows，然后再选择Linux 4 验证CPU、内存、磁盘、网卡、系统信息是否有数据 | 验证CPU、内存、磁盘、网卡、系统信息是否有数据 |  |  |
| 前提和约束 | 进入资产管理-资产列表界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

自动采集

表5-384 自动采集

| 用例名称 | 资产信息采集 |  | 标识 | lsgl-lssjql-fy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试资产信息自动采集 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖资产信息自动采集功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 测试资产信息自动采集 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 进入系统管理-系统设置-定时设置 | 点击新增 | 正常弹出新增界面 |  |  |
| Step3 | 进入新增界面 | 任务选择自动更新资产信息 | 正常选择 |  |  |
| Step4 | 进入新增界面 | 输入任务名称：资产信息自动采集 | 正常输入 |  |  |
| Step5 | 进入新增界面 | 选择表达式实例 如每隔1分钟执行一次 | 正常选择 |  |  |
| Step6 | 进入新增界面 | 将表达式拷贝到cron表达式 | 正常输入 |  |  |
| Step7 | 进入新增界面 | 点击确认 | 可以保存 |  |  |
| Step8 | 进入资产列表界面 | 1分钟后，查找某个已加Linux或者Windows监控器的资产 | 点击编辑查看 CPU信息是否有值 内存信息是否有值 硬盘信息是否有值 系统信息是否有值 网卡信息是否有值 |  |  |
| Step9 | ssh登录运维管理系统 | 进入/rh/itsm | 执行./viewlogs.sh 查看同步更新资产信息任务完成是否是每隔1分钟输出1次 |  |  |
| 前提和约束 | 进入资产管理-资产列表界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

组合测试

资产录入

表5-385 资产录入

| 用例名称 | 资产录入 |  | 标识 | fwqjkcj-lcTS860G3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统可以正常进行资产录入 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖资产录入功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 资产录入 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击资产管理-新增资产 | 填写必填字段： 分类：“服务器” 配置项名称：“监控运维资产” 是否运维资产（是） 主IP地址：“192.168.X.X” 入库时间：“2021年9月14日星期二” 机柜：“1001” U位：“1” 选填字段： 副IP地址（如果是IPMI，必填）：“192.168.X.X” 价值（建议选）：“高” 配置项编号：“1001” …… | 验证资产是否录入成功（资产列表查看） |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

监控器新增

表5-386监控器—新增

| 用例名称 | 监控器—新增 |  | 标识 | jkq-xz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控器新增功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控器新增 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控器新增 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击新增 | 跳转至监控器新增页面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 选择监控器类型,如操作系统-Linux_sec | 不同监控器类型后面配置不同 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 选择被监控资产 例：“192.168.X.X” | 点击“放大镜”，可以根据条件查询资产 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 填写基本信息 例：“运维监控系统监控器”、“127.0.0.1”、“启用” | 配置监控器名称、代理服务器、监控器状态 |  |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 填写凭证信息 例：“admin”、“123”、“8080” | - 填写用户名、密码、端口等信息； - 部分类型监控器没有凭证信息； - 点击测试，弹出监控测试结果框 |  |  |
| Step5 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 填写指标信息 例：“轮询时间”、“操作字符集编码UTF-8”、“CPU性能阈值80”、“获取网络端口” | - 根据不同类型监控器，配置各项指标； - 点击提交，跳转至监控器页面 |  |  |
| 前提和约束 | 进入监控信息-监控对象-监控器 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

监控器查看

表5-387监控器—查看

| 用例名称 | 监控信息-监控对象-监控器 |  | 标识 | jkq-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试监控器列表查看是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控器列表查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 监控器列表查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 进入监控器展示页面 | 监控器展示页面显示正常 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 监控器展示列表：健康度、设备名称、设备IP、代理服务器、设备类型、监控周期、连通状态、状态 | 列表功能展示正确 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 1、点击监控器视图； 2、根据不同监控器类型查看监控信息 | 页面根据不同监控器类型展示 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-监控对象-监控器” | 点击上方不同监控器状态进行分类，显示监控器信息 | 各个监控器监控信息、各项指标显示正确 |  |  |
| 前提和约束 | 监控器新增后再查看 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

告警查看

机房拓扑展示

表5-388机房展示—查看

| 用例名称 | 机房展示-查看 |  | 标识 | jfzs-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试机房展示查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖机房展示查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 机房展示查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息监控对象-机房展示” | 进入机房展示页面 | 机房展示页面显示正常 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息监控对象-机房展示” | 机房展示列表：机房名称、修改人、修改时间、备注 | 列表功能展示正确 |  |  |
| 前提和约束 | 机房数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

表5-389机房展示—查看详情

| 用例名称 | 机房展示-查看详情 |  | 标识 | jfzs-ckxq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试机房展示查看详情功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖机房展示查看详情功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 机房展示查看详情 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息监控对象-机房展示”，点击机房名称 | 点击某个机房名称 | 可以展示机房信息 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息监控对象-机房展示”，点击机房名称 | 点击机房后，再点击机柜 | 可以展示机柜具体信息、机柜状态 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息监控对象-机房展示”，点击机房名称 | 进入机柜后，点击某个设备 | 可以查看监控器信息 |  |  |
| 前提和约束 | 进入机房详情界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

网络拓扑展示

表5-390网络拓扑—查看

| 用例名称 | 监控信息-网络拓扑-网络拓扑查看 |  | 标识 | wltp-ck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试网络拓扑查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖网络拓扑查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 网络拓扑查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-网络拓扑” | 查看网络拓扑展示页面 | 网络拓扑展示页面正常 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-网络拓扑” | 网络拓扑列表展示：拓扑名称、创建人、创建时间、备注 | 网络拓扑列表展示正常 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-网络拓扑” | 网络拓扑卡片展示：网络拓扑图 | - 拓扑图未编辑：展示“当前页面未编辑”图片； - 拓扑图已编辑：展示拓扑图 |  |  |
| 前提和约束 | 网络拓扑数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

表5-391网络拓扑—查看详情

| 用例名称 | 监控信息-网络拓扑-网络拓扑查看详情 |  | 标识 | wltp-ckxq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试网络拓扑查看详情功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖网络拓扑查看详情功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 网络拓扑查看详情 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-网络拓扑” | - 卡片展示情况下，点击网络拓扑名称； - 查看拓扑图显示是否正确 | 1、页面跳转至拓扑页面； 2、拓扑图显示正确 |  |  |
| 前提和约束 | 网络拓扑数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

应用监控展示

表5-392应用监控—查看

| 用例名称 | 应用监控-查看 |  | 标识 | yyjk-cx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试应用系统查询和查看功能 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖应用监控查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 应用监控查看功能 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控” | 查看应用监控页面 | 应用监控页面显示正常 |  |  |
| Step3 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控” | 应用监控页面列表展示：应用系统名称、创建人、创建时间、组件状态分布、事件状态分布 | 应用监控页面列表展示正常 |  |  |
| Step4 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控” | 应用监控页面卡片展示：监控器基本信息 | 监控器基本信息展示正常 |  |  |
| 前提和约束 | 应用监控数据存在 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

表5-393应用监控—查看详情

| 用例名称 | 应用监控内容查看详情 |  | 标识 | yyjk-ckxq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试应用监控内容查看详情功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖应用监控内容查看详情功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 应用监控内容查看详情 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控”，点击应用监控名称 | 点击应用监控名称； | 页面跳转至应用监控内容汇总页面，查看数据是否正常显示以及准确性 |  |  |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控”，点击应用监控名称 | 反复切换信息汇总与业务视图 | 切换无异常，信息显示正确 |  |  |
| 前提和约束 | 进入应用监控详情页面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

表5-394应用监控—业务视图查看

| 用例名称 | 应用监控业务视图查看 |  | 标识 | yyjk-ywstck |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试应用监控业务视图查看功能是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖应用监控业务视图查看功能 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 应用监控业务视图查看 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控”，点击应用监控名称 | 1、查看业务视图拓扑是否显示正确； 2、查看业务视图中组件状态是否显示正确 | 1、业务视图拓扑显示正常； 2、拓扑中组件状态显示正常 |  |  |
| Step2 | 点击左侧菜单栏中“监控信息-应用监控”，点击应用监控名称 | 双击业务视图中组件 | 显示组件基本信息 |  |  |
| 前提和约束 | 进入应用监控详情界面 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

其它系统交互的接口

装备管理系统接口

表5-395装备管理系统接口

| 用例名称 | 装备管理系统接口 |  | 标识 | zbgxxtjk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 装备（资产）导入 |  |  |  |
| 用例综述 | 装备（资产）导入 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 点击资产管理-资产列表 | - 鼠标悬浮更多点击模板下载按钮 2、鼠标悬浮更多点击导入按钮然后点击添加文件 | - 可将导入模板下载到本地，根据模板中备注信息填写装备信息然后保存模板文件 - 将刚才写好的模板信息文件上传到这个导入弹框中，点击开始上传，弹出界面会提示是否导入成功 注：若未成功该界面会提示未成功原因，请按照提示信息进行录入 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

长管信息化管理系统接口

用户导入接口

表5-396长管信息化管理系统接口

| 用例名称 | 长管信息化管理系统接口 |  | 标识 | cgxxhglxtjk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试功能是否可正常使用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 用户导入 |  |  |  |
| 用例综述 | 用户导入 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 点击系统管理-权限管理-用户管理 | 1、鼠标悬浮更多点击模板下载按钮 2、鼠标悬浮更多点击导入按钮然后点击添加文件 | 1、可将导入模板下载到本地，根据模板中备注信息填写用户信息然后保存模板文件 2、将刚才写好的模板信息文件上传到这个导入弹框中，点击开始上传，弹出界面会提示是否导入成功 注：若未成功该界面会提示未成功原因，请按照提示信息进行录入 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

用户登录接口

表5-397用户登录接口

| 用例名称 | 用户登录接口 |  | 标识 | zbgxxtjk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试用户登录 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 用户登录接口 |  |  |  |
| 用例综述 | 用户登录接口 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开postman工具 | 输入接口地址 http://IP:端口/ apiUserController.do | 正常打开postman工具，可以正常输入接口地址 |  |
| Step2 | 打开postman工具 | 1 请求方式选择POST 2 点击Params 3 输入 { “login”:””, ”usreName”:”实际用户名”, “password”:”实际密码” } | 正常返回登录成功数据 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

故障告警查询接口

表5-321故障告警查询接口

| 用例名称 | 故障告警查询接口 |  | 标识 | zbgxxtjk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 故障告警查询接口是否可用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 故障告警查询接口 |  |  |  |
| 用例综述 | 故障告警查询接口 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开postman工具 | 输入接口地址 http://IP:端口/ faultAlarmEvent/queryFaultEventList | 正常打开postman工具，可以正常输入接口地址 |  |
| Step2 | 打开postman工具 | 1 请求方式选择POST 2 点击Body 3 点击form-data 4 key输入param 5 value输入 { “faultStatus”:”1”, ”currentStatus”:”0” } | 正常返回数据 |  |
| Step3 | Amdin用户登录系统页面，F12 打开页面编辑器 | 点击“告警管理-故障事件分析 ”，查看queryPerformanceEventList接口信息 | 与postman返回数据进行比对 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

性能告警查询接口

表5-322性能告警查询接口

| 用例名称 | 性能告警查询接口 |  | 标识 | zbgxxtjk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 性能告警查询接口是否可用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 性能告警查询接口 |  |  |  |
| 用例综述 | 性能告警查询接口 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开postman工具 | 输入接口地址 http://IP:端口/ performanceEvent/queryPerformanceEventList | 正常打开postman工具，可以正常输入接口地址 |  |
| Step2 | 打开postman工具 | 1 请求方式选择POST 2 点击Body 3 点击form-data 4 key输入param 5 value输入 { “perfStatus”:”1”, ”currentStatus”:”0” } | 正常返回数据 |  |
| Step3 | Amdin用户登录系统页面，F12 打开页面编辑器 | 点击“告警管理-性能事件分析 ”，查看queryPerformanceEventList接口信息 | 与postman返回数据进行比对 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

网络拓扑接口

对接方案：

- 首先实现用户统一认证，将用户进行同步。

- 采用Token认证方式，传用户名、密码。密码采用md5加base64方式加密。

- 用户认证成功后，返回Token，在消息头中传入token信息。

- 页面嵌套，将运维管理系统网络拓扑展示页面嵌套在第三方业务系统中

- 嵌套地址样例

http://ip:port/index.html#/monitor_info/topo_manage_topo1?topoId=81&topoType=1&defaultShow=0&image=&flag&taskId=&topoDiscoverIcon&hideMenu=1

应用系统接口（影响域）

表5-323应用系统查询接口

| 用例名称 | 应用系统状态查询接口 |  | 标识 |  | zbgxxtjk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 应用系统查询接口是否可用 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 应用系统状态查询接口 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 应用系统状态查询接口 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 打开postman工具 | 输入接口地址 http://IP:端口/ appMonitor/queryAppSystemThumbnail |  | 正常打开postman工具，可以正常输入接口地址 |  |  |
| Step2 | 打开postman工具 | 1 请求方式选择POST 2 点击Body 3 点击form-data 4 key输入param 5 value输入 { “currentPageNum”:”1”, ”pageSize”:”50”, ”appName”:””:, } |  | 正常返回数据 |  |  |
| Step3 | 进入系统页面，F12 打开页面编辑器 | 点击“监控信息-监控对象-应用监控”，查看queryDeviceMonitor接口信息 |  | 与postman返回数据进行比对 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

综合信息管理系统接口

表5-401综合信息管理系统接口

| 用例名称 | 综合信息管理系统接口 |  | 标识 | zbgxxtjk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 综合信息管理系统接口可以正常访问，获取设备运行状态信息。 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 综合信息管理系统接口 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 综合信息管理系统接口 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 打开postman工具 | 输入接口地址 http://IP:端口/bigscreen/getMonitorClassDstatus | 正常打开postman工具，可以正常输入接口地址 |  |  |
| Step2 | 打开postman工具 | 点击工具send按钮 | 有正常数据返回 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

与上级“运维管理系统”接口

设备汇总信息接口

表5-402设备汇总信息接口

| 用例名称 | 设备汇总信息接口 |  | 标识 |  | zbgxxtjk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试设备汇总信息接口是否可用 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 设备汇总信息接口 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 设备汇总信息接口 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开postman工具 | 输入接口地址 http://IP:端口/deviceMonitor/queryDeviceMonitor |  | 正常打开postman工具，可以正常输入接口地址 |  |
| Step2 | 打开postman工具 | 1 请求方式选择POST 2 点击Body 3 点击form-data 4 key输入param 5 value输入 { “id”:”-1”, ”treeType”:”MONITOR_TYPE_TREE”, ”queryType”:” noQueryComponent”, ”queryKey”:””, ”monitorDstatus”:”” } |  | 正常返回数据 |  |
| Step3 | 进入系统页面，F12 打开页面编辑器 | 点击“监控信息-监控对象-监控器”，查看queryDeviceMonitor接口信息 |  | 与postman返回数据进行比对 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

故障告警查询接口

表5-403故障告警查询接口

| 用例名称 | 故障告警查询接口 |  | 标识 | zbgxxtjk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 故障告警查询接口是否可用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 故障告警查询接口 |  |  |  |
| 用例综述 | 故障告警查询接口 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开postman工具 | 输入接口地址 http://IP:端口/ faultAlarmEvent/queryFaultEventList | 正常打开postman工具，可以正常输入接口地址 |  |
| Step2 | 打开postman工具 | 1 请求方式选择POST 2 点击Body 3 点击form-data 4 key输入param 5 value输入 { “faultStatus”:”1”, ”currentStatus”:”0” } | 正常返回数据 |  |
| Step3 | 进入系统页面，F12 打开页面编辑器 | 告警管理-故障事件分析 | 与postman返回数据进行比对 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

性能告警查询接口

表5-404性能告警查询接口

| 用例名称 | 性能告警查询接口 |  | 标识 | zbgxxtjk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 性能告警查询接口是否可用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 性能告警查询接口 |  |  |  |
| 用例综述 | 性能告警查询接口 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开postman工具 | 输入接口地址 http://IP:端口/ performanceEvent/queryPerformanceEventList | 正常打开postman工具，可以正常输入接口地址 |  |
| Step2 | 打开postman工具 | 1 请求方式选择POST 2 点击Body 3 点击form-data 4 key输入param 5 value输入 { “perfStatus”:”1”, ”currentStatus”:”0” } | 正常返回数据 |  |
| Step3 | 进入系统页面，F12 打开页面编辑器 | 告警管理-性能事件分析 | 与postman返回数据进行比对 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

与兄弟单位“运维管理系统”接口

某个设备运行状态接口

表5-329某个设备运行状态查询接口

| 用例名称 | 某个设备运行状态查询接口 |  | 标识 | zbgxxtjk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 某个设备运行状态查询接口是否可用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 某个设备运行状态查询接口 |  |  |  |
| 用例综述 | 某个设备运行状态查询接口 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开postman工具 | 输入接口地址 http://IP:端口/ deviceMonitor/queryDeviceMonitor | 正常打开postman工具，可以正常输入接口地址 |  |
| Step2 | 打开postman工具 | 1 请求方式选择POST 2 点击Body 3 点击form-data 4 key输入param 5 value输入 { “id”:”-1”, ”treeType”:”MONITOR_TYPE_TREE”, ”queryType”:”noQueryComponent”, ”queryKey”:”设备IP”, ”monitorDstatus”:”” } | 正常返回数据 |  |
| Step3 | 进入系统页面，F12 打开页面编辑器 | 点击“监控信息-监控对象-监控器”，查看queryDeviceMonitor接口信息 | 与postman返回数据进行比对 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

表5-329某个设备运行状态查询接口

| 用例名称 | 某个设备运行状态查询接口 |  | 标识 | zbgxxtjk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 某个设备运行状态查询接口是否可用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 某个设备运行状态查询接口 |  |  |  |
| 用例综述 | 某个设备运行状态查询接口 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开postman工具 | 输入接口地址 http://IP:端口/ deviceMonitor/queryDeviceMonitor | 正常打开postman工具，可以正常输入接口地址 |  |
| Step2 | 打开postman工具 | 1 请求方式选择POST 2 点击Body 3 点击form-data 4 key输入param 5 value输入 { “id”:”-1”, ”treeType”:”MONITOR_TYPE_TREE”, ”queryType”:”noQueryComponent”, ”queryKey”:”设备IP”, ”monitorDstatus”:”” } | 正常返回数据 |  |
| Step3 | 进入系统页面，F12 打开页面编辑器 | 点击“监控信息-监控对象-监控器”，查看queryDeviceMonitor接口信息 | 与postman返回数据进行比对 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

主机CPU使用率查询接口

表5-330主机CPU使用率查询接口

| 用例名称 | 主机CPU使用率查询接口 |  | 标识 | zbgxxtjk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 主机CPU使用率查询接口是否可用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 主机CPU使用率查询接口 |  |  |  |
| 用例综述 | 主机CPU使用率查询接口 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开postman工具 | 输入接口地址 http://IP:端口/ monitorview/os/windows/queryAllUsageInfoCurrent | 正常打开postman工具，可以正常输入接口地址 |  |
| Step2 | 打开postman工具 | 1 请求方式选择POST 2 点击Params 3 key输入param 4 value输入 { “monitorTypeId”:“LINUX_SEC” , “monitorId”:“8861”, “regionId”:“”, “time”:“2021-11-18 09:17:38” } | 正常返回数据 |  |
| Step3 | 进入系统页面，F12 打开页面编辑器 | 点击“监控信息-监控对象-监控器-监控器详情页面”，查看queryAllUsageInfoCurrent接口信息 | 与postman返回数据进行比对 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

主机内存使用率查询接口

表5-331主机内存使用率查询接口

| 用例名称 | 主机内存使用率查询接口 |  | 标识 | zbgxxtjk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 主机内存使用率查询接口是否可用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 主机内存使用率查询接口 |  |  |  |
| 用例综述 | 主机内存使用率查询接口 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 打开postman工具 | 输入接口地址 http://IP:端口/ monitorview/os/windows/queryAllUsageInfoCurrent | 正常打开postman工具，可以正常输入接口地址 |  |
| Step2 | 打开postman工具 | 1 请求方式选择POST 2 点击Params 3 key输入param 4 value输入 { “monitorTypeId”:“LINUX_SEC” , “monitorId”:“8861”, “regionId”:“”, “time”:“2021-11-18 09:17:38” } | 正常返回数据 |  |
| Step3 | 进入系统页面，F12 打开页面编辑器 | 点击“监控信息-监控对象-监控器-监控器详情页面”，查看queryAllUsageInfoCurrent接口信息 | 与postman返回数据进行比对 |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

性能测试

查询统计

表5-408查询单表统计时间测试

| 用例名称 | 完成10000条数据的单表查询、统计时间不大于1秒 |  |  | 标识 | xncs-cxdbtj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证10000条数据的单表查询、统计时间不大于1秒 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖查询响应时间要求 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证10000条数据的单表查询、统计时间不大于1秒 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  |  | 评估结果 |
| Step1 | 打开数据库连接工具 | 连接数据库服务器 | 数据库服务器可以正常连接 |  |  | 与预期一致 |
| Step2 | 查询服务器风扇信息表记录数 | Select count(*) from T_MONITOR_FAN_BAK | 正常显示记录数 |  |  | 与预期一致 |
| Step2 | 查询服务器风扇信息表 | Select * from T_MONITOR_FAN_BAK | 查看工具返回时间 查询时间不大于1s |  |  | 与预期一致 |
| 终止条件 | 操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

表5-409查询复杂多表统计时间测试

| 用例名称 | 完成10000条数据的多表联合查询、统计时间不大于3秒 |  |  | 标识 | xncs-cxfzdbtj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证10000条数据的多表联合查询、统计时间不大于3秒 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖查询响应时间要求 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证10000条数据的多表联合查询、统计时间不大于3秒 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  |  | 评估结果 |
| Step1 | 打开数据库连接工具 | 连接数据库服务器 | 数据库服务器可以正常连接 |  |  | 与预期一致 |
| Step2 | 资产监控多表查询 | Select b.cpu_id,b.cpu_usage from t_monitor_master a,t_cpus_info b where a.monitor_id = b.monitor_id and a.monitor_id=’8921’ | 查看工具返回时间 查询时间不大于3s |  |  | 与预期一致 |
| 终止条件 | 操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

数据导入

表5-410数据导入

| 用例名称 | 数据导入1000条数据的数据导入时间不超过5秒 |  |  | 标识 | xncs-sjdr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证数据导入所需等待时间 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖数据导入时间要求 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证数据导入1000条数据的数据导入时间不超过5秒 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录运维管理系统 | 输入用户名和密码 | 正常登录系统 |  |  | 与预期一致 |
| Step2 | 进入系统管理-日志管理-监控日志 | 点击导出，先导出数据，然后手动将Excel数据补充到1000条 | 正常导出 |  |  | 与预期一致 |
| Step3 | 进入系统管理-日志管理-监控日志 | 点击导入 | 正常导入 导入时间不超过5s |  |  | 与预期一致 |
| 终止条件 | 界面操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

数据导出

表5-411数据导出

| 用例名称 | 数据导出1000条数据的数据导出时间不超过1秒 |  |  | 标识 | xncs-sjdc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证数据导出所需等待时间 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖数据导出时间要求 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证数据导出1000条数据的数据导出时间不超过1秒 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录运维管理系统 | 输入用户名和密码 | 正常登录系统 |  |  | 与预期一致 |
| Step2 | 进入系统管理-日志管理-监控日志 | 点击导出1000条数据 | 正常导出 导出时间不超过1秒 |  |  | 与预期一致 |
| 终止条件 | 界面操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

人机交互

表5-412人机交互

| 用例名称 | 人机交互响应时间如超过5秒，应提供进度条提示 |  |  | 标识 |  | xncs-rjjh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证人机交互生成所需等待时间 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖页面人机交互时间要求 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证人机交互响应时间如超过5秒，应提供进度条提示以及界面测试指标 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |  |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 正常登录系统 |  |  |  |
| Step2 | 人机交互 | 人机交互响应时间如超过5秒，应提供进度条提示以及界面测试指标（界面包含的文字、字体、排序、大小等；界面元素大小、形状、色彩等；各界面元素的间隔； 输入的提示和输入检测） | 响应时间超过5秒提供进度条提示，界面测试指标项全部通过 |  |  |  |
| Step3 | 我的工作台-我的待办 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step4 | 我的工作台-我申请的流程 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step5 | 我的工作台-我提交的流程 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step6 | 我的工作台-我处理过的流程 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step7 | 我的工作台-我提交的请求 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step8 | 监控信息-监控视图 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step9 | 监控信息-网络拓扑 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step10 | 监控信息-应用监控 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step11 | 监控信息-大屏展示 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step12 | 监控信息-加解密机 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step13 | 监控信息-温湿度计 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step14 | 监控信息-空调监控 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step15 | 监控信息-麒麟云-宿主机 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step16 | 监控信息-麒麟云-虚拟机 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step17 | 监控信息-VMware云-宿主机 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step18 | 监控信息-VMware云-虚拟机 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step19 | 监控信息-监控对象-监控器 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step20 | 监控信息-监控对象-资产监控 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step21 | 监控信息-监控对象-机房展示 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step22 | 业务应用监测-全局概览 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step23 | 业务应用监测-拓扑图 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step24 | 业务应用监测-业务应用拓扑监测 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step25 | 业务应用监测-服务器通信性能监测 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step26 | 业务应用监测-配置管理-业务链 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step27 | 业务应用监测-配置管理-代理服务程序 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step28 | 业务应用监测-配置管理-拓扑图配置 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step29 | 业务应用监测-配置管理-字典管理 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step30 | 业务应用监测-历史回溯-原始数据查询 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step31 | 业务应用监测-历史回溯-网络流量数据查询 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step32 | 业务应用监测-历史回溯-业务数据包执行流程 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step33 | 维修任务管理-新增维修任务 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step34 | 维修任务管理-维修任务列表 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step35 | 退役报废管理-退役报废申请 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step36 | 退役报废管理-退役报废列表 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step37 | 告警管理-故障预警 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step38 | 告警管理-预警列表 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step39 | 告警管理-故障登记 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step40 | 告警管理-故障列表 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step41 | 告警管理-告警列表 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step42 | 告警管理-告警工单列表 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step43 | 资产管理-概览 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step44 | 资产管理-新增资产 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step45 | 资产管理-资产盘点 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step46 | 资产管理-资产列表 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step47 | 资产管理-我使用的资产 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step48 | 资产管理-我负责的资产 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step49 | 资产管理-我部门的资产 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step50 | 资产管理-出入库记录列表 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step51 | 备件管理-备件新增 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step52 | 备件管理-备件列表 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step53 | 备件管理-备件盘点 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step54 | 备件管理-出入库记录列表 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step55 | 备件管理-待审核出入库 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step56 | 备件管理-已审核出入库 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step57 | 备件管理-已拒绝出入库 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step58 | 知识管理-个人知识 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step59 | 知识管理-知识搜索 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step60 | 知识管理-新增知识 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step61 | 知识管理-待审核知识 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step62 | 知识管理-FAQ | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step63 | 巡检任务-巡检计划 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step64 | 巡检任务-巡检待办 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step65 | 巡检任务-巡检记录 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step66 | 巡检任务-巡检日历 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step67 | 排班管理-班次管理 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step68 | 排班管理-排班列表 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step69 | 排班管理-排班日历 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step70 | 辅助工具-系统公告 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step71 | 辅助工具-在线用户 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step72 | 辅助工具-快捷管理 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step73 | 统计报表-监控报表 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step74 | 统计报表-维修报表 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step75 | 统计报表-退役报表 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step76 | 统计报表-故障统计 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step77 | 统计报表-知识报表 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step78 | 统计报表-资产报表 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step79 | 统计报表-创建报表-监控信息自定义报表 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step80 | 统计报表-创建报表-流程信息自定义报表 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step81 | 系统管理-权限管理-用户管理 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step82 | 系统管理-权限管理-角色管理 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step83 | 系统管理-权限管理-组织机构 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step84 | 系统管理-权限管理-菜单管理 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step85 | 系统管理-视图管理-监控视图配置 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step86 | 系统管理-视图管理-数据组件配置 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step87 | 系统管理-视图管理-大屏展示配置 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step88 | 系统管理-监控管理-网络拓扑管理 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step89 | 系统管理-监控管理-应用监控管理 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step90 | 系统管理-监控管理-加解密机管理 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step91 | 系统管理-监控管理-温湿度计管理 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step92 | 系统管理-监控管理-空调配置 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step93 | 系统管理-设备管理-设备发现 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step94 | 系统管理-设备管理-备用设备 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step95 | 系统管理-设备管理-机柜管理 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step96 | 系统管理-策略管理-监控忽略策略 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step97 | 系统管理-设备属性-设备型号 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step98 | 系统管理-设备属性-厂商管理 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step99 | 系统管理-系统数据-数据字典 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step100 | 系统管理-系统数据-业务规则 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step101 | 系统管理-分类管理-备件分类 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step102 | 系统管理-分类管理-资产分类 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step103 | 系统管理-分类管理-知识分类 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step104 | 系统管理-系统配置-安全设置 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step105 | 系统管理-日志管理-监控日志 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step106 | 系统管理-日志管理-操作日志 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step107 | 系统管理-日志管理-后台日志 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step108 | 历史管理-历史数据查询 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step109 | 历史管理-指标表 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| Step110 | 历史管理-历史数据清理 | 验证人机交互以及界面测试指标 | 界面显示正常 |  |  |  |
| 终止条件 | 界面操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

简单查询

表5-413简单查询

| 用例名称 | 如单条指标数据8天的数据，将数据以表格显示和制成曲线图，时间不超过1秒； |  |  | 标识 | xncs-jdcx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证简单查询所需等待时间 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖页面响应时间要求 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证（如单条指标数据）一年的数据，将数据以表格显示和制成曲线图，时间不超过1秒； |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 正常登录系统 |  |  | 与预期一致 |
| Step2 | 点击历史管理-指标表管理 | 1 选择CPU指标 2 开始时间和结束时间选择8天 | 历史图可以正常显示，时间不超过1秒 |  |  | 与预期一致 |
| 终止条件 | 界面操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

复杂查询

表5-414复杂查询

| 用例名称 | 复杂查询如关联指标查询8天的数据，将数据以表格显示和制成曲线图，时间不超过2秒 |  |  | 标识 | xncs-fzcx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证复杂查询所需等待时间 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖页面响应时间要求 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证关联指标查询一年的数据，将数据以表格显示和制成曲线图，时间不超过2秒 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 正常登录系统 |  |  | 与预期一致 |
| Step2 | 点击历史管理-指标表管理 | 1 选择两台资产的CPU指标 2 开始时间和结束时间选择8天 | 历史图可以正常显示，时间不超过2秒 |  |  | 与预期一致 |
| 终止条件 | 界面操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

告警时间

表5-415告警时间

| 用例名称 | 使用时间统一系统对服务器、网络设备等进行校时，确保采集的日志时标、各种告警时标误差控制再毫秒级 |  |  | 标识 |  | xncs-gjsj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证监控服务器发生故障后告警时间 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖监控服务器告警时间 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 系统从发生故障到发出报警时间小于1分钟 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |  |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 正常登录运维管理系统 |  | 与预期一致 |  |
| Step2 | 配置告警信息，修改服务器参数产生故障信息 | 无 | 设备发生告警 |  | 与预期一致 |  |
| Step3 | 计算服务器发生故障至产生告警所需时间 | 发生故障时间-告警时间 | 发出报警时间小于1分钟 |  | 与预期一致 |  |
| Step4 | 计算服务时间与时间服务器时间 | 分别登录运维服务器，与时间服务器，输入date，查看系统时间 | 时差不超过1秒 |  | 与预期一致 |  |
| 终止条件 | 界面操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

页面刷新时间

表5-416 页面刷新-个人知识

| 用例名称 | 页面刷新测试 |  | 标识 | xncs-ymsxsj-grzs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试页面刷新，数据返回到界面展示是否满足性能要求 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 页面刷新测试 |  |  |  |
| 用例综述 | 页面刷新测试 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 进入知识管理-个人知识 | 1 打开F12 2 选择Network重新按F5刷新 3 | 界面正常显示 |  |
| Step2 | 进入知识管理-个人知识 | 1找到界面的接口 knowledgeController.do 2 选择Timing字段 3 找到Content Download 4 查看多少ms | 符合性能性能指标要求，如40ms |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

表5-417 页面刷新-知识搜索

| 用例名称 | 页面刷新测试 |  | 标识 | xncs-ymsxsj-zsss |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试页面刷新，数据返回到界面展示是否满足性能要求 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 页面刷新测试 |  |  |  |
| 用例综述 | 页面刷新测试 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 进入知识管理-知识搜索 | 1 打开F12 2 选择Network重新按F5刷新 3 | 界面正常显示 |  |
| Step2 | 进入知识管理-知识搜索 | 1找到界面的接口 knowledgeController.do 2 选择Timing字段 3 找到Content Download 4 查看多少ms | 符合性能性能指标要求，如1s |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

表5-418 页面刷新-新增知识

| 用例名称 | 页面刷新测试 |  | 标识 | xncs-ymsxsj-xzzs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试页面刷新，数据返回到界面展示是否满足性能要求 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 页面刷新测试 |  |  |  |
| 用例综述 | 页面刷新测试 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 进入知识管理-新增知识 | 1 打开F12 2 选择Network重新按F5刷新 3 | 界面正常显示 |  |
| Step2 | 进入知识管理-新增知识 | 1找到界面的接口 knowledgeController.do 2 选择Timing字段 3 找到Content Download 4 查看多少ms | 符合性能性能指标要求，如1s |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

表5-419 页面刷新-知识列表

| 用例名称 | 页面刷新测试 |  | 标识 | xncs-ymsxsj-zslb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试页面刷新，数据返回到界面展示是否满足性能要求 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 页面刷新测试 |  |  |  |
| 用例综述 | 页面刷新测试 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 进入知识管理-知识列表 | 1 打开F12 2 选择Network重新按F5刷新 3 | 界面正常显示 |  |
| Step2 | 进入知识管理-知识列表 | 1找到界面的接口 knowledgeController.do 2 选择Timing字段 3 找到Content Download 4 查看多少ms | 符合性能性能指标要求，如1ms |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

系统登录时间

表5-420系统登录时间

| 用例名称 | 系统登录时间从用户在页面上输入账号密码后登录系统，页面显示时间控制在1秒内 |  |  | 标识 | xncs-xtdlsj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证系统登录所需等待时间 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖页面响应时间要求 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证系统登录时点击所需等待时间不超过1s |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 正常登录运维管理系统 |  |  | 与预期一致 |
| Step3 | 登录页面 | - 登录页面 - 输入账号密码以及验证码 - 点击登录按钮 | 1s内返回系统登录成功 |  |  | 与预期一致 |
| 终止条件 | 界面操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

故障恢复时间

表5-421应用故障恢复时间

| 用例名称 | 高可用切换测试 |  | 标识 | xncs-gzhfsj-yygzhf |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证系统后台采进程是否能够高可用切换 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 高可用切换 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 高可用切换 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 进入机房 | （1）登录253.21，查看keepalived状态是否运行 systemctl status keepalived （2）查看是否有浮动IP ip addr （3）查看是否有soc.boot进程 ps aux ¦grep soc.boot ¦grep –v grep ¦wc -l | （1）Keepalived 状态显示运行 （2）有浮动IP （3）有soc.boot进程 |  |  |
| Step2 | 进入机房 | （1）登录253.22，查看keepalived状态是否运行 systemctl status keepalived （2）查看是否有浮动IP ip addr （3）查看是否有soc.boot进程 ps aux ¦grep soc.boot ¦grep –v grep ¦wc -l | （1）Keepalived 状态显示运行 （2）没有浮动IP （3）没有soc.boot进程 |  |  |
| Step3 | 进入机房 | 将运维管理系统主机A拔掉网线（253.21） | 253.21无法ping通 |  |  |
| Step4 | 进入机房 | SSH登录253.21，查看keepalived是否有浮动IP | 没有浮动IP |  |  |
| Step5 | 进入机房 | SSH登录253.21，等待3分钟左右，查看soc进程是否自动停掉,数量是否变为0 ps aux ¦grep soc.boot ¦grep –v grep ¦wc -l | soc进程数量变为0 |  |  |
| Step6 | 进入机房 | SSH登录253.22，查看keepalived状态是否运行 systemctl status keepalived 查看是否有浮动IP ip addr | Keepalived 状态显示运行 有浮动IP |  |  |
| Step7 | 进入机房 | SSH登录253.22，等待3分钟左右，查看soc进程是否自动启动,数量是否变为11左右 ps aux ¦grep soc.boot ¦grep –v grep ¦wc -l | soc.boot进程自动启动，数量大概11左右 |  |  |
| Step8 | 进入机房 | 访问web程序，使用浮动IP访问，验证程序正常访问，查看数据是否正常采集 | Web程序可以正常访问，数据可以正常采集，切换成功 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

表5-422数据库故障恢复时间

| 用例名称 | 数据库切换测试 |  | 标识 | xncs-gzhfsj-sjkhf |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证数据库是否能够正常切换 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 数据库切换 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 数据库切换 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 登录数据库服务器主机 |  | 显示主机命令行提示符 |  |  |
| Step2 | 停止主机数据库服务 | 输入/etc/init.d/oscardb_SOCd stop | 主机数据库服务正常停止 |  |  |
| Step3 | 等待5分钟 | 查看数据库能否正常访问， 查看运维系统是否正常运行 | 数据库可以正常访问，运维系统可以正常访问 |  |  |
| Step4 | 启动数据库服务 | 在刚才登陆的服务器输入 /etc/init.d/oscardb_SOCd start | 当前服务器数据库进程启动，变为数据库备机 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

精度测试

数量

表5-423 数量测试

| 用例名称 | 数量测试精确到小数点后2位 |  |  | 标识 | jdcs-sl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证数量精确到小数点后2位 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖数量测试要求 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证数量精确到小数点后2位 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击监控器名称 | 弹出指标详情页 |  |  |  |
| Step3 | 查看Tomcat监控器JVM堆最大值 | 进入Tomcat监控器详情页面查看信息 | 数值保留小数点两位 |  |  |  |
| Step4 | 查看Tomcat监控器JVM堆空闲值 | 进入Tomcat监控器详情页面查看信息 | 数值保留小数点两位 |  |  |  |
| Step5 | 查看Tomcat监控器JVM已提交 | 进入Tomcat监控器详情页面查看信息 | 数值保留小数点两位 |  |  |  |
| Step6 | 查看浪潮存储监控器磁盘总容量 | 进入浪潮存储监控器详情页面查看信息 | 数值保留小数点两位 |  |  |  |
| Step7 | 查看浪潮存储监控器磁盘空闲容量 | 进入浪潮存储监控器详情页面查看信息 | 数值保留小数点两位 |  |  |  |
| Step8 | 查看曙光存储监控器传感器电压 | 进入曙光存储监控器详情页面查看信息 | 数值保留小数点两位 |  |  |  |
| 终止条件 | 操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

金额

表5-424金额

| 用例名称 | 精度指标金额 |  | 标识 | jdcs-je |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |
| 测试目的 | 测试是否可用 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 资产模块 |  |  |  |
| 用例综述 | 资产模块 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 输出 | 评估结果 |
| Step1 | 点击资产管理-新增资产 | 选择资产分类 填写资产名称 是否运维资产，选否 填写资产成本为1（单位万元） 点击保存按钮 | 保存后查看资产详情界面的资产成本字段为1.0000（万元） |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

时间

表5-425 时间测试

| 用例名称 | 按照业务具体要求可分别精确到年、月、日、时、分、秒或微秒级 |  |  | 标识 | jdcs-sj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证按照业务具体要求可分别精确到年、月、日、时、分、秒或微秒级 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖数量测试要求 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证按照业务具体要求可分别精确到年、月、日、时、分、秒或微秒级 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |  |
| Step2 | 点击告警管理-告警列表 | 双击某条告警名称 | 弹出告警详情页面 |  |  |  |
| Step3 | 点击告警管理-告警列表 | 查看发生时间 | 时间显示年、月、日、时、分、秒格式 |  |  |  |
| Step4 | 登入监控服务器 | 输入date命令修改服务器时间（向前或后调整30秒） | 监控服务器时间与被监控设备时间不一致并产生告警 |  |  |  |
| 终止条件 | 操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

准确率

表5-426 准确率测试

| 用例名称 | 数据的查准率应保证100% |  |  | 标识 | jdcs-zql |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证数据的查准率应保证100% |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖数量测试要求 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证数据的查准率应保证100% |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 选择某个监控器类型 | 可以正常列出该监控器 |  |  |  |
| Step3 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击某个监控器健康度图标 | 正常弹出监控器详情页 |  |  |  |
| Step4 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 查看该类型监控器中某个监控器指标，使用命令在ssh上执行 | 查看命令输出和界面显示是否一致 |  |  |  |
| Step5 | 点击告警管理-告警列表 | 监控服务器时间修改后（向前或后调整30秒），被监控设备会产生告警 | 产生告警数量与被监控设备数量一致 |  |  |  |
| 终止条件 | 操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

误报率

表5-427 误报率测试

| 用例名称 | 告警的误报率控制在千分之一 |  |  | 标识 | jdcs-wbl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证告警的误报率控制在千分之一 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖数量测试要求 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证告警的误报率控制在千分之一 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 选择某个监控器类型 | 可以正常列出该类型的监控器 |  |  |  |
| Step3 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击页面配置阈值按钮，修改CPU平均使用率阈值、CPU单核使用率阈值、物理内存使用率阈值、网络端口出入流速阈值、网络端口出入流量阈值、文件系统使用率阈值、电源阈值、风扇阈值、温度阈值、Flash存储阈值。 | 正常产生告警，监控器页面健康度显示为黄色 |  |  |  |
| Step4 | 点击告警管理-告警列表 | 监控服务器时间修改后（向前或后调整30秒），被监控设备会产生告警 | 产生告警数量与被监控设备数量一致 |  |  |  |
| Step5 | 统计48小时内的告警数据，查找误报告警 |  | 统计误报率，小于万分之一 |  |  |  |
| 终止条件 | 操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

漏报率

表5-428 漏报率测试

| 用例名称 | 信息采集、告警漏报率控制在万分之一 |  |  | 标识 | jdcs-lbl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证信息采集、告警漏报率控制在万分之一 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖数量测试要求 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证信息采集、告警漏报率控制在万分之一 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 搜索框输入刚才拔掉网线的IP | 可以正常列出该IP监控器 |  |  |  |
| Step3 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 点击页面配置阈值按钮，修改CPU平均使用率阈值、CPU单核使用率阈值、物理内存使用率阈值、网络端口出入流速阈值、网络端口出入流量阈值、文件系统使用率阈值、电源阈值、风扇阈值、温度阈值、Flash存储阈值。 | 正常产生告警，监控器页面健康度显示为黄色 |  |  |  |
| Step4 | 查看监控器健康度图标是否为红色 | 查看监控器健康度图标是否为红色 | 正常显示红色，代表产生故障告警 |  |  |  |
| Step5 | 点击告警管理-告警列表 | 查看刚才拔掉网线的IP是否产生故障告警 | 正常产生告警 |  |  |  |
| Step6 | 统计48小时内的告警数据，查找误报告警 |  | 统计漏报率，小于万分之一 |  |  |  |
| 终止条件 | 操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

页面崩溃及丢失率

表5-429 页面崩溃及丢失率测试

| 用例名称 | 页面崩溃及丢失发生率控制在千分之一 |  |  | 标识 | jdcs-ymbkjdsl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证页面崩溃及丢失发生率控制在千分之一 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖数量测试要求 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证页面崩溃及丢失发生率控制在千分之一 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  |  | 评估结果 |
| Step1 | 使用管理员用户登录系统 | 输入用户名和密码 | 显示系统主界面 |  |  |  |
| Step2 | 点击监控信息-监控视图 | 进入监控视图页面 | 正常显示视图 |  |  |  |
| Step3 | 点击监控信息-网络拓扑 | 进入网络拓扑页面 | 正常显示视图 |  |  |  |
| Step4 | 点击监控信息-大屏展示 | 进入大屏展示页面 | 正常显示视图 |  |  |  |
| Step5 | 点击监控信息-加解密机 | 进入加解密机页面 | 正常显示视图 |  |  |  |
| Step6 | 点击监控信息-温湿度计 | 进入温湿度计页面 | 正常显示视图 |  |  |  |
| Step7 | 点击监控信息-空调监控 | 进入空调监控页面 | 正常显示视图 |  |  |  |
| Step8 | 点击监控信息-监控对象-监控器 | 进入监控器页面 | 正常显示视图 |  |  |  |
| Step9 | 点击监控信息-监控对象-资产监控 | 进入资产监控页面 | 正常显示视图 |  |  |  |
| Step10 | 点击历史管理-历史数据查询 | 进入历史数据查询页面 | 点击查询时数据可以正常展示 |  |  |  |
| Step11 | 查看页面是否有报错或者丢失情况 | 反复点击页面 正常显示视图无页面丢失或者报错情况 | 每个测试人员记录测试数量，并记录测试过程中是否有页面崩溃记录，最近进行汇总统计 |  |  |  |
| 终止条件 | 操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

质量特性六项测试

可靠性测试

表5-430稳定性测试

| 用例名称 | 稳定性测试 |  |  | 标识 | zltx-kkx-wdx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证系统稳定性 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖系统测试要求 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证系统稳定性 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  |  | 评估结果 |
| Step1 | 登录系统 | 连续运行72小时 | 软件正常运行，无退出、卡住、弹出错误提示等 |  |  |  |
| 终止条件 | 操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

表5-431功能模块完整性测试

| 用例名称 | 功能模块完整性测试 |  |  | 标识 | zltx-kkx-gnmkwzx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证系统功能模块完整性 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖系统测试要求 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证系统功能模块完整定性 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  |  | 评估结果 |
| Step1 | 登录系统 | 系统集成各功能模块完整 | 功能模块可实现，均可响应任务书 |  |  |  |
| 终止条件 | 操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

表5-432效率性测试

| 用例名称 | 效率性测试 |  |  | 标识 | zltx-kkx-xlx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证系统效率性 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖系统测试要求 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证系统效率性 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  |  | 评估结果 |
| Step1 | 登录系统 | 测试软件运行后的cpu、内存以及硬盘使用情况； 运行运维管理软件，查询cpu、内存以及硬盘的使用情况 | 正常运行不超过50%cpu，内存，磁盘有少量增加 |  |  |  |
| 终止条件 | 操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

表5-433密码审查测试

| 用例名称 | 密码审查测试 |  | 标识 | zltx-kkx-mmsc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 检查是否有将密码写在源代码中 |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖密码审查要求 |  |  |  |
| 用例综述 | 检查是否有将密码写在源代码中 |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 | 评估结果 |
| Step1 | 登录系统 | 根据提供的源代码，使用代码编辑工具对源代码进行检索，查看源代码中是否包含运维操作系统口令、运维系统数据库口令、被采集设备按照采集需求进行检测 | 在源代码中无法检索到密码 |  |
| Step2 | 验证更改页面密码，数据库存储的加密密码是否改变 | 执行select * form SOC_APP.t_monitor_master； 对照MON_PASSWD和USER_NAME两列 |  |  |
| 终止条件 | 操作完成 |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |

维修性测试

操作系统安装测试

| 用例名称 | 操作系统安装 |  | 标识 |  | zltx-wxx-czxtaz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证操作系统安装 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖操作系统安装 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证操作系统安装 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 准备操作系统安装光盘，插入光驱 | 配置服务器bios为光驱启动，开启主机 |  | 出现安装界面 |  |  |
| Step2 | 选择install kylin 4.0.2 |  |  | 开始安装操作系统 |  |  |
| Step3 | - 选择 简体中文 - 选择带GUI的服务器 - 选择分区 - 配置root口令 - 创建用户和口令 |  |  | 配置完成能够正常进入下一步界面 |  |  |
| Step4 | 安装完成，重启主机 |  |  | 能够进入系统图形界面，正常登录 |  |  |
| 终止条件 | 操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

数据库安装测试

| 用例名称 | 数据库安装 |  | 标识 | zltx-wxx-sjkaz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证数据库安装 |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖数据库安装 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证数据库安装 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 环境部署要求 | 操作系统：X86银河麒麟 |  |  |  |
| Step2 | 准备数据库安装光盘，进入到光盘安装路径中 | 执行./setup.sh启动窗口； | 出现安装界面 |  |  |
| Step3 | 安装数据库 | 在启动弹出的窗口中，根据引导安装数据库，执行下一步即可； | 使用默认安装 |  |  |
| Step4 | 数据库安装成功之后会在桌面生成一个神通数据库文件夹，打开文件夹中对应工具， | 根据提示进行数据库连接，连接参数为用户名：SYSDBA、用户密码：szoscar55、数据库IP：localhost、端口:2003、数据库名：osrdb。进行基本操作。 | 能够连接数据库，进行基本操作 |  |  |
| 终止条件 | 操作完成 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

应用安装测试

表5-434 应用部署安装

| 用例名称 |  |  | 应用部署安装测试 |  | 标识 |  | zltx-wxx-yyaz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 |  |  | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 |  |  | 测试应用部署安装是否正常 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 |  |  | 应用部署安装 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 |  |  | 应用部署安装 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 |  |  | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 上传软件包 |  |  | 1 登录监控服务器,查找软件包 cd /opt/install/ ls soc-install-x86-64.iso ls update0916.tar.gz 2 将软件包和更新包拷贝到部署的机器上 scp soc-install-x86-64.iso root@IP:/opt/ scp update0916.tar.gz root@ip:/opt/ 3 登录部署的机器，挂载软件包、赋予权限 cd /opt mount –o loop soc-install-x86-64.iso /mnt cp -R /mnt/application /tmp chomd –R 777 /tmp/application |  | 正常挂载安装包 |  |  |
| Step2 | 安装监控子程序包 |  |  | cd /tmp/application/tool/ ./installer.sh install all 选择3后，按照提示操作 |  | 正常安装 |  |  |
| Step3 | 打升级补丁包 |  |  | 将更新包拷贝到根下，解压，覆盖原目录 cp /opt/update0916.tar.gz / cd / tar –zxvf update0916.tar.gz |  | 正常解压 |  |  |
| Step4 | 检查数据库配置文件 |  |  | cd /rh/web/rhsoc/WEB-INF/classes cat jdbc.properties 查找jdbc:oscar行 cd /rh/itsm/app/WEB-INF/classes cat dbconfig.properties 查找#OSCAR cd /rh/etc cat db.properties 查找shentong.rul行 Cat cm.properties 查找itsm_url行 进入系统对应数据库服务器的DBStudio Select * from t_sys_value 查看第二列sysv_code 40行value=itsm_serverip； 查看第五列sys_value3，对应值为系统服务器ip |  | 检查 数据库IP 端口 用户名 密码 是否正确 |  |  |
| Step5 | 关闭防火墙 |  |  | Systemctl stop firewalld |  | 停掉防火墙 |  |  |
| Step6 | 启动程序 |  |  | 1 bash /rh/scripts/startsoc.sh 2 bash /rh/scripts/rhweb.sh 3 bash /rh/itsm/itsm_start.sh 4 nohup java -jar /rh/monitor*.jar --server.port=8000 > nohup.log 2>&1 & |  | 输入http://ip 检查能否访问系统 |  |  |
| 前提和约束 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 |  | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |  |
| 评估标准 |  | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |

保障性测试

数据库备份、恢复测试

表5-435 数据库备份、恢复测试

| 用例名称 | 数据库备份、恢复测试 |  |  | 标识 | zltx-bzx-sjkbfhf |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证数据库备份、恢复功能，保障系统恢复 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖数据库备份、恢复功能 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证数据库备份、恢复功能 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  |  | 评估结果 |
| Step1 | 开启数据库维护工具与主机进行连接之后，右键选择物理备份数据库 | 显示备份 | 显示备份界面，并开始备份生成备份文件 |  |  |  |
| Step2 | 拷贝备份文件到，待恢复的服务器上 |  | 在待恢复的服务器上，有备份文件 |  |  |  |
| Step3 | 待恢复的服务器上开启数据库维护工具连接之后，右键选择物理恢复数据库，进行现在备份点恢复 |  | 根据选择的备份文件恢复数据 |  |  |  |
| Step4 | 使用SQL查询工具查看 |  | 数据库soc正常恢复，查看soc_app用户，及表显示正常。 |  |  |  |
| 前提和约束 | 需要准备一台备用的曙光服务器，安装好数据库，用于恢复数据。2.5t硬盘 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

数据库存储占用率测试

表5-436 数据库存储占用率测试

| 用例名称 | 数据库存储占用率测试 |  | 标识 | zltx-bzx-sjkcczyl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试数据库存储占用率测试是否正常 |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖数据库存储占用率测试 |  |  |  |  |
| 用例综述 | 数据库存储占用率测试 |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 界面操作完成 | 输入及说明 | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 查询数据库存储占用率 | 数据库部署在‘/app’磁盘磁盘中，查看‘/app’磁盘存储利用率即可。 |  |  |  |
| Step2 | 存储超阈值是否告警 | 将磁盘阈值设置为1，并确保测试数据库存储正常，在监控器详情页面事件子页面查看告警。同时告警会推送至告警列表。 |  |  |  |
| 前提和约束 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |

后台存储容量测试

表5-437 后台存储容量测试

| 用例名称 | 后台存储容量测试 |  | 标识 |  | zltx-bzx-htccrl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试追踪 | 需求规格说明 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试磁盘每天数据量的增长量 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 后台存储容量测试 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 后台存储容量测试 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 |  | 输出 |  | 评估结果 |
| Step1 | 登录数据库 | 使用数据库连接工具连接数据库 |  | 正常 连接 |  |  |
| Step2 | 执行获取表总大小SQL | select relname, sum(size)/1024.0/1024 as "M" from (select c.relname, s.size from v_segment_info s, sys_class c, sys_namespace n where s.relid = c.oid and c.RELNAMESPACE = n.oid and n.nspname != 'INFO_SCHEM' and c.RELKIND = 'r' union all select relname, size from v_sys_tab_partitions union all select relname, size from v_sys_tab_subpartitions) group by relname order by "M" desc; |  | 将每个表的大小整理到Excel表中 统计表总大小 |  |  |
| Step3 | 执行获取表空间大小SQL | SELECT B.TSNAME "tps_name",a.path "tps_psth",a.size /1024.0/1024 ¦¦'MB' "TPS_SIZE",a.FREESIZE / 1024.0/1024 ¦¦'MB' "TPS_FREE",((1-a.FREESIZE * 1.0/a.SIZE) * 100) "TPS_PER",a.MAXSIZE "TPS_MAXSIZE",A.NEXTSIZE/1024.0/1024¦¦'MB' "TPS_NEXT",a.CREATIONTIME "TPS_CREATETIME" FROM V_SYS_DATAFILE_INFO a, SYS_TABLESPACE b WHERE a.TABLESPACEID = b.TSID; |  | 将每个表的大小整理到Excel表中 统计表空间总大小，统计使用总量 |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | 正常终止条件：测试用例按测试步骤完成了测试过程 异常终止条件：测试步骤中发生错误或测试条件不具备导致无法继续执行测试 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

保障性测试

表5-438保障性测试

| 用例名称 | 保障性测试 |  |  | 标识 | zltx-bzx-bzx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证系统保障性 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖系统测试要求 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证系统保障性 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  |  | 评估结果 |
| Step1 | 登录系统 | 重要操作具有判错能力,功能操作通过菜单和按钮 | 参数配置各步有提示信息 |  |  |  |
| 终止条件 | 操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

可测试性测试

表5-439可测试性测试

| 用例名称 | 可测试性测试 |  |  | 标识 | zltx-kkx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证系统可测试性 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖系统测试要求 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证系统可测试性 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  |  | 评估结果 |
| Step1 | 登录系统 | 能够测试软件功能、性能和界面 | 测试过程完整 |  |  |  |
| 终止条件 | 操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

环境适应性测试

表5-440环境适应性测试

| 用例名称 | 环境适应性测试 |  |  | 标识 | zltx-hjsyx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证系统环境适应性 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖系统测试要求 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证系统稳定环境适应性 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  |  | 评估结果 |
| Step1 | 登录系统 | 软件环境:操作系统：麒麟4.0.2，数据库软件：神通V7.0，JAVA版本：1.8，中间件：tomcat 7.0 硬件环境:硬件环境包括2台数据库服务器、2台应用服务器以及测试客户端主机 网络环境:系统部署于局域网内部，与外网隔离连续运行48小时 | 测试使用以上环境，正常运行 |  |  |  |
| 终止条件 | 操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

安全性测试

表5-441安全性测试

| 用例名称 | 安全性测试 |  |  | 标识 | zltx-aqx-aq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证系统安全性 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖系统测试要求 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证系统安全性 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  |  | 评估结果 |
| Step1 | 登录系统 | 系统经过杀毒检验;制定用户手册，确保正常使用,制定售后方案，确保响应及时 | 经过杀毒、有手册、有售后、可及时响应 |  |  |  |
| 终止条件 | 操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

表5-442界面测试指标

| 用例名称 | 界面测试指标 |  |  | 标识 | zltx-bzx-jm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证界面测试指标是否正常 |  |  |  |  |  |
| 需求追踪 | 测试计划 |  |  |  |  |  |
| 用例覆盖情况 | 覆盖系统测试要求 |  |  |  |  |  |
| 用例综述 | 验证界面测试指标是否正常 |  |  |  |  |  |
| 测试过程 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作 | 输入及说明 | 预期输出 |  |  | 评估结果 |
| Step1 | 登录系统 | 菜单测试 | 菜单内的每一个菜单项、按钮、列表框、编辑框 ，具备正常功能 |  |  |  |
| Step2 | 登录系统 | 窗口测试 | 窗口的整体外观，元素的排列组合 |  |  |  |
| Step3 | 登录系统 | 界面外观及操作易用性测试 | 界面包含的文字（字体，排序，大小）等； 界面元素大小、形状、色彩等； 各界面元素的间隔； 输入的提示和输入检测。 |  |  |  |
| Step4 | 登录系统 | 提示信息测试 | 所有提示信息语言通俗易懂； 提示信息符合功能操作； 提示信息显示大小、颜色、类型一致； 提示信息显示风格一致； 提示信息显示位置一致； 所有删除信息之前有提示信息。 |  |  |  |
| 终止条件 | 操作完成 |  |  |  |  |  |
| 评估标准 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |

追踪关系

表6-1追踪关系

| 序号 | 软件需求项 |  | 软件测试项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 软件需求文档章、节号 | 测试名称 | 章、节号 |
|  | 综合监控中心 | 3.2.1.2.1 | 大屏展示 | 5.1.3.4 |
|  | 应用监控中心 | 3.2.1.2.2 | 大屏展示 | 5.1.3.4 |
|  | 网络监控中心 | 3.2.1.2.3 | 大屏展示 | 5.1.3.4 |
|  | 数据分析中心 | 3.2.1.2.4 | 大屏展示 | 5.1.3.4 |
|  | 自定义运维首页 | 3.2.1.2.5 | 监控视图 | 5.1.3.1 5.1.16.2.1 |
|  | 机房机柜信息 实现方案 | 3.2.1.2.6 | 机房展示 | 5.1.3.11.2 5.3.5 |
|  | 被监控设备管理 | 3.2.2.1.2.1 | 监控器 | 5.1.3.11.1 |
|  |  |  | 加解密机监控 | 5.1.3.5 5.1.16.3.3 |
|  |  |  | 温湿度监控 | 5.1.3.6 5.1.16.3.4 |
|  |  |  | 动环监控 | 5.1.3.7 5.16.3.5 |
|  |  |  | 麒麟云监控 | 5.1.3.8 |
|  |  |  | VMware监控 | 5.1.3.9 |
|  |  |  | 华为云监控 | 5.1.3.10 |
|  | 云虚拟机监控 | 3.2.2.1.2.2.1 | #### 云虚拟机监控 | 5.2.2.10 |
|  | 网络及安全设备监控 | 3.2.2.1.2.2.2 | 网络及安全设备监控 | 5.2.2.3 |
|  | 服务器监控 | 3.2.2.1.2.2.3 | #### 服务器监控 | 5.2.2.1 |
|  | 存储及备份监控 | 3.2.2.1.2.2.4 | 存储及备份监控 | 5.2.2.4 |
|  | 数据库监控 | 3.2.2.1.2.2.5 | 数据库监控 | 5.2.2.5 |
|  | 中间件监控 | 3.2.2.1.2.2.6 | 中间件监控 | 5.2.2.6 |
|  | 通用服务监控 | 3.2.2.1.2.2.7 | 通用服务监控 | 5.2.2.7 |
|  | 虚拟化监控 | 3.2.2.1.2.2.8 | #### VMWare | 5.1.3.8 |
|  | 云平台接口 | 3.3.2.1 | #### 麒麟云 #### 华为云 | 5.2.2.9 5.2.2.10 |
|  | 动环监控系统接口 | 3.3.2.2 | 动环监控系统接口 | 5.2.2.13 |
|  | 温湿度计接口 | 3.3.2.3 | 温湿度计接口 | 5.2.2.12 |
|  | 加解密接口 | 3.3.2.4 | 加解密接口 | 5.2.2.11 |
|  | 业务应用监测接口 | 3.3.2.5 | 代理服务程序 | 5.1.4.1.2 |
|  | 网络拓扑 | 3.2.2.1.2.3 | #### 网络拓扑 | 5.1.3.2 |
|  | 日志管理 | 3.2.2.1.2.4 | #### 日志管理 | 5.1.16.10 |
|  | 监控器配置 | 3.2.2.1.2.5 | #### 监控配置 | 5.1.16.3 |
|  | 应用监控 | 3.2.2.1.2.6 | 应用监控 | 5.1.3.3 |
|  | 历史信息查询 | 3.2.2.1.2.7 | 历史信息查询 | 5.1.1.10 |
|  | 统一告警管理 | 3.2.2.2 | #### 告警管理 | 5.1.7.6 |
|  | 业务链性能监测 | 3.2.3.1 | 拓扑图 | 5.1.4.3 |
|  | 响应时间监测 | 3.2.3.2 | 拓扑图 | 5.1.4.3 |
|  | 网络流量分布监测 | 3.2.3.3 | 拓扑图 | 5.1.4.3 |
|  | 业务应用拓补监测 | 3.2.3.4 | 业务应用拓补监测 | 5.1.4.4 |
|  | 服务器通讯性能监测 | 3.2.3.5 | 服务器通讯性能监测 | 5.1.4.5 |
|  | 故障回溯 | 3.2.3.6 | 历史回溯 | 5.1.4.7 |
|  | 设备资产管理 | 3.2.4.1 | 资产管理 | 5.1.8 |
|  | 设备资产信息采集 | 3.2.4.2 | 资产列表 | 5.1.8.3 |
|  | 值班管理 | 3.2.4.3.1 | 排班管理 | 5.1.12 |
|  | 日常巡检管理 | 3.2.4.3.2 | 巡检管理 | 5.1.11 |
|  | 维修任务管理 | 3.2.4.3.3 | 维修任务管理 | 5.1.5 |
|  | 退役报废管理 | 3.2.4.3.4 | 退役报废管理 | 5.1.6 |
|  | 知识库管理 | 3.2.4.3.5 | 知识管理 | 5.1.10 |
|  | 备品备件管理 | 3.2.4.4 | 备件管理 | 5.1.9 |
|  | 报表管理 | 3.2.5.1 | 统计报表 | 5.1.14 |
|  | 监控智能巡检 | 3.2.5.2 | 巡检管理 | 5.1.11 |
|  | 业务流分析报表 | 3.2.5.3 | 历史回溯 | 5.1.4.7 |
|  | 常用数据统计分析 | 3.2.5.4 | 统计报表 | 5.1.14 |
|  | 故障预警 | 3.2.5.5 | 故障预警 | 5.1.7.1 |
|  | 故障定位及影响分析 | 3.2.5.6 | 告警管理 | 5.1.7 |
|  | 用户管理 | 3.2.6.1 | 用户管理 | 5.1.16.1.1 |
|  | 权限管理 | 3.2.6.2 | 权限管理 | 5.1.16.1 |
|  | 操作日志管理 | 3.2.6.3 | 操作日志 | 5.1.16.10.2 |
|  | 指纹登录接口 | 3.2.6.4 | 指纹登录接口 | 5.1.16.10.4 |
|  | 高可用部署 | 3.2.6.5 | 高可用部署 | 5.5.10 |
|  | 性能需求 | 3.2.7 | 性能测试 | 5.5 |
|  | 装备管理系统接口 | 3.3.3.1 | 装备管理系统接口 | 5.4.1 |
|  | 长管信息化接口 | 3.3.3.2 | 长管信息化管理系统接口 | 5.4.2 |
|  | 综合信息管理 系统接口 | 3.3.3.3 | 综合信息管理系统接口 | 5.4.3 |
|  | 与上级接口 | 3.3.3.4 | 与上级“运维管理系统”接口 | 5.4.4 |
|  | 与兄弟单位接口 | 3.3.3.5 | 与兄弟单位“运维管理系统”接口 | 5.4.5 |
|  | 软件质量因素 | 3.11 | 质量特性 | 5.7 |